Приложение II.15

к основной образовательной программе

(программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

среднего профессионального образования по профессии

08.01.26. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем

жилищно-коммунального хозяйства

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММа учебной дисциплины

ОП.02. Электротехника

2019

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.26. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (утвержден приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 № 1578, зарегистрирован в Минюсте России 23 декабря 2016 г. № 44915); примерной программы учебной дисциплины/раздела МДК «Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту».

Организация-разработчик:

- Департамент образования и науки Тюменской области АОУ ТО ДОП «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования».

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчики:

- Федоскина О.В., заведующий кафедрой стратегического менеджмента в образовании ТОГИРРО, к.п.н., доцент.

- Халитова Р.Д., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии педагогических работников технического направления

Протокол № 10 от «10» июня 2019 г.

Председатель цикловой комиссии _________________/Паршакова Т.Ю./

«Согласовано»

Методист __________/Симанова И.Н./

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 10 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Читать и выполнять чертежи и эскизы простых электрических и монтажных схем;

- Уметь действовать с применением знаний об энергоэффективности и энергосбережении.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- Понятия о государственной системе приборов;

- Назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов;

- Виды, назначение, устройства, принципы работы электротехнических устройств;

- Основные сведения об энергоэффективности и энергосбережении.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;

самостоятельной работы обучающегося 0 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| в том числе: |  |
| лекционные занятия | 36 |
| лабораторные и практические занятия | 24 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 0 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Электрические и магнитные цепи | 20 |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1.1.1. Электрический заряд. Электрическое поле. Основные свойства электрического поля | 2 | 2 |
|  | 1.1.2. Характеристики электрического поля |  | 2 |
|  | 1.1.3. Электроемкость. Конденсаторы. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов |  | 2 |
|  | Практическая работа № 1. Расчет параметров и характеристик электрического поля | 2 |  |
|  | Практическая работа № 2. Расчет последовательного и параллельного соединения конденсаторов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Заполнить таблицу по теме «Электрические величины» | 3 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1.2.1. Электрическая цепь, ее основные элементы и условные обозначения, применяемые на схемах | 2 | 2 |
|  | 1.2.2. Постоянный ток, его свойства. Виды и свойства электротехнических материалов. |  | 2 |
|  | 1.2.3. Сила тока, напряжение, сопротивление проводников, их единицы измерения. Законы Ома. Законы Кирхгофа. |  | 2 |
|  | 1.2.4. Последовательное и параллельное соединение резисторов |  | 2 |
|  | 1.2.5. Работа и мощность, их единицы измерения. Закон Джоуля-Ленца |  | 2 |
|  | Практическая работа № 3. Расчет параметров электрических цепей постоянного тока | 2 |  |
|  | Практическая работа № 4. Расчет последовательного и параллельного соединения резисторов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 2. Заполнить таблицу по теме «Основные элементы электрической цепи и их, условные обозначения, применяемые на схемах» | 3 |  |
| Тема 1.3. Магнитные цепи | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.3.1. Магнитное поле: понятие, характеристики, свойства | 2 | 2 |
|  | 1.3.2. Магнитная цепь |  | 2 |
|  | 1.3.3. Магнитные свойства материалов (ферромагнитные, диамагнитные и парамагнитные материалы) |  | 2 |
|  | 1.3.4. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции |  | 2 |
|  | 1.3.5. Основные законы магнитной цепи |  | 2 |
|  | 1.3.6. Индуктивность и взаимная индуктивность |  | 2 |
|  | Практическая работа № 5. Расчет характеристик магнитной цепи | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 3. Заполнить таблицу по теме «Аналогия магнитных и электрических цепей» | 2 |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.4.1. Переменный ток, его характеристики, свойства | 2 | 2 |
|  | 1.4.2. Простейшие цепи переменного тока с активным, индуктивным, емкостным сопротивлением: понятие, характеристики, соединение, графическое изображение |  | 2 |
|  | 1.4.3. Резонанс токов и напряжений |  | 2 |
|  | 1.4.4. Трехфазная электрическая цепь |  | 2 |
|  | 1.4.5. Соединение обмоток трехфазного генератора по схеме «треугольник» и «звезда» |  | 2 |
|  | 1.4.6. Мощность трехфазной цепи переменного тока |  | 2 |
|  | Практическая работа № 6. Расчет основных параметров переменного тока однофазной и трехфазной цепи | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 4. Заполнить таблицу на тему «Сравнительный анализ постоянного и переменного токов» | 2 |  |
| Раздел 2. | Электротехнические устройства | 24 |  |
| Тема 2.1. Электрические измерения и электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 2.1.1. Сущность и методы измерений электрических величин | 2 | 2 |
|  | 2.1.2. Классификация электроизмерительных приборов, их условные обозначения |  | 2 |
|  | 2.1.3. Погрешности электроизмерительных приборов |  | 1 |
|  | 2.1.4. Технические и конструктивные характеристики электроизмерительных приборов |  | 2 |
|  | 2.1.5. Устройство, принцип действия электроизмерительных приборов |  | 2 |
|  | 2.1.6. Измерение напряжения и силы тока |  | 2 |
|  | 2.1.7. Безопасные условия труда при проведении измерений |  | 2 |
|  | 2.1.8. Выбор проводов электрической сети. Правила сращивания, спайки и изоляции проводов. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа № 1. Изучение электроизмерительных приборов. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 2. Сращивание, спайка и изоляция проводов. | 2 |  |
|  | Практическая работа № 7. Расчет погрешностей измерения электроизмерительных приборов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 5. Составить опорный конспект на тему «Расчет шунтов и добавочных сопротивлений. Системы приборов» | 4 |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 2.2.1. Назначение и применение трансформаторов | 2 | 2 |
|  | 2.2.2. Устройство однофазного трансформатора |  | 2 |
|  | 2.2.3. Принцип действия однофазного трансформатора |  | 2 |
|  | 2.2.4. Режимы работы трансформатора |  | 2 |
|  | 2.2.5. Сварочный трансформатор |  | 1 |
|  | 2.2.6. Автотрансформаторы |  | 1 |
|  | Практическая работа № 8. Расчет параметров и характеристик однофазного трансформатора | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 6. Подготовить сообщение на тему «Измерительные трансформаторы» | 2 |  |
| Тема 2.3. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 2.3.1. Классификация машин переменного тока | 2 | 1 |
|  | 2.3.2. Получение вращающегося магнитного поля |  | 1 |
|  | 2.3.3. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя |  | 2 |
|  | 2.3.4. Устройство и принцип работы синхронного двигателя |  | 2 |
|  | 2.3.5. Основные характеристики машин переменного тока |  | 2 |
|  | Практическая работа № 9. Пуск и реверсирование асинхронных двигателей | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 7. Подготовить сообщение на тему «Современные методы управления двигателями» | 2 |  |
| Тема 2.4. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 2.4.1. Генератор постоянного тока, устройство, пуск в работу | 2 | 2 |
|  | 2.4.2. Двигатель постоянного тока, устройство, пуск в работу |  | 2 |
|  | 2.4.3. Способы возбуждения генераторов |  | 2 |
|  | 2.4.4. Основные характеристики машин постоянного тока |  | 2 |
|  | Практическая работа № 10. Расчет потери энергии и КПД машин постоянного тока | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 8. Подготовить сообщение на тему «Область применения электрических двигателей постоянного тока» | 2 |  |
| Тема 2.5. Электропривод | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 2.5.1. Общие сведения об электроприводе | 2 | 2 |
|  | 2.5.2. Классификация электроприводов |  | 2 |
|  | 2.5.3. Выбор электродвигателя электропривода |  | 2 |
|  | 2.5.4. Управление электроприводом |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 9. Подготовить презентацию на тему «Классификация электроприводов» | 1 |  |
| Тема 2.6. Аппаратура защиты и управления | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 2.5.5. Аппаратура управления, назначение, устройство, принцип действия | 2 | 2 |
|  | 2.5.6. Аппаратура защиты, назначение, устройство, принцип действия |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 10. Подготовить сообщение на тему «Современные аппараты защиты» | 1 |  |
| Раздел 3. | Производство, передача, распределение и потребление электрической энергии | 2 |  |
| Тема 3.1. Электрические станции, сети и электроснабжение | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 3.1.1. Электроэнергетические системы | 2 | 1 |
|  | 3.1.2. Электрические станции, сети, распределение электрической энергии. Основные элементы электрических сетей |  | 2 |
|  | 3.1.3. Электроснабжение промышленных предприятий и населенных пунктов. Схемы электроснабжения |  | 2 |
|  | 3.1.4. Подстанции и распределительные устройства |  | 2 |
|  | 3.1.5. Типы и правила графического изображения и составления электрических схем |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 11. Составить схему на тему «Электроснабжение промышленных предприятий и населенных пунктов» | 1 |  |
| Раздел 4. | Энергосбережение и энергоэффективность | 8 |  |
| Тема 4.1. Законодательно-нормативная база по энергосбережению в РФ | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 4.1.1. Законодательно-нормативная база по энергосбережению в Российской Федерации. |  | 2 |
|  | 4.1.2. Законодательно-нормативная база по энергосбережению в Тюменской области |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 12. Подготовить сообщение на тему: «Актуальность энергосбережения» | 1 |  |
| Тема 4.2. Топливные и энергетические ресурсы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 4.2.1. Топливные и энергетические ресурсы и их классификация. | 2 | 2 |
|  | 4.2.2. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. Вторичные виды энергоресурсов |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 13. Подготовить сообщение на тему: «Способы получения новых видов топливных и энергетических ресурсов» | 1 |  |
| Тема 4.3. Бытовое энергосбережение | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 4.3.1. Стандарты на бытовое энергосбережение. Бытовые приборы регулирования, учета и контроля расхода тепла, электроэнергии, холодной и горячей воды, газа. | 2 | 2 |
|  | 4.3.2. Электронагревательные приборы, их коэффициент полезного действия и эффективное использование. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 14. Подготовить сообщение на тему: «Правила рационального использования электрической и тепловой энергии в быту» | 1 |  |
| Тема 4.4. Энергосбережение в зданиях и сооружениях предприятий | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 4.4.1. Энергетический баланс и энергетическое хозяйство предприятий | 2 | 2 |
|  | 4.4.2. Способы регулирования электрических и тепловых нагрузок. Применение автоматизированных систем контроля и учета потребления энергии на производстве. Потери тепловой энергии при передаче и способы их снижения |  | 2 |
|  | 4.4.3. Основы тарифной политики при использовании тепловой и электрической энергии. Экономическое стимулирование энергосбережения. Нормирование энергопотребления |  | 2 |
|  | 4.4.4 Технические и технологические меры энергосбережения в зданиях и сооружениях предприятий |  | 2 |
|  | 4.4.5. Способы уменьшения расхода топлива за счет графиков электрических и тепловых нагрузок |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 15. Подготовить сообщение на тему: «Основные энергоэффективные и энергосберегающие технологии в зданиях и сооружениях предприятий» | 1 |  |
| Раздел 5. | Электрическое освещение | 6 |  |
| Тема 5.1. Виды освещения и источники света | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 5.1.1. Виды освещения | 2 | 2 |
|  | 5.1.2. Источники света |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 16. Подготовить презентацию «Виды освещения и источники света» | 1 |  |
| Тема 5.2. Общие сведения о светильниках | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 5.2.1. Устройство. Арматура. Параметры светильников. | 2 | 2 |
|  | 5.2.2. Классификация светильников. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 17. Подготовить презентацию «Общие сведения о светильниках» | 1 |  |
| Тема 5.3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 5.3.1. Технология монтажа светильников | 2 | 2 |
|  | 5.3.2. Обслуживание и ремонт осветительных электроустановок |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 18. Подготовить презентацию «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок» | 1 |  |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |
| Всего: | Максимальная нагрузка | 60 |  |
|  | Аудиторная нагрузка | 60 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа | 0 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

ОП.02. Электротехника

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники, библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет.

- Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий.

- Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Данилов, Н.И., Щелоков, Я.М. Основы энергосбережения: учебник / под ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. - 2016. - 564 с.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Москаленко. – 8-е изд. стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 368 с.

- Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 2-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2018. -  480 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: учебник для студ. учреждений сред. Проф. Образования / Ю.Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.

- Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / Л.И. Фуфаева. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 384 с.

- Ярочкина Г.В. Основы электротехники: учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования / Г.В. Ярочкина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 240 с.

Дополнительные источники:

- Бутырин, П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования /  П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. П.А. Бутырина. - М.: ИЦ «Академия», 2013. -  272 с.

- Данилов О.Л. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: электронный курс / коллектив кафедры тепломаслообменных процессов и установок под руководством О.Л. Данилова. Москва: Московский энергетический институт,  2002. – 188 с.

- Ольшанский,  А.  И.  Основы  энергосбережения:  курс  лекций  /  А.  И.  Ольшанский, В. И. Ольшанский, Н. В. Беляков ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2007. – 223 с.

- Петленко Б.И. Электротехника и электроника: Учебник для сред. проф. образования/ Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенников и др.; Под ред. Б.И. Петленко. – 2-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2011.- 320 с.

- Ярочкина Г.В. Электротехника: рабочая тетрадь: учеб.пособие для нач.проф.образования / Г.В. Ярочкина, А.А. Володарская. – 4-е изд., стер. – М.: Изд.центр «Академия», 2006. – 96с.

Законодательная база

Федеральные документы

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.

- Закон РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

- План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Региональные документы

# Комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области» на 2010-2020 годы» Приложение от  11 октября 2010г. № 1521-рп к распоряжению Правительства Тюменской области от 26.10.2009 № 1565-рп "Об утверждении комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010-2020 годы"

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 27.02.2010 N 141-рп  (ред. от 19.07.2010) "О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Тюменской области, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- Интернет - ресурсы:

- В мире электричества - http://www.eltray.com/in_world2.php;

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс]; Учебно-методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация «Диполь», - 2012. – 1 электрон. Диск (CD-ROM) – Система требований: 450 МHz, 128 MB RAM, CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска http://tacis-dipol.ru/elektrotexnika-i-elektronika/

- Основы электротехники - http://stoom.ru/content/category/4/15/83;

- Основы электротехники - http://www.radio-schemy.ru/beginner/lesson-radio/485-lesson4-radio.html;

- Школа для Электрика  - http://electricalschool.info/electroteh;

- Электротехника. Наглядные  пособия (электронный вариант, 2011г.) - http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html;

- Учебники, справочники, задачники, практикумы по электротехники (скачать бесплатно) - http://www.ph4s.ru/index.html;

- Электротехника (конспекты лекций) - http://www.for-stydents.ru/details/elektrotehnika.-konspekt-lekciy.html;

- Электротехника (конспекты)  - http://www.ceccuu.net/modules/news/article.php?storyid=1015.

- Данилов, Н.И., Щелоков, Я.М. Основы энергосбережения: учебник /; под ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. - 2010. - 564 с. [PDF-формат текста] - http://www.teplocat.net/lib/?adv_id=145

- http://portal-energo.ru Портал энерго, энергоэффективность и энергосбережение

- (Законодательная база. Стандарты в сфере энергосбережения. Программы энергосбережения. Опыт энергосбережения, Энергосберегающие материалы)

- http://energosber.info/Энергоэффективная Россия/ Многофункциональный общественный портал (энергосберегающие решения, альтернативная энергия, энергосберегающие материалы, лучший опыт энергосбережения, видеолекции. Мультипликация, пресса об энергосбережении и т.д.)

- http://www.energosber18.ru/АНО  «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики»

- http://interenergoportal.ru / Информационно-аналитический портал энергетической отрасли России  ИнтерЭнерго  (Документы. Новости. Статьи. Конференции)

- www.twirpx.com/files/tek/energy_saving (лекции по энергосбережению)

- www.ines-ur.ru /Институт энергосбережения Свердловской области,

- www.sinergi.ru /Раздел «Энергосбережение» (Законодательная и нормативно-методическая база)

- http://solex-un.ru/energo/ Тематическое сообщество «Энергоэффективность и Энергосбережение».

3.3. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места):

Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), КИМы/КОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

4. Контроль и оценка результатов освоения

# УЧЕБНОЙ Дисциплины

ОП.02. Электротехника

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| Рассчитывает параметры электрических схем; |  | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Эксплуатирует электроизмерительные приборы; |  | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Контролирует качество выполняемых работ; |  | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Производит контроль различных параметров; |  | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях |
| Читает инструктивную документацию; |  | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Умеет действовать с применением знаний об энергоэффективности и энергосбережении. |  | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Знания: |  |  |
| Методы расчета электрических цепей; |  | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Принцип работы типовых электронных устройств; |  | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Техническую терминологию; |  | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Основные сведения об энергоэффективности и энергосбережении. |  | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Изучение дисциплины позволяет формировать у обучающихся следующие общие и профессиональные компетенции: |  |  |
| Результаты обучения (развитие профессиональных и общих компетенций) |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| Шифр | Наименование |  |
| ОК 1. | Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. |
| ОК 2. | Организовывает собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. Работа проектных групп, направленная на оценку общих компетенций, связанных с навыками управления рабочей группой. |
| ОК 3. | Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей работы. | Количественная оценка - направлена на оценку количественных результатов практической деятельности. Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. |
| ОК 4. | Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. |
| ОК 5. | Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. |
| ОК 6. | Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, руководством, потребителями. | Работа проектных групп, направленная на оценку общих компетенций, связанных с навыками управления рабочей группой. Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. |
| ОК 7. | Исполняет воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. |
| ПК 1.1. | Обеспечивает эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. |
| ПК 1.2. | Обеспечивает эксплуатацию системы отопления здания. | Количественная оценка - направлена на оценку количественных результатов практической деятельности. |
| ПК 1.3. | Обеспечивает эксплуатацию освещения и осветительных сетей. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. |
| ПК 1.4. | Обеспечивает эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. |
| ПК 2.1. | Осуществляет ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. |
| ПК 2.2. | Осуществляет ремонт системы отопления здания. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. |
| ПК 2.3. | Осуществляет ремонт системы освещения и осветительных сетей. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. |
| ПК 2.4. | Осуществляет ремонт конструктивных элементов здания из различных видов материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша). | Самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. |