Приложение II.11

к ООП СПО по профессии

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

рабочая  ПРОГРАММа учебной дисциплины

ПОО 01. Автоматизация бытовых задач в современном доме

2019 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» от 09 декабря 2016 года N1578, зарегистрирован в Минюсте России 23 декабря 2016 года N44915).

Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Организации-разработчики:

- Департамент образования и науки Тюменской области АОУ ТО ДОП «Тюменский областной государственный институт развития регионального  образования».

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчики:

- Жамалиев Риваль Мусафович, мастер производственного обучения ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».

- Томилов Андрей Владимирович, преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического направления

Протокол № 10 от «10» июня  2019г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /Т.Ю. Паршакова/

«Согласовано»

Методист _________________/И.Н. Симанова/

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 11 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 14 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 16 |
| - ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП | 17 |

1.        ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПОО 01. автоматизация бытовых задач в современном доме

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» от 09 декабря 2016 года N1578, зарегистрирован в Минюсте России 23 декабря 2016 года N44915).

1.2.    Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина включена в общеобразовательный цикл.

Межпредметные связи с дисциплиной общепрофессионального цикла:

- ОП.01. Техническое черчение

- ОП.03. Электротехника

1.3.	Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-производить настройку и сборку простейших систем автоматизации;

-выбирать элементы систем автоматики в соответствии с требованиями технологических процессов;

-использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: -классификацию и назначение систем автоматики;

-классификацию, основные характеристики и принципы работы  измерительных

исполнительных элементов автоматики;

-основные сведения об автоматических системах регулирования;

-общие сведения об автоматических системах управления.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПОО 01. Автоматизация бытовых задач в современном мире

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка | 90 |
| Самостоятельная работа (не более 20%) | 0 |
| Обязательная учебная нагрузка | 90 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 58 |
| лабораторные занятия |  |
| практические занятия | 32 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПОО 01. Автоматизация бытовых задач в современном доме

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  |  | Объем часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| Раздел 1. Основы управления технологическими процессами |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Основные понятия управления технологическими процессами | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | 1.Технологические объекты управления. |  | 2 |  |  |
|  | 2.Системы управления технологическими процессами |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Разновидность типовых технологических объектов |  |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Автоматизированные системы управления | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения |  |  |
| технологическими процессами | 1.Задачи, структура АСУТП |  | 2 | 4 |  |
|  | 2.Основные функции, режимы работ АСУТП. Виды обеспечения АСУТП |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Использование микропроцессорных контроллеров в АСУТП |  |  | 2 |  |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |
| Техническое обеспечение систем управления |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Общие средства автоматизации | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения |  |  |
|  | 1.Основы метрологии. |  | 2 | 4 |  |
|  | 2.Стандартизация измерений. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Поверка средств измерения и средств автоматизации |  |  | 2 |  |
| Тема 2.2. | Содержание учебного материала | Уровень |  | 18 |  |
| Первичные измерительные преобразователи |  |  | освоения |  |  |
| технологических параметров | 1. Первичные преобразователи измерения давления |  | 3 |  |  |
|  | 2. Первичные преобразователи измерения температуры |  | 2 |  |  |
|  | 3. Первичные преобразователи измерения расхода и количества |  | 2 |  |  |
|  | 4. Первичные преобразователи измерения уровня. |  | 2 |  |  |
|  | 5. Первичные преобразователи измерения состава и свойств веществ. |  | 2 |  |  |
|  | 6. Первичные потенциометрические преобразователи измерения состава и свойств веществ. |  | 2 |  |  |
|  | 7. Первичные преобразователи измерения физико-химических показателей веществ (по плотности) |  | 2 |  |  |
|  | 8. Первичные преобразователи измерения физико-химических показателей веществ (по вязкозти) |  | 2 |  |  |
|  | 9. Первичные преобразователи измерения угловых и линейных перемещений. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 2 |  |
|  | 1. Поверка преобразователя давления |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Средства измерения п.г. «Метран» |  |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Передающие измерительные преобразователи | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 8 |  |
|  | 1.Электрические передающие преобразователи. |  | 2 |  |  |
|  | 2.Преобразователи неэлектрических величин в унифицированные электрические сигналы. |  | 2 |  |  |
|  | 3.Преобразователи электрических сигналов в давление сжатого воздуха. |  | 2 |  |  |
|  | 4.Специальные преобразователи для пожаро- и взрывоопасных объектов. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Роль преобразователей в управлении технологическим процессом |  |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения |  |  |
| Тема 2.4. | 1.Назначение , классификация вторичных приборов |  | 1 | 4 |  |
| Вторичные приборы | 2. Методы представления информации по вторичным приборам |  | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Современные средства автоматизации промышленной группы «Метран» |  |  | 2 |  |
| Тема 2.5. Автоматические | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 10 |  |
| регуляторы и исполнительные устройства | 1.Классификация автоматических регуляторов |  | 2 |  |  |
|  | 2.Основные законы регулирования |  | 2 |  |  |
|  | 3. Требования к качеству работы автоматических регуляторов |  | 2 |  |  |
|  | 4.Исполнительные механизм |  | 2 |  |  |
|  | 5.Регулирующие органы автоматических систем управления |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, |  |  | 2 |  |
|  | периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Исполнительные устройства и регулирующие органы п. г » Метран» |  |  |  |  |
| Тема 2.6. Комплекс технических средств в АСУТП | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | 1.Средства представления информации в связи с пользователем в АСУТП |  | 2 |  |  |
|  | 2.Устройство связи с объектом в АСУТП .Средства измерения, преобразования, регулирования в АСУТП |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Применение микропроцессоров в управлении технологическим процессом |  |  | 2 |  |
| Раздел3.Разработка систем управления технологическими процессами |  |  |  |  |  |
| Тема3.1 Выбор управляющих систем | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 6 |  |
|  | 1.Организация управления техпроцессом |  | 2 |  |  |
|  | 2.Выбор параметров управления, регулирования, сигнализации, блокировки, защиты. |  | 2 |  |  |
|  | 3.Выбор средств автоматизации для реализации управляющих систем. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Типовые схемы сигнализации. |  |  | 2 |  |
| Тема 3.2 Основы | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 24 |  |
| проектирования систем автоматического | 1.Принципы построения схем автоматизации ГОСТ 21.404.-85. Принципы составления ФСА |  | 3 |  |  |
| управления | 2.Графическое оформление ФСА |  | 3 |  |  |
|  | 4.Составление ведомости текстовых документов |  | 3 |  |  |
|  | 5.Примерные изображения схем контроля технологических параметров температуры |  | 3 |  |  |
|  | б.Примерные изображения схем контроля технологических параметров давления и уровня |  | 3 |  |  |
|  | 7. Примерные изображения схем контроля технологических параметров расхода и количества |  | 3 |  |  |
|  | 8. Примерные изображения схем контроля технологических параметров показателей качества |  | 3 |  |  |
|  | Практические работы |  |  | 8 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Разработать ФСА типовых процессов |  |  | 6 |  |
| Всего |  |  |  | 90 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПОО 01. Автоматизация бытовых задач в современном доме

3.1.	Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной  дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Основы автоматизации производства»:

Оборудование учебного кабинета «Основы автоматизации производства»:

- рабочие места по количеству обучающихся,

- рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием,

- доска для мела,

- комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств по дисциплине, раздаточный материал, задания;

- цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации),

- стационарные лабораторные стенды с наборами измерительных приборов и оборудования

- демонстрационный материал по направлениям электротехники и электроники

- стационарный лабораторный стенд

- набор измерительных приборов и оборудования стенда

- макеты или образцы контрольно-измерительных приборов

- комплект плакатов  "Основы автоматического управления"

- комплект нормативно-технической документации Технические средства обучения:

демонстрационный комплекс, включающий в себя:

экран, мультимедиапроектор, персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным обеспечением.

3.2.	Информационное обеспечение обучения
Основные источники (печатные издания):

- Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления Учебное пособие для студентов СПО-М:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015 г

- Сотскова Е.Л. Головлева С.М. Основы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа. Учебное пособие для студентов. Издательский центр Академия, 2014-304с.2012г

Дополнительные источники (печатные издания):

1.Шишмарев,  В.  Ю.  Метрология,   стандартизация,   сертификация  и  техническое

регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М.: Издательский центр "Академия", 2014.

Электронные издания:

1.Электронный ресурс «Автоматизация технологических процессов» форма доступа http://window: edu/ru

3.3. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места):

Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), ФОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

ПОО 01. Автоматизация бытовых задач в современном доме

Контроль и оценка качества освоения рабочей программы включает в себя:

- текущий контроль знаний,

- промежуточную аттестацию студентов в форме экзамена.

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются фонды оценочных средств, включающие контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: классификацию и назначение систем автоматики; классификацию, основные характеристики и принципы работы измерительных и исполнительных элементов систем автоматики основные сведения об автоматических системах регулирования; общие сведения об автоматических системах управления. | Оценка «5» ставится обучающемуся, если подключает, проверяет и поверяет средства автоматизации и средств измерения, работает с каталогами средств автоматизации и средств измерения; применяет механические и автоматические устройства для эффективного ведения трудовой деятельности; воспроизводит: классификацию и назначение систем автоматики, классификацию, основные характеристики и принципы работы измерительных и исполнительных элементов систем автоматики; составляет функциональные схемы автоматизации типовых процессов Оценка «4» ставится обучающемуся, если он знает и умеет применить на практике, но допускает несущественные ошибки при подключении, проверке и поверке средств автоматизации и средств измерения, работает с каталогами средств автоматизации и средств измерения; применяет | практическая работа лабораторная работа экзамен |
|  | механические и автоматические устройства для эффективного ведения трудовой деятельности; воспроизводит: классификацию и назначение систем автоматики, классификацию, основные характеристики и принципы работы измерительных и исполнительных элементов систем автоматики; а также при составлении функциональных схем автоматизации типовых процессов не существенными ошибками. Оценка «3» ставится обучающемуся, если он знает, но допускает грубые ошибки при подключении, проверке и поверке средств автоматизации и средств измерения, работает с каталогами средств автоматизации и средств измерения; не всегда применяет механические и автоматические устройства для эффективного ведения трудовой деятельности; не всегда воспроизводит: классификацию и назначение систем автоматики, классификацию, основные характеристики и принципы работы измерительных и исполнительных элементов систем автоматики; а также допускает неточности при составлении функциональных схем автоматизации типовых процессов не грубыми ошибками. |  |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; выбирать элементы систем автоматики в соответствии с требованиями технологических процессов; использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса; | Оценка «5» ставится обучающемуся, если подключает, проверяет и поверяет средства автоматизации и средств измерения, работает с каталогами средств автоматизации и средств измерения; применяет механические и автоматические устройства для эффективного ведения трудовой деятельности; воспроизводит: классификацию и назначение систем автоматики, классификацию, основные характеристики и принципы работы измерительных и исполнительных элементов систем | практическая работа лабораторная работа экзамен |
|  | автоматики; составляет |  |
|  | функциональные схемы |  |
|  | автоматизации типовых процессов |  |
|  | Оценка «4» ставится |  |
|  | обучающемуся, если он знает и |  |
|  | умеет применить на практике, но |  |
|  | допускает несущественные ошибки |  |
|  | при подключении, проверке и |  |
|  | поверке средств автоматизации и |  |
|  | средств измерения, работает с |  |
|  | каталогами средств автоматизации |  |
|  | и средств измерения; применяет |  |
|  | механические и автоматические |  |
|  | устройства для эффективного |  |
|  | ведения трудовой деятельности; |  |
|  | воспроизводит: классификацию и |  |
|  | назначение систем автоматики, |  |
|  | классификацию, основные |  |
|  | характеристики и принципы работы |  |
|  | измерительных и исполнительных |  |
|  | элементов систем автоматики; а |  |
|  | также при составлении |  |
|  | функциональных схем |  |
|  | автоматизации типовых процессов |  |
|  | не существенными ошибками. |  |
|  | Оценка «3» ставится |  |
|  | обучающемуся, если он знает, но |  |
|  | допускает грубые ошибки при |  |
|  | подключении, проверке и поверке |  |
|  | средств автоматизации и средств |  |
|  | измерения, работает с каталогами |  |
|  | средств автоматизации и средств |  |
|  | измерения; не всегда применяет |  |
|  | механические и автоматические |  |
|  | устройства для эффективного |  |
|  | ведения трудовой деятельности; не |  |
|  | всегда воспроизводит: |  |
|  | классификацию и назначение |  |
|  | систем автоматики, классификацию, |  |
|  | основные характеристики и |  |
|  | принципы работы измерительных и |  |
|  | исполнительных элементов систем |  |
|  | автоматики; а также допускает |  |
|  | неточности при составлении |  |
|  | функциональных схем |  |
|  | автоматизации типовых процессов |  |
|  | не грубыми ошибками. |  |

В    результате    освоения    дисциплины    обучающийся    осваивает   элементы компетенций:

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрирует интерес к будущей профессии; - интересуется современными направления и перспективами развития швейной отрасли; - участвует в профессиональных декадах, конкурсах, олимпиадах, конференциях и др.; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик; самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обосновывает выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрирует эффективность и качество выполнения профессиональных задач; | Обратная связь, направленная на анализ и обсуждение результатов деятельности, выявление сильных/слабых компетенций студента; экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - демонстрирует способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик; диагностика , направленная на выявление типовых способов принятия решений; кейс-метод, направленный на оценку способностей к анализу, контролю и принятию решений. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - находит и использует информацию для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик; качественная оценка, направленная на оценку качественных результатов практической деятельности. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрирует навыки использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственнойпрактик. |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик; взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных и групповых результатов участников; социометрия, направленная на оценку командного взаимодействия и ролей участников. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - проявляет ответственность за работу подчиненных, результат выполнения заданий; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик; метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях; работа проектных групп, направленная на оценку общих компетенций, связанных с навыками управления рабочей группой |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирует повышение личностного и квалификационного уровня; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик; деловая характеристика, направленная на оценку и фиксацию достигнутого уровня общих компетенций; анализ достижений, направленная на анализ результатов деятельности за определенный период, выявления зоны ближайшего развития студента. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проявляет интерес к инновациям в области профессиональной деятельности; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик; качественная оценка, направленная на оценку уровня общих компетенций по таким параметрам как уровень сложности решаемых задач, отбор методов решения задач, соотнесение идеального и реального конечного результата деятельности; приемы решения задач, направленные на оценку навыков решения задач с использованием инновационных приемов и методов. |

5.        ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП

Программа учебной дисциплины быть использована профессиональными образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования технического профиля.