Приложение II.19

к ООП  СПО по профессии 08.01.26

Мастер по ремонту и обслуживанию

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОП.03 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

2020 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Организация-разработчик:

1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчик:

1.Логинова Татьяна Александровна, преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии педагогических работников технического отделения (г.Тобольск) 
Протокол №9 от 20 мая 2020 г.
Председатель ЦК ________________/Паршакова Т.Ю./

«Согласовано»

Методист _____________/Симанова И.Н./

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4

6

11

12

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 Электротехника»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйств (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016г. №1578, зарегистрирован в Минюсте России 23.12.2016 г. №1578)

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с общеобразовательной дисциплиной «Физика», профессиональным модулем ПМ.02 «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний и профессиональных навыков в области современной электротехники, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01-06 ОК 09-10 | использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профессиональной деятельности; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; собирать электрические схемы. | способов получения, передачи и использования электрической энергии; электротехнической терминологии; основные законы электротехники; характеристики и параметров электрических и магнитных полей; свойств проводников, электроизоляционных и магнитных материалов; основ теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; методов расчета и измерений основных параметров электрических, магнитных цепей; принципов действия, устройств, основных характеристик электротехнических устройств и приборов; составления электрических цепей; правил эксплуатации электрооборудования. |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Электротехника

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 60 |
| Самостоятельная работа | * |
| Объем образовательной программы | 60 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 36 |
| лабораторные работы |  |
| практические занятия | 24 |
| контрольная работа | * |
| Самостоятельная работа | * |
| Промежуточная аттестация 2 |  |

- 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03. Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. | Электрические и магнитные цепи. | 20 |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1.Основные понятия и определения теории электрических цепей. Параметры электрических схем и единицы их измерения. Топологические параметры: ветвь, узел, контур. Пассивные и активные элементы. | 2 | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01-06 ОК 09-10 |
|  | 2. Последовательное, параллельное и смешанное соединения электроприемников. Сборка электрических схем. Источники напряжения и тока, их свойства, характеристики и схемы замещения. Закон Ома. Основные законы электротехники. Простые и сложные цепи. Режимы работы цепей, баланс мощностей. Потенциальная диаграмма. | 2 |  |
|  | 3.Анализ и расчет линейных цепей постоянного тока. Расчет простых электрических цепей. Методы расчета сложных электрических цепей постоянного тока: метод непосредственного применения законов Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых потенциалов, метод двух узлов, метод суперпозиции (наложения) и МЭГ. | 2 |  |
|  | Лабораторно -практические занятия | 8 |  |
|  | 1.Лабораторная работа «Закон Ома» | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие «Расчет цепей постоянного тока» | 2 |  |
|  | 3.Лабораторная работа «Смешанное соединение резисторов» | 2 |  |
|  | 4.Практическое занятие «Применение законов Кирхгофа» | 2 |  |
|  | Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 1.2. Электромагнетизм | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1.Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. | 2 | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01-06 ОК 09-10 |
|  | 2.Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. | 2 |  |
|  | 3.Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагниты. | 2 |  |
|  | Лабораторно -практические занятия | 2 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Изучение явления электромагнитной индукции» | 2 |  |
|  | Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1. Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока. Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. | 2 | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01-06 ОК 09-10 |
|  | 2. Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности (идеальной); с емкостью. Векторная диаграмма. Разность фаз напряжения и тока. Неразветвленные электрические RС и RL-цепи переменного тока. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Коэффициент мощности. Баланс мощностей. Неразветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс напряжений и условия его возникновения. Разветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс токов и условия его возникновения. Расчет электрической цепи, содержащей источник синусоидальной ЭДС. | 2 |  |
|  | 3. Многофазные системы. Получение трехфазной ЭДС. Схемы соединения обмоток генератора и фаз потребителя "звездой". Симметричная и несимметричная нагрузка. Четырех- и трехпроводные системы. Фазные, линейные напряжения и токи, соотношения между ними. Векторные диаграммы. Мощность трехфазной цепи. Напряжение смещения нейтрали при соединении звездой. Роль нулевого провода. Топографическая диаграмма. Схемы соединения обмоток генератора фаз потребителя "треугольником". Мощность цепи при различных соединениях нагрузки. Расчет трехфазных цепей переменного тока. Задачи и основные принципы расчета. Взаимное преобразование «звезды» и «треугольника» и его использование в расчетах трехфазных цепей | 2 |  |
|  | Лабораторно -практические занятия | 6 |  |
|  | 1.Лабораторная работа «Резонанс напряжений в цепи синусоидального тока» | 2 |  |
|  | 2.Лабораторная работа «Резонанс токов в цепи синусоидального тока» | 2 |  |
|  | 3.Практическое занятие «Трехфазные электрические сети»» | 2 |  |
|  | Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| РАЗДЕЛ 2 | Электротехнические устройства. | 14 |  |
| Тема 2.1. Электрические измерения. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1. Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация ЭИП. | 2 | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01-06 ОК 09-10 |
|  | 2. Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический измерительный механизм, электромагнитный измерительный механизм. Приборы и схемы для измерения электрического напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров. Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм. | 2 |  |
|  | 3. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов. Индукционный измерительный механизм. Измерение электрической энергии. Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы. Косвенные методы измерения сопротивления, методы и приборы сравнения для измерения сопротивления. | 2 |  |
|  | Лабораторно -практические занятия | 2 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Измерительные приборы» | 2 |  |
|  | Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1.Электромагнитные устройства. Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и принцип действия. Уравнения электрического состояния трансформатора. | 2 | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01-06 ОК 09-10 |
|  | 2. Идеальный и реальный трансформаторы. Векторная диаграмма и схемы замещения. Режимы работы трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания, их назначение и условия проведения. Потери энергии и КПД. | 2 |  |
|  | 3. Однофазный трансформатор. Внешняя характеристика. Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. | 2 |  |
|  | Лабораторно -практические занятия | 2 |  |
|  | 1.Лабораторная работа «Исследование однофазного трансформатора» | 2 |  |
|  | Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 2.3. Электрические машины. | Содержание учебного материала | 6 | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01-06 ОК 09-10 |
|  | 1. Машины постоянного тока: конструктивная схема, принцип работы, ЭДС и электромагнитный момент, области применения. Работа машины в режиме генератора: схемы возбуждения, характеристика холостого хода, внешняя характеристика. Работа машины в режиме двигателя: способы регулирование частоты вращения. Особенности пуска двигателя постоянного тока, двигатель с последовательным возбуждением и универсальные коллекторные двигатели. | 2 |  |
|  | 2. Электрические машины переменного тока: вращающееся магнитное поле, конструктивная схема и принцип работы трехфазного асинхронного двигателя, применение. | 2 |  |
|  | 3. Пуск и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя: схемы пуска, реверса и регулирования частоты вращения, многоскоростные асинхронные двигатели. Однофазные и универсальные асинхронные двигатели: конструкция, принцип действия, области применения | 2 |  |
|  | Лабораторно -практические занятия | 4 |  |
|  | 1.Практические занятия «Двигатели переменного тока» | 2 |  |
|  | 2.Практические занятия «Двигатели постоянного тока» | 2 |  |
|  | Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | - |  |
| Промежуточная аттестация |  | 2 |  |
| Всего (часов) |  | 60 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Электротехника

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники, библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет.

- Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя

- комплект учебно-наглядных пособий, позволяющих продемонстрировать устройство изучаемых электрических приборов;

- технологическая оснастка;

- наборы инструментов.

- Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

3.2.1. Печатные издания

- Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.

- Фуфаева Л,И, Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.И.Фуфаева. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 384 с. - Электротехника 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО С.А. Миленина, С.К. Миленин М.: Юрайт, 2017 - Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.М.Кацман – 15-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Электронный ресурс книг по теоретическим основам электротехники Форма доступа: http://www.toroid.ru/toe.html

- Электронный ресурс «Электронная электротехническая библиотека». Форма доступа:  http://www.electrolibrary.info/

- Электронный ресурс «Электрик. Электричество и энергетика». Форма доступа:   http://www.electrik.org/

- Электронный ресурс «Новости электротехники». Форма доступа:  http://news.elteh.ru/

- Электронный ресурс «Новости электротехники». Форма доступа:  http://netelectro.ru/

- Электронный ресурс «Псоледние автоновости России ». Форма доступа: http://www.informelectro.ru/

- Электронный ресурс «Научно-технический каталог». Форма доступа: http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm

3.2.3. Дополнительные источники

- Электротехника и электроника Немцов М.В. Немцова М.Л. М.: Издательский центр «Академия», 2012

- Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах Прянишников В.А. СПб., Корона-Век, 2016

- Задачник по электротехнике и электронике Полещук В.И. М., Академия, 2013

- Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники Данилов И.А., Иванов П.М М.: Мастерство, 2012

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Электротехника

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| умения: использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профессиональной деятельности; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками собирать электрические схемы. | Количество правильных ответов, правильно выполненных заданий 90 ÷ 100 % правильных ответов – 5 (отлично) 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо) 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (не удовлетворительно) | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения лабораторных и практических работ, . Текущий контроль в форме защиты практических и лабораторных работ |
| знания: способы получения, передачи и использования электрической энергии; электротехническую терминологию; основные законы электротехники; характеристики и параметры электрических и магнитных полей; свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составление электрических и электронных цепей; правила эксплуатации электрооборудования. | Количество правильных ответов, правильно выполненных заданий 90 ÷ 100 % правильных ответов – 5 (отлично) 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо) 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (не удовлетворительно | Письменный опрос в форме тестирования. Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий, результатов выполнения самостоятельной работы устный индивидуальный опрос, |

) Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.