Приложение II.16

к ООП СПО по профессии

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ДУП.02.01 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В БЫТУ

2022

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» от 09 декабря 2016 года N1578, зарегистрирован в Минюсте России 23 декабря 2016 года N44915).

Организации-разработчики:

- Департамент образования и науки Тюменской области АОУ ТО ДОП «Тюменский областной государственный институт развития регионального  образования».

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчики:

- Федоскина О.В., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой стратегического менеджмента в образовании Тюменского областного государственного института развития регионального образования.

- Алиев И.М., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум.

- Логинова Татьяна Александровна, преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического отделения

Протокол №9 от «31» мая 2022г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /М.Г.Смирных/

# «Согласовано»

Методист ____________/И.Н. Симанова/

# СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 10 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ДУП.02.01 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В БЫТУ

1.1.	Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» от 09 декабря 2016 года N1578, зарегистрирован в Минюсте России 23 декабря 2016 года N44915).

1.2.	Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательной подготовки.

1.3.	Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения электрического и электромеханического оборудования;

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

-  классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых приборов и машин.

уметь:

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов

- эффективно использовать материалы и оборудование

- производить расчет электронагревательного оборудования

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; самостоятельной работы обучающегося 0 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ДУП.02.01 Электричество в быту

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 90 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 90 |
| в том числе: |  |
| лекционные занятия | 50 |
| лабораторные работы |  |
| практические занятия | 40 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | - |
| Итоговая аттестация в форме зачета |  |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины ДУП.02.01 Электричество в быту

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Параметры электрической цепи |  | 40 |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 6 | ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 2.2. ОК 01-07 ОК 09 |
|  | 1.1.1. Электрическая цепь. Электрическая схема. |  |  |  |
|  | 1.1.3. Сила тока, напряжение, сопротивление проводников, электрическая проводимость |  |  |  |
|  | 1.1.4. Зависимость сопротивления от температуры. Законы Ома. Законы Кирхгофа. |  |  |  |
|  | 1.1.5. Последовательное и параллельное соединение резисторов |  |  |  |
|  | 1.1.6. Работа и мощность, их единицы измерения. Закон Джоуля-Ленца |  |  |  |
|  | Практическая работа № 1. Техника безопасности. Тренировочные упражнения по сборке электрических схем |  | 4 |  |
|  | Практическая работа № 2. Измерение потенциалов в электрической цепи, построение потенциальной диаграммы. Исследование источника ЭДС в режимах генератора и потребителя |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 3. Законы Ома. Смешанное соединение резисторов |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 4. Расчет контуров цепей постоянного электрического тока |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала |  | 4 | ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 2.2. ОК 01-07 ОК 09 |
|  | 1.2.1. | Основные понятия теории и законы электрических цепей переменного тока |  |  |
|  | 1.2.2. | Активные и реактивные элементы, емкостное и индуктивное сопротивления. |  |  |
|  | 1.2.3. | Неразветвлённая цепь синусоидального тока. Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора. Мощность в цепях переменного тока |  |  |
|  | Практическая работа № 5. Расчет контуров цепей переменного электрического тока |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Трехфазная электрическая цепь | Содержание учебного материала |  | 4 | ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 2.2. ОК 01-07 ОК 09 |
|  | 1.3.1. Трехфазная электрическая цепь |  |  |  |
|  | 1.3.2. Соединение обмоток трехфазного генератора по схеме «треугольник» и «звезда» |  |  |  |
|  | 1.3.3. Мощность трехфазной цепи переменного тока |  |  |  |
|  | Практическая работа № 6. Мощность при симметричной нагрузке |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 7. Мощность при несимметричной нагрузке |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Обозначение при построение электрических схем | Содержание учебного материала |  | 4 | ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 2.2. ОК 01-07 ОК 09 |
|  | 1.4.1. | Электрическая цепь, ее основные элементы и условные обозначения, применяемые на схемах |  |  |
|  | 1.4.2. | Типы и правила графического изображения и составления электрических схем |  |  |
|  | 1.4.3. | Выбор проводов электрической сети. Виды и свойства электротехнических материалов |  |  |
|  | 1.4.4. | Правила сращивания, спайки и изоляции проводов. |  |  |
|  | Практическая работа № 8 Расчет работы и мощности электрических цепей постоянного тока |  | 2 |  |
| Раздел 2. | Проектирование, монтаж и расчет электропроводок |  | 20 |  |
| Тема 2.1. Электрические измерения и электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала |  | 4 | ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 2.2. ОК 01-07 ОК 09 |
|  | 2.1.1. | Сущность и методы измерений электрических величин |  |  |
|  | 2.1.2. | Классификация электроизмерительных приборов, их условные обозначения |  |  |
|  | 2.1.3. | Погрешности электроизмерительных приборов |  |  |
|  | 2.1.4. | Технические и конструктивные характеристики электроизмерительных приборов. Класс точности. |  |  |
|  | 2.1.5. | Устройство, принцип действия электроизмерительных приборов |  |  |
|  | 2.1.6. | Измерение напряжения и силы тока |  |  |
|  | Практическая работа № 9. Расчет погрешностей измерения электроизмерительных приборов |  | 2 |  |
| Тема 2.2. Электроизмерительные приборы учета электроэнергии | Содержание учебного материала |  | 4 | ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 2.2. ОК 01-07 ОК 09 |
|  | 2.2.1. | Приборы учета электроэнергии. Класс точности. Тарифность |  |  |
|  | 2.2.2. | Автоматизированные приборы учета. Счетчик Матрица |  |  |
|  | Практическая работа № 10. Поверка приборов учета. |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Проектирование и монтаж электропроводк | Содержание учебного материала |  | 4 | ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 2.2. ОК 01-07 ОК 09 |
|  | 2.3.1. | Составление плана |  |  |
|  | 2.3.2. | Составление плана электропроводки |  |  |
|  | 2.3.3. | Составление схемы электропроводки. Расчет нагрузок. |  |  |
|  | Практическая работа № 11. Расчет нагрузки электропроводки. |  | 4 |  |
| Раздел 3 | Электробытовые машины и приборы |  | 30 |  |
| Тема 3.1. Бытовая электроарматура | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 2.2. ОК 01-07 ОК 09 |
|  | 3.1.1. | Монтаж освещения, распределительный короб, розетки, выключатели, автоматы и предохранители. |  |  |
|  | 3.1.2. | Подключение приборов учета электроэнергии |  |  |
|  | Практическая работа № 12. Монтаж электропроводки в жилом доме и дворовый участок |  | 4 |  |
|  | Практическая работа № 13. Сращивание проводников в распределительной коробке |  | 4 |  |
| Тема 3.2. Бытовые электрические приборы | Содержание учебного материала |  | 8 | ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 2.2. ОК 01-07 ОК 09 |
|  | 3.2.1. | Электронагревательные приборы |  |  |
|  | 3.2.2. | Приборы микроклимата |  |  |
|  | 3.2.3. | Электромеханические кухонные машины |  |  |
|  | 3.2.4. | Электромеханические машины частоты |  |  |
|  | 3.2.5. | Домашние холодильники |  |  |
|  | 3.2.6. | Радиовещательные приемники |  |  |
|  | Практическая работа № 14. Устройство и принцип работы электрической духовки. |  | 4 |  |
|  | Практическая работа № 15. Электрическая схема, устройство и принцип работы холодильника |  | 4 |  |
| Итоговая аттестация в форме зачета |  |  |  |  |
|  | Максимальная нагрузка Аудиторная нагрузка |  | 90 90 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

ДУП.02.01 Электричество в быту

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники, библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет.

- Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя

- комплект учебно-наглядных пособий, позволяющих продемонстрировать устройство изучаемых электрических приборов;

- технологическая оснастка;

- наборы инструментов.

- Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 480 с.

- Бутырин П.А.Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ Под ред. П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Бутырина. - 10-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 272с. - Фуфаева Л,И, Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.И.Фуфаева. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 384 с. - Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 480 с. - Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.М.Кацман – 15-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 496 с. - Шишмарев В.Ю. Электротехнические измерения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.Ю. Шишмарев 2-е изд., стар.- М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 304 с.

- Контрольные материалы по электронике и электротехнике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /(Ю. Г. Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е. И. Макаренко, А. Н. Макаренко), - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 128 с. - Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования/В.В. Москаленко.-8-е изд.,стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2016.-368с. - Соколова Е.М.Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: учебник для студ. сред. проф. образования /Е.М.Соколова. -9-е изд.,испр.-М.: Издательский центр «Академия», 2018.-224с.

- Электротехника [Электронный ресурс ФЦИОР]. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.240407.01/p/page.html?fv-type=I&fv-class=OMS

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс]; Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM) - Система требований: 450 МHz, 128 МВ RAM, CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска 10. Бердикашвили, В.Ш. Электронная техника : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В.Ш. Бердикашвили, А.К. Черепанов. - М.: Академия, 2015. - 368 с.

11. Данилов, Н.И., Щелоков, Я.М. Основы энергосбережения: учебник /; под ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. - 2015. - 564 с.

- Интернет - ресурсы:

- В мире электричества - http://www.eltray.com/in_world2.php;

- Основы электротехники - http://stoom.ru/content/category/4/15/83;

- Основы электротехники - http://www.radio-schemy.ru/beginner/lesson-radio/485-lesson4-radio.html;

- Основы электротехники. Электронный учебник - http://www.motor-remont.ru/books/2/;

- Школа для Электрика  - http://electricalschool.info/electroteh;

- Электротехника для начинающих - http://www.eleczon.ru/class.html;

- Электротехника. Наглядные  пособия (электронный вариант, 2011г.) - http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html;

- Учебники, справочники, задачники, практикумы по электротехники (скачать бесплатно) - http://www.ph4s.ru/index.html;

- Электротехника (конспекты лекций) - http://www.for-stydents.ru/details/elektrotehnika.-konspekt-lekciy.html;

- Электротехника (конспекты)  - http://www.ceccuu.net/modules/news/article.php?storyid=1015.

- Данилов, Н.И., Щелоков, Я.М. Основы энергосбережения: учебник /; под ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. - 2010. - 564 с. [PDF-формат текста] - http://www.teplocat.net/lib/?adv_id=145

- http://portal-energo.ru Портал энерго, энергоэффективность и энергосбережение

- (Законодательная база. Стандарты в сфере энергосбережения. Программы энергосбережения. Опыт энергосбережения, Энергосберегающие материалы)

- http://energosber.info/Энергоэффективная Россия/ Многофункциональный общественный портал (энергосберегающие решения, альтернативная энергия, энергосберегающие материалы, лучший опыт энергосбережения, видеолекции. Мультипликация, пресса об энергосбережении и т.д.)

- http://www.energosber18.ru/АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики»

- http://interenergoportal.ru / Информационно-аналитический портал энергетической отрасли России  ИнтерЭнерго  (Документы. Новости. Статьи. Конференции)

- www.twirpx.com/files/tek/energy_saving (лекции по энергосбережению)

- www.ines-ur.ru /Институт энергосбережения Свердловской области,

- www.sinergi.ru /Раздел «Энергосбережение» (Законодательная и нормативно-методическая база)

- http://solex-un.ru/energo/Тематическое сообщество «Энергоэффективность и Энергосбережение».

3.3. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места):

Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), ФОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

4. Контроль и оценка результатов освоения

# УЧЕБНОЙ Дисциплины

ДУП.02.01 Электричество в быту

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| умения: -определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов - эффективно использовать материалы и оборудование - производить расчет электронагревательного оборудования - рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин. | Количество правильных ответов, правильно выполненных заданий 90 ÷ 100 % правильных ответов – 5 (отлично) 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо) 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (не удовлетворительно) | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения лабораторных и практических работ, . Текущий контроль в форме защиты практических и лабораторных работ |
| знания: - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения электрического и электромеханического оборудования; основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; -классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых приборов и машин. | Количество правильных ответов, правильно выполненных заданий 90 ÷ 100 % правильных ответов – 5 (отлично) 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо) 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (не удовлетворительно | Письменный опрос в форме тестирования. Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий, результатов выполнения самостоятельной работы устный индивидуальный опрос |