| «Рассмотрено» |  | «Утверждено» |
| --- | --- | --- |
| на заседании педагогического совета |  | Приказ директора ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» |
| Протокол № 1 |  | № 289 |
| от «29» августа 2017 года |  | от «01» сентября 2017 года |

ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

(ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА)

по специальности:

08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий

2017

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) государственного автономного профессионального образовательного учреждения среднего  Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» (далее ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум») составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.05.2014 N 519, зарегистрирован в Минюст в Минюсте России 27.06.2014 N 32880).

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие положения | 5 |
| --- | --- |
| 1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ | 5 |
| 1.2. Нормативный срок освоения ППССЗ | 6 |
| 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена | 6 |
| 2.1. Область и объекты профессиональной деятельности | 6 |
| 2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции | 6 |
| 2.3. Специальные требования | 8 |
| 2.4. Перечень профессий при формировании ППССЗ | 9 |
| 3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса | 17 |
| 3.1. Учебный план | 17 |
| 3.2. Календарный учебный график | 17 |
| 3.2. Календарный график аттестации | 17 |
| 3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла | 17 |
| 3.4. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла | 17 |
| 3.5. Программы общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла | 17 |
| 3.6. Программы профессиональных модулей профессионального цикла | 17 |
| 4. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ | 18 |
| 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению | 18 |
| 4.2. Информационное обеспечение обучения | 19 |
| 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса | 27 |
| 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса | 29 |
| 5. Оценка результатов освоения ППССЗ | 35 |
| 5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся | 35 |
| 5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы | 44 |
| 5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников | 45 |
| Приложения | 47 |
| Приложение 1. Учебный план |  |
| Приложение 2. Календарный учебный график |  |
| Приложение 3. Календарный график аттестации |  |
| Приложение 4. Программа ОГСЭ.1 Основы философии |  |
| Приложение 5. Программа ОГСЭ.2 История |  |
| Приложение 6. Программа ОГСЭ.3 Иностранный язык |  |
| Приложение 7. Программа ОГСЭ.4 Физическая культура |  |
| Приложение 8. Программа ЕН.1 Математика |  |
| Приложение 9. Программа ЕН.2 Информатика |  |
| Приложение 10. Программа ЕН.3 Экологические основы природопользования |  |
| Приложение 11. Программа ОП.01. Техническая механика |  |
| Приложение 12. Программа ОП.02. Инженерная графика |  |
| Приложение 13. Программа ОП.03. Электротехника |  |
| Приложение 14. Программа ОП.04. Основы электроники |  |
| Приложение 15. Программа ОП.05. Безопасность жизнедеятельности |  |
| Приложение 16. Программа ОП.06. Основы предпринимательской деятельности (Расширяем горизонты:ProfilUm) |  |
| Приложение 16. Программа ПМ.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |  |
| Приложение 17. Программа ПМ.02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |
| Приложение 18. Программа ПМ.03. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей |  |
| Приложение 19. Программа ПМ.04. Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации |  |
| Приложение 20. Программа ПМ.05. Выполнение работ по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |
| Приложение 21. Программа практики |  |

- Общие положения

1.1.      Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов среднего звена

ППССЗ по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий – комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки студентов и выпускников по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий  (базовая подготовка).

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».

- Приказ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюст России от 26.12.2013г. № 30861).

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (изменения от 31.01.2014 г. № 74).

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 140446.03. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 № 802 (ред. от 17.03.2015), зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 29611).

- Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования (одобрены Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО» Протокол № 1  от 03.02.2011г.).

- Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин:

а.    Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации 28.08.2009г.).

б.       Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации 28.08.2009 г.).

- Разработка учебных планов и программ для ОУ НПО и СПО в соответствии с ФГОС нового поколения: Методические рекомендации / И.В. Исмагилова. Тюмень: ТОГИРРО, 2010. – 124с.

- Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденный директором департамента образования и науки Тюменской области (приказ от 01.08.2014г. №270/ОД).

Классификаторы социально-экономической информации

- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 12.02.2014) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58804/

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
Выпуск 1. Раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» §§ 343-347 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-6 разряды (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) http://alletks.ru/etks1/index.html.

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016-94) http://base.garant.ru/1548770/.

1.2.    Нормативный срок освоения программы

Срок освоения ППССЗ по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий базовой подготовки в очной форме образования и присвоения квалификации Техник:

- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев.

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.

2.         Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатм освоения программы подготовки специалистов среднего звена

2.1.   Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников: организация монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации силового и осветительного электрооборудования электрических сетей промышленных и гражданских зданий.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- электроустановки (электрические сети, силовое и осветительное электрооборудование жилых, гражданских и промышленных зданий);

- техническая документация;

- организация работы структурного подразделения;

- первичные трудовые коллективы.

2.2.   Виды профессиональной деятельности и компетенции

Техник базовой подготовки должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности (ВПД):

| ВПД 1. | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.2. | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.3. | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ВПД 2. | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2.1. | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.2. | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.3. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2.4. | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. |
| ВПД 3. | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей. |
| ПК 3.1. | Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 3.2. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий. |
| ПК 3.3. | Участвовать в проектировании электрических сетей. |
| ВПД 4. | Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации. |
| ПК 4.1. | Организовывать работу производственного подразделения. |
| ПК 4.2. | Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. |
| ПК 4.3. | Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. |
| ПК 4.4. | Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. |
| ВПД 5. | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |

Общие компетенции выпускника

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

2.3.         Специальные требования

Выпускник, освоивший специальность 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий должен обладать региональными компетенциями, включающими в себя способность:

ОКР.1.  Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной безопасности.

# Требования к квалификации Техник в соответствии с  квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих:

Должностные обязанности. Под руководством более квалифицированного специалиста выполняет работу по проведению необходимых технических расчетов, разработке несложных проектов и простых схем, обеспечивая их соответствие техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным документам. Осуществляет наладку, настройку, регулировку и опытную проверку оборудования и систем в лабораторных условиях и на объектах, следит за его исправным состоянием. Участвует в проведении экспериментов и испытаний, подключает приборы, регистрирует необходимые характеристики и параметры и проводит обработку полученных результатов. Принимает участие в разработке программ, инструкций и другой технической документации, в изготовлении макетов, а также в испытаниях и экспериментальных работах. Выполняет работу по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации. Составляет описания проводимых работ, необходимые спецификации, диаграммы, таблицы, графики и другую техническую документацию. Изучает с целью использования в работе справочную и специальную литературу. Участвует в обосновании экономической эффективности внедрения новой техники и прогрессивной технологии, рационализаторских предложений и изобретений. Выполняет работу по оформлению плановой и отчетной документации, вносит необходимые изменения и исправления в техническую документацию в соответствии с решениями, принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой работы. Принимает и регистрирует поступающую документацию и корреспонденцию по выполняемой работе, обеспечивает ее сохранность, ведет учет прохождения документов и контроль за сроками их исполнения, а также осуществляет техническое оформление документов, законченных делопроизводством. Систематизирует, обрабатывает и подготавливает данные для составления отчетов о работе. Принимает необходимые меры по использованию в работе современных технических средств.

Должен знать: нормативные правовые акты и справочные материалы по тематике работы; основные методы выполнения наладочных работ; терминологию, применяемую в специальной и справочной литературе; рабочих программах и инструкциях; действующие стандарты и технические условия на разрабатываемую техническую документацию, порядок ее составления и правила оформления; последовательность и технику проведения измерений, наблюдений и экспериментов; контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования ею; основы технологии производства; технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, принципы работы и правила эксплуатации используемого оборудования; методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; методы и средства измерения параметров, характеристик и данных режима работы оборудования, выполнения технических расчетов, графических и вычислительных работ; технические средства получения, обработки и передачи информации; правила эксплуатации вычислительной техники; применяемые формы учета и отчетности и порядок ведения учета и составления отчетности; методы расчета экономической эффективности внедрения новой техники и прогрессивной технологии, рационализаторских предложений и изобретений; основы ведения делопроизводства; основы экономики, организации производства, труда и управления; основы законодательства о труде; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации.

Техник I категории: среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет.

Техник II категории: среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника или других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 2 лет.

Техник: среднее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы.

2.4.        Перечень профессий при формировании ППССЗ

Рекомендуемый перечень профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 01-94) при формировании ППССЗ по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий: 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД):

| ВПД 1. | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ВПД 2. | Проверка и наладка электрооборудования. |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ВПД 3. | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |

Общие компетенции выпускника

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

Квалификационная характеристика профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряд в соответствии с Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 19 июля 1983 г. N 156/15-28 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих» (выпуск 1):

Характеристика работ. Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации. Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры. Очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей. Чистка контактов и контактных поверхностей. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В. Прокладка установочных проводов и кабелей. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт. Выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования. Подключение и отключение электрооборудования и выполнение простейших измерений. Работа пневмо- и электроинструментом. Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола. Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей.

Должен знать: устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение; правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы; наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II; приемы и последовательность производства такелажных работ.

Примеры работ

  - Арматура осветительная: выключатели, штепсельные розетки, патроны и т.п. - установка с подключением в сеть.

  - Вводы и выводы кабелей - проверка сопротивления изоляции мегомметром.

  - Детали простые - спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники и контакты - изготовление и установка.

  - Иллюминация - установка.

  - Кабели и провода - разделка концов, опрессовка и пайка наконечников.

  - Конструкции из стали и других металлов под электроприборы изготовление и установка.

  - Контакторы, реле, контроллеры, командоаппараты - проверка и подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств.

  - Приборы электрические бытовые: плиты, утюги и т.п. - разборка, ремонт и сборка.

  - Провода и тросы (воздушные) - монтаж, демонтаж, ремонт и замена.

  - Трансформаторы сварочные - разборка, несложный ремонт, сборка, установка клеммного щитка.

  - Цоколи электроламп - пайка концов.

  - Щитки и коробки распределительные - смена и установка предохранителей и рубильников.

  - Щиты силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми групп) - изготовление и установка.

  - Электродвигатели и генераторы - частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток.

  - Электроды заземляющие - установка и забивка.

Квалификационная характеристика профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряд в соответствии с Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 19 июля 1983 г. N 156/15-28 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих» (выпуск 1):

Характеристика работ. Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования. Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых монтажных и принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами включения.

Должен знать: основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы; принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования; обозначения выводов обмоток электрических машин; припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию; устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; способы замера электрических величин; приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III.

Примеры работ

  - Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической систем - проверка в специальных условиях.

  - Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики и т.п. - разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или смена их.

  - Аппаратура пусковая магнитных станций прокатных станов разборка, ремонт и сборка.

  - Аппараты тормозные и конечные выключатели - ремонт и установка.

  - Воронки, концевые муфты - разделка и монтаж на кабеле.

  - Выпрямители селеновые - проверка и ремонт.

  - Гирлянды из электроламп - изготовление при параллельном и последовательном включении.

  - Детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники, пальцы и ящики сопротивления - изготовление.

  - Кабели - проверка состояния изоляции мегомметром.

  - Контроллеры станций управления буровой установки - проверка, ремонт, сборка и установка

  - Краны портальные, контейнерные перегружатели - разборка, ремонт, сборка контакторов, командоаппаратов, реле, рубильников, выключателей.

  - Погрузчики специальные, трюмные, вилочные и складские машины разборка, ремонт и сборка контроллеров, контакторов, выключателей, пусковых сопротивлений, приборов освещения и сигнализации.

  - Подшипники скольжения электродвигателей - смена, заливки.

  - Потенциометры электронные автоматики регулирования температуры прокалочных печей и сушильного оборудования - монтаж, ремонт с заменой.

  - Приборы автоматического измерения температуры и давления устранение простых неисправностей, замена датчиков.

  - Провода кабелей электропитания - подводка к станку в газовой трубе.

  - Реле промежуточного авторегулятора - проверка и замена.

  - Реклама световая - монтаж.

  - Рубильник, разъединители - регулирование контактов на одновременное включение и отключение.

  - Центрифуга - ревизия с чисткой тарелок.

  - Щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более восьми групп) - изготовление и установка.

  - Электродвигатели асинхронные с фазовым ротором мощностью до 500 кВт - разборка и сборка.

  - Электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт разборка и сборка.

  - Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт - разборка, ремонт и сборка.

  - Электроинструмент - разборка, ремонт и сборка.

  - Якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин - ремонт и замена.

Квалификационная характеристика профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд в соответствии с Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 19 июля 1983 г. N 156/15-28 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих»  (выпуск 1):

Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификации. Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов после ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и звуковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения. Выполнение работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения. Выполнение оперативных переключений в электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов. Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 кВ. Определение мест повреждения кабелей, измерение сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения средней сложности. Пайка мягкими и твердыми припоями. Выполнение работ по чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей.

Должен знать: основы электроники; устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры; наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений; назначение релейной защиты; принцип действия и схемы максимально-токовой защиты; выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки; устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей; технические требования к исполнению электрических проводок всех типов; номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляционных и проводимых материалов; методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдачи электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта; основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, методы проверки и измерения их; принцип действия оборудования, источников питания; устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента; конструкцию универсальных и специальных приспособлений; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.

Примеры работ

  - Блокировки электромагнитные и электромеханические - ремонт и регулирование.

  - Выключатели масляные - ремонт с изготовлением и заменой контактов, регулированием на одновременное включение трех фаз и проверкой плоскости контактов.

  - Командоаппараты, исполнительные механизмы, датчики температуры проверка, ремонт и наладка.

  - Командоаппараты управления подъемными столами прокатных станов проверка и ремонт.

  - Краны портальные, контейнерные перегружатели - текущий ремонт, регулирование и испытание электрооборудования.

  - Линии электропитания высокого напряжения - проверка под напряжением.

  - Перегружатели пневматические - техническое обслуживание, текущий ремонт приводов и пускорегулирующей аппаратуры, проверка и регулирование.

  - Подшипники скользящие электродвигателей всех мощностей шабрение.

  - Потенциометры электронные автоматические регулирования температуры сушильных и прокаленных печей - ремонт и наладка.

  - Реле времени - проверка и устранение неисправностей в электромагнитном проводе.

  - Селеновые выпрямители - ремонт с заменой шайб, изготовление перемычек с регулированием и наладкой.

  - Темнители - ремонт с изготовлением концевых выключателей, заменой щеток и микровыключателей.

  - Цепи вторичной коммутации - проверка индукторов.

  - Щиты распределительные высоковольтные - монтаж с установкой арматуры.

  - Электродвигатели асинхронные мощностью свыше 500 кВт и короткозамкнутые мощностью свыше 1000 кВт - разборка, сборка с установлением повреждений.

  - Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью свыше 50 кВт - разборка, ремонт и сборка.

  - Электроколонки крановые питающие - разборка, ремонт, сборка и регулирование.

  - Электрофильтры - проверка, ремонт и установка.

Квалификационная характеристика профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд в соответствии с Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 19 июля 1983 г. N 156/15-28 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих»  (выпуск 1):

Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем с напряжением до 15 кВ. Наладка схем и устранение дефектов в сложных устройствах средств защиты и приборах автоматики и телемеханики. Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ, с монтажом вводных устройств и соединительных муфт. Ремонт, монтаж, установка и наладка ртутных выпрямителей и высокочастотных установок мощностью свыше 1000 кВт. Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического регулирования режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блокировочных, сигнализационных, управляющих устройств туннельных печей, систем диспетчерского автоматизированного управления, поточно-транспортных технологических линий, сварочного оборудования с электронными схемами управления, агрегатов электрооборудования и станков с системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению. Ремонт сложного электрооборудования сушильных и вакуумных печей, уникальных автоматов максимального тока и автоматических лент. Балансировка роторов электрических машин, выявление и устранение вибрации.

Должен знать: основы телемеханики; устройство и электрические схемы различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического регулирования; общие сведения о назначении и основных требованиях к максимальной токовой защите; методы проведения испытания электрооборудования и кабельных сетей; схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрооборудования; устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки; приемы работ и последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и наладке электрических машин больших мощностей, сложного электрооборудования; правила испытания защитных средств, применяемых в электрических установках; порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках, надзора и обслуживания работающего электрооборудования; построение геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми при ремонте приборами; принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповыми генераторами; расчет потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса фи; способы центровки и балансировки электродвигателей; назначение и виды высокочастотных защит; правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.

Примеры работ

- Автоматические устройства башен тушения коксохимических заводов ремонт и наладка электросхемы.

- Выключатели масляные высоковольтные - капитальный ремонт.

- Кабель высокого напряжения - нахождение повреждения, вырезка поврежденного участка и монтаж вставки,

- Контакторы, магнитные контроллеры, путевые выключатели - ремонт и регулирование.

- Оборудование и аппаратура распределительных устройств высокого напряжения - ремонт и монтаж.

- Ограничители грузоподъемности магнитоэлектрические - проверка, наладка и регулирование.

- Панели управления и магнитные станции высоковольтных электродвигателей прокатных станов - проверка и ремонт.

- Панели управления многократного волочения со сложной схемой автоматического пуска пяти барабанов одной кнопкой с помощью реле времени - ремонт и наладка.

- Погрузчики, пневмоперегружатели вагонные, складские, трюмные и другие специальные машины - капитальный ремонт и регулирование электрооборудования в полном объеме.

- Потенциометры, сельсиновые датчики с передачами - ремонт с изготовлением деталей.

- Приборы радиоизотопные - монтаж и наладка.

- Пульты управления операторского освещения - ремонт и монтаж.

- Реле максимальное, фотореле - проверка, ремонт и регулирование.

- Роторы электродвигателей - балансировка, выявление и устранение вибрации.

- Спредеры автоматические - определение неисправности, ремонт, монтаж, демонтаж.

- Схемы автоматики рольгангов, упоров, перекидки клапанов воздухонагревателей мартеновских печей - ремонт и наладка.

- Электросистемы механизмов загрузки доменных печей - полный ремонт и наладка.

- Элементы счетных схем специальных систем управления длины раската, телемеханических устройств на агрегатах металлургических заводов - ремонт, монтаж и наладка.

- Электродвигатели высоковольтные - капитальный ремонт, сборка, установка и центровка.

- Электроприводы многодвигательные с магнитными станциями и сложными схемами автоматики и блокировки - проверка и ремонт.

- Электрочасовые станции всех систем - средний и капитальный ремонт.

Квалификационная характеристика профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд в соответствии с Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 19 июля 1983 г. N 156/15-28 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих»  (выпуск 1):

Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 15 кВ. Обслуживание производственных участков или цехов с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации и дистанционного управления. Наладка, ремонт и регулирование ответственных, особо сложных, экспериментальных схем технологического оборудования, сложных электрических схем автоматических линий, а также ответственных и экспериментальных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов и электрических схем уникального и прецизионного металлообрабатывающего оборудования. Обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов. Обслуживание и наладка игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электронных, электроимпульсных установок, особо сложных дистанционных защит, устройств автоматического включения резерва, а также сложных схем с применением полупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах. Проверка классов точности измерительных трансформаторов. Выполнение работ по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий в специальных трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением. Сложные эпоксидные концевые разделки в высоковольтных кабельных сетях, а также монтаж соединительных муфт между медными и алюминиевыми кабелями. Комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей после капитального ремонта. Подготовка отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию.

Должен знать: конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на точность различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов любой мощности и напряжения и автоматических линий; схемы телеуправления и автоматического регулирования и способы их наладки; устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы; правила обслуживания игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок; методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и электроприборов; правила составления электрических схем и другой технической документации на электрооборудование в сети электропитания; электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств; принцип действия защит с высокочастотной блокировкой; схемы стабилизаторов напряжения, полупроводниковых, селеновых выпрямителей и телеметрического управления оперативным освещением и пультов оперативного управления; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.

Требуется среднее специальное образование.

Примеры работ

- Аппаратура автоматическая дозировочная для жидких компонентов с электронным реле и терморегуляторами - проверка, ремонт и наладка электросхемы.

- Генераторы постоянного тока - капитальный ремонт, регулирование и наладка.

- Краны портальные, контейнерные перегружатели - капитальный ремонт электрооборудования.

- Коллекторы машин постоянного тока - сборка, изготовление шаблонов и доводка пластин коллектора вручную.

- Линии автоматические металлорежущих станков - сложный ремонт и наладка электросхемы.

- Линии поточные с многодвигательными, синхронизированными и автоматизированными приводами - ремонт и наладка.

- Машины электросварочные шовные, многоточечные - ремонт и наладка.

- Печи электроплавильные и закалочные установки высокочастотные проверка, устранение неисправностей и наладка.

- Приборы и аппараты электронной системы - ремонт и наладка схемы.

- Реле электронной башни тушения коксохимических заводов - ремонт, установка и наладка.

- Рентгеноаппараты - проверка, устранение дефектов и наладка.

- Системы тиристорного управления - наладка.

- Спредеры, грузоподъемные электромагниты - капитальный ремонт, регулирование и наладка электрооборудования.

- Схемы сложные электрические с применением электроники и фотоэлементов - проверка, ремонт и наладка.

- Схемы электрические автоматического дистанционного управления проверка, ремонт и наладка.

- Электроприводы со сложными схемами управления дистиллиграфирование режимов работы.

3.              Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

3.1.          Учебный план

Рабочий учебный план (приложение 1)

3.2.        Календарный учебный график

Календарный учебный график (приложение 2)

Календарный график аттестации (приложение 3)

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла

Программа ОГСЭ.01. Основы философии (приложение 4)

Программа ОГСЭ.02. История (приложение 5)

Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык (приложение 6)

Программа ОГСЭ.04.  Физическая культура (приложение 7)

3.4.        Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла

Программа ЕН.01. Математика (приложение 8)

Программа ЕН.02. Информатика (приложение 9)

Программа ЕН.03. Экологические основы природопользования (приложение 10)

3.5.        Программы общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла

Программа ОП.01. Техническая механика (приложение 11)

Программа ОП.02. Инженерная графика (приложение 12)

Программа ОП.03. Электротехника (приложение 13)

Программа ОП.04. Основы электроники (приложение 14)

Программа ОП.05. Безопасность жизнедеятельности (приложение 15)

3.6.        Программы профессиональных модулей профессионального цикла

Программа ПМ.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок (приложение 16)

Программа ПМ.02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий (приложение 17)

Программа ПМ.03. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей (приложение 18)

Программа ПМ.04. ПМ.04. Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации (приложение 19)

Программа ПМ.05. Выполнение работ по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (приложение 20)

3.7.        Программа производственной (преддипломной) практики

3.7.1.     Программа производственной практики (преддипломной) (приложение 21)

4.              Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки специалистов среднего звена

4.1.       Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:

основ философии;

истории;

иностранного языка;

математики;

информатики;

инженерной графики;

безопасности жизнедеятельности;

экологических основ природопользования;

технической механики;

экономики и менеджмента;

охраны труда;

методический.

Лаборатории:

безопасности жизнедеятельности;

электрических машин;

электротехники и основ электроники;

электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

электроснабжения промышленных и гражданских зданий;

наладки электрооборудования;

информационных технологий;

технических средств обучения.

Мастерские:

слесарные;

электромонтажные;

механические;

сварочные.

Спортивный комплекс:

спортивный зал;

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Полигоны:

электромонтажный

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

актовый зал.

Реализация ППССЗ обеспечивает:

- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации в зависимости от специфики вида деятельности.

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

4.2.        Информационное обеспечение обучения

ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансирование реализации ППКРС должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой  ППССЗ по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

| Наименование дисциплин, профессиональных модулей, практик | Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы |
| --- | --- |
| ОГСЭ.01. Основы философии | Горелов А. А. Основы философии: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А. А. Горелов. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 256 с. |
|  | Сычев А. А. Основы философии: учебное пособие / А. А. Сычев. - Изд. 3-е испр. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 368 с. |
| ОГСЭ.02. История | Артемов В. В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.1 / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 320 с., (16) с цв. ил.: ил. |
|  | Артемов В. В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 320 с., (16) с цв. ил.: ил. |
|  | Артёмов В. В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 17-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 360 с. |
|  | Артемов В. В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 11-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 448 с. |
|  | Артемов В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. сред. проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - М.: Издательский центр "Академия, 2012. - 256 с. |
| ОГСЭ.03. Иностранный язык | Агабекян И. П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. - Москва: Проспект, 2013. - 288 с. Электронный вариант |
|  | Английский язык: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. /(В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.) – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 351 с.: ил. |
|  | Басова Н. В. Немецкий язык для колледжей -Deutsch fur Colleges^ учебник / Н. В. Басова, Т. Г. Коноплева. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2012. - 352 с. - (Среднее профессиональное образование) http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/94327/ |
|  | Голубев А. П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 336 с. |
|  | Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = Английский язык. Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля СПО: учеб. пособие/ Г. В. Лаврик. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 96 с., ил. (Электронный вариант) |
|  | Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / (Г.Т.Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик). - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 256 с. |
|  | UP and UP 10: Student s Book: учебник английского языка для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)/(В. Г. Тимофеев, А. Б. Вильнер, И. Л. Колеснркова и др.); под ред. В. Г. Тимофеева. -5-е изд., - М., Издательский центр Академия", 2012. - 144 с.: ил. |
| ОГСЭ.04. Физическая культура | Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. А. Бишаева. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 304 с. |
|  | Бишаева А. А. Физическая культура6 учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования / А. А. Бишаева. -4-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 304 с. количество |
|  | Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. Крякина; под ред. Ю. Д. Железняка. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с. - (Сер. Бакалавриат) |
|  | Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин и др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 400 с. |
|  | Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / (Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов, И. В. Кулишенко, Е. В. Крякина); по ред. Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 272 с. |
|  | Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / (М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. М. Л. Журавин, Е.Г. Сайконой. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. - (Сер. Бакалавриат). |
|  | Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования/ под ред. Е. С. Крючек, Р. Н. Терехиной. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 288 с. (Сер. Бакалавриат). |
|  | Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат) |
| ЕН.01. Математика | Башмаков М. И. Математика: учеб для 10 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)/ М. И. Башмаков. -5-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 304 с. |
|  | Брадис, В. М. Четырехзначные математические таблицы/ В. М. Брадис. - 15-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. - 93,[3]c.: ил. |
|  | Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. Гусева. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 416 с. |
|  | Гусев В. А. Математика для профессий и специальностей социально-экономического профиля: учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования / В. А. Гусев, С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 384 с. |
|  | Математика и информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / (Ю. Н. Виноградов, А. И. Гомола, В. И. Потапов, Е. В. Соколова). - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 272 с. |
|  | Погорелов А. В. Геометрия. 10- 11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни/ А. В. Погорелов. - 12-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 175 с.: ил. |
| ЕН.02. Информатика | Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. СПО. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин. – 5-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2010. 208 с. |
|  | Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е. В. Михеева, - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 384 с. |
|  | Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования./ Е. В. Михеева. - 11-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 256 с. |
|  | Цветкова Г. В. Информатика и ИКТ: учебник для сред. проф. образования/ М. С. Цветкова, Л. С. Великович. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с., [8] л.цв. |
|  | Цветкова М. С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. пособие для сред. проф. образования/ М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова.- 2-е изд, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. (Электронный вариант) |
|  | Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. образования. / М. С. Цветкова, Л. С. Великович. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 352 с., (8) л. цв. ил. |
| ЕН.03. Экологические основы природопользования | Константинов В. М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования/ В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 11-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 240 с. |
|  | Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Е. И. Тупикин. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 384 с. |
| ОП.01. Техническая механика | Вереина Л. И. Основы технической механики: учеб. пособие / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. |
|  | Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для нач. проф. образования / Л. И. Вереина. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с. |
|  | Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для сред. проф. образования / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с. |
|  | Олофинская В. П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: учебное пособие. - М.: ФОРУМ, 2010. - 349 с.: ил. - (Профессиональное образование) |
|  | Опарин И. С. Основы технической механики: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ И. С. Опарин. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 144 с. |
|  | Сетевая версия обучающей программы «Техническая механика» [Электронный ресурс]; Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM) - Система требований: 450 МHz, 128 МВ RAM, CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска. http://tacis-dipol.ru/texnicheskaya-mexanika/ |
| ОП.02. Инженерная графика | Бродский, A.M. Инженерная графика (металлообработка): Учебник для студ. сред. проф. образования / А.М.Бродский, Э.Э.Фазлулин, В.А.Халдинов / -М: Издательский центр «Академия», 2012.-381с. Бродский, A.M. Практикум по инженерной графике: Учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / А.М.Бродский, Э.Э.Фазлулин, В.А.Халдинов / -М: Издательский центр «Академия», 2012. – 192с. Васильева, Л. С. Черчение (металлообработка): Практикум: Учеб. пособие для учащихся учрежд. нач. проф. образования / Л. С. Васильева. – 3-е изд., испр. – М:Академия, 2010. – 160 с. Куликов, В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М:ФОРУМ, 2010. – 240с. Куликов, В. П., Кузин, А. В. Инженерная графика / В.П. Куликов, А.В. Кузин: учебник. — 3-е изд., испр. — М: ФОРУМ, 2010. — 368 с. Феофанов, А. Н. Чтение рабочих чертежей : учебное пособие для НПО / А. Н. Феофанов. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 79с. |
| ОП.03. Электротехника | Бондарь И. М. Электротехника и электроника: учебное пособие / И. М. Бондарь. - 2-е изд., - Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. - 340 с. (Среднее профессиональное образование) |
|  | Бутырин П.А.Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ Под ред. П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Бутырина. - 10-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 284 с. |
|  | Гальперин М. В. Электротехника и электроника: учебник / М. В. Гальперин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 480 с.: ил. - (Профессиональное образование) |
|  | Контрольные материалы по электронике и электротехнике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /(Ю. Г. Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е. И. Макаренко, А. Н. Макаренко), - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 128 с. |
|  | Подкин Ю. Г. Электротехника и электроника. В 2 т. Т.1 и Т. 2. Электротехника: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю. Г. Подкин, Т. Г. Чикуров, Ю. В. Данилов; под ред. Ю. Г. Подкина. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 400 с. - (Сер. Б |
|  | Славинский А. К., Туревский И. С. Электротехника с основами электроники: учебное пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011 - 448 с.: ил. - (Профессиональное образование) |
|  | Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 432 с. |
|  | Бутырин П.А. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ Под ред. П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Бутырина. - 10-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 284 с. |
|  | Электротехника [Электронный ресурс ФЦИОР]. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.240407.01/p/page.html?fv-type=I&fv-class=OMS |
|  | Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс]; Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM) - Система требований: 450 МHz, 128 МВ RAM, CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска |
|  | Электротехника и электроника (таблицы, схемы). Наглядные пособия http://nashol.com/2014041976907/elektronika-i-elektrotehnika-naglyadnie-posobiya-tablici-shemi.html |
| ОП.04. Основы электроники | Бондарь И. М. Электротехника и электроника: учебное пособие / И. М. Бондарь. - 2-е изд., - Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. - 340 с. (Среднее профессиональное образование) |
|  | Берикашвили В.Ш. Основы электроники: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В. Ш. Берикашвили. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 208 с. |
|  | Гальперин М. В. Электротехника и электроника: учебник / М. В. Гальперин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 480 с.: ил. - (Профессиональное образование) |
|  | Контрольные материалы по электронике и электротехнике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /(Ю. Г. Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е. И. Макаренко, А. Н. Макаренко), - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 128 с. |
|  | Подкин Ю. Г. Электротехника и электроника. В 2 т. Т.1 и Т. 2. Электротехника: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю. Г. Подкин, Т. Г. Чикуров, Ю. В. Данилов; под ред. Ю. Г. Подкина. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 400 с. - (Сер. Б |
|  | Славинский А. К., Туревский И. С. Электротехника с основами электроники: учебное пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011 - 448 с.: ил. - (Профессиональное образование) |
|  | Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2010. - 432 с. |
|  | Берикашвили В.Ш. Основы электроники: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В. Ш. Берикашвили. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с. |
|  | Бутырин П.А. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ Под ред. П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Бутырина. - 10-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 284 с. |
|  | Электротехника [Электронный ресурс ФЦИОР]. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.240407.01/p/page.html?fv-type=I&fv-class=OMS |
|  | Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс]; Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM) - Система требований: 450 МHz, 128 МВ RAM, CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска |
|  | Электротехника и электроника (таблицы, схемы). Наглядные пособия http://nashol.com/2014041976907/elektronika-i-elektrotehnika-naglyadnie-posobiya-tablici-shemi.html |
|  | Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники http://www.diagram.com.ua/list/43-14.shtml |
|  | Ярочкина Г. В. Электроника: рабочая тетрадь: учеб. пособиедля нач. проф. образования/ Г. В. Ярочкина, А. А. Володарская. -4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 96 с. |
| ОП.05. Безопасность жизнедеятельности | Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / (Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов). - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 176 с. |
|  | Горохова С.С. Охрана труда на предприятиях торговли: учеб. пособ. /С. С. Горохова, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - М.: ИЦ "Академия", 2008. - 64 с. |
|  | Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. Побежимова. – 2-е изд, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 144 с. Электронный вариант |
|  | Бондин В. И. , Семехин Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2012. - 349 с. - (Среднее профессиональное образование) |
|  | Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник для студ. сред. проф. образования / В. М. Калинина. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 320 с. |
|  | Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для СПО - 7-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2010. - 180 с. |
|  | Безопасность жизнедеятельности, 2006. Арустамов Э.А. (Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебника по экономическим и гуманитарно-социальным специальностям) http://nashol.com/20100416364/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-uchebnik-arustamov-e-a-2006.html |
|  | Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. Серия «Высшее образование». Ростов н/Д: «Феникс», 2004. — 416 с. http://nashol.com/2012020663332/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-hvan-t-a-hvan-p-a-2004.html |
|  | Безопасность жизнедеятельноети: краткий курс. За три дня до экзамена / Т.А. Хвая, П. А. Хван. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 221 с. http://nashol.com/2014011875358/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-kratkii-kurs-za-tri-dnya-do-ekzamena-hvan-t-a-hvan-p-a-2010.html |
| ПМ.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок МДК.01.01. Электрические машины МДК.01.02. Электрооборудование промышленных и гражданских зданий МДК.01.03. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий ПМ.02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий МДК.02.01. Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий МДК.02.02. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий МДК.02.03. Наладка электрооборудования ПМ.03. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей МДК.03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий МДК.03.02. Монтаж и наладка электрических сетей | Акимова Н.А.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник для студ. учреждений сред. проф.образования/ Н. А. Акимова, Н. Ф, Котеленец, Н. И. Сентюрихин; под общ. ред. Н. Ф. Котеленца . - 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 304 с. |
|  | Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/ Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под ред. Н.. Котеленца. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 304 с. http://padaread.com/?book=15189&pg=1 |
|  | Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/ Н.. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под ред. Н.. Котеленца. – 10-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304 с. Электронный ресурс |
|  | Кацман, М.М. Электрические машины: Учебник для сред. проф. образования. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1990. - 463 с.: ил. http://www.twirpx.com/file/920644/ |
|  | Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М.М.Кацман. — 7_е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 160 с. Электронный ресурс |
|  | Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.М.Кацман. — 7-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2011. — 256 с. Электронный ресурс |
|  | Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студ. учреждений проф. образования/ В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. - 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 592 с. |
|  | # Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» http://base.garant.ru/12129664/ |
|  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое, 2009. http://docamix.ru/load/45-1-0-188 |
|  | Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1: учебник для учреждений нач.проф.образования/ Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с. Электронный ресурс |
|  | Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебное пособие для учреждений нач.проф.образования/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.– 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 240 с. Электронный ресурс |
|  | Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебное пособие для учреждений нач.проф.образования/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.– 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 240 с. Электронный ресурс |
|  | Сибикин Ю, Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий в 2 кн. Кн. 2: учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю. Д. Сибикин.- 8-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с. |
|  | # Якобсон И.А. Испытания и проверки при наладке электрооборудования. М.: Энергоатомиздат, 1988. - 120 с.: ил. http://www.twirpx.com/file/78827/ |
| ПМ.04. Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации МДК.04.01. Организация деятельности электромонтажного подразделения. МДК.04.02. Экономика организации | Базаров Т. Ю. Управление персоналом: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /Т. Ю. Базаров. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с. |
|  | Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ А. И. Гомола, В. Е. Кириллов, П. А Жанин. - 7-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 352 с. |
|  | Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ А. И. Гомола, П. А. Жанин, В. Е. Кириллов. – 4-е изд., стер.) – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 144 с. |
|  | Драчева Е. А. Менеджмент: Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. -4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 304 с. |
|  | Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства : учебное пособие / М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 98 с. |
|  | Карпов Э. А. Организация производства и менеджмент: учебное пособие / Э. А. Карпов. — 4-е изд., стер. — Старый Оскол: ТНТ, 2010. — 768 с. |
|  | Косьмин А. Д. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ А. Д. Косьмин, Н. В. Свинтицкий, Е. А. Косьмина. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 208 с. |
|  | Косьмин А. Д. Менеджмент: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ А. Д. Косьмин, Н. В. Свинтицкий, А. Д. Косьмина. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 160 с. |
|  | Кожевников Н.Н. Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/[В. В. Кожевников и др.]; под ред. Н.Н. Кожевникова. -10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. |
|  | Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. учеб. заведений. - 2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 225 с. |
|  | Стрекалова Н. Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие (+CD с учебными материалами) - СПб.: Питер, 2012. - 352 с.: ил. - (Серия «Учебное пособие») |
|  | Терещенко О. Н. Основы экономики: рабочая тетрадь: учеб. пособие для учащихся учреждений нач. проф. образования / О. Н. Терещенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 80 с. |
|  | Туровец О.Г. Организация производства и управление предприятием: Учебник / Под ред. О.Г. Туровца. - Издательство: ИНФРА-М, 2004. – 528 с. |
|  | Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. Н. Череданова. - 13-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 224 с. |
|  | Филиппова О. И. Основы экономики и предпринимательства: рабочая тетрадь: учеб. пособие для учащихся учреждений нач. проф. образования / О. И. Филиппова, Л. А. Волкова, Н. В. Малецкая. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 96 с. |
| ПМ.05. Выполнение работ по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Акимова Н.А.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник для студ. учреждений сред. проф.образования/ Н. А. Акимова, Н. Ф, Котеленец, Н. И. Сентюрихин; под общ. ред. Н. Ф. Котеленца . - 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 304 с. |
|  | Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/ Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под ред. Н.. Котеленца. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 304 с. http://padaread.com/?book=15189&pg=1 |
|  | Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/ Н.. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под ред. Н.. Котеленца. – 10-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304 с. Электронный ресурс |
|  | Иллюстрированное практическое руководство для начинающих электромонтажников http://www.electrolibrary.info/books/20lessons.htm |
|  | Кацман, М.М. Электрические машины: Учебник для сред. проф. образования. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1990. - 463 с.: ил. http://www.twirpx.com/file/920644/ |
|  | Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М.М.Кацман. — 7_е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 160 с. Электронный ресурс |
|  | Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.М.Кацман. — 7-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2011. — 256 с. Электронный ресурс |
|  | Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студ. учреждений проф. образования/ В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. - 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 592 с. |
|  | # Основы электромонтажных работ http://www.razlib.ru/sdelai_sam/yelektrichestvo_doma_i_na_dache/p4.php#metkadoc2 |
|  | # Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» http://base.garant.ru/12129664/ |
|  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое, 2009. http://docamix.ru/load/45-1-0-188 |
|  | Покровский Б. С. Слесарно-сборочные работы: раб. тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования / Б. С. Покровский. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 96 с. |
|  | Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования / Б. С. Покровский. - 5-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 416 с. |
|  | Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования/ Б.С. Покровский. - 3-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 320с. |
|  | Покровский Б. С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования / Б. С. Покровский. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 352 с. |
|  | Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1: учебник для учреждений нач.проф.образования/ Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с. Электронный ресурс |
|  | Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебное пособие для учреждений нач.проф.образования/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.– 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 240 с. Электронный ресурс |
|  | Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебное пособие для учреждений нач.проф.образования/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.– 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 240 с. Электронный ресурс |
|  | Сибикин Ю, Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий в 2 кн. Кн. 2: учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю. Д. Сибикин.- 8-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с. |
|  | # Якобсон И.А. Испытания и проверки при наладке электрооборудования. М.: Энергоатомиздат, 1988. - 120 с.: ил. http://www.twirpx.com/file/78827/ |

4.3.      Общие требования к организации образовательного процесса

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями.

При формировании ППССЗ образовательная организация:

- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;

- имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС СПО;

- обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;

- обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;

- обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;

- обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;

- обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов;

- должна предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение медицинских знаний.

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 недель, промежуточная аттестация 2 недели, каникулярное время 11 недель.

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке республики Росс

ийской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации

4.4.        Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров,

обеспечивающих реализацию   ППССЗ по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

| Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом | Фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, специальность по диплому, квалификация | Планируемое повышение квалификации, стажировки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОГСЭ.01. Основы философии | Рахимова Сачита Рахимкиреевна, преподаватель | Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева (русский язык и литература) | 05.03.2014, г.Тобольск, ФПК и ДПО ФГБОУ ВПО «ТГСПА им. Д.И. Менделеева» по программе «Современные образовательные технологии и методы обучения по дисциплине «Философия» (72 часа) |
| ОГСЭ.02. История | Княжева Вера Витальевна, преподаватель | Тобольский государственный педагогический институт (история) | 09.02.-27.02.2015 г. Тюмень, ТОГИРРО по программе «Реализация ФГОС третьего поколения: современные образовательные технологии и методы обучения дисциплинам истории в ОУ» (70 часов). 27.07.2014г., г.Челябинск, прохождение независимой сертификации квалификаций на соответствие профессионального стандарта: «Преподавание дисциплин при подготовке по профессиям рабочих» |
| ОГСЭ.03. Иностранный язык | Алеева Динара Ильдаровна | Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева (русский язык и литература с дополнительной специалльностью «английский язык») | 30.09.2013-17.10.2013 г.Тюмень, ТОГИРРО по программе «Активные и интерактивные методики преподавания дисциплины «иностранный язык». Технология разработки КОС» (72 часа) |
| ОГСЭ.04. Физическая культура | Винокурова Людмила Николаевна | Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева (физическая культура) | 26.09 - 14.10.2016 г.Тюмень, ТОГИРРО «Реализация ФГОС третьего поколения: современные образовательные технологии и методы обучения дисциплине физическая культура в образовательных организациях СПО» (56 часов). |
| ЕН.01. Математика | Коломоец Юлия Геннадьевна, преподаватель | Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева (математика) | 06.04.2015-24.06.2015 г.Тюмень, ТОГИРРО по программе «Реализация ФГОС третьего поколения: современные образовательные технологии и методы обучения дисциплине математика в ОУ СПО» (70 часов). 27.07.2014 г.Челябинск, прохождение независимой сертификации квалификаций на соответствие профессионального стандарта: «Преподавание дисциплин при подготовке по профессиям рабочих» |
|  | Сафарметова Руфина Ильдаровна | Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И.Менделеева (математика) | 06.04.2015-24.06.2015 г.Тюмень, ТОГИРРО по программе «Реализация ФГОС третьего поколения: современные образовательные технологии и методы обучения дисциплине математика в ОУ СПО» (70 часов). 25.10.2014 г.Челябинск, прохождение независимой сертификации квалификаций на соответствие профессионального стандарта: «Преподавание дисциплин при подготовке по профессиям рабочих» |
| ЕН.02. Информатика | Алеева Земфира Сайнитдиновна, преподаватель | Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева (физика, математика и информатика). | 28.04.2015-16.05.2015 г.Тюмень, ТОГИРРО по программе «Реализация ФГОС третьего поколения: современные образовательные технологии и методы обучения по дисциплине информатика в ОУ СПО» (70 часов). 27.07.2014 г.Челябинск, прохождение независимой сертификации квалификаций на соответствие профессионального стандарта: «Преподавание дисциплин при подготовке по профессиям рабочих» |
|  | Тимошина Татьяна Александровна | Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И.Менделеева (математика, информатика) | 27.04.2015-15.05.2015 г.Тюмень, ТОГИРРО по программе «Реализация ФГОС третьего поколения: современные образовательные технологии и методы обучения дисциплине информатика в образовательных организациях СПО (ГЗ)» (70 часов) |
| ЕН.03. Экологические основы природопользования | Караваева Елена Геннадьевна | Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева (биология и химия) | 09.03.-27.03.2015 г.Тюмень, ТОГИРРО по программе «Реализация ФГОС третьего поколения: современные образовательные технологии и методы обучения дисциплинам химии в ОУ» (70 часов). 27.07.2014 г.Челябинск, прохождение независимой сертификации квалификаций на соответствие профессионального стандарта: «Преподавание дисциплин при подготовке по профессиям рабочих» 2016 г.Тобольск, филиал ТюмГУ в г.Тобольске (Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева) по программе «Экологические основы природопользования» (72 часа) |
| ОП.01. Техническая механика | Алеева Земфира Сайнитдиновна | Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева, (физика, математика и информатика) | 28.04.2015-16.05.2015 г.Тюмень, ТОГИРРО по программе «Реализация ФГОС третьего поколения: современные образовательные технологии и методы обучения по дисциплине информатика в ОУ СПО» (70 часов). 27.07.2014 г.Челябинск, прохождение независимой сертификации квалификаций на соответствие профессионального стандарта: «Преподавание дисциплин при подготовке по профессиям рабочих» 2016 г.Тобольск, филиал ТюмГУ в г.Тобольске (Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева) по программе «Техничская механика» (72 часа) |
| ОП.02. Инженерная графика | Коломоец Юлия Геннадьевна | Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева (математика) | 10.01.2014-28.01.2014г., Центр повышения квалификации, переподготовки кадров и дополнительного образования филиала ТюмГНГУ в г.Тобольске по программе «Основы инженерной графики» (36 часов). 27.07.2014 г.Челябинск, прохождение независимой сертификации квалификаций на соответствие профессионального стандарта: «Преподавание дисциплин при подготовке по профессиям рабочих» |
| ОП.03. Электротехника | Томилов Андрей Владимирович преподаватель | Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева (физика, информатика) | 26.05.2014-03.06.2014 г.Тюмень, ТОГИРРО по программе «Реализация ФГОС третьего поколения: современные образовательные технологии и методы обучения учебным дисциплинам в ПОО СПО» (72 часа). 25.10.2014 г.Челябинск, прохождение независимой сертификации квалификаций на соответствие профессионального стандарта: «Преподавание дисциплин при подготовке по профессиям рабочих». 2016 г.Тобольск, филиал ТюмГУ в г.Тобольске (Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева) по программе «Основы электроники» (72 часа) |
| ОП.04. Основы электроники | Томилов Андрей Владимирович преподаватель | Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева (физика, информатика) | 26.05.2014-03.06.2014 г.Тюмень, ТОГИРРО по программе «Реализация ФГОС третьего поколения: современные образовательные технологии и методы обучения учебным дисциплинам в ПОО СПО» (72 часа). 25.10.2014 г.Челябинск, прохождение независимой сертификации квалификаций на соответствие профессионального стандарта: «Преподавание дисциплин при подготовке по профессиям рабочих». 2016 г.Тобольск, филиал ТюмГУ в г.Тобольске (Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева) по программе «Основы электроники» (72 часа) |
| ОП.14. Безопасность жизнедеятельности | Шастина Любовь Ивановна, преподаватель | Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева (русский язык и литература) | 17.11-26.11.2014 г.Тюмень, ТОГИРРО по программе «Реализация ФГОС третьего поколения: современные образовательные технологии и методы обучения учебным дисциплинам ОБЖ и БЖД в образовательных организациях СПО» (72 часа). 27.07.2014 г.Челябинск, прохождение независимой сертификации квалификаций на соответствие профессионального стандарта: «Преподавание дисциплин при подготовке по профессиям рабочих» |
| ПМ.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. ПМ.02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий ПМ.03. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей. ПМ.04. Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | Иовлев Виталий Александрович | Новосибирская государственная академия водного транспорта (электропривод и автоматика промышленнных установок и технологических комплексов, инженер-электрик). Тобольский многопрофильный техникум (электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряд). Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева» (физика, информатика) | 07.02-13.07.2016 г.Тюмень, КЦА Дойтаг Дриллингш Гмбх, программа «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования буровых» |
|  | Злыгостев Антон Викторович | Тобольская государственная педагогическая академия им. Д.И. Менделеева (технологическое образование). Филиал Тюм ГУ в г.Тобольске (технологическое образование) Тобольский многопрофильный техникум (электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд). | Обучение с 2010г. в филиале ТюмГНГУ в г.Тобольске «Тобольский индестриальный институт» (электроснабжение) |
| ПМ.05. Выполнение работ по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Просвиркин Дмитрий Михайлович | Профессиональный лицей №1 г.Тюмени (электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования промышленных предприятий 4 разряда с умением выполнять монтаж охранно-пожарной сигнализации). Тюменский государственный нефтегазовый университет (инженер, автомобили и автомобильное хозяйство). | 15.05-20.05.2015 г.Тюмень, ТОГИРРО по программе «Реализация ФГОС третьего поколения, современные образовательные технологии и методы обучения дисциплинам профессионального цикла в образовательных организациях СПО» (36 часов). 25.10.2014 г.Челябинск, прохождение независимой сертификации квалификаций на соответствие профессионального стандарта: «Преподавание дисциплин при подготовке по профессиям рабочих». 01.02-01.06.2016 Пензинский государственный педагогический университет по программе «Педагог проф. обучения» |
|  | Халитов Динар Сильфертович | Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева (технология и предпринимательство). Профессиональный лицей №11 г.Тобольска (электромонтёр по ремионту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда) | 01.09.2013-07.06.2015 г.Тюмень, Тюменский государственный университет (магистр, педагогическое образование) |

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.

Основные показатели результатов подготовки

по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

| Результаты (освоенные профессиональные, региональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. | - организация эксплуатации электроустановок с учетом технических требований; - оформление документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; - правильность (точность) чтения ра бочих чертежей электроустановок промышленных и гражданских зданий в соответствии с конкретной задачей организации и спецификой объекта; - правильная последовательность этапов коммутаций (подключений) в электроустановках в соответствии с принципиальной схемой конкретного эксплуатируемого объекта; - правильность и точность составления графиков осмотра и ревизий различных типов электрического и электромеханического оборудования с учетом физических (износ и т.д.) и временных факторов; - правильность и точность составления планово – предупредительных графиков ремонта электрооборудования различных типов электрического и электромеханического оборудования с учетом физических (износ и т.д.) и временных факторов; - правильный и обоснованный выбор электроизмерительных приборов в соответствии с поставленной производственной задачей; - точность электрических измерений на различных этапах эксплуатации электроустановок; - соответствие процедуры проведения анализа электрических измерений принятому алгоритму; - правильность и точность составления заключения по проведенному анализу электрических измерений согласно нормативной документации с учетом специфики объекта эксплуатации; - организация и выполнение работ по эксплуатации электрооборудования предприятий и гражданских зданий с учетом требований ТБ; - планирование работы бригады по эксплуатации электроустановок; | - оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ; - наблюдение за деятельностью обучающихся во время прохождения практики, экспертная оценка отчетов по практике; - тестирование по темам МДК; - контрольная работа по МДК; |
| ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. | - выявление неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий, согласно техническим требованиям; - правильность (точность) чтения рабочих чертежей электроустановок промышленных и гражданских зда ний в соответствии с конкретной задачей организации и спецификой объекта; - точность диагностики возможных неисправностей и их влияния на рабочие свойства электрооборудования промышленных и гражданских зданий согласно типовых таблиц неисправностей и способов их устранения, содержащихся в паспортных данных электрооборудования; - правильность и точность составления заключения о состоянии электрооборудования по итогам дефектации с учетом специфики объекта эксплуатации; - планирование мероприятий по выявлению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; |  |
| ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. | - организация ремонта и устранение неисправностей электроустановок; - составление плана ремонтов электроустановок в соответствии с продолжительностью ремонтного цикла, нормативной документацией и спецификой объекта; - правильность оформления документации по организации ремонта электроустановок в соответствии с нормативной документацией; - оформление документации для организации ремонтных работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; - правильность (точность) чтения рабочих чертежей электроустановок промышленных и гражданских зданий в соответствии с конкретной задачей организации и спецификой объекта; - точность расчета трудоемкости ремонта и численности ремонтного персонала, в соответствии с нормативной документацией и спецификой объекта; - выполнение ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - контроль качества проведения ремонтных работ и испытаний после ремонта; |  |
| ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. | - составлять отдельные разделы проекта производства работ; - анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; | - оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ; - наблюдение за деятельностью обучающихся во время прохождения практики, экспертная оценка отчетов по практике; - тестирование по темам МДК; - контрольная работа по МДК; - защита курсового проекта |
| ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. | - выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; |  |
| ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. | - выполнять приемо-сдаточные испытания; - оформлять протоколы по завершению испытаний; - выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; |  |
| ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. | - выполнять расчет электрических нагрузок; - осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; - подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера. |  |
| ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности. | - организация монтажа воздушных и кабельных линий в соответствии с техническими требованиям; - оформление документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; - правильность (точность) чтения электромонтажных чертежей в соответствии с конкретной задачей организации и спецификой объекта; - правильный и обоснованный выбор электромонтажного инструмента в соответствии с поставленной производственной задачей; - точность электрических измерений на различных этапах монтажа воздушных и кабельных линий; - составление электромонтажных схем воздушных и кабельных линий, а также отдельные разделы проекта производства работ; - анализ нормативных документов при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий, электрических сетей; - выполнение монтажа воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ требованиями нормативных документов и техники безопасности; | - оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ; - наблюдение за деятельностью обучающихся во время прохождения практики, экспертная оценка отчетов по практике; - тестирование по темам МДК; - контрольная работа по МДК; - защита курсового проекта |
| ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий. | - составление отдельных разделов проекта производства пусконаладочных работ; - планирование пусконаладочных работ с соблюдением требований техники безопасности; - выполнение приемо-сдаточных испытаний в соответствии с нормативной и проектной документацией; - оформление протоколов по завершению испытаний, согласно специфики объекта; - выполнение работ по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий, в соответствии с технической документацией; - точность электрических измерений на различных этапах наладки и испытаний устройств воздушных и кабельных линий; - правильность и точность оформления заключения по проведенному анализу электрических измерений согласно нормативной документации с учетом специфики объекта испытаний; |  |
| ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. | - выполнение расчета электрических нагрузок электрических сетей напряжением выше 1 кВ - выбор оптимального напряжения электроустановок, согласно стандарта и технико – экономических показателей; - выбор числа мощности силовых трансформаторов, согласно расчетам и технической документацией; - выполнение расчета мощности компенсирующих устройств с учетом специфики объекта; - выполнение расчета токов КЗ в электрических сетях напряжением выше 1000В с учетом специфики объекта; - выбор высоковольтных токоведущих частей, с учетом расчетных данных, термической и динамической устойчивости к токам КЗ по справочной литературе; - выбор высоковольтных токоведущих аппаратов, с учетом расчетных данных, термической и динамической устойчивости к токам КЗ по справочной литературе; - оформление и выполнение проектной документации с использованием персонального компьютера и нормативных документов ЕСКД |  |
| ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. | - осуществление разработки и проведение мероприятий по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств - осуществление подготовки электромонтажных работ - составление графиков проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пусконаладочных работ - осуществление контроля и оценивание деятельности членов бригады и подразделения в целом | - оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ; - наблюдение за деятельностью обучающихся во время прохождения практики, экспертная оценка отчетов по практике; - тестирование по темам МДК |
| ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. | - осуществление контроля технологической последовательности электромонтажных работ и соблюдения требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов - оценивать качество выполненных электромонтажных работ - проведение корректирующих действий - составление сметной документации, используя нормативно-справочную литературу |  |
| ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. | - составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции - выполнение расчетов по основным показателям производительности труда |  |
| ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. | - обеспечение организации рабочего места в соответствии с правилами техники безопасности - осуществление допуска к работам в действующих электроустановках - проведение различных видов инструктажа по технике безопасности |  |
| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики; | - экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ |
|  | - участие в профориентационной деятельности; | - наблюдение с фиксацией фактов; |
|  | - участие в конкурсах профессионального мастерства, тематических мероприятиях; | - наблюдение с фиксацией фактов; |
|  | - эффективность и качество выполнения домашних самостоятельных работ; | - оценка результатов выполнения самостоятельных работ; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - применение эффективных и качественных методов и способов решения профессиональных задач; | - экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - оценивание нестандартных и аварийных ситуаций с целью принятия верных решений для их разрешения; | - экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - регулярное использование различных источников информации для выполнения профессиональных задач | - экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - использование ПЭВМ и систем обработки информации для эффективного решения профессиональных задач | - экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - соблюдение правил работы в группе и инструкций при выполнении заданий на учебной и производственной практике; | - экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - принятие обоснованных решений при выполнении производственных заданий в условиях командной работы; | - экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении материала модуля с целью повышения профессионального уровня. | - экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ. оценка результатов выполнения самостоятельных работ; |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - применение информационных технологий при решении профессиональных задач | - экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ |
| ОКР 1. Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной безопасности | - освоение материала профессионального модуля с возможностью применения полученных знаний при исполнении воинской обязанности | - экспертная оценка деятельности на производственной практике, оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ |

Основные показатели результатов подготовки  по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| Результаты (освоенные профессиональные, региональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК. 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - выбор слесарных инструментов, приспособлений, материалов в соответствии с видом и характером работ; - выполнение точного расчета расходов материала; - соблюдение последовательности выполнения операций слесарных и слесарно-сборочных работ; - обработка материалов, деталей в соответствии с требованиями; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ | - оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ; - наблюдение за деятельностью обучающихся во время прохождения практики, экспертная оценка отчетов по практике; - тестирование по темам МДК |
| ПК. 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | - выбор слесарных инструментов, приспособлений, материалов в соответствии с видом и характером работ; - соответствие изготовленных приспособлений требованиям; - выполнение технологического процесса в соответствии с требованиями; - соблюдение норм времени на изготовление приспособлений для сборки и ремонта; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта |  |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | - обоснованность выбора средств для проверки электрооборудования в процессе ремонта; - выполнение технологического процесса выявления дефектов при эксплуатации и ремонте электрооборудования в соответствии с требованиями; - выполнение технологического процесса устранения дефектов при эксплуатации и ремонте электрооборудования в соответствии с требованиями; - выполнение технологического процесса сборки узлов электрооборудования в соответствии с требованиями; - соблюдение норм времени на изготовление приспособлений для сборки и ремонта; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении слесарно сборочных работ |  |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | - выбор комплекта дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования; - демонстрация навыков оформления дефектных ведомостей; - соответствие составленных дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования требованиям ; - расчет расходов комплектующих материалов на ремонт электрооборудования согласно дефектным ведомостям |  |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | - обоснованный выбор инструментов, оборудования; материалов - проверка принимаемого в эксплуатацию электрооборудования на соответствие чертежам и схемам; - проверка соответствия принятого в эксплуатацию электрооборудования утвержденным нормативам его эксплуатации; - демонстрация навыков работы с технологической документацией; - выполнение технологического процесса приемки в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включения его в работу; - соблюдение правил охраны труда, техники безопасности при выполнении работ по приемке в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включении его в работу | - оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ; - наблюдение за деятельностью обучающихся во время прохождения практики, экспертная оценка отчетов по практике; - тестирование по темам МДК |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - обоснованный выбор приборов, оборудования для проведения испытаний, пробного пуска машин; - обоснованный выбор технико-технологических параметров электрооборудования для проведения испытаний и пробного пуска машин - соблюдение правильной последовательности выполнения рабочих операций при испытаниях и пробном пуске электрических машин. - соблюдение правил и норм проведения испытаний. - проведение своевременных и правильных снятий показаний приборов - соблюдение правил охраны труда ТБ при выполнении испытаний и пробном пуске электрических машин. |  |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты | - соответствие настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов условиям эксплуатации. - соответствие настройки и регулировки измерительного прибора цели проводимых измерений - соблюдение правил охраны труда, ТБ при работе с контрольно-измерительными приборами. |  |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | - соблюдение графика ППР; - демонстрация качества осмотра внешнего вида электрооборудования; - правильность выявления характера неисправностей; - правильность выявления степени износа металлических и пластмассовых деталей электрооборудования; - соблюдение своевременности выявления дефектов в работе электрооборудования - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении осмотров электрооборудования | - оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ; - наблюдение за деятельностью обучающихся во время прохождения практики, экспертная оценка отчетов по практике; - тестирование по темам МДК |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | - выбор инструментов для обслуживания электрооборудования в соответствии с видом и характером работ; - соблюдение своевременности, последовательности, качества выполнения работ по техническому обслуживанию; - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования в соответствии с содержанием технологических карт; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении технического обслуживания |  |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | - соблюдение требований к составлению дефектной ведомости с указанием деталей и узлов, не подлежащих ремонту; - к составлению требования на получение деталей и узлов со склада на замену электрооборудования; - демонстрация работы электрооборудования после замены неисправных деталей; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении замены электрооборудования |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрирует интерес к будущей профессии; - интересуется современными направления и перспективами развития швейной отрасли; - участвует в профессиональных декадах, конкурсах, олимпиадах, конференциях и др. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик; самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - самостоятельно организует собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Обратная связь, направленная на анализ и обсуждение результатов деятельности, выявление сильных/слабых компетенций студента; экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - анализирует рабочую ситуацию. - осуществляет текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности. - несет ответственность за результаты своей работы | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик; диагностика , направленная на выявление типовых способов принятия решений; кейс-метод, направленный на оценку способностей к анализу, контролю и принятию решений. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - находит и использует информацию для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик; качественная оценка, направленная на оценку качественных результатов практической деятельности. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрирует навыки использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик; взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных и групповых результатов участников; социометрия, направленная на оценку командного взаимодействия и ролей участников. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрирует готовность к исполнению воинской обязанности | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. |
| ОКР 1. Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной безопасности | - работает с объектами информатизации соблюдая требования информационной безопасности | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. |

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

  - Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта) включена в государственную (итоговую) аттестацию.

Перечень выпускных квалификационных работ (ВКР) рассматривается на заседании цикловой комиссии и утверждается приказом директора техникума. Задание на ВКР оформляется на специальном бланке и  выдается обучающемуся за полгода до начала государственной (итоговой) аттестации.

ВКР выполняются в соответствии с тематикой, определяемой техникумом. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Выполнение ВКР имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний, приобретение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной производственной  задачи; приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности.

Последовательность выполнения  ВКР:

- работа над пояснительной запиской;

- предварительная защита на отделении;

- нормативный контроль;

- получение отзыва руководителя и внешней рецензии;

- получение допуска к защите у заместителя директора по учебно-производственной работе;

- защита дипломного проекта.

В ходе подготовки к защите дипломного проекта составляется текст доклада и согласовывается с руководителем. Содержание доклада:

- полное наименование темы дипломного проекта;

- цели и задачи проектирования;

- краткая  характеристика работы;

- краткие выводы по результатам работы.

В целях информирования выпускников о требованиях, предъявляемых к ВКР, разрабатываются методические рекомендации.

Выполненный и подписанный обучающимся дипломный проект передается руководителю для подготовки письменного отзыва (рецензии).

Руководитель за месяц до начала государственной (итоговой) аттестации проверяет выполнение обучающимися ВКР и представляет письменный отзыв (рецензию), который включает:

- заключение о соответствии темы письменной экзаменационной работы заданию                   на  нее;

- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальности решений (предложений);

- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической работы;

- указание на положительные стороны и недостатки;

- оценку степени самостоятельности обучающегося при разработке вопросов темы.

ВКР вместе с рецензией сдается обучающимся заместителю директора по учебной работе для окончательного контроля и подписи. Если письменная экзаменационная   работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. Рецензия в работу не подшивается. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.

Защита дипломных проектов проводится на открытом заседании ГАК.

5.3.           Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.

Приложение 1

к программе подготовки специалистов среднего звена по специальности

08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Приложение 2

к программе подготовки специалистов среднего звена по специальности

08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Приложение 3

к программе подготовки специалистов среднего звена по специальности

08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  АТТЕСТАЦИИ