Приложение III.1

к ООП по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской  области

«Тобольский многопрофильный техникум»

СОГЛАСОВАНО:

ООО «СимПромСтрой»

Директор_____________/Смирнова О.С./

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.01.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

Тобольск, 2022

Рабочая программа производственной практики разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования среднего профессионального образования по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом № 44 от 23 января 2018г., зарегистрированного в Минюсте России 09.02.2018 №49991.

Разработчики:

Халитова Р.Д., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»,

Халилов Р.Р., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ
на заседании цикловой комиссии педагогических работников технического направления

Протокол № 9 от 31 мая 2022г.
Председатель цикловой комиссии ___________/Смирных М.Г./

«Согласовано»:

Методист__________/Симанова И.Н./

Содержание

| 1. Паспорт программы производственной практики …………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения программы производственной практики ……………………… | 5 |
| 3. Тематический план и содержание производственной практики …………………… | 6 |
| 4. Условия реализации программы производственной практики ……………………… | 17 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики …………… | 18 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.01.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа производственной практики является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом № 44 от 23 января 20184г., зарегистрированного в Минюсте России 09.02.2018 № 49991, в части освоения основного вида деятельности (ОВД): организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ООП СПО по основным видам деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

1.3.Требования к результатам освоения учебной практики:

В результате прохождения производственной практики по основным видам деятельности обучающийся должен

иметь практический опыт:

- организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок;

уметь:

- оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности;

- осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам;

- читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок;

- производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок;

- планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок;

- контролировать режимы работы электроустановок;

- выявлять и устранять неисправности электроустановок;

- планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности;

- планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования;

- планировать ремонтные работы;

- выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности;

- контролировать качество проведения ремонтных работ;

- определять токи и напряжения срабатывания реле;

- читать принципиальные схемы устройств релейной защиты и автоматики;

- осуществлять техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики;

- планировать и проводить профилактические осмотры устройств релейной защиты и автоматики;

обладать ПК:

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего - 144 часа.

| № семестра | Объем часов | Вид промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 семестр | 72 часа | Дифференцированный зачет |
| 3 семестр | 72 часа | Дифференцированный зачет |
| Итого: 144 часа |  |  |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.01.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП ППССЗ по основным видам деятельности (ВД): организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 1.1. | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.2. | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.3. | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.4. | Организовывать и осуществлять техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики. |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.01.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

3.1 Тематический план производственной практики

2 семестр

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Кол-во часов по ПП | Наименования тем производственной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. | ПМ.1. ПП.1.03. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок ПП.1.03. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | 72 | 1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Техническое обслуживание электрооборудования до 1000В | 6 |
|  |  |  | 2.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: профилактические осмотры электроустановок; | 6 |
|  |  |  | 3.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: контроль режимов работы электроустановок; | 6 |
|  |  |  | 4.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: выявление и устранение неисправностей электроустановок. | 6 |
|  |  |  | 5.Техническое обслуживание электрооборудования выше 1000В. | 6 |
|  |  |  | 6.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: профилактические осмотры электроустановок; | 6 |
|  |  |  | 7.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: контроль режимов работы электроустановок; | 6 |
|  |  |  | 8.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: выявление и устранение неисправностей электроустановок. | 6 |
|  |  |  | 9.Техническое обслуживание технологического оборудования | 6 |
|  |  |  | 10.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: профилактические осмотры электроустановок ; | 6 |
|  |  |  | 11.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: контроль режимов работы электроустановок; | 6 |
|  |  |  | 12.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: выявление и устранение неисправностей электроустановок. | 6 |
|  | Всего часов | 72 | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 72 |

3 семестр

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Кол-во часов по ПП | Наименования тем производственной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. | ПМ.1. ПП.1.03. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок ПП.1.03. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | 72 | 1. Оформление документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. | 6 |
|  |  |  | 2. Чтение и выполнение рабочих чертежей электроустановок. | 6 |
|  |  |  | 3. Планирование работы бригады по эксплуатации электроустановок и эксплуатация электроустановок. | 6 |
|  |  |  | 4. Электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок. | 6 |
|  |  |  | 5. Планирование и проведение профилактических осмотров электрооборудования. | 6 |
|  |  |  | 6. Переключение в электроустановках по принципиальным схемам. | 6 |
|  |  |  | 7. Контроль режимов работы электроустановок. | 6 |
|  |  |  | 8. Планирование мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности. Выявление и устранение неисправностей электроустановок. | 6 |
|  |  |  | 9. Планирование ремонтных работ. Выполнение ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. | 6 |
|  |  |  | 10. Контроль качества проведения ремонтных работ. | 6 |
|  |  |  | 11. Оформление документации по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. | 6 |
|  |  |  | 12. Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. | 6 |
|  | Всего часов | 72 | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 72 |

3.2. Содержание производственной практики

2 семестр

| Код и наименование ПМ и тем производственной практики | Виды работ | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПП.1.03. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |  |  | 72 |  |
| Тема 1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Техническое обслуживание электрооборудования до 1000В | Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Техническое обслуживание электрооборудования до 1000В | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Понятие об Техническое обслуживание электрооборудования до 1000В |  | 2 |
|  |  | 3. Организация рабочего места при техническом обслуживании электрооборудования до 1000В |  | 2 |
|  |  | 4. Правила выполнения технического обслуживания электрооборудования до 1000В |  | 2 |
|  |  | 5. Техника безопасности при техническом обслуживании электрооборудования до 1000В |  | 2 |
|  |  | 6. Техническое обслуживание электрооборудования до 1000В |  | 3 |
| Тема 2. Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: профилактические осмотры электроустановок | Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: профилактические осмотры электроустановок | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие об организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: профилактических осмотрах электроустановок | 6 | 2 |
|  |  | 2.Организация рабочего места при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: профилактических осмотрах электроустановок |  | 2 |
|  |  | 3.Правила выполнения организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: профилактических осмотрах электроустановок |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: профилактических осмотрах электроустановок |  | 2 |
|  |  | 5.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: профилактические осмотры электроустановок |  | 3 |
| Тема 3. Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: контроль режимов работы электроустановок; | Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: контроль режимов работы электроустановок; | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие об организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: контроле режимов работы электроустановок | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: контроле режимов работы электроустановок |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: контроле режимов работы электроустановок |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: контроле режимов работы электроустановок |  | 2 |
|  |  | 5. Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: контроль режимов работы электроустановок; |  | 3 |
| Тема 4. Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: выявление и устранение неисправностей электроустановок. | Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: выявление и устранение неисправностей электроустановок. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие об организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: выявление и устранение неисправностей электроустановок. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: выявление и устранение неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: выявление и устранение неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: выявление и устранение неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 5. Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических аппаратов и устройств: выявление и устранение неисправностей электроустановок. |  | 3 |
| Тема 5. 5.Техническое обслуживание электрооборудования выше 1000В. | 5.Техническое обслуживание электрооборудования выше 1000В. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о техническом обслуживании электрооборудования выше 1000В. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при техническом обслуживании электрооборудования выше 1000В. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения технического обслуживания электрооборудования выше 1000В. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при техническом обслуживании электрооборудования выше 1000В. |  | 2 |
|  |  | 5.Техническое обслуживание электрооборудования выше 1000В. |  | 3 |
| 6.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: профилактические осмотры электроустановок; | 6.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: профилактические осмотры электроустановок; | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие об организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: профилактических осмотрах электроустановок | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: профилактических осмотрах электроустановок |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: профилактических осмотрах электроустановок |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: профилактических осмотрах электроустановок |  | 2 |
|  |  | 5.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: профилактические осмотры электроустановок |  | 3 |
| 7.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: контроль режимов работы электроустановок; | 7.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: контроль режимов работы электроустановок; | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие об организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: контроле режимов работы электроустановок | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: контроле режимов работы электроустановок |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: контроле режимов работы электроустановок |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: контроле режимов работы электроустановок |  | 2 |
|  |  | 5.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: контроль режимов работы электроустановок |  | 3 |
| 8.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: выявление и устранение неисправностей электроустановок. | 8.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: выявление и устранение неисправностей электроустановок. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие об организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: выявлении и устранении неисправностей электроустановок. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: выявлении и устранении неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: выявлении и устранении неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: выявлении и устранении неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 5.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте кабельной линии 10 кВ в траншее, блоках, на опорных конструкциях, в тоннеле: выявление и устранение неисправностей электроустановок. |  | 3 |
| 9.Техническое обслуживание технологического оборудования | 9.Техническое обслуживание технологического оборудования | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о техническом обслуживании технологического оборудования | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при техническом обслуживании технологического оборудования |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения технического обслуживания технологического оборудования |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при техническом обслуживании технологического оборудования |  | 2 |
|  |  | 5.Техническое обслуживание технологического оборудования |  | 3 |
| 10.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: профилактические осмотры электроустановок | 10.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: профилактические осмотры электроустановок | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие об организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: профилактических осмотрах электроустановок | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: профилактических осмотрах электроустановок |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: профилактических осмотрах электроустановок |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: профилактических осмотрах электроустановок |  | 2 |
|  |  | 5.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: профилактические осмотры электроустановок |  | 3 |
| 11.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: контроль режимов работы электроустановок; | 11.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: контроль режимов работы электроустановок; | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие об организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: контроле режимов работы электроустановок | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: контроле режимов работы электроустановок |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: контроле режимов работы электроустановок |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: контроле режимов работы электроустановок |  |  |
|  |  | 5.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: контроль режимов работы электроустановок; |  | 3 |
| 12.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: выявление и устранение неисправностей электроустановок. | 12.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: выявление и устранение неисправностей электроустановок. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие об организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: выявлении и устранении неисправностей электроустановок. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: выявлении и устранении неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: выявлении и устранении неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: выявлении и устранении неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 5.Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и электрооборудования промышленных и гражданских зданий: выявление и устранение неисправностей электроустановок. |  | 3 |
|  |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |
|  |  | Всего часов: | 72 |  |

3 семестр

| Код и наименование ПМ и тем производственной практики | Виды работ | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПП.1.03. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |  |  | 72 |  |
| Тема 1. Оформление документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности | Оформление документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие об оформлении документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при оформлении документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила оформления документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | 4. Оформление документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. |  | 3 |
| Тема 2. Чтение и выполнение рабочих чертежей электроустановок | Чтение и выполнение рабочих чертежей электроустановок | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о чтении и выполнение рабочих чертежей электроустановок | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при чтении и выполнение рабочих чертежей электроустановок |  | 2 |
|  |  | 3. Правила чтения и выполнения рабочих чертежей электроустановок |  | 2 |
|  |  | 4. Чтение и выполнение рабочих чертежей электроустановок |  | 3 |
| Тема 3. Планирование работы бригады по эксплуатации электроустановок и эксплуатация электроустановок | Планирование работы бригады по эксплуатации электроустановок и эксплуатация электроустановок | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о планировании работы бригады по эксплуатации электроустановок и эксплуатация электроустановок | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при планировании работы бригады по эксплуатации электроустановок и эксплуатация электроустановок |  | 2 |
|  |  | 3. Правила планирования работы бригады по эксплуатации электроустановок и эксплуатация электроустановок |  | 2 |
|  |  | 4. Планирование работы бригады по эксплуатации электроустановок и эксплуатация электроустановок |  | 3 |
| Тема 4. Электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок. | Электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о электрических измерениях на различных этапах эксплуатации электроустановок. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при электрических измерениях на различных этапах эксплуатации электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения электрических измерений на различных этапах эксплуатации электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при выполнении электрических измерений на различных этапах эксплуатации электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 5. Электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок. |  | 3 |
| Тема 5. Планирование и проведение профилактических осмотров электрооборудования. | Планирование и проведение профилактических осмотров электрооборудования. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о планировании и проведении профилактических осмотров электрооборудования. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при планировании и проведении профилактических осмотров электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила планирования и проведения профилактических осмотров электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при планировании и проведении профилактических осмотров электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 5. Планирование и проведение профилактических осмотров электрооборудования. |  | 3 |
| Тема 6. Переключение в электроустановках по принципиальным схемам. | Переключение в электроустановках по принципиальным схемам. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о переключении в электроустановках по принципиальным схемам. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при переключении в электроустановках по принципиальным схемам. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения переключении в электроустановках по принципиальным схемам. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при переключении в электроустановках по принципиальным схемам. |  | 2 |
|  |  | 5. Переключение в электроустановках по принципиальным схемам. |  | 3 |
| Тема 7. Контроль режимов работы электроустановок. | Контроль режимов работы электроустановок. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о контроле режимов работы электроустановок. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при контроле режимов работы электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения контроля режимов работы электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при контроле режимов работы электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 5. Контроль режимов работы электроустановок. |  | 3 |
| Тема 8. Планирование мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности. Выявление и устранение неисправностей электроустановок. | Планирование мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности. Выявление и устранение неисправностей электроустановок. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о планировании мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; выявлении и устранении неисправностей электроустановок. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при планировании мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; выявлении и устранении неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила планирования мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; выявления и устранения неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при планировании мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; выявлении и устранении неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 5. Планирование мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности. Выявление и устранение неисправностей электроустановок. |  | 3 |
| Тема 9. Планирование ремонтных работ. Выполнение ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. | Планирование ремонтных работ. Выполнение ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о планирование ремонтных работ; выполнении ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при планирование ремонтных работ; выполнении ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила планирования ремонтных работ; выполнения ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при планировании ремонтных работ; выполнении ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | 5. Планирование ремонтных работ. Выполнение ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. |  | 3 |
| Тема 10. Контроль качества проведения ремонтных работ. | Контроль качества проведения ремонтных работ. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о контроле качества проведения ремонтных работ. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при контроле качества проведения ремонтных работ. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения контроля качества проведения ремонтных работ. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при контроле качества проведения ремонтных работ. |  | 2 |
|  |  | 5. Контроль качества проведения ремонтных работ. |  | 3 |
| Тема 11. Оформление документации по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. | Оформление документации по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие об оформлении документации по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при оформлении документации по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила оформления документации по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | 4. Оформление документации по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. |  | 3 |
| Тема 12. Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. | Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. |  | 2 |
|  |  | 5. Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. |  | 3 |
|  |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |
|  |  | Всего часов: | 72 |  |
|  |  | Итого (2 и 3 семестр) | 144 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.01.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики предполагает наличие учебных мастерских и/или учебных лабораторий, а также на предприятии/организации на основе прямых договоров с ОУ.

Реализация программы дисциплины требует наличия:

Лаборатории:

- электрических машин;

- электротехники и основ электроники;

- электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

- монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

- электроснабжения промышленных и гражданских зданий;

- наладки электрооборудования;

- информационных технологий;

- технических средств обучения.

Мастерские:

- слесарные;

- электромонтажные;

- механические;

- сварочные.

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

- актовый зал.

Реализация программы производственной практики предполагает:

- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации в зависимости от специфики вида деятельности.

При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

4.2.1. Печатные издания

1.Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И., Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и  электромеханического оборудования (14-е изд. стер.). - М.: Академия, 2017

2.Бодрухина С.С. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей -М.: КноРус, 2016

3.Бутырин П.А.Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ Под ред. П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Бутырина. - 10-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 272с.

4.Гончаров С.В., Кужеков С.Л. , Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию - Ростов-на-Дону «Феникс» 2018.

5.Кацман М.М. Электрические машины (17-е изд. стер.) -М.: Академия, 2018.-500с.

6.Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.М.Кацман – 15-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 496с.

7.Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам (8-е изд. стер.)- М.: Издательский центр «Академия», 2018.

8.Кацман М.М.	Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу  (9-е изд. стер.) М.: Академия, 2016

9.Кацман М.М., Справочник по электрическим машинам (7-е изд. испр.)- М.: Издательский центр «Академия» 2018.

- 10.Контрольные материалы по электронике и электротехнике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /(Ю. Г. Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е. И. Макаренко, А. Н. Макаренко), - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 128 с.

- 11.Меламед А.М.Правила устройства электроустановок	М.: НЦ ЭНАС, 2015

- 12.Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 480 с.

- 13.Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 480 с.

- 14.Москаленко В.В. Электрический привод (7-е изд. испр.) -М.: Академия, 2018

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М.,  Технология электромонтажных работ (15-е изд. стер.)- М.: Академия, 2018.

- 15.Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю., Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок - М.: РадиоСофт, 2015.

- 16.Фуфаева Л,И, Электротехника: учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.И.Фуфаева. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 384 с.

- 17.Шишмарев В.Ю. Электротехнические измерения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.Ю. Шишмарев 2-е изд., стар.- М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 304 с.

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Электротехника [Электронный ресурс ФЦИОР]. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.240407.01/p/page.html?fv-type=I&fv-class=OMS

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс];  Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация  «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM)  - Система требований: 450 МHz, 128 МВ RAM,  CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://www.elektroshema.ru

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.ielectro.ru/Products.html?fn_tab2doc=4

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:    http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/

- 4.Информационный портал. (Режим доступа): URL:     http://electrolibrary.info/electrik.htm

- В мире электричества [Электронный ресурс]. URL:  http://www.eltray.com/in_world2.php (дата обращения: 01.01.2017).

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс]; Учебно-методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация «Диполь», - 2012. – 1 электрон. Диск (CD-ROM) – Система требований: 450 МHz, 128 MB RAM, CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска http://tacis-dipol.ru/elektrotexnika-i-elektronika/

- Основы электротехники [Электронный ресурс]. URL: http://stoom.ru/content/category/4/15/83 (дата обращения: 01.01.2017).

- Основы электротехники [Электронный ресурс]. URL: http://www.radio-schemy.ru/beginner/lesson-radio/485-lesson4-radio.html;

- Основы электротехники. Электронный учебник [Электронный ресурс]. URL: http://www.motor-remont.ru/books/2/ (дата обращения: 01.01.2017).

- Школа для Электрика [Электронный ресурс]. URL: http://electricalschool.info/electroteh (дата обращения: 01.01.2017).

- Электротехника для начинающих [Электронный ресурс]. URL: http://www.eleczon.ru/class.html (дата обращения: 01.01.2017).

- Электротехника. Наглядные  пособия (электронный вариант, 2011г.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html (дата обращения: 01.01.2017).

- Электротехника (конспекты лекций) [Электронный ресурс]. URL: http://www.for-stydents.ru/details/elektrotehnika.-konspekt-lekciy.html (дата обращения: 01.01.2017).

- Электротехника (конспекты) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ceccuu.net/modules/news/article.php?storyid=1015 (дата обращения: 01.01.2017).  Дополнительные источники

- ГОСТ 16110 – 82, СТСЭВ 1103 – 78. Трансформаторы силовые. Термины и определения.

- ГОСТ 16364.1 – 85 СТ СЭВ 4438 – 83. Двигатели асинхронные. Общие технические условия

- ГОСТ 16264.2 – 85. Двигатели синхронные. Общие технические условия.

- ГОСТ 16264.4 – 85. Двигатели постоянного тока бесконтактные. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Глава 52. Электропроводки.

- ГОСТ 21.614-88. СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.

- ГОСТ Р 50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники.

- ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.

- ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства

- Браун М., Раутани Дж., Пэтил Д. Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и цепей управления	М.: Додэка-XXI, 2007

- Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: Учебное пособие -М.: Издательский центр «Академия» 2003.

- Галлозье Т.,  Федулло Д.  Энциклопедия электрика - М:, Омега, 2009.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика проводится руководителем практики от организации.

Производственная практика проводится концентрированно по модулю после освоения теоретической части и учебной практики. Объем учебной практики 6 часов в день, 6-ти дневной рабочей недели.

Все обучающиеся, направленные для прохождения производственной практики, проходят инструктаж по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности на рабочих местах организации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

4.5. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики, виды работ, задания  и место прохождения устанавливаются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 г № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности» (зарегистрирован Минюст РФ 2 апреля 2014г., №31801).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.01.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется руководителем практики от организации в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференциального зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок: - оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; - осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; - читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; - производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; - планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; - контролировать режимы работы электроустановок; - выявлять и устранять неисправности электроустановок; - планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; - планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; - планировать ремонтные работы; - выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - контролировать качество проведения ремонтных работ; - определять токи и напряжения срабатывания реле; - читать принципиальные схемы устройств релейной защиты и автоматики; - осуществлять техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики; - планировать и проводить профилактические осмотры устройств релейной защиты и автоматики. | Текущий контроль: - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических заданий, лабораторной и самостоятельной работы; - проверочная работа. Промежуточная аттестация: - дифференцированный зачет. |