Приложение III.1

к ООП по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской  области

«Тобольский многопрофильный техникум»

СОГЛАСОВАНО:

ООО «СимПромСтрой»

Директор_____________/Смирнова О.С./

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.05 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Тобольск, 2022 г.

Рабочая программа производственной практики ПМ 05. Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования среднего профессионального образования по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом № 44 от 23 января 2018г., зарегистрированного в Минюсте России 09.02.2018 №49991.

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 N 802, зарегистрирован Министерством юстиции.

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ
на заседании цикловой комиссии педагогических работников технического направления

Протокол № 9 от 31 мая 2022 г.
Председатель цикловой комиссии _______________/Смирных М.Г./

«Согласовано»:

Методист__________/Симанова И.Н./

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт программы производственной практики ……………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Результаты освоения программы производственной практики ……………………….. | 5 |
| Тематический план и содержание производственной практики ………………………. | 6 |
| Условия реализации программы производственной практики ………………………... | 11 |
| Контроль и оценка результатов освоения производственной практики ……………... | 12 |

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.05 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.1. Область применения программы производственной практики:

Рабочая программа производственной практики, является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2. Цели и задачи производственной практики:

формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности, необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

1.3.Требования к результатам освоения производственной практики:

В результате прохождения производственной практики по видам деятельности обучающийся должен иметь практический опыт:

| ВД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:
Всего - 72 часа.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.05 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является сформированность у обучающихся общих и профессиональных компетенций в рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности (ВПД).

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных человеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ                                       ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.05 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

3.1.Тематический план производственной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ.05 | Наименования тем производственной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. | ПМ 05. Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 210 | Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте | 6 |
|  |  |  | Тема 1. Рубка, резка, опиливание металла, применяемый инструмент | 6 |
|  |  |  | Тема 2. Правка и гибка металла, приспособления и инструмент | 6 |
|  |  |  | Тема 3. Сверление, зенкование, зенкерование, нарезание резьбы | 6 |
|  |  |  | Тема 4. Выполнение пайки, лужения | 6 |
|  |  |  | Тема 5. Отработка приёмов работы электромонтажным инструментом, механизация электромонтажных работ | 6 |
|  |  |  | Тема 6. Правила разделки проводов и кабелей. Выполнение соединения проводов и кабелей, различными способами | 6 |
|  |  |  | Тема 7. Выполнение монтажа и ремонта осветительных электроустановок | 6 |
|  |  |  | Тема 8. Прокладка и ремонт кабелей и проводов | 6 |
|  |  |  | Тема 9. Разборка и сборка электрических двигателей | 6 |
|  |  |  | Тема 10. «Прозвонка» контактов, цепей, соединительных сложных схем мультиметром. «Прозвонка» целостности проводов и кабелей мегомметром | 6 |
|  |  |  | Тема 11. Проверка сопротивления изоляции обмоток эл. машин и эл. реле, пускорегулирующие аппараты | 6 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |  |
|  | Всего часов |  |  | 72 |

  - Содержание производственной практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем производственной практики | Виды работ | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ 05. Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  | 72 |  |
| Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте | Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте | Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте | 6 | 3 |
| Тема 1. Рубка, резка, опиливание металла, применяемый инструмент | Выполнение рубки, резки, опиливания металла | Рубка медных, алюминиевых, стальных шин; резка металла, изоляционных материалов, изолированных и неизолированных проводов ручной ножовкой и ножницами по металлу; опиливание изоляционных материалов, текстолита, гетинакса; квадрата натяжного винта для ручного ножовочного станка, изготовление шпонки для вала роторов электрических машин, выполнение измерений. | 6 | 3 |
| Тема 2. Правка и гибка металла, приспособления и инструмент | Выполнение правки и гибки металла | Приемы плоскостной разметки, накернивание разметочных линий; правка и гибка круглого прутка меди, стали; медных, стальных, алюминиевых шин. | 6 | 3 |
| Тема 3. Сверление, зенкование, зенкерование, нарезание резьбы | Выполнение сверления, зенкования, зенкерования, резьбы | Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий металлических и изоляционных материалов ручным механизированным инструментом и на сверлильном станке. | 6 | 3 |
| Тема 4. Выполнение пайки, лужения | Выполнение пайки, лужения | Соединение проводов скруткой с последующей пайкой; соединение катушек обмотки статора и фазного ротора электрических машин. | 6 | 3 |
| Тема 5. Отработка приёмов работы электромонтажным инструментом, механизация электромонтажных работ | Выполнение отработки приёмов работы электромонтажным инструментом, механизации электромонтажных работ | Выполнение отработки приёмов работы электромонтажным инструментом, механизации электромонтажных работ. | 6 | 3 |
| Тема 6. Правила разделки проводов и кабелей. Выполнение соединения проводов и кабелей, различными способами | Выполнение правил разделки проводов и кабелей. Выполнение соединения проводов и кабелей, различными способами | Выполнение правил разделки проводов и кабелей. Выполнение соединения проводов и кабелей, различными способами. | 6 | 3 |
| Тема 7. Выполнение монтажа и ремонта осветительных электроустановок | Выполнение монтажа и ремонта осветительных электроустановок | Выполнение монтажа и ремонта осветительных электроустановок. | 6 | 3 |
| Тема 8. Прокладка и ремонт кабелей и проводов | Выполнение прокладки и ремонта кабелей и проводов | Выполнение прокладки и ремонта кабелей и проводов. | 6 | 3 |
| Тема 9. Разборка и сборка электрических двигателей | Выполнение разборки и сборки электрических двигателей | Выполнение разборки и сборки электрических двигателей. | 6 | 3 |
| Тема 10. «Прозвонка» контактов, цепей, соединительных сложных схем мультиметром. «Прозвонка» целостности проводов и кабелей мегомметром | Выполнение «прозвонки» контактов, цепей, соединительных сложных схем мультиметром. «прозвонки» целостности проводов и кабелей мегомметром | Выполнение «прозвонки» контактов, цепей, соединительных сложных схем мультиметром. «прозвонки» целостности проводов и кабелей мегомметром. | 6 | 3 |
| Тема 11. Проверка сопротивления изоляции обмоток эл. машин и эл. реле, пускорегулирующие аппараты | Выполнение проверки сопротивления изоляции обмоток эл. машин и эл. реле | Выполнение проверки сопротивления изоляции обмоток электрических машин и электрических реле. | 6 | 3 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.05 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие слесарной и электромонтажной мастерских и кабинета материалов и изделий электромеханических устройств, сварки и резки металлов.

Оснащение:

1.Оборудование, инструменты и приспособления:

Угольник слесарный;

Линейка металлическая;

Штангенциркуль;

Сверла по металлу набор Ø 3-14мм;

Молоток слесарный;

Очки защитные;

Перчатки;

Напильник плоский;

Напильник круглый;

Напильник квадратный;

Слесарный верстак с тисками;

Набор гаечных ключей;

Отвёртка (плоская, крестообразная);

Паяльники, припой, канифоль;

Провода, кабели;

Острогубцы;

Изолента, термоусадочные трубки;

Тиски;

Стеллаж металлический;

Плита разметочная;

Пассатижи;

Циркуль разметочный;

Метчик;

Набор слесарных инструментов;

Приспособления для выполнения слесарных работ;

Материал и заготовки для выполнения слесарных работ;

Мегомметр;

Токоизмерительные клещи;

Пояс монтажный;

Коврики диэлектрические;

Кабель-канал;

Электропаяльник.

2. Средства обучения:

Набор чертежей;

Набор инструкционных карт;

СНиП;

ГОСТ;

Плакаты;

Альбомы.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

4.2.1. Печатные издания

1.Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И., Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и  электромеханического оборудования (14-е изд. стер.). - М.: Академия, 2017

2.Бодрухина С.С. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей -М.: КноРус, 2016

3.Бутырин П.А.Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ Под ред. П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Бутырина. - 10-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 272с.

4.Гончаров С.В., Кужеков С.Л. , Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию - Ростов-на-Дону «Феникс» 2018.

5.Кацман М.М. Электрические машины (17-е изд. стер.) -М.: Академия, 2018.-500с.

6.Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.М.Кацман – 15-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 496с.

7.Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам (8-е изд. стер.)- М.: Издательский центр «Академия», 2019.

8.Кацман М.М.	Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу  (9-е изд. стер.) М.: Академия, 2016

9.Кацман М.М., Справочник по электрическим машинам (7-е изд. испр.)- М.: Издательский центр «Академия» 20148.

- 10.Контрольные материалы по электронике и электротехнике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /(Ю. Г. Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е. И. Макаренко, А. Н. Макаренко), - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 128 с.

- 11.Меламед А.М.Правила устройства электроустановок	М.: НЦ ЭНАС, 2015

- 12.Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 480 с.

- 13.Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 480 с.

- 14.Москаленко В.В. Электрический привод (7-е изд. испр.) -М.: Академия, 2014

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М.,  Технология электромонтажных работ (15-е изд. стер.)- М.: Академия, 2018.

- 15.Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю., Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок - М.: РадиоСофт, 2015.

- 16.Фуфаева Л,И, Электротехника: учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.И.Фуфаева. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 384 с.

- 17.Шишмарев В.Ю. Электротехнические измерения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.Ю. Шишмарев 2-е изд., стар.- М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 304 с.

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Электротехника [Электронный ресурс ФЦИОР]. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.240407.01/p/page.html?fv-type=I&fv-class=OMS

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс];  Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация  «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM)  - Система требований: 450 МHz, 128 МВ RAM,  CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://www.elektroshema.ru

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.ielectro.ru/Products.html?fn_tab2doc=4

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:    http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/

- 4.Информационный портал. (Режим доступа): URL:     http://electrolibrary.info/electrik.htm

- В мире электричества [Электронный ресурс]. URL:  http://www.eltray.com/in_world2.php (дата обращения: 01.01.2017).

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс]; Учебно-методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация «Диполь», - 2012. – 1 электрон. Диск (CD-ROM) – Система требований: 450 МHz, 128 MB RAM, CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска http://tacis-dipol.ru/elektrotexnika-i-elektronika/

- Основы электротехники [Электронный ресурс]. URL: http://stoom.ru/content/category/4/15/83 (дата обращения: 01.01.2017).

- Основы электротехники [Электронный ресурс]. URL: http://www.radio-schemy.ru/beginner/lesson-radio/485-lesson4-radio.html;

- Основы электротехники. Электронный учебник [Электронный ресурс]. URL: http://www.motor-remont.ru/books/2/ (дата обращения: 01.01.2017).

- Школа для Электрика [Электронный ресурс]. URL: http://electricalschool.info/electroteh (дата обращения: 01.01.2017).

- Электротехника для начинающих [Электронный ресурс]. URL: http://www.eleczon.ru/class.html (дата обращения: 01.01.2017).

- Электротехника. Наглядные  пособия (электронный вариант, 2011г.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html (дата обращения: 01.01.2017).

Дополнительные источники

- ГОСТ 16110 – 82, СТСЭВ 1103 – 78. Трансформаторы силовые. Термины и определения.

- ГОСТ 16364.1 – 85 СТ СЭВ 4438 – 83. Двигатели асинхронные. Общие технические условия

- ГОСТ 16264.2 – 85. Двигатели синхронные. Общие технические условия.

- ГОСТ 16264.4 – 85. Двигатели постоянного тока бесконтактные. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Глава 52. Электропроводки.

- ГОСТ 21.614-88. СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.

- ГОСТ Р 50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники.

- ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.

- ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства

- Браун М., Раутани Дж., Пэтил Д. Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и цепей управления	М.: Додэка-XXI, 2007

- Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: Учебное пособие -М.: Издательский центр «Академия» 2003.

- Галлозье Т.,  Федулло Д.  Энциклопедия электрика - М:, Омега, 2009.

4.3. Общие требования к организации производственного процесса

Производственная практика проводится мастерами производственного обучения на предприятиях электротехнического профиля сосредоточенно.

4.4. Кадровое обеспечение производственного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

4.5. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики, виды работ, задания  и место прохождения устанавливаются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 г № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности» (зарегистрирован Минюст РФ 2 апреля 2014г., №31801).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙЙ ПРАКТИКИ

ПП.05 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| - Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. - Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. - Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. - Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | Текущий контроль: - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических заданий, самостоятельной работы - тестирование - проверочная практическая работа Промежуточная аттестация -дифференцированный зачет |