Приложение   III.1

к ООП по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской  области

«Тобольский многопрофильный техникум»

СОГЛАСОВАНО:

ООО «СимПромСтрой»

Директор_____________/Смирнова О.С./

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.01.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

Тобольск, 2022

Рабочая программа учебной практики разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования среднего профессионального образования по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом № 44 от 23 января 2018г., зарегистрированного в Минюсте России 09.02.2018 №49991.

Разработчики:

Халитова Р.Д., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»,

Халилов Р.Р., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ
на заседании цикловой комиссии педагогических работников технического направления

Протокол № 9 от 31 мая 2022 г.
Председатель цикловой комиссии __________/Смирных М.Г./

«Согласовано»

Методист_____________/Симанова И.Н./

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Паспорт программы учебной практики …………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения программы учебной практики ……………………… | 5 |
| 3. Тематический план и содержание учебной практики …………………… | 6 |
| 4. Условия реализации программы учебной практики ……………………… | 17 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики …………… | 18 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.01.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по  специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом № 44 от 23 января 2018г., зарегистрированного в Минюсте России 09.02.2018 № 49991, в части освоения основного вида деятельности (ВД): организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ООП СПО по основным видам деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики:

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен

иметь практический опыт:

- организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок;

уметь:

- оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности;

- осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам;

- читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок;

- производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок;

- планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок;

- контролировать режимы работы электроустановок;

- выявлять и устранять неисправности электроустановок;

- планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности;

- планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования;

- планировать ремонтные работы;

- выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности;

- контролировать качество проведения ремонтных работ;

- определять токи и напряжения срабатывания реле;

- читать принципиальные схемы устройств релейной защиты и автоматики;

- осуществлять техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики;

- планировать и проводить профилактические осмотры устройств релейной защиты и автоматики;

обладать ПК:

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего - 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПП.01.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ООП ППССЗ по основным видам деятельности (ВД): организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 1.1. | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.2. | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.3. | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.4. | Организовывать и осуществлять техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики. |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.01.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

3.1 Тематический план учебной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Кол-во часов по ПП | Наименования тем производственной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. | ПМ.1. ПП.1.03. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок ПП.1.03. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | 72 | 1. Оформление документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. | 6 |
|  |  |  | 2. Чтение и выполнение рабочих чертежей электроустановок. | 6 |
|  |  |  | 3. Планирование работы бригады по эксплуатации электроустановок и эксплуатация электроустановок. | 6 |
|  |  |  | 4. Электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок. | 6 |
|  |  |  | 5. Планирование и проведение профилактических осмотров электрооборудования. | 6 |
|  |  |  | 6. Переключение в электроустановках по принципиальным схемам. | 6 |
|  |  |  | 7. Контроль режимов работы электроустановок. | 6 |
|  |  |  | 8. Планирование мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности. Выявление и устранение неисправностей электроустановок. | 6 |
|  |  |  | 9. Планирование ремонтных работ. Выполнение ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. | 6 |
|  |  |  | 10. Контроль качества проведения ремонтных работ. | 6 |
|  |  |  | 11. Оформление документации по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. | 6 |
|  |  |  | 12. Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. | 6 |
|  | Всего часов | 72 |  | 72 |

3.2. Содержание учебной практики

| Код и наименование ПМ и тем производственной практики | Виды работ | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПП.01.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |  |  | 72 |  |
| Тема 1. Оформление документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности | Оформление документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие об оформлении документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при оформлении документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила оформления документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | 4. Оформление документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. |  | 3 |
| Тема 2. Чтение и выполнение рабочих чертежей электроустановок | Чтение и выполнение рабочих чертежей электроустановок | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о чтении и выполнение рабочих чертежей электроустановок | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при чтении и выполнение рабочих чертежей электроустановок |  | 2 |
|  |  | 3. Правила чтения и выполнения рабочих чертежей электроустановок |  | 2 |
|  |  | 4. Чтение и выполнение рабочих чертежей электроустановок |  | 3 |
| Тема 3. Планирование работы бригады по эксплуатации электроустановок и эксплуатация электроустановок | Планирование работы бригады по эксплуатации электроустановок и эксплуатация электроустановок | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о планировании работы бригады по эксплуатации электроустановок и эксплуатация электроустановок | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при планировании работы бригады по эксплуатации электроустановок и эксплуатация электроустановок |  | 2 |
|  |  | 3. Правила планирования работы бригады по эксплуатации электроустановок и эксплуатация электроустановок |  | 2 |
|  |  | 4. Планирование работы бригады по эксплуатации электроустановок и эксплуатация электроустановок |  | 3 |
| Тема 4. Электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок. | Электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о электрических измерениях на различных этапах эксплуатации электроустановок. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при электрических измерениях на различных этапах эксплуатации электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения электрических измерений на различных этапах эксплуатации электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при выполнении электрических измерений на различных этапах эксплуатации электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 5. Электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок. |  | 3 |
| Тема 5. Планирование и проведение профилактических осмотров электрооборудования. | Планирование и проведение профилактических осмотров электрооборудования. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о планировании и проведении профилактических осмотров электрооборудования. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при планировании и проведении профилактических осмотров электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила планирования и проведения профилактических осмотров электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при планировании и проведении профилактических осмотров электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 5. Планирование и проведение профилактических осмотров электрооборудования. |  | 3 |
| Тема 6. Переключение в электроустановках по принципиальным схемам. | Переключение в электроустановках по принципиальным схемам. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о переключении в электроустановках по принципиальным схемам. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при переключении в электроустановках по принципиальным схемам. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения переключении в электроустановках по принципиальным схемам. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при переключении в электроустановках по принципиальным схемам. |  | 2 |
|  |  | 5. Переключение в электроустановках по принципиальным схемам. |  | 3 |
| Тема 7. Контроль режимов работы электроустановок. | Контроль режимов работы электроустановок. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о контроле режимов работы электроустановок. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при контроле режимов работы электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения контроля режимов работы электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при контроле режимов работы электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 5. Контроль режимов работы электроустановок. |  | 3 |
| Тема 8. Планирование мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности. Выявление и устранение неисправностей электроустановок. | Планирование мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности. Выявление и устранение неисправностей электроустановок. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о планировании мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; выявлении и устранении неисправностей электроустановок. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при планировании мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; выявлении и устранении неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила планирования мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; выявления и устранения неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при планировании мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; выявлении и устранении неисправностей электроустановок. |  | 2 |
|  |  | 5. Планирование мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности. Выявление и устранение неисправностей электроустановок. |  | 3 |
| Тема 9. Планирование ремонтных работ. Выполнение ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. | Планирование ремонтных работ. Выполнение ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о планирование ремонтных работ; выполнении ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при планирование ремонтных работ; выполнении ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила планирования ремонтных работ; выполнения ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при планировании ремонтных работ; выполнении ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | 5. Планирование ремонтных работ. Выполнение ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности. |  | 3 |
| Тема 10. Контроль качества проведения ремонтных работ. | Контроль качества проведения ремонтных работ. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о контроле качества проведения ремонтных работ. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при контроле качества проведения ремонтных работ. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения контроля качества проведения ремонтных работ. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при контроле качества проведения ремонтных работ. |  | 2 |
|  |  | 5. Контроль качества проведения ремонтных работ. |  | 3 |
| Тема 11. Оформление документации по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. | Оформление документации по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие об оформлении документации по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при оформлении документации по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила оформления документации по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. |  | 2 |
|  |  | 4. Оформление документации по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности. |  | 3 |
| Тема 12. Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. | Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при организационных и технических мероприятиях при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. |  | 2 |
|  |  | 5. Организационные и технические мероприятия при эксплуатации и ремонте электрических машин и трансформаторов. |  | 3 |
|  |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |
|  |  | Всего часов: | 72 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.01.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных мастерских и/или учебных лабораторий, а также на предприятии/организации на основе прямых договоров с ОУ.

Реализация программы дисциплины требует наличия:

Лаборатории:

- электрических машин;

- электротехники и основ электроники;

- электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

- монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

- электроснабжения промышленных и гражданских зданий;

- наладки электрооборудования;

- информационных технологий;

- технических средств обучения.

Мастерские:

- слесарные;

- электромонтажные;

- механические;

- сварочные.

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

- актовый зал.

Реализация программы производственной практики предполагает:

- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации в зависимости от специфики вида деятельности.

При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится руководителем практики в мастерских и лабораториях рассредоточено.

Все обучающиеся, направленные для прохождения учебной практики, проходят инструктаж по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности на рабочих местах организации.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

4.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики, виды работ, задания  и место прохождения устанавливаются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 г № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности» (зарегистрирован Минюст РФ 2 апреля 2014г., №31801).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.01.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики от организации в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференциального зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок: - оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; - осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; - читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; - производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; - планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; - контролировать режимы работы электроустановок; - выявлять и устранять неисправности электроустановок; - планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; - планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; - планировать ремонтные работы; - выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - контролировать качество проведения ремонтных работ; - определять токи и напряжения срабатывания реле; - читать принципиальные схемы устройств релейной защиты и автоматики; - осуществлять техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики; - планировать и проводить профилактические осмотры устройств релейной защиты и автоматики. | Текущий контроль: - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических заданий, лабораторной и самостоятельной работы; - проверочная работа. Промежуточная аттестация: - дифференцированный зачет. |