Приложение   III.1

к ООП по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской  области

«Тобольский многопрофильный техникум»

СОГЛАСОВАНО:

ООО «СимПромСтрой»

Директор_____________/Смирнова О.С./

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.02.01 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Тобольск, 2022

Рабочая программа учебной практики разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования среднего профессионального образования по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом № 44 от 23 января 2018г., зарегистрированного в Минюсте России 09.02.2018 №49991.

Разработчик:

Халитова Р.Д., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ
на заседании цикловой комиссии педагогических работников технического направления

Протокол № 9 от 31 мая 2022 г.
Председатель цикловой комиссии ______________________/М.Г. Смирных/

«Согласовано»:

Методист_____________/И.Н. Симанова/

Содержание

| 1. Паспорт программы учебной практики ………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения программы учебной практики …………………………………. | 5 |
| 3. Тематический план и содержание учебной практики ………………………………… | 6 |
| 4. Условия реализации программы учебной практики …………………………………... | 17 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики ……………………...… | 18 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.02.01. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом № 44 от 23 января 20184г., зарегистрированного в Минюсте России 09.02.2018 № 49991, в части освоения основного вида деятельности (ОВД): организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ООП СПО по основным видам деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

1.3.Требования к результатам освоения учебной практики:

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен

иметь практический опыт:

- организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования;

- участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

уметь:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования;

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования;

- выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности;

- выполнять приемо-сдаточные испытания;

- оформлять протоколы по завершению испытаний;

- выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;

- выполнять расчет электрических нагрузок;

- осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения;

- подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера;

обладать ПК:

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового электрооборудования.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего - 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.02.01. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ООП ППССЗ по основным видам деятельности (ОВД): организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 2.1. | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.2. | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.3. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2.4. | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.02.01. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

3.1 Тематический план учебной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональ-ных модулей | Кол-во часов по УП | Наименования тем учебной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. | ПМ.2. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий УП.2.1. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 72 | - Составление отдельных разделов проекта производства работ по монтажу электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | 6 |
|  |  |  | - Монтаж электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | 6 |
|  |  |  | - Составление отдельных разделов проекта производства работ по наладке электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | 6 |
|  |  |  | - Наладка электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | 6 |
|  |  |  | - Подготовка проектной документации на объект с использованием персонального компьютера. | 6 |
|  |  |  | - Составление технологических карт на монтаж электрооборудования в соответствии с нормативными документами. | 6 |
|  |  |  | - Монтаж электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. | 6 |
|  |  |  | - Наладка электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. | 6 |
|  |  |  | - Выполнение работ по проверке электрооборудования. | 6 |
|  |  |  | - Выполнение работ по настройке электрооборудования. | 6 |
|  |  |  | - Выполнение приемно-сдаточных испытаний электрооборудования. | 6 |
|  |  |  | - Оформление протоколов по завершению испытаний. | 6 |
|  | Всего часов | 72 |  | 72 |

3.2. Содержание учебной практики

| Код и наименование ПМ и тем учебной практики | Виды работ | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УП.2.01. Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа |  |  | 72 |  |
| Тема 1. Составление отдельных разделов проекта производства работ по монтажу электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | Составление отдельных разделов проекта производства работ по монтажу электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о составлении отдельных разделов проекта производства работ по монтажу электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при составлении отдельных разделов проекта производства работ по монтажу электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила составления отдельных разделов проекта производства работ по монтажу электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. |  | 2 |
|  |  | 4. Составление отдельных разделов проекта производства работ по монтажу электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. |  | 3 |
| Тема 2. Монтаж электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | Монтаж электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о монтаже электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при монтаже электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила проведения монтажа электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при монтаже электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. |  | 2 |
|  |  | 5. Монтаж электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. |  | 3 |
| Тема 3. Составление отдельных разделов проекта производства работ по наладке электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | Составление отдельных разделов проекта производства работ по наладке электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о составлении отдельных разделов проекта производства работ по наладке электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при составлении отдельных разделов проекта производства работ по наладке электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила составления отдельных разделов проекта производства работ по наладке электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. |  | 2 |
|  |  | 4. Составление отдельных разделов проекта производства работ по наладке электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. |  | 3 |
| Тема 4. Наладка электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | Наладка электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о наладке электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при наладке электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила проведения наладки электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при наладке электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. |  | 2 |
|  |  | 5. Наладка электрооборудования осветительных электроустановок с учетом расчета электрической нагрузки, выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения. |  | 3 |
| Тема 5. Подготовка проектной документации на объект с использованием персонального компьютера. | Подготовка проектной документации на объект с использованием персонального компьютера. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о подготовке проектной документации на объект с использованием персонального компьютера. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при подготовке проектной документации на объект с использованием персонального компьютера. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила подготовки проектной документации на объект с использованием персонального компьютера. |  | 2 |
|  |  | 4. Подготовка проектной документации на объект с использованием персонального компьютера. |  | 3 |
| Тема 6. Составление технологических карт на монтаж электрооборудования в соответствии с нормативными документами. | Составление технологических карт на монтаж электрооборудования в соответствии с нормативными документами. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о составлении технологических карт на монтаж электрооборудования в соответствии с нормативными документами. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования в соответствии с нормативными документами. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила составления технологических карт на монтаж электрооборудования в соответствии с нормативными документами. |  | 2 |
|  |  | 4. Составление технологических карт на монтаж электрооборудования в соответствии с нормативными документами. |  | 3 |
| Тема 7. Монтаж электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. | Монтаж электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о монтаже электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при монтаже электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила проведения монтажа электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при монтаже электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. |  | 2 |
|  |  | 5. Монтаж электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. |  | 3 |
| Тема 8. Наладка электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. | Наладка электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о Наладка электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при наладке электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила проведения наладки электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при наладке электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. |  | 2 |
|  |  | 5. Наладка электрооборудования в соответствии с проектом производства работ. |  | 3 |
| Тема 9. Выполнение работ по проверке электрооборудования. | Выполнение работ по проверке электрооборудования. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о выполнении работ по проверке электрооборудования. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при выполнении работ по проверке электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения работ по проверке электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при выполнении работ по проверке электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 5. Выполнение работ по проверке электрооборудования. |  | 3 |
| Тема 10. Выполнение работ по настройке электрооборудования. | Выполнение работ по настройке электрооборудования. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о выполнении работ по настройке электрооборудования. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при выполнении работ по настройке электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения работ по настройке электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при выполнении работ по настройке электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 5. Выполнение работ по настройке электрооборудования. |  | 3 |
| Тема 11. Выполнение приемно-сдаточных испытаний электрооборудования. | Выполнение приемно-сдаточных испытаний электрооборудования. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие о выполнении приемно-сдаточных испытаний электрооборудования. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при Выполнение приемно-сдаточных испытаний электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила выполнения приемно-сдаточных испытаний электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 4. Техника безопасности при выполнении приемно-сдаточных испытаний электрооборудования. |  | 2 |
|  |  | 5. Выполнение приемно-сдаточных испытаний электрооборудования. |  | 3 |
| Тема 12. Оформление протоколов по завершению испытаний. | Оформление протоколов по завершению испытаний. | Содержание: |  |  |
|  |  | 1. Понятие об оформлении протоколов по завершению испытаний. | 6 | 2 |
|  |  | 2. Организация рабочего места при оформлении протоколов по завершению испытаний. |  | 2 |
|  |  | 3. Правила оформления протоколов по завершению испытаний. |  | 2 |
|  |  | 4. Оформление протоколов по завершению испытаний. |  | 3 |
|  |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |
|  |  | Всего часов: | 72 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.02.01. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных мастерских и/или учебных лабораторий, а также на предприятии/организации на основе прямых договоров с ОУ.
Реализация программы дисциплины требует наличия:

Лаборатории:

- электрических машин;

- электротехники и основ электроники;

- электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

- монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

- электроснабжения промышленных и гражданских зданий;

- наладки электрооборудования;

- информационных технологий;

- технических средств обучения.

Мастерские:

- слесарные;

- электромонтажные;

- механические;

- сварочные.

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

- актовый зал.

Реализация программы учебной практики предполагает:

- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации в зависимости от специфики вида деятельности.

При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

4.2.1. Печатные издания

1.Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И., Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и  электромеханического оборудования (14-е изд. стер.). - М.: Академия, 2020

2.Бодрухина С.С. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей -М.: КноРус, 2021

3.Бутырин П.А.Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ Под ред. П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Бутырина. - 10-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. - 272с.

4.Гончаров С.В., Кужеков С.Л. , Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию - Ростов-на-Дону «Феникс» 2018.

5.Кацман М.М. Электрические машины (17-е изд. стер.) -М.: Академия, 2018.-500с.

6.Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.М.Кацман – 15-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2020. - 496с.

7.Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам (8-е изд. стер.)- М.: Издательский центр «Академия», 2019.

8.Кацман М.М.	Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу  (9-е изд. стер.) М.: Академия, 2019

9.Кацман М.М., Справочник по электрическим машинам (7-е изд. испр.)- М.: Издательский центр «Академия» 2018.

- 10.Контрольные материалы по электронике и электротехнике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /(Ю. Г. Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е. И. Макаренко, А. Н. Макаренко), - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 128 с.

- 11.Меламед А.М.Правила устройства электроустановок	М.: НЦ ЭНАС, 2015

- 12.Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 480 с.

- 13.Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 480 с.

- 14.Москаленко В.В. Электрический привод (7-е изд. испр.) -М.: Академия, 2014

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М.,  Технология электромонтажных работ (15-е изд. стер.)- М.: Академия, 2018.

- 15.Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю., Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок - М.: РадиоСофт, 2015.

- 16.Фуфаева Л,И, Электротехника: учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.И.Фуфаева. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 384 с.

- 17.Шишмарев В.Ю. Электротехнические измерения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.Ю. Шишмарев 2-е изд., стар.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 304 с.

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Электротехника [Электронный ресурс ФЦИОР]. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.240407.01/p/page.html?fv-type=I&fv-class=OMS

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс];  Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация  «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM)  - Система требований: 450 МHz, 128 МВ RAM,  CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://www.elektroshema.ru

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.ielectro.ru/Products.html?fn_tab2doc=4

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:    http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/

- 4.Информационный портал. (Режим доступа): URL:     http://electrolibrary.info/electrik.htm

- В мире электричества [Электронный ресурс]. URL:  http://www.eltray.com/in_world2.php (дата обращения: 01.01.2017).

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс]; Учебно-методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация «Диполь», - 2012. – 1 электрон. Диск (CD-ROM) – Система требований: 450 МHz, 128 MB RAM, CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска http://tacis-dipol.ru/elektrotexnika-i-elektronika/

- Основы электротехники [Электронный ресурс]. URL: http://stoom.ru/content/category/4/15/83 (дата обращения: 01.01.2017).

- Основы электротехники [Электронный ресурс]. URL: http://www.radio-schemy.ru/beginner/lesson-radio/485-lesson4-radio.html;

- Основы электротехники. Электронный учебник [Электронный ресурс]. URL: http://www.motor-remont.ru/books/2/ (дата обращения: 01.01.2017).

- Школа для Электрика [Электронный ресурс]. URL: http://electricalschool.info/electroteh (дата обращения: 01.01.2017).

- Электротехника для начинающих [Электронный ресурс]. URL: http://www.eleczon.ru/class.html (дата обращения: 01.01.2017).

- Электротехника. Наглядные  пособия (электронный вариант, 2011г.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html (дата обращения: 01.01.2017).

- Электротехника (конспекты лекций) [Электронный ресурс]. URL: http://www.for-stydents.ru/details/elektrotehnika.-konspekt-lekciy.html (дата обращения: 01.01.2017).

- Электротехника (конспекты) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ceccuu.net/modules/news/article.php?storyid=1015 (дата обращения: 01.01.2017).  Дополнительные источники

- ГОСТ 16110 – 82, СТСЭВ 1103 – 78. Трансформаторы силовые. Термины и определения.

- ГОСТ 16364.1 – 85 СТ СЭВ 4438 – 83. Двигатели асинхронные. Общие технические условия

- ГОСТ 16264.2 – 85. Двигатели синхронные. Общие технические условия.

- ГОСТ 16264.4 – 85. Двигатели постоянного тока бесконтактные. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Глава 52. Электропроводки.

- ГОСТ 21.614-88. СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.

- ГОСТ Р 50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники.

- ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.

- ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства

- Браун М., Раутани Дж., Пэтил Д. Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и цепей управления	М.: Додэка-XXI, 2007

- Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: Учебное пособие -М.: Издательский центр «Академия» 2003.

- Галлозье Т.,  Федулло Д.  Энциклопедия электрика - М:, Омега, 2009.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится мастером производственного обучения или преподавателями профессионального цикла либо руководителем практики от организации.

Учебная практика проводится концентрированно по модулю после освоения теоретической части. Объем учебной практики 6 часов в день, 6-ти дневной рабочей недели.

Все обучающиеся, направленные для прохождения учебной практики, проходят инструктаж по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности на рабочих местах.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

4.5. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики, виды работ, задания  и место прохождения устанавливаются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 г № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности» (зарегистрирован Минюст РФ 2 апреля 2014г., №31801).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.02.01. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференциального зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий: - составлять отдельные разделы проекта производства работ; - анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; - анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; - выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; - выполнять приемо-сдаточные испытания; - оформлять протоколы по завершению испытаний; - выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; - выполнять расчет электрических нагрузок; - осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; - подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера. | Текущий контроль: - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических заданий, лабораторной и самостоятельной работы; - проверочная работа. Промежуточная аттестация: - дифференцированный зачет. |