Приложение III.1

к ООП по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской  области

«Тобольский многопрофильный техникум»

СОГЛАСОВАНО:

ООО «СимПромСтрой»

Директор_____________/Смирнова О.С./

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Тобольск, 2022

Рабочая программа учебной практики разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования среднего профессионального образования по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом № 44 от 23 января 2018г., зарегистрированного в Минюсте России 09.02.2018 №49991.

Разработчики:

Халитов Д.С., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ
на заседании цикловой комиссии педагогических работников технического направления

Протокол № 9 от 31 мая 2022 г.
Председатель цикловой комиссии _______________/М.Г.Смирных/

«Согласовано»:

Методист___________/И.Н.Симанова/

Содержание

| 1. Паспорт программы учебной практики ………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения программы учебной практики …………………………………. | 4 |
| 3. Тематический план и содержание учебной практики ………………………………… | 5 |
| 4. Условия реализации программы учебной практики …………………………………... | 10 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики ……………………...… | 11 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.03.01. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом № 44 от 23 января 20184г., зарегистрированного в Минюсте России 09.02.2018 № 49991, и является частью ПМ.3. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ООП СПО по основным видам деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей;

- участия в проектировании электрических сетей;

уметь:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на

- монтаж воздушных и кабельных линий;

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на

- монтаж электрических сетей;

- выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом

- производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и

- техники безопасности;

- выполнять приемо-сдаточные испытания;

- оформлять протоколы по завершению испытаний;

- выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий;

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор

- токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера;

обладать ПК:

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

4 семестр – 72 часа,

5 семестр – 72 часов.

Всего - 144 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.03.01. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ООП ППССЗ по основным видам деятельности (ВД): Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 3.1. | Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 3.2. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий. |
| ПК 3.3. | Участвовать в проектировании электрических сетей. |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.3.01. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей

3.1 Тематический план учебной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Кол-во часов по УП | Наименования тем учебной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. | УП.3.01. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей | 108 | 1. Инструктаж по ТВ и ОТ. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке эл. сетей. Монтаж проводов СИП. 1) Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей. Монтаж проводов СИП. Монтаж и наладка кабельных, воздушных линий, комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и комплектных распределительных устройств (КРУ) в соответствии с проектом производства работ. - 2) Выполнение работ по проверке и настройке электрооборудования. - 3) Выполнение приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, оформление протоколов по завершению испытаний. 4) Разработка отдельных разделов проекта производства работ по технологии монтажа и наладки кабельных, воздушных линий, комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и комплектных распределительных устройств (КРУ) 5) Составление технологических карт на монтаж кабельных, воздушных линий, комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и комплектных распределительных устройств (КРУ) в соответствии с нормативными документами - 6) Подготовка проектной документации на объект с использованием персонального компьютера. |  |
|  |  |  |  | 12 |
|  |  |  | 2. Разделка, разметка СИП. Монтаж крепёжных устройств. | 12 |
|  |  |  | 3. Монтаж заземляющего устройства Т.П. трансформаторной подстанции. | 12 |
|  |  |  | 4. Выполнение работ по проверке и настройки электрооборудования. | 12 |
|  |  |  | 5. Измерение сопротивления: заземляющего устройства изоляции электропроводок и РУ. | 6 |
|  |  |  | 6. Испытания осветительных электроустановок, испытание пускорегулирующей аппаратуры. | 6 |
|  |  |  | 7. Оформление протоколов проверки и испытаний. Проверка соответствия электрооборудования чертежам, схемам, техническим условиям. | 6 |
|  |  |  | 8. Заполнение протоколов и актов испытаний монтажа скрытой электропроводки. | 6 |
|  |  |  | 9. Контрольная проверка электродвигателя, подшипников, коллектора, контактных колец, щёткодержателей. Проверка состояния изоляции измерительных трансформаторов. | 6 |
|  |  |  | 10. Монтаж схемы автоматического включения резерва. | 6 |
|  |  |  | 11. Расчёт токов короткого замыкания в сети напряжения 1000В. | 6 |
|  |  |  | 12. Соединение одно-и многопроволочных жил с помощью опресовки с применением кабельных наконечников. | 6 |
|  |  |  | 13. Исследование защиты осветительной сети. | 6 |
|  |  |  | 14. Фазировка кабелей с помощью телефонной трубки. | 12 |
|  |  |  | 15. Составление технологических карт на монтаж кабельных, воздушных линий в кирпичных зданиях. | 6 |
|  |  |  | 16. Составление технологических карт на монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП). | 6 |
|  |  |  | 17. Составление технологических карт на монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ). | 6 |
|  |  |  | 18. Подготовка проектной документации на объект с использованием персонального компьютера. | 6 |
|  | Всего часов | 144 |  | 144 |

3.2. Содержание учебной практики

| Код и наименование ПМ и тем учебной практики |  | Виды работ | Содержание учебных занятий | Объем часов | Формируемые ОК, ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УП.03.01. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей |  |  |  | 72 |  |
| Тема 1. Инструктаж по ТБ. Технология выполнения электромонтажных работ. Чтение чертежей, принципиальных схем, технологических карт. | Инструктаж по ТВ и ОТ. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке эл. сетей. Монтаж проводов СИП. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | 1. Понятие об инструктаж по ТБ; о технологии выполнения электромонтажных работ; о чтении чертежей, принципиальных схем, технологических карт. | 12 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | 2. Организация рабочего места при чтении чертежей, принципиальных схем, технологических карт. |  |  |
|  |  |  | 3. Правила выполнения чтении чертежей, принципиальных схем, технологических карт. |  |  |
|  |  |  | 4. Инструктаж по ТБ. Технология выполнения электромонтажных работ. Чтение чертежей, принципиальных схем, технологических карт. |  |  |
| Тема 2. | Разделка, разметка СИП. Монтаж крепёжных устройств. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | 1. Понятие о монтаже. | 12 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | 2. Организация рабочего места при монтаже. |  |  |
|  |  |  | 3. Правила выполнения монтажа. |  |  |
|  |  |  | 4. Техника безопасности при монтаже. |  |  |
|  |  |  | 5. Монтаж электрооборудования. |  |  |
| Тема 3. | Монтаж заземляющего устройства Т.П. трансформаторной подстанции. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Расчет заземляющих устройств. | 12 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | Выбор элементов заземляющих устройств. |  |  |
|  |  |  | Монтаж заземляющего устройства. |  |  |
| Тема 4. | Выполнение работ по проверке и настройки электрооборудования. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Приемка электрооборудования. Определение целостности электрооборудования. | 12 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | Настройки электрооборудования. |  |  |
|  |  |  | Выполнение электромонтажных работ. |  |  |
| Тема 5. | Измерение сопротивления заземляющего устройства изоляции электропроводок и РУ. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Изучение инструкции электроизмерительной аппаратуры. | 12 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | Техника безопасности при работе Мегаомметром. |  |  |
|  |  |  | Проверка целостности изоляции электропроводок. |  |  |
| Тема 6. | Испытания осветительных электроустановок, испытание пускорегулирующей аппаратуры. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Осветительная аппаратура. Монтаж и коммутация. | 6 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. Коммутация и испытания электроустановки. |  |  |
| Тема 7. | Оформление протоколов проверки и испытаний. Проверка соответствия электрооборудования чертежам, схемам, техническим условиям. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Оформление протоколов проверки и испытаний. | 6 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | Чтение схем и чертежей согласно техническим условиям. |  |  |
|  |  |  | Проверка соответствия электрооборудования. |  |  |
| Тема 8. | Заполнение протоколов и актов испытаний монтажа скрытой электропроводки. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Работа с технической документацией. | 6 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | Заполнение протоколов испытаний монтажа скрытой электропроводки. |  |  |
|  |  |  | Заполнение актов по сдаче объекта. |  |  |
| Тема 9. | Контрольная проверка электродвигателя, подшипников, коллектора, контактных колец, щёткодержателей. Проверка состояния изоляции измерительных трансформаторов. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Подготовка электродвигателя. | 6 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | Проверка подшипников, коллектора, контактных колец и щеткодержателей. |  |  |
|  |  |  | Проверка состояния изоляции измерительных трансформаторов. |  |  |
| Тема 10. | Монтаж схемы автоматического включения резерва. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Подготовка к монтажным работам. Проверка инструментов и оборудования. | 6 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | Установка оборудования в ЩУ. |  |  |
|  |  |  | Коммутация оборудования согласно принципиальной схеме. |  |  |
| Тема 11. | Расчёт токов короткого замыкания в сети напряжения 1000В. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Расчет токов потребления. | 6 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | Выбор оборудования согласно потребляемым токам. |  |  |
|  |  |  | Расчет токов короткого замыкания в сети напряжением 1000В. |  |  |
| Тема 12. | Соединение одно-и многопроволочных жил с помощью опресовки с применением кабельных наконечников. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Способы соединения проводов. | 6 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | Опресовка кабелей с применением кабельных наконечников. |  |  |
| Тема 13. | Исследование защиты осветительной сети. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Защитная аппаратура осветительных установок. | 6 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | Коммутация осветительной аппаратуры. |  |  |
| Тема 14. | Фазировка кабелей с помощью телефонной трубки. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Подготовка кабелей прозвонке. | 6 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | Определение чередование фаз с помощью телефонной трубки. |  |  |
|  |  |  | Маркировка кабелей в соответствии с выполненной работой. |  |  |
| Тема 15. | Составление технологических карт на монтаж кабельных, воздушных линий в кирпичных зданиях. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Составление технологических карт кабельных линий. | 12 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | Составление технологических карт воздушных линий. |  |  |
| Тема 16. | Составление технологических карт на монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП). |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Составление технологических карт на монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП). | 6 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
| Тема 17. | Составление технологических карт на монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ). |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Составление технологических карт на монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ). | 12 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
| Тема 18. | Подготовка проектной документации на объект с использованием персонального компьютера. |  | Содержание: |  |  |
|  |  |  | Подготовка проектной документации на объект с использованием персонального компьютера. | 6 | ОК 1 - 9 ПК 3.1 - 3.3 |
|  |  |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |
|  |  |  | Всего часов: | 144 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.03.01. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных мастерских и/или учебных лабораторий, а также на предприятии/организации на основе прямых договоров с ОУ.
Реализация программы дисциплины требует наличия:

Лаборатории:

- электрических машин;

- электротехники и основ электроники;

- электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

- монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

- электроснабжения промышленных и гражданских зданий;

- наладки электрооборудования;

- информационных технологий;

- технических средств обучения.

Мастерские:

- слесарные;

- электромонтажные;

- механические;

- сварочные.

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

- актовый зал.

Реализация программы учебной практики предполагает:

- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации в зависимости от специфики вида деятельности.

При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Акимова Н.А.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник для студ. учреждений сред. проф.образования/ Н. А. Акимова, Н. Ф, Котеленец, Н. И. Сентюрихин; под общ. ред. Н. Ф. Котеленца . - 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 304 с.

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/ Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под ред. Н.. Котеленца. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. http://padaread.com/?book=15189&pg=1

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/ Н.. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под ред. Н.. Котеленца. – 10-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с. Электронный ресурс

- Кацман, М.М. Электрические машины: Учебник для сред. проф. образования. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1990. - 463 с.: ил. http://www.twirpx.com/file/920644/

- Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М.М.Кацман. — 7_е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2018. — 160 с. Электронный ресурс

- Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.М.Кацман. — 7-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 256 с. Электронный ресурс

- Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студ. учреждений проф. образования/ В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. - 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020- 592 с.

# Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» http://base.garant.ru/12129664/

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое, 2009. http://docamix.ru/load/45-1-0-188

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1: учебник для учреждений нач.проф.образования/ Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с. Электронный ресурс

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебное пособие для учреждений нач.проф.образования/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.– 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 240 с. Электронный ресурс

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебное пособие для учреждений нач.проф.образования/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.– 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 240 с. Электронный ресурс

- Сибикин Ю, Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий в 2 кн. Кн. 2: учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю. Д. Сибикин.- 8-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с.

# Якобсон И.А. Испытания и проверки при наладке электрооборудования. М.: Энергоатомиздат, 1988. - 120 с.: ил. http://www.twirpx.com/file/78827/

Дополнительные источники:

1. Поляков Ю. Н.Справочник электрика. - Изд-во «Феникс»; Р-на-Дону, 2010

2. Акимова Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования.- Изд-во «Академия»; М, 2013

3. Правила устройства электроустановок. -  Изд-во Сибир. универ.; Новосибирск, 2009

4. Лыкин А. В.Электрические системы и сети. - М.: «Логос»; 2008

5. Составитель Костенко Е. М. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования. – М.:Изд-во «ЭНАС 2008

6. Профилактические испытания электрических сетей: [электронный ресурс].-электронная статья.-режим доступа к статье izmereniesoprotivleniya.ru›Profilakticheskie-

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится мастером производственного обучения или преподавателями профессионального цикла либо руководителем практики от организации.

Учебная практика проводится  концентрированно  по модулю после освоения теоретической части междисциплинарного курса. Объем учебной практики 6 часов в день, 6-ти дневной рабочей недели.

Все обучающиеся, направленные для прохождения учебной практики, проходят инструктаж по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности на рабочих местах.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

4.5. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики, виды работ, задания  и место прохождения устанавливаются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 г № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности» (зарегистрирован Минюст РФ 2 апреля 2014г., №31801).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.03.01. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики, в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференциального зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ВПД: Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей имеет практический опыт: - организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей; - участия в проектировании электрических сетей; умеет: - составлять отдельные разделы проекта производства работ; - анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; - анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрических сетей; - выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; - выполнять приемо-сдаточные испытания; - оформлять протоколы по завершению испытаний; - выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; - выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; - выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; обладает ПК: ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности. ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий. ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. | Текущий контроль: - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических заданий, лабораторной и самостоятельной работы; - проверочная работа. Промежуточная аттестация: - дифференциальный зачет. |