Приложение III.1

к ООП по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской  области

«Тобольский многопрофильный техникум»

СОГЛАСОВАНО:

ООО «СимПромСтрой»

Директор_____________/Смирнова О.С./

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.05 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Тобольск, 2022 г.

Рабочая программа учебной практики ПМ 05. Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования среднего профессионального образования по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом № 44 от 23 января 2018г., зарегистрированного в Минюсте России 09.02.2018 №49991.

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 N 802, зарегистрирован Министерством юстиции.

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ
на заседании цикловой комиссии педагогических работников технического направления

Протокол № 9 от 31 мая 2022 г.
Председатель цикловой комиссии _______________/Смирных М.Г./

«Согласовано»:

Методист__________/Симанова И.Н./

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт программы учебной практики ……………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Результаты освоения программы учебной практики ……………………….. | 5 |
| Тематический план и содержание учебной практики ………………………. | 6 |
| Условия реализации программы учебной практики ………………………... | 11 |
| Контроль и оценка результатов освоения учебной практики ……………... | 12 |

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.05 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.1. Область применения программы учебной практики:

Рабочая программа учебной практики, является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности, необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

1.3.Требования к результатам освоения учебной практики:

В результате прохождения производственной практики по видам деятельности обучающийся должен иметь практический опыт:

| ВД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 36 часов.

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.05 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся общих и профессиональных компетенций в рамках модулей по основным видам деятельности (ОВД).

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных человеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.05 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

3.1.Тематический план учебной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ.05 | Наименования тем учебной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. | ПМ 05. Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 210 | Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте | 3 |
|  |  |  | Тема 1. Рубка, резка, опиливание металла, применяемый инструмент | 3 |
|  |  |  | Тема 2. Правка и гибка металла, приспособления и инструмент | 3 |
|  |  |  | Тема 3. Сверление, зенкование, зенкерование, нарезание резьбы | 3 |
|  |  |  | Тема 4. Выполнение пайки, лужения | 3 |
|  |  |  | Тема 5. Отработка приёмов работы электромонтажным инструментом, механизация электромонтажных работ | 3 |
|  |  |  | Тема 6. Правила разделки проводов и кабелей. Выполнение соединения проводов и кабелей, различными способами | 3 |
|  |  |  | Тема 7. Выполнение монтажа и ремонта осветительных электроустановок | 3 |
|  |  |  | Тема 8. Прокладка и ремонт кабелей и проводов | 3 |
|  |  |  | Тема 9. Разборка и сборка электрических двигателей | 3 |
|  |  |  | Тема 10. «Прозвонка» контактов, цепей, соединительных сложных схем мультиметром. «Прозвонка» целостности проводов и кабелей мегомметром | 3 |
|  |  |  | Тема 11. Проверка сопротивления изоляции обмоток эл. машин и эл. реле, пускорегулирующие аппараты | 3 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |  |
|  | Всего часов |  |  | 36 |

  - Содержание учебной практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем производственной практики | Виды работ | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ 05. Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  | 36 |  |
| Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте | Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте | Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте | 3 | 3 |
| Тема 1. Рубка, резка, опиливание металла, применяемый инструмент | Выполнение рубки, резки, опиливания металла | Рубка медных, алюминиевых, стальных шин; резка металла, изоляционных материалов, изолированных и неизолированных проводов ручной ножовкой и ножницами по металлу; опиливание изоляционных материалов, текстолита, гетинакса; квадрата натяжного винта для ручного ножовочного станка, изготовление шпонки для вала роторов электрических машин, выполнение измерений. | 3 | 3 |
| Тема 2. Правка и гибка металла, приспособления и инструмент | Выполнение правки и гибки металла | Приемы плоскостной разметки, накернивание разметочных линий; правка и гибка круглого прутка меди, стали; медных, стальных, алюминиевых шин. | 3 | 3 |
| Тема 3. Сверление, зенкование, зенкерование, нарезание резьбы | Выполнение сверления, зенкования, зенкерования, резьбы | Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий металлических и изоляционных материалов ручным механизированным инструментом и на сверлильном станке. | 3 | 3 |
| Тема 4. Выполнение пайки, лужения | Выполнение пайки, лужения | Соединение проводов скруткой с последующей пайкой; соединение катушек обмотки статора и фазного ротора электрических машин. | 3 | 3 |
| Тема 5. Отработка приёмов работы электромонтажным инструментом, механизация электромонтажных работ | Выполнение отработки приёмов работы электромонтажным инструментом, механизации электромонтажных работ | Выполнение отработки приёмов работы электромонтажным инструментом, механизации электромонтажных работ. | 3 | 3 |
| Тема 6. Правила разделки проводов и кабелей. Выполнение соединения проводов и кабелей, различными способами | Выполнение правил разделки проводов и кабелей. Выполнение соединения проводов и кабелей, различными способами | Выполнение правил разделки проводов и кабелей. Выполнение соединения проводов и кабелей, различными способами. | 3 | 3 |
| Тема 7. Выполнение монтажа и ремонта осветительных электроустановок | Выполнение монтажа и ремонта осветительных электроустановок | Выполнение монтажа и ремонта осветительных электроустановок. | 3 | 3 |
| Тема 8. Прокладка и ремонт кабелей и проводов | Выполнение прокладки и ремонта кабелей и проводов | Выполнение прокладки и ремонта кабелей и проводов. | 3 | 3 |
| Тема 9. Разборка и сборка электрических двигателей | Выполнение разборки и сборки электрических двигателей | Выполнение разборки и сборки электрических двигателей. | 3 | 3 |
| Тема 10. «Прозвонка» контактов, цепей, соединительных сложных схем мультиметром. «Прозвонка» целостности проводов и кабелей мегомметром | Выполнение «прозвонки» контактов, цепей, соединительных сложных схем мультиметром. «прозвонки» целостности проводов и кабелей мегомметром | Выполнение «прозвонки» контактов, цепей, соединительных сложных схем мультиметром. «прозвонки» целостности проводов и кабелей мегомметром. | 3 | 3 |
| Тема 11. Проверка сопротивления изоляции обмоток эл. машин и эл. реле, пускорегулирующие аппараты | Выполнение проверки сопротивления изоляции обмоток эл. машин и эл. реле | Выполнение проверки сопротивления изоляции обмоток электрических машин и электрических реле. | 3 | 3 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.05 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие слесарной и электромонтажной мастерских и кабинета материалов и изделий электромеханических устройств, сварки и резки металлов.

Оснащение:

1.Оборудование, инструменты и приспособления:

Угольник слесарный;

Линейка металлическая;

Штангенциркуль;

Сверла по металлу набор Ø 3-14мм;

Молоток слесарный;

Очки защитные;

Перчатки;

Напильник плоский;

Напильник круглый;

Напильник квадратный;

Слесарный верстак с тисками;

Набор гаечных ключей;

Отвёртка (плоская, крестообразная);

Паяльники, припой, канифоль;

Провода, кабели;

Острогубцы;

Изолента, термоусадочные трубки;

Тиски;

Стеллаж металлический;

Плита разметочная;

Пассатижи;

Циркуль разметочный;

Метчик;

Набор слесарных инструментов;

Приспособления для выполнения слесарных работ;

Материал и заготовки для выполнения слесарных работ;

Мегомметр;

Токоизмерительные клещи;

Пояс монтажный;

Коврики диэлектрические;

Кабель-канал;

Электропаяльник.

2. Средства обучения:

Набор чертежей;

Набор инструкционных карт;

СНиП;

ГОСТ;

Плакаты;

Альбомы.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной практики

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

4.2.1. Печатные издания

1.Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И., Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и  электромеханического оборудования (14-е изд. стер.). - М.: Академия, 2017

2.Бодрухина С.С. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей -М.: КноРус, 2016

3.Бутырин П.А.Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ Под ред. П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Бутырина. - 10-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 272с.

4.Гончаров С.В., Кужеков С.Л. , Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию - Ростов-на-Дону «Феникс» 2018.

5.Кацман М.М. Электрические машины (17-е изд. стер.) -М.: Академия, 2018.-500с.

6.Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.М.Кацман – 15-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 496с.

7.Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам (8-е изд. стер.)- М.: Издательский центр «Академия», 2018.

8.Кацман М.М.	Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу  (9-е изд. стер.) М.: Академия, 2016

9.Кацман М.М., Справочник по электрическим машинам (7-е изд. испр.)- М.: Издательский центр «Академия» 2018.

- 10.Контрольные материалы по электронике и электротехнике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /(Ю. Г. Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е. И. Макаренко, А. Н. Макаренко), - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 128 с.

- 11.Меламед А.М.Правила устройства электроустановок	М.: НЦ ЭНАС, 2015

- 12.Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 480 с.

- 13.Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 480 с.

- 14.Москаленко В.В. Электрический привод (7-е изд. испр.) -М.: Академия, 2019

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М.,  Технология электромонтажных работ (15-е изд. стер.)- М.: Академия, 2018.

- 15.Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю., Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок - М.: РадиоСофт, 2015.

- 16.Фуфаева Л,И, Электротехника: учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.И.Фуфаева. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 384 с.

- 17.Шишмарев В.Ю. Электротехнические измерения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.Ю. Шишмарев 2-е изд., стар.- М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 304 с.

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Электротехника [Электронный ресурс ФЦИОР].

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.240407.01/p/page.html?fv-type=I&fv-class=OMS

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс];  Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация  «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM)  - Система требований: 450 МHz, 128 МВ RAM,  CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://www.elektroshema.ru

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.ielectro.ru/Products.html?fn_tab2doc=4

- 5Информационный портал. (Режим доступа): URL:    http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/

- 6.Информационный портал. (Режим доступа): URL:     http://electrolibrary.info/electrik.htm

- В мире электричества [Электронный ресурс]. URL:  http://www.eltray.com/in_world2.php (дата обращения: 01.01.2017).

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс]; Учебно-методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация «Диполь», - 2012. – 1 электрон. Диск (CD-ROM) – Система требований: 450 МHz, 128 MB RAM, CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска http://tacis-dipol.ru/elektrotexnika-i-elektronika/

- Основы электротехники [Электронный ресурс]. URL: http://stoom.ru/content/category/4/15/83 (дата обращения: 01.01.2017).

- Основы электротехники [Электронный ресурс]. URL: http://www.radio-schemy.ru/beginner/lesson-radio/485-lesson4-radio.html;

- Основы электротехники. Электронный учебник [Электронный ресурс]. URL: http://www.motor-remont.ru/books/2/ (дата обращения: 01.01.2017).

- Школа для Электрика [Электронный ресурс]. URL: http://electricalschool.info/electroteh (дата обращения: 01.01.2017).

- Электротехника для начинающих [Электронный ресурс]. URL: http://www.eleczon.ru/class.html (дата обращения: 01.01.2017).

- Электротехника. Наглядные  пособия (электронный вариант, 2011г.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html (дата обращения: 01.01.2017).

Дополнительные источники

- ГОСТ 16110 – 82, СТСЭВ 1103 – 78. Трансформаторы силовые. Термины и определения.

- ГОСТ 16364.1 – 85 СТ СЭВ 4438 – 83. Двигатели асинхронные. Общие технические условия

- ГОСТ 16264.2 – 85. Двигатели синхронные. Общие технические условия.

- ГОСТ 16264.4 – 85. Двигатели постоянного тока бесконтактные. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Глава 52. Электропроводки.

- ГОСТ 21.614-88. СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.

- ГОСТ Р 50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники.

- ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.

- ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства

- Браун М., Раутани Дж., Пэтил Д. Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и цепей управления	М.: Додэка-XXI, 2007

- Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: Учебное пособие -М.: Издательский центр «Академия» 2003.

- Галлозье Т.,  Федулло Д.  Энциклопедия электрика - М:, Омега, 2009.

4.3. Общие требования к организации учебной практики

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения в мастерских рассредоточено.

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

4.5. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики, виды работ, задания  и место прохождения устанавливаются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 г № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности» (зарегистрирован Минюст РФ 2 апреля 2014г., №31801).

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.05 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| - Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. - Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. - Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. - Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | Текущий контроль: - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических заданий, самостоятельной работы - тестирование - проверочная практическая работа Промежуточная аттестация -дифференцированный зачет |