Приложение 10

к основной образовательной программе

(программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих) среднего профессионального образования по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

«Согласовано»

Директор ООО «Давид»

С.И. Спиридонов

Рабочая ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

2019 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана  на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (утверждён приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 802 (ред. от 22.08.2014), зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 N 29611);

- проекта профессионального стандарта «Электромонтёр» (организация-разработчик ГБОУ ДПОПКС «Центр профессионального образования Самарской области»);

- региональных требований к результатам образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (28.04.2016 г.)

Организация-разработчик:  государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

Разработчики:

- Злыгостев А.В., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

- Муратов В.С., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

- Томилов А.В., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

- Халитов Д.С., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического направления

Протокол № 10 от «10» июня 2019 г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /Паршакова Т.Ю./

«Согласовано»

Методист ______________/Симанова И.Н./

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ профессионального модуля | 4 |
| - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| # СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 6 |
| # условия реализации программы профессионального модуля | 12 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ профессионального модуля

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

1.1.   Область применения программы

Программа профессионального модуля  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих   в соответствии с ФГОС по  профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение проверочных и наладочных работ  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК. 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование.

ПК.2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК.2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающихся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- заполнение технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами.

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям.

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144  часа;

самостоятельной работы обучающегося 63 ч;

учебной практики 144 часа;

производственной практики 144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнения проверки и наладки электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (макс.учебная нагрузка и практика) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудитория учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотре-на рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Раздел ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования |  |  |  |  |  |  |
| ПК.2.1- 2.2 | МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудования | 134 | 94 | 56 | 40 |  |  |
| ПК.2.3 | МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы | 73 | 50 | 30 | 23 |  |  |
| ПК.2.1- 2.3 | УП.02.01 Учебная практика | 144 |  |  |  | 144 |  |
| ПК.2.1- 2.3 | ПП.02.01 Производственная практика | 144 |  |  |  |  | 144 |
| Всего: |  | 495 | 144 | 86 | 63 | 144 | 144 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования |  | 207 |  |
| МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  | 134 |  |
| Тема 1.1. Производство, передача и распределение электрической энергии | Содержание | 6 2 2 | 1 |
|  | - Общая схема электроснабжения; - Электрические сети; |  |  |
|  | Практическая работа | 2 | 2 |
|  | 1. Схемы электроснабжения |  |  |
| Тема 1.2. Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок | Содержание | 8 | 1 |
|  | - Организация ТО и ремонта электроустановок; - Организация ТО | 2 2 |  |
|  | Практическая работа | 4 4 | 2,3 |
|  | 1. Текущее обслуживание осветительных установок |  |  |
| Тема 1.3. Проверка и контроль воздушных линий | Содержание | 8 2 2 | 1 |
|  | - Опоры, провода, изоляторы воздушных линий; - Проверка и контроль воздушных линий; |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 4 2 1 1 | 2,3 |
|  | 1. Вязка проводов на линейные изоляторы 2. Определение исправности изоляторов 3. Выбор марки провода 4. Мероприятия по защите ВЛ от наледи, грозы, вибрации |  |  |
| Тема 1.4. Испытания и проверка кабельных линий электропередачи | Содержание | 6 1 1 | 1 |
|  | - Особенности конструкции кабельных линий и приемка их в эксплуатацию; - Определение мест повреждения кабельных линий; - Контроль за нагрузкой и нагревом. Испытания и проверка кабельных линий; |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 1 1 1 1 | 2,3 |
|  | - Разделка концов кабелей - Прозвонка кабелей - Измерение сопротивления заземлений у концевых муфт - Измерение сопротивления изоляции; - Фазирование кабелей - Составить план действий по проверке устройств защиты от блуждающих токов (защита от коррозии) - Схемы определения места повреждения кабеля |  |  |
| Тема 1.5. Проверка и обслуживание осветительных электроустановок | Содержание | 10 2 2 | 1 |
|  | 1. Виды электропроводок 2. Электрические схемы включения ламп |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 6 1 1 1 1 1 1 | 2,3 |
|  | - Измерение напряжения в цепи при последовательном соединении ламп - Измерение напряжения в цепи при параллельном соединении ламп - Измерение силы тока в цепи при последовательном соединении ламп - Измерение силы тока в цепи при параллельном соединении ламп - Проверка электрической схемы включения люминесцентной лампы - Проверка работоспособности стартера и дросселя светильника дневного света |  |  |
| Тема 1.6. Проверка и наладка коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В | Содержание | 12 2 2 | 1 |
|  | - Проверка аппаратов защиты (Реле тепловое, реле токовое, автоматические выключатели, АП-50, предохранители); - Проверка пускорегулирующей аппаратуры (контакторы, пускатели, кнопочные посты, разъединители). |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 8 2 2 1 1 1 1 | 2,3 |
|  | - Проверка комплектности автомата АП-50 - Проверка комплектности воздушного выключателя - Проверка работоспособности электромагнитного реле - Проверка комплектности магнитного пускателя - Проверка комплектности теплового реле - Прозвонка и измерение сопротивления контактов мультиметром |  |  |
| Тема 1.7 Проверка, профилактические испытания и эксплуатация электродвигателей | Содержание | 10 1 1 1 1 | 1 |
|  | 1. Назначение, устройство и принцип работы АД с короткозамкнутым ротором 2. Назначение, устройство и принцип работы АД с фазным ротором 2. Характеристики двигателя при работе 3. Проверка двигателя перед пуском |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 6 2 2 1 1 | 2,3 |
|  | 1. Изучение электрической схемы нереверсивного пуска АД 2. Изучение электрической схемы реверсивного пуска АД 2. Соединение обмоток двигателя «треугольником» и «звездой» 3. Подключение двигателя в 3-х фазную сеть 4. Измерение частоты вращения ротора АД при помощи тахометра |  |  |
| Тема 1.8 Проверка, профилактические испытания и эксплуатация генераторов и синхронных компенсаторов | Содержание | 3 2 1 | 1 |
|  | 1. Устройство, принцип работы генераторов и синхронных компенсаторов 2. Осмотры и проверки генераторов |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 1 | 2,3 |
|  | 1. Разборка, проверка и сборка синхронных генераторов 2. Расчет характеристик и КПД генераторов 3. Проверка работы генераторов при ненормальных условиях работы |  |  |
| Тема 1.9 Проверка, профилактические испытания и эксплуатация трансформаторов | Содержание | 8 2 1 1 | 1 |
|  | 1. Назначение, устройство, принцип работы и виды трансформаторов 2. Характеристики трансформаторов при работе 3. Проверка и испытания трансформаторов; |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 4 2 1 1 | 2,3 |
|  | - Измерение напряжения на вторичной обмотке трансформатора при помощи разных приборов - Измерение силы тока на обмотках трансформатора - Проверка режимов работы трансформаторов (Х.Х., параллельное включение) |  |  |
| Тема 1.10 Нагрев электрооборудования и контроль контактов | Содержание | 4 1 1 | 1 |
|  | 1. Тепловые режимы работы электрооборудования 2. Методы измерения температуры электроустановок 3. Контроль за состоянием контактов |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 2 1 1 | 2,3 |
|  | 1. Определение влияния отклонений параметров тока на работу электроустановок 2. Расчеты нагрузок и потерь электроэнергии |  |  |
| Тема 1.11 Проверка электрооборудования распределительных устройств (РУ) | Содержание | 18 2 | 1 |
|  | 1. Требования к распределительным устройствам напряжением до 1000 В 2. Требования к распределительным устройствам напряжением выше 1000 В 3. Проверка электрооборудования напряжением до 1000 В 4. Проверка электрооборудования напряжением выше 1000 В |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 14 2 2 2 2 2 2 2 | 2,3 |
|  | 1. Проверка правильности работы электрических схем 2. Проверка работоспособности магнитного контактора 3. Проверка работоспособности разъединителя; 4. Проверка комплектности автомата АП-50 5. Проверка работоспособности воздушного автоматического выключателя; 6. Проверка работоспособности АП-50; 7. Проверка работоспособности магнитного пускателя; |  |  |
|  | Итоговая аттестация в форме зачета | 1 | 3 |
|  | Раздел1 Максимальная учебная нагрузка Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося Теоретические занятия ЛПЗ Самостоятельная работа | 134 94 38 56 40 |  |

| МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы. Эксплуатация и техническое обслуживание контрольно- измерительных приборов |  |  | 73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.1. Государственная система приборов. | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Классификация средств измерения электрических и неэлектрических сигналов и автоматизации. |  | 2 |
|  | 2. | Стандартизация и сертификация. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Порядок сертификации приборов |  |  |
| Тема 2.2. Электрические измерения. | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Понятие об электрических измерениях. |  | 2 |
|  | 2 | Виды и методы измерений. |  | 2 |
|  | 3 | Способы измерения |  | 2 |
|  | 4 | Классы точности измерений. |  | 2 |
|  | 5 | Погрешности измерений. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Вычисление погрешностей измерения. |  |  |
| Тема 2.3. Измерительные приборы. | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Приборы измерительные: электромеханические, электронно-лучевые, светолучевые, самопишущие, измерительные магнитографы, цифровые. |  | 2 |
|  | 2 | Устройство, принцип работы, назначение приборов. |  | 2 |
|  | 3 | Схемы включения электроизмерительных приборов для различных измерений. |  | 2 |
|  | 4 | Понятие об измерительных преобразованиях, их классификация, схемы включения |  | 2 |
|  | 5 | Условные обозначения приборов. |  | 2 |
|  | Практические работы |  | 6 |  |
|  | 1 | Ознакомление с техническими параметрами приборов. |  |  |
|  | 2 | Проверка и подготовка измерительных приборов к работе |  |  |
|  | 3 | Ознакомление со схемами включения различных приборов. |  |  |
| Тема 2.4. Мостовые методы измерений | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Мостовые методы измерений. |  | 2 |
|  | 2 | Схемы мостов. |  | 2 |
|  | 3 | Автоматические мосты и потенциометры |  | 2 |
|  | Практические работы |  | 2 |  |
|  | 1 | Расчеты по учету электроэнергии |  |  |
| Тест 2.5. Расширение пределов измерения | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Сущность расширения пределов измерений. |  | 2 |
|  | 2 | Шунты и добавочные сопротивления. |  | 2 |
|  | 3 | Расширение пределов измерения ТТ и ТН |  | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Расчёты шунтов и добавочного сопротивления |  |  |
| Тема 2.6. Подготовка электроизмерительных приборов. | Содержание |  | 2 | 3 |
|  | 1 | Технические характеристики электроизмерительных приборов. |  | 2 |
|  | 2 | Подготовка приборов к работе. |  | 2 |
|  | 3 | Подключение электроизмерительных приборов. |  | 2 |
|  | 4 | Поверка электроизмерительных приборов. |  | 2 |
|  | 5 | Ввод электроизмерительных приборов в эксплуатацию. |  | 2 |
|  | Практические работы |  | 4 |  |
|  | 1 | Подключение электроизмерительных приборов в электрические цепи |  |  |
|  | 2 | Подключение трехфазного счетчика |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 12 |  |
|  | 1 | Регулировка электромагнитных приборов |  |  |
|  | 2 | Метрологическая поверка средств измерений |  |  |
|  | 3 | Поверка амперметров |  |  |
|  | 4 | Поверка вольтметров |  |  |
| Тема 2.7. Измерение электрических величин | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Измерение тока. |  | 2 |
|  | 2 | Измерение напряжения. |  | 2 |
|  | 3 | Измерение сопротивления. |  | 2 |
|  | 4 | Измерение мощности. |  | 2 |
|  | 5 | Измерение других электрических величин (частоты, угла сдвига фаз, сопротивление изоляции, электрической энергии и др.) |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | 14 |  |
|  | 1 | Измерение частоты методом заряда и разряда конденсатора |  |  |
|  | 2 | Прямое измерение силы тока |  |  |
|  | 3 | Прямое измерение напряжения |  |  |
|  | 4 | Прямое измерение сопротивления |  |  |
|  | 5 | Прямое измерение мощности |  |  |
|  | 6 | Косвенное измерение электрических величин. |  |  |
| Тема 2.8. Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Документация на техническое обслуживание электроизмерительных приборов. |  | 2 |
|  | 2 | Общие правила технического обслуживания. |  | 2 |
|  | 3 | Возможные неисправности и способы их устранения. |  | 2 |
|  | 4 | Ремонт электроизмерительных приборов |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 02 - Выполнить реферат на тему: «Оборудование РП и ТП» - Выполнить реферат на тему: «Проверка ВЛ» - Выполнить реферат на тему: «Контроль давления масла в маслонаполненных кабельных линиях - Выполнить реферат на тему: «Измерения при проверке кабеля» - Составить опорный конспект «Схема включения люминесцентной лампы» - Выполнить реферат на тему: «Технические характеристики различных реле» - Выполнить реферат на тему: «Применение аппаратов защиты» - Выполнить реферат на тему: «Проверка и испытания электродвигателя» - Выполнить реферат на тему: «Электродвигатели с фазным ротором» - Выполнить реферат на тему: «Проверка генераторов» - Выполнить реферат на тему: «Проверка синхронных компенсаторов» - Выполнить реферат на тему: «Проверка трансформаторов различных видов» - Выполнить реферат на тему: «Устройство и принцип работы приборов для измерения температуры электрооборудования». - Составить опорный конспект на тему «Приборы вибрационной системы» - Составить опорный конспект на тему «Приборы электродинамической системы» - Составить опорный конспект на тему «Приборы ферродинамической системы» |  |  | 23 |  |
| Учебная практика Виды работ: 1. Монтаж осветительной электропроводки 2. Монтаж и проверка светильников дневного света 3. Монтаж и проверка квартирной проводки 4. Проверка работы трансформатора 5. Проверка работы асинхронного электродвигателя 6. Проверка исправности работы машин постоянного тока 7. Проверка электроизмерительных приборов 8. Проверка параметров тока при помощи электроизмерительных приборов 9. Проведение измерений тока и напряжения 10 Проведение измерений сопротивления 11 Проведение измерений мощности |  |  | 144 |  |
| Производственная практика Виды работ: - Проверка деревянных опор воздушных линий на загнивание; - Проверка, наладка и испытания устройств релейной защиты и автоматики; - Проверка и наладка пускорегулирующей аппаратуры напряжением до 1000В; - Проверка, наладка и испытания высоковольтных выключателей; - Проверка и испытания устройств защитного заземления воздушных линий; - Испытание подшипников, электродвигателей на вибрацию; - Проверка устройств грозозащитной аппаратуры воздушных линий; - Проверка коммутационных аппаратов напряжением выше 1000В; - Проверка и испытание измерительных трансформаторов; - Проверка группы соединения обмоток однофазных трансформаторов; - Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов; |  |  | 144 |  |

| Раздел2 Максимальная учебная нагрузка Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося Теоретические занятия ЛПЗ Самостоятельная работа | 73 50 20 30 23 |  |
| --- | --- | --- |

# 4. условия реализации программы профессионального модуля

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

4.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы модуля предполагает наличие:

кабинета

- электротехники;

лабораторий

- контрольно-измерительных приборов;

- технического обслуживания электрооборудования;

- информационных технологий

мастерских

- электромонтажной мастерской

Оборудование учебного кабинета электротехники:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (таблицы, схемы, чертежи, макеты, стенды) по соответствующим разделам и/или темам модуля

Технические средства обучения кабинета: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

Лаборатория контрольно-измерительных приборов:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- комплект контрольно-измерительных приборов для измерения технико-технологических параметров электрооборудования;

- комплекты документации по характеристике устройства, принципов работы, правил эксплуатации, настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов;

- огнетушитель;

- набор наглядных пособий по охране труда, устройству приборов и схем их подключения в электрическую цепь

Лаборатория технического обслуживания электрооборудования:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- электроустановки, электрооборудование (натурные, стенды, макеты, имитаторы)

- комплект инструментов, приспособлений, материалов для проведения проверочно-наладочных работ электрических машин и электрооборудования;

- комплекты рабочей и технической документации для проведения работ на электрооборудовании;

- огнетушитель;

- набор наглядных пособий по охране труда, устройству электрических машин и электрооборудования и их электрических схем

Лаборатория информационных технологий:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- автоматизированные рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- сетевое периферийное оборудование;

- периферийное оборудование для ввода и вывода информации;

- мультимедийное оборудование

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест:

- рабочее место мастера с комплектами личного технологического и контрольно-измерительного инструмента;

- рабочие места обучающихся, оборудованные для проведения практических работ (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся);

- огнетушитель;

- набор плакатов по охране труда;

- комплекты чертежей и схем для выполнения практических работ (по количеству обучающихся);

- инструкционные карты для выполнения практических работ (по количеству обучающихся)

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно в конце освоения модуля на реальных рабочих местах в условиях организаций и промышленных предприятий.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений СПО / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котелец, Н.И. Сентюрихин, под общ. ред. Н.Ф. Котеленца.–12-е изд., стер.–М.: Академия, 2015.–304с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн 1: Учебник для студ. учреждений СПО / Ю. Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.- 208 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн 2: Учебник для студ. учреждений СПО / Ю. Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.- 256 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учебник для студ. учреждений СПО /Е.М.Соколова.– –9-е изд., стер. – М.: Академия, 2016.- 224 с.

Дополнительные источники:

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студ. учреждений СПО/ В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов.–12-е изд., стер.–М.: Академия, 2015.–592с.

Электронные ресурсы:

- Записки электрика. Форма доступа :   http://podvi.ru/

- Корпорация "возрождение". Форма доступа: http://www.rns-group.ru/

- Практикум по электромонтажу [Электронный ресурс]. Учебное электронное издание. МарГТУ, Лаборатория систем мультимедиа, г.Йошкар-Ола. – 1 электр. опт. диск (СД-ROM). – Загл. с экр.

- Сам себе электрик/ Всё об электричестве. Форма доступа: http://trigada.ucoz.com/

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс];  Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация  «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM).

- Система моделирования электрических схем Multisim. – Форма доступа: http://www.ni.com/academic/multisim.htm

- Система моделирования электрических схем LTspice IV. – Форма доступа:  http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp

- Система моделирования электрических схем PSIM. - Форма доступа: http://www.powersimtech.com/

- ФЦИОР. – Форма доступа: http://fcior.edu.ru/

- Школа для электрика. – Форма доступа: http://electricalschool.info/

- Электрические сети. Форма доступа: http://leg.co.ua/

- Электричество дома и на даче. Библиотека обучающей и информационной литературы. – Форма доступа: http://www.razlib.ru/sdelai_sam/yelektrichestvo_doma_i_na_dache/

- Энергетика: Оборудование документация. Форма доступа: http://forca.ru/

Нормативные и директивные документы:

- ПОТ Р М-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

- Правила устройства электроустановок. – 2002

- РД 34.03.604-81. Руководящие указания по защите персонала, обслуживающего РУ и ВЛ электропередачи напряжением 400, 500 и 750 кВ, от воздействия электрического поля

- ГОСТ 12.0.02 и изменения к нему ССБТ. Термины и определения

- ГОСТ 12.1.009-88. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения

- ГОСТ 12.1.019 и изменения к нему. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования

- ГОСТ 1516.2-95. Межотраслевой стандарт «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»

- ГОСТ 15.16.3-84. Межотраслевой стандарт «Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

- ГОСТ 10434 и изменения к нему. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

- ГОСТ11516. Межгосударственный стандарт «Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний

- ГОСТ 20493-2000. Указатели напряжения. Общие технические условия

- ГОСТ Р 51853-94. Заземления переносные для электроустановок. Общие технические условия

- ГОСТ 12.4.155-85. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие требования.

- ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86). Электроустановки зданий. Приемосдаточные испытания

- ГОСТ Р 50699-94. Электроснабжение и электробезопасность

- МЭК 1200-53. Требования к устройству электроустановок зданий

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете электротехники и в лабораториях контрольно-измерительных приборов, технического обслуживания электрооборудования, информационных технологий.

Учебная практика проводится в электромонтажной мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику предполагается проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества  обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в лаборатории по информационным технологиям с использованием мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний. Освоению данного модуля предшествует изучение учебных дисциплин «Техническое черчение», «Основы технической механики и слесарных работ», «Электротехника», «Материаловедение», «Охрана труда» и профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования».

Мастера производственного обучения: наличие высшего или среднетехнического образования по профилю, наличие  квалификационного разряда по профессии на 1-2 ступени выше, чем предусмотрено ФГОС для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю и информационно-коммуникационным технологиям не реже одного раза в 3 года.

4.5. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ и инвалидов (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места):

Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), КИМы/КОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | - обоснованный выбор инструментов, оборудования; материалов - проверка принимаемого в эксплуатацию электрооборудования на соответствие чертежам и схемам; - проверка соответствия принятого в эксплуатацию электрооборудования утвержденным нормативам его эксплуатации; - демонстрация навыков работы с технологической документацией; - выполнение технологического процесса приемки в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включения его в работу; - соблюдение правил охраны труда, техники безопасности при выполнении работ по приемке в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включении его в работу | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - обоснованный выбор приборов, оборудования для проведения испытаний, пробного пуска машин; - обоснованный выбор технико-технологических параметров электрооборудования для проведения испытаний и пробного пуска машин - соблюдение правильной последовательности выполнения рабочих операций при испытаниях и пробном пуске электрических машин. - соблюдение правил и норм проведения испытаний. - проведение своевременных и правильных снятий показаний приборов - соблюдение правил охраны труда ТБ при выполнении испытаний и пробном пуске электрических машин. | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - соответствие настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов условиям эксплуатации. - соответствие настройки и регулировки измерительного прибора цели проводимых измерений - соблюдение правил охраны труда, ТБ при работе с контрольно-измерительными приборами. | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения профессиональной деятельности; | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
|  | - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства; | - экспертная оценка участия в конкурсах |
|  | - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения; | - экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, указаниями, технологическими картами и т. д.; | - наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ, видов работ учебной и производственной практик; |
|  | - обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач при проверке и наладке электрооборудования; | экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами; | наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ, видов работ учебной и производственной практик; |
|  | - самоанализ и корректировка результатов собственной работы; | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
|  | - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы; | - экспертная оценка результатов письменного опроса; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - демонстрация оперативности поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; | - наблюдение и экспертная оценка оперативности поиска информации |
|  | - владение различными способами поиска информации; | - экспертная оценка результатов тестирования; - наблюдение и экспертная оценка владения способами поиска информации |
|  | - демонстрация адекватности оценки полезности информации; | - экспертная оценка на основе наблюдения |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; | - экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
|  | - работа с различными прикладными программами | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); | - наблюдение и экспертная оценка использования коммуникации при освоении образовательной программы |
|  | - полнота понимания и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса; - наблюдение и экспертная оценка прохождения практики |
|  | - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; | - характеристика с производственной практики; |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной полученной профессии; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса |
|  | - применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса |
| ОКР 1. Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной безопасности | - работает с объектами информатизации соблюдая требования информационной безопасности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. |