Приложение 15

к основной образовательной программе

(программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих) среднего профессионального образования по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

«Согласовано»

Директор ООО «Давид»

С.И. Спиридонов

Рабочая ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования

ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок  электрооборудования

2019 г.

Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Организация - разработчик:

ГАПОУ ТО   « Тобольский многопрофильный техникум »

Разработчики:

Тартаимов К.А., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум  »

Халилов Р.Р., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум  »

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического направления

Протокол № 10 от «10» июня 2019 г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /Паршакова Т.Ю./

«Согласовано»

Методист ______________/Симанова И.Н./

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ производственной практики | 3 |
| 2. результаты освоения производственной практики | 9 |
| 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание производственной практики | 11 |
| 4. условия реализации программы производственной практики | 17 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики | 24 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

производственной практики

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью рабочей основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной деятельности:

ВПД01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий;

ВПД02. Проверка и наладка электрооборудования;

ВПД03.Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК. 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК. 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области ремонта и технического обслуживания электрооборудования при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа производственной практики разработана в соответствии с Положением о производственной практике (производственном обучении) и производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»); Положением об учебной практике  (производственного обучения) и производственной практике, осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО в ГАПОУ ТО  « Тобольский многопрофильный техникум» (от 22.08.2014г.)

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной  практики

Цель: комплексное освоение учащимися всех видов профессиональной деятельности по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) среднего профессионального образования, развитие общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы учащимися по данной профессии.

Задачи:

- развитие обучающимися общих и профессиональных компетенций, закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий;

- практическое обучение учащихся профессиональной деятельности;

- формирование основных профессиональных умений и навыков в соответствии с ФГОС  по профессии;

- отработка навыков правильного и грамотного подбора инвентаря и производственного оборудования;

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, уважения к трудовым традициям производственного коллектива;

- усвоения учащимися основ законодательства об охране труда, системы стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами.

Для успешного  овладения основными видами профессиональной деятельности, в ходе освоения программы производственной практики, обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

- выполнения работ по сборке и монтажу электрооборудования промышленных организаций;

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

- выполнения работ по ремонту и наладке электрооборудования промышленных организаций:

уметь:

- выполнять слесарные, слесарно-сборочные работы;

- выполнять электромонтажные работы, в том числе разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением свыше 1000 В;

- выполнять замеры электрических величин;

- прокладывать кабели (напряжением до 35 кВ);

- ремонтировать средней сложности электроаппаратуру (распределительные устройства, пускорегулирующую аппаратуру, элементы системы электроавтоматики, трансформаторы, электрические машины);

- обслуживать и ремонтировать электрические приборы;

- выполнять техническое обслуживание, выявлять и устранять неисправности в силовых и осветительных электроустановках, кабельных и воздушных линиях;

- выполнять работу на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения;

- выполнять техническое обслуживание, диагностирование, мелкий и средний ремонт электрооборудования промышленных предприятий.

знать:

- слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения;

- рабочий (слесарный) и контрольно-измерительный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и правила применения;

- способы, методы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ, применяемый рабочий инструмент и приспособления;

- понятие о точности и шероховатости обработки;

- классы точности о системе ОСТ; допуск размера и определения, виды и назначения посадок,

- назначение и классификацию приборов для измерения технических величин;

- понятие о детали и сборочной единице, назначение и классификация разъемных и неразъемных соединений деталей,  правила чтения чертежей;

- требования безопасного выполнения  слесарных, слесарно-сборочных работ;

- основные операции электромонтажных работ, их виды, назначение, приемы выполнения;

- инструмент и оборудование, применяемое при электромонтажных работах, его назначение, правила пользования;

- проводниковые и электроизоляционные материалы их основные свойства и классификацию;

- электромонтажные детали и изделия, их назначение и классификацию;

- основы электробезопасности не ниже III группы;

- виды и назначение приборов для замера электрических величин, точных приборов;

- приемы и правила замера электрических величин;

- способы и последовательность прокладки кабелей;

- требования к монтажу кабельной проводки;

- основы электроники;

- назначение, электрические схемы, устройство, принцип действия, типовой электроаппаратуры, основные дефекты и способы их устранения;

- виды, назначение, принцип действия устройство, электрические схемы электроизмерительных и бытовых приборов;

- функции технического обслуживания электроприборов, общую последовательность этапов ремонта и их содержание, основные дефекты, способы их выявления и устранения;

- назначение, классификацию и конструкцию осветительных установок;

- виды, схемы включения, назначение и принцип действия силовых электроустановок;

- виды электропроводок и способы их прокладки;

- наиболее вероятные неисправности в схемах электроустановок, способы их выявления и устранения;

- общее устройство электростанций и подстанций, виды электрооборудования, действия персонала при техническом обслуживании трансформаторных подстанций;

- устройство, конструкцию, назначение и принцип действия типового электрооборудования промышленного предприятия.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной  практики:

всего 288 часов, в том числе:

| Первый модуль |  | часов, |
| --- | --- | --- |
| Второй модуль | 144 | часов; |
| Третий модуль | 144 | часов, |
| Выпускная практическая квалификационная работа | 12 | часов, |

# 2. результаты освоения программы производственной ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности по профессии  13.01.10      Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) среднего профессионального образования:

-Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций,

-Проверка и наладка электрооборудования,

-Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования,

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ программы Производственной практики

3.1. Объем производственной практики

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 288 |
| Производственная практика завершается оценкой освоенных учащимися общих и профессиональных компетенций, выпускных практических квалификационных работ по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и итоговой аттестацией. |  |

3.2. Тематический план рабочей программы производственной практики

по профессии СПО 13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| № раздела, темы | Наименование раздела, темы | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней | часов |
| Введение | Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда и знакомство с рабочим местом, обслуживающим оборудованием. | 1 | 6 |
| Раздел I | Техническое обслуживание электрооборудования до 1000В | 35 | 210 |
| 1.1 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов. | 3 | 18 |
| 1.2 | Монтаж электропроводок, техническое обслуживание осветительных электроустановок. | 8 | 48 |
| 1.3 | Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | 10 | 60 |
| 1.4 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин переменного и постоянного тока. | 14 | 84 |
| Раздел II | Техническое обслуживание электрооборудования выше 1000В | 5 | 30 |
| 2.1 | Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. | 3 | 18 |
| 2.2 | Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств | 2 | 12 |
| Раздел III | Техническое обслуживание технологического оборудования | 5 | 30 |
| 3.1 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования промышленного предприятия. | 5 | 30 |
| 4 | Выпускная практическая квалификационная работа | 2 | 12 |
|  | ## Всего | 48 | 288 |

# 3.3. Содержание производственной  практики

13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов и тем | Содержание видов работ | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 210 | Инструктаж о прохождении производственной практики. Ознакомление с предприятием, его типом и структурой. Знакомство с материально-технической базой предприятия, организацией охраны труда и противопожарной защиты на предприятии, правилами внутреннего распорядка. Изучение правил и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии, правил личной гигиены. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии. Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. | 6 |  |
| Раздел 1. Техническое обслуживание электрооборудования до 1000В |  |  | 210 |  |
| ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1 - 2.3; ПК 3.1 - 3.3 | Тема 1.1.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов. | Электроизмерительные приборы: классификация, назначение, условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов, принцип действия, устройство, схемы включения для различных измерений. Измерение электрических величин. Техническое обслуживание электроизмерительных приборов: функции обслуживания, приемы и средства их выполнения. Проверка приборов: методы, периодичность. Неисправности электроизмерительных приборов и методы их устранения. | 18 |  |
|  | Тема 1.2.Монтаж электропроводок, техническое обслуживание осветительных электроустановок. | Типы электропроводок, светильников, осветительная арматура. Схема и особенности прокладки проводок в различных помещениях. Выполнение скрытой проводки плоскими проводами с поливинилхлоридной изоляцией. Монтаж установочной арматуры и светильников. Установка потолочных и настенных ламповых патронов и светильников. Подвеска светильников при различных типах электропроводок. Присоединение проводов светильника к сети с помощью штепсельного разъема. Изолирование мест соединения. Установка штепсельных розеток и выключателей, кнопок. Установка щитов, предохранителей, понижающих трансформаторов, счетчиков, присоединение их к сети. Проверка общей освещенности в помещении и освещенности на рабочем месте, замена ламп различных типов. | 48 |  |
| ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1 - 2.3; ПК 3.1 - 3.3 | Тема 1.3 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | Осмотр и оценка состояния, разборка, определение вида повреждения, ремонт, проверка аппаратов после ремонта рубильников, предохранителей, пакетных выключателей, кнопок, ключей управления. Осмотр реостатов. Замена повреждений, кнопок, ключей управления. Осмотр реостатов. Замена поврежденных резисторов, контактных частей, изолирующих деталей и механизмов управления. Сборка схемы соединения. Регулировка и проверка реостатов после ремонта. Осмотр контролера, проверка состояния контактов, их ремонт или замена, замена контактных пружин, контроль состояния изоляции, ее замена. Сборка и регулировка контролера после ремонта. Ремонт магнитного пускателя. Проверка состояния и замена изоляции. Проверка, чистка и регулировка главных и блокировочных контактов, проверка исправности катушек. Проверка и ремонт механической части, проверка теплового реле и замена нагревательного элемента. Сборка и опробование контакторов, магнитных пускателей. Освоение приемов сборки схем, включающих пускорегулирующую аппаратуру. Освоение приемов по обслуживанию тиристорных контакторов. Замена силового блока. | 60 |  |
|  | Тема 1.4 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин переменного и постоянного тока. | Ознакомление с правилами установки, выверки электродвигателей; с порядком проведения периодических осмотров; с основными видами неисправностей; с различными видами дефектов двигателей. Приборы установки, схемы их включения для проверки. Инструменты, приспособления для ремонта. Ознакомление с проверкой отремонтированных двигателей. Монтаж электродвигателей. Транспортировка электродвигателя и подъем его на фундамент. Осмотр двигателя. Съем полумуфт, шкивов и зубчатых колес. Съем и замена подшипников. Выемка ротора с помощью приспособления. Промывка и заполнение смазкой подшипников. Сборка электродвигателей. Проверка зазоров. Освоение приемов установки электродвигателей. Установка двигателей на фундаменте, на плите, на кронштейнах. Выверка электродвигателя по механизму, соосности валов по уровню. Проверка изоляции обмоток двигателя. Сушка двигателей воздуходувкой, током короткого замыкания, индукционным нагревом. Подключение электродвигателя. Техническое обслуживание. Осмотр электродвигателя, определение технического состояния его узлов. Проверка нагрева корпуса и подшипников определение перегрева. Состояние крышек над вводными контактами. Выбор смазки подшипников, выполнение ее замены, проверка работы с новым маслом. Уход за коллектором и контактными кольцами. Проверка давления щеток на коллектор. Определение причины вибрации двигателя. Измерение ее вибратором. Устранение вибрации с учетом причины ее вызвавшей. Ремонт электродвигателей переменного тока. Сборка и разборка электродвигателей. Чистка обмоток и вентиляционных каналов. Замена подшипников. Определение правки вала. Устранение замыкания в магнитопроводе статора. Проверка состояния выводов, контактных колец, щеткодержателей, замена и притирка щеток. Определение сопротивления изоляции обмоток и их увлажнения. Сушка обмоток. Определение обрывов в фазах и витковых замыканий, их устранение. Пробное включение двигателя. Измерение частоты вращения. Отключение двигателя. Ремонт машин постоянного тока. Сборка и разборка электродвигателя. Осмотр двигателя. Чистка обмоток. Ремонт коллектора и щеточного устройства. Замена и притирка щеток. Регулирование давления щеток на коллектор, замена и ремонт подшипников. Устранение замыканий в магнитопроводе, определение дефектов обмоток. Определение сопротивления изоляции и увлажненности обмоток. Ознакомление с процессом сушки обмоток и с процессом выполнения новой обмотки: статоров, роторов якорей | 84 |  |
| Раздел 2. Техническое обслуживание электрооборудования выше 1000В |  |  |  |  |
| ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1 - 2.3; ПК 3.1 - 3.3 | Тема 2.1. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. | Техническое обслуживание силовых трансформаторов: замер температуры нагрева, контроль нагрузки и ее оценка, проверка состояния газового реле, контролирование уровня масла, взятие пробы масла и ее оценка, долив масла, проверка состояния заземления. Выполнение операций текущего ремонта: наружный осмотр, устранение обнаруженных дефектов, чистка изоляторов и бака, проверка состояния спускного крана, измерение сопротивления изоляции, уплотнений и охлаждающих узлов, проверка работы газовой защиты. Ремонт переключателей: чистка контактов, их закрепление, проверка действия выключателя, замена неисправных пружин. Ремонт гильзы для термометров, бака и крышки, выполнение вспомогательных операций, замена прокладок. Ремонт расширителя: чистка, промывка маслом, лакирование внутренней поверхности. Ремонт маслоуказателя: чистка или замена стеклянной трубки, установки ограничительной трубки. Осмотр трансформаторного фильтра и воздухоосушителя. Техническое обслуживание и ремонт измерительных трансформаторов. | 18 |  |
|  | Тема 2.2. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств | Знакомство с различными типами распределительных устройств, их конструкциями и принципом действия; с действиями персонала при техническом обслуживании распределительных устройств. Инструменты и приспособления для ремонта. Выполнение обязанностей обслуживающего персонала при профилактическом осмотре распределительных устройств. Ознакомление с ремонтом масляных выключателей, разъединителей, разрядников. Ремонт низковольтных предохранителей, распределительных шин контактных присоединений, заземляющих устройств. | 12 |  |
| Раздел 3. Техническое обслуживание технологического оборудования |  |  |  |  |
| ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1 - 2.3; ПК 3.1 - 3.3 | Тема 3.1. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования промышленного предприятия. | Разделка, изоляция и пайка проводов в сети напряжением до 1000 В. Прокладка проводов. Ремонт осветительных установок. Монтаж электроосветительных установок, счетчиков. Измерение сопротивления проводов. Монтаж вторичной коммутации на панелях и щитах пульта управления. Обслуживание и наладка пускорегулирующей аппаратуры электродвигателей. Обслуживание, установка и включение электроизмерительных приборов. Обслуживание и профилактический ремонт электродвигателей. Профилактический ремонт трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание распределительных устройств и трансформаторов. Определение причин неисправностей электрооборудования. Выполнение работ по разделке, фазировке и прокладке кабеля напряжением до 10 кВ. Ремонт силовых трансформаторов. Ремонт электрических машин и аппаратов. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром напряжением выше 2500 В. | 30 |  |
| Выпускная практическая квалификационная работа |  |  | 12 |  |
| Всего |  |  | 288 |  |

# 4. условия реализации программы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Производственная практика проводится на предприятиях города соответствующего профиля на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум" и каждой организацией, куда направляются обучающиеся.

При подборе баз практик учитываются оснащенность предприятий современным оборудованием, наличие квалифицированного персонала, близкое территориальное расположение базовых предприятий.

Оснащенность рабочих мест на предприятиях для проведения производственной практики предусматривает возможность приобретения в полном объеме общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями к подготовке выпускников по профессии, а также возможность приобретения и закрепления первоначального профессионального опыта.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

- Акимова, Н.А., Котеленец, Н.Ф., Сентюрихин, Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учебник для сред. проф. образования.  – М.: Издательский центр «Академия», 2016.

- Алексеева, Б. А., Когана, Ф. JI. ,  Мамиконянца, JI. Г. Объем и нормы испытаний электрооборудования: Для инженерно-технического персонала. - 6-е  изд. - М.:  НЦ ЭНАС, 2014.

- Кацман,  М.М. Электрические машины: Учебник для сред. проф. образования.  - М.: Издательский центр «Академия»,  2015.

- Кацман,  М.М. Сборник задач по электрическим машинам: Учебник для сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия»,  2014.

- Кацман, М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу: Учебник для сред. проф. образования  – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

- Когана, Ф. JI. Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования: Пособие для ИТР и персонала, занимающегося эксплуатацией, наладкой и ремонтом эл. технического оборудования - М.: ОРГРЕСС, 2015. [Электронный ресурс]

- Киреева, Э.А. Современные средства контроля в и измерения в электроснабжении: Пособие для ИТР и персонала, занимающегося эксплуатацией, наладкой и ремонтом эл. технического оборудования -М.: НТФ Энергопрогесс, 2016. [Электронный ресурс].

Дополнительные источники:

- Правила устройства электроустановок. - М.: Госэнергонадзор; МинэнергоРоссии, 2003. [Электронный ресурс]

- Родштейн, Л.А. Электрические аппараты: Учебник для сред. проф. образования. – 2-е изд., стер. –  М.: Мастерство, 2002. [Электронный ресурс]

- Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю.  Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учебное пособие для нач. проф. образования  - М.: ПрофОбрИздат, 2002

- Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО., ПрофОбрИздат., 2002.

- Шеховцов, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: Учебное пособие для сред. проф. образования - М.: Академия, 2010. [Электронный ресурс].

Нормативные источники:

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
(утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6)

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое, 2009.

3. ЕСКД. Правила выполнения электрических схем ГОСТ 2.702-75.

4. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (КОД IP) ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Межгосударственный стандарт

5.  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001

6. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993), (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).

7. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 (ред. от 07.05.2009).

Интернет - ресурсы:

- Электронная электротехническая библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.electrolibrary.info.

# 2. Онлайн библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа http://energetiki.net

# 3. Техническая литература [Электронный ресурс] – Режим доступа:     http://www.twirpx.com/file/123781/?rand=2494502

# 4.3. Общие требования к организации  производственной практики

Освоение программы производственной практики базируется на изучении профессиональных модулей:

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций,

ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования,

ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Производственная  практика проводится на предприятиях города соответствующего профиля.

Сроки проведения производственной практики по профессии СПО 13.01.10    Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) устанавливаются образовательным учреждением и прописываются в рабочем учебном плане (РУП) в соответствии с особенностями ООП по профессии СПО, возможностями учебно-производственной базы образовательного учреждения  ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум", условиями договоров с организациями, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

В организации и проведении производственной практики участвуют: образовательное учреждение ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум", реализующее ООП СПО и организации.

Образовательное учреждение ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум»:

- планирует и утверждает в учебном плане вид практики в соответствии с ООП СПО, с учетом договоров с организациями;

- заключает договоры на организацию и проведение практики;

- разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые результаты практики;

- осуществляет руководство практикой;

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;

- организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения производственной практики;

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал прохождения практики.

Предприятия, участвующие в организации и проведении производственной практики:

- заключают договоры на организацию и проведение производственной практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, определяют наставников;

- участвуют в организации и оценке результатов освоения профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки профессиональных компетенций, освоенных учащимися в ходе прохождения практики;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися;

- проводят инструктаж обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности в организации.

Обучающиеся, осваивающие ООП по профессии   13.01.10      Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) среднего  профессионального образования при прохождении производственной практики на предприятиях  соответствующего профиля:

- полностью выполняют задания, предусмотренные программами производственной практики;

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

- строго соблюдают требования охраны труда и правила пожарной безопасности.

Общее руководство и контроль производственной практикой от образовательного учреждения осуществляет заведующий практикой.    Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.

Оплата труда обучаемых в период производственной практики при выполнении ими производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми образовательным учреждением ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум" с организациями, в том числе на условиях   взаимовыгодного сотрудничества между образовательным учреждением и предприятием.

Если обучаемые в период производственной практики зачисляются на вакантные штатные места, на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части государственного социального страхования.

Закрепление баз производственной практики осуществляется на основе прямых связей, договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Производственная практика завершается оценкой освоенных учащимися общих и профессиональных компетенций, выпускных практических квалификационных работ по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  и итоговой аттестацией.

Документы с результатами производственной практики (дневник учета производственной практики) представляются учащимися в образовательное учреждение ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум" и учитываются при итоговой аттестации.

# 4.4. Кадровое обеспечение производственной практики (производственного обучения)

# Реализация производственной практики обеспечивается педагогическими кадрами. Мастера производственного обучения, отвечающие за освоение обучающимися программы производственной практики, имеют среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю профессии и имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Мастера производственного обучения имеют квалификацию по профессии рабочего на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

4.5. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики, виды работ, задания  и место прохождения устанавливаются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 г № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности» (зарегистрирован Минюст РФ 2 апреля 2014г., №31801).

- Контроль и оценка результатов освоения  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС по профессии, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Контроль и оценка результатов  вида профессиональной деятельности:  Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК. 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | Знать слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения; рабочий (слесарный) и контрольно-измерительный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и правила применения; способы, методы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ, применяемый рабочий инструмент и приспособления; Уметь выполнять слесарные, слесарно-сборочные работы; Иметь практический опыт выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ | Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование. - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |
| ПК. 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | Уметь выполнять технические измерения соответствующим инструментом и приборами, сделать анализ технического состояния деталей; демонстри-ровать выполнение операций, применение наиболее целесообразных и производи-тельных способов работы; Иметь практический опыт выполнения крепёжных работ ответственных резьбовых соединений в процессе технического обслуживания с заменой изношенных деталей. Знать способы, методы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ | Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование. - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | Иметь практический опыт проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования, сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; Уметь выполнять работы по ремонту и регулировке систем, узлов и механизмов, определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту, подбирать оборудование, приспособления и инструменты для проведения ремонтных работ. Знать слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения, назначение и классификацию приборов для измерения технических величин | Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование. - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | Знать назначение, электрические схемы, устройство, принцип действия, типовой электроаппаратуры, электроизмерительных и бытовых приборов, основные дефекты и способы их устранения; Иметь практический опыт сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; | Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование. - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |

Контроль и оценка результатов освоения вида профессиональной деятельности:  Проверка и наладка электрооборудования

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | Уметь выполнять замеры электрических величин для контроля технического состояния отремонтированного электрооборудования; Иметь практический опыт устранения возникших во время эксплуатации мелких неисправностей, не требующих разборки Знать виды и назначение приборов для замера электрических величин, точных приборов, приемы и правила замера электрических величин | Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование. - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | Знать виды, схемы включения, назначение и принцип действия силовых электроустановок; наиболее вероятные неисправности в схемах электроустановок, способы их выявления и устранения; Иметь практический опыт выполнения работ по сборке и монтажу электрооборудования промышленных организаций. Уметь выполнять электромонтажные работы | Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование. - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты | Знать функции технического обслуживания электроприбо-ров, общую последователь-ность этапов ремонта и их содержание, основные дефекты, способы их выявления и устранения; Уметь настраивать, обслуживать и ремонтировать электрические контрольно-измерительные приборы Иметь практический опыт выполнения работ по сборке и монтажу электрооборудования | Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование. - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |

Контроль и оценка результатов освоения  вида профессиональной деятельности:  Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | Знать условия и порядок проведения плановых и внеочередных осмотров электрооборудования; Иметь практический опыт выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; | Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование. - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Иметь практический опыт выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций; Уметь выполнять техничес-кое обслуживание, выявлять и устранять неисправности в силовых и осветительных электроустановках, Знать наиболее вероятные неисправности в схемах электроустановок, способы их выявления и устранения; | Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование. - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Иметь практический опыт выполнения работ по ремонту и наладке электрооборудования промышленных организаций: Знать устройство, конструкцию, назначение и принцип действия типового электрооборудования промышленного предприятия; Уметь ремонтировать средней сложности электроаппаратуру (распределительные устройства, пускорегулирующую аппаратуру, элементы системы электроавтоматики, трансформаторы, электрические машины) | Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование. - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Обоснованность выбора профессии; Адекватность оценки социальной значимости будущей профессии машиниста дорожных и строительных машин | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе производственной практики |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов дорожно – строительных работ; оценка эффективности и качества выполнения. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе производственной практики |
| ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | Соответствие выбранных методов при принятии решении в нестандартных ситуациях. Ясность и аргументированность изложения собственного мнения. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе производственной практики |
| ОК 4. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития Широта использования различных источников информации, включая электронные Соответствие выбранных методов поиска информации современным требованиям | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе производственной практики |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Использование навигаторов, сотовой и спутниковой связи, интернета, рации. Коммуникабельность при взаимодействии с коллегами, руководством и социальными партнерами | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе производственной практики |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. | Коммуникабельность при взаимодействии с коллегами, руководством и социальными партнерами Рациональность планирования и организации деятельности работы в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе производственной практики |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | Физическое самосовершенствование, участие в спортивных мероприятиях, посещение различных спортивных секций. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе производственной практики |