Приложение 26

к основной образовательной программе

(программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих) среднего профессионального образования по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Рабочая ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и

неполадок  электрооборудования

2020 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана  на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (утверждён приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 802 (ред. от 22.08.2014), зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 N 29611);

- проекта профессионального стандарта «Электромонтёр» (организация-разработчик ГБОУ ДПОПКС «»Центр профессионального образования Самарской области);

- региональных требований к результатам образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (28.04.2016 г.)

Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

Разработчики:

- Злыгостев А.В., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

- Муратов В.С., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

- Томилов А.В., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

- Халитов Д.С., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического направления

Протокол № 9 от «20» мая 2020 г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /Паршакова Т.Ю./

«Согласовано»

Методист ______________/Симанова И.Н./

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ профессионального модуля | 4 |
| - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| # СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 6 |
| # условия реализации программы профессионального модуля | 10 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля | 11 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ профессионального модуля

ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

1.1.    Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в части освоения основного вида деятельности (ОВД): выполнение организационных работ по техническому обслуживанию электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей.

1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных предприятий: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств.

уметь:

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей.

знать:

- задачи службы технического обслуживания;

- виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего (с учетом практики) –488 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа;

учебной практики – 144 часа.

производственной практики – 252 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности: устранение и предупреждение аварий и  неполадок электрооборудования,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (макс.учебная нагрузка и практика) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудитория учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |  |  |  |  |  |
| ПК.3.1 -3.3 | МДК.03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промыш-ленных организаций | 92 | 68 | 28 | 24 |  |  |
| ПК 3.1 – ПК 3.3 | Учебная практика | 144 |  |  |  | 144 |  |
| ПК 3.1 – ПК 3.3 | Производственная практика | 252 |  |  |  |  | 252 |
|  | ВСЕГО: | 488 | 68 | 28 | 24 | 144 | 252 |

  - Содержание обучения по профессиональному модулю

ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ. 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  | 92 |  |
| МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  | 68 |  |
| Тема 1.1. Организация эксплуатации оборудования | Содержание | 8 |  |
|  | - конструктивное исполнение оборудования - виды технического обслуживания - классификация ремонтов оборудования - классификация помещений с электроустановками | 1 1 1 1 | 1 |
|  | Практические работы | 4 4 | 2 |
|  | - Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования |  |  |
| Тема 1.2. Техническое обслуживание и ремонт кабельных ЛЭП. | Содержание | 10 |  |
|  | - Анализ аварийных режимов и отказов оборудования - Техническое обслуживание электрических аппаратов - Ремонт электрических аппаратов | 2 2 2 | 1 |
|  | Лабораторно-практические работы | 4 1 1 2 | 2,3 |
|  | - провести анализ аварийных режимов и отказов оборудования; - произвести выбор аппаратуры защиты; - выполнить техническое обслуживание электрооборудования; |  |  |
| Тема 1.3. Техническое обслуживание электрических машин | Содержание | 10 |  |
|  | - неисправности электрических машин и их проявление; - техническое обслуживание электрических машин; - планирование ремонтов электрических машин | 2 2 2 | 1 |
|  | Лабораторно-практические работы | 4 1 1 1 1 | 2,3 |
|  | 1. выполнить структурно-технологическую схему ремонта электрических машин; 2. выполнить разборку и сборку электродвигателя; - произвести дефектацию деталей и узлов электрических машин; - выполнить испытание электрических машин после ремонта; |  |  |
| Тема 1.4 Техническое обслуживание трансформаторов | Содержание | 10 |  |
|  | - организация обслуживания трансформаторов; - оперативное обслуживание трансформаторов; - техническое обслуживание и текущий ремонт трансформаторов; | 2 2 2 | 1 |
|  | Лабораторно-практические работы | 4 1 1 1 1 | 2,3 |
|  | - выполнить типовую структурно-технологическую схему ремонта трансформатора; - произвести диагностику состояния и дефектацию трансформатора; - выполнить подготовку трансформаторов к ремонту; - выполнить испытание трансформаторов после ремонта; - произвести измерения напряжения и силы тока на обмотках трансформатора |  |  |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание электрических аппаратов | Содержание | 10 |  |
|  | - текущий ремонт электрических аппаратов; - классификация контактов и причины их повреждений; - проверка электрических цепей аппаратов; - разборка электрических аппаратов; | 1 1 2 2 | 1 |
|  | Лабораторно-практические работы | 4 1 1 1 1 | 2,3 |
|  | - Проверка электрических цепей аппаратов; - Разборка электрических аппаратов - Текущий ремонт электрических аппаратов; - Сборка электрических аппаратов. |  |  |
| Тема 1.6. Автоматизация и релейная защита в системах электроснабжения объектов. | Содержание | 10 |  |
|  | - назначение релейной защиты и автоматики; основные требования; - защита плавкими предохранителями, автоматическими переключателями; - защита кабельных линий, трансформаторов, асинхронных электродвигателей; | 2 2 2 | 1 |
|  | Лабораторно-практические работы | 4 1 1 1 1 | 2,3 |
|  | - выполнить схемы автоматического повторного включения (АПВ); - выполнить схемы автоматического включения резервного питания ( АВР); - выполнить схему АВР на контакторных станциях; - выполнить описание работы схем |  |  |
| Тема 1.7. Дизельные электрические станции. | Содержание | 10 |  |
|  | - назначение и основные характеристики дизельных электростанций; - основное оборудование и устройство дизельных электростанций (ДЭС); - принципиальные схемы электрических соединений резервной ДЭС | 2 2 2 | 1 |
|  | Лабораторно-практические работы | 4 2 1 1 | 2,3 |
|  | - начертить принципиальные схемы электрических соединений резервной ДЭС; - выполнить классификацию ДЭС; - составить план ремонта генератора |  |  |
|  | Итоговая аттестация в форме зачета | 1 |  |
|  | Максимальная учебная нагрузка Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося Теоретические занятия ЛПЗ Самостоятельная работа | 92 68 40 28 24 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. Примерная тематика домашних заданий Работа с учебником: - Составить опорный конспект по теме: «Станции управления» - Составить опорный конспект по теме: «Текущий ремонт силовых трансформаторов и реакторов» - Составить опорный конспект по теме: «Ремонт измерительных трансформаторов» - Составить опорный конспект по теме: «Ремонт выключателей нагрузки» - Составить опорный конспект по теме: «Проверка контактных соединений шин» - Составить опорный конспект по теме: «Ремонт выключателей АВМ и «Электрон» - Составить опорный конспект по теме: «Ремонт изоляторов и предохранителей» - Составить опорный конспект по теме: «Ремонт разъединителей» - Составить опорный конспект по теме: «Ремонт масляных выключателей» - Составить опорный конспект по теме: «Ремонт электромагнитных выключателей» - Сделать сообщение по теме: « Проверка, ремонт и наладка реле» - Сделать сообщение по теме: «Ремонт электромагнитных устройств» - Сделать сообщение по теме: «Ремонт измерительных приборов» - Сделать сообщение по теме: «Ремонт реакторов» - Сделать сообщение по теме: «Меры безопасности при работе на высоте» - Выполнить реферат на тему: «Устройство и ремонт сварочных трансформаторов |  | 24 |  |
| Учебная практика Виды работ: - Разделка, изоляция и пайка проводов в сети напряжением до 1000 В. Прокладка проводов. Ремонт осветительных установок. Монтаж электроосветительных установок, счетчиков. Измерение сопротивления проводов. - Монтаж вторичной коммутации на панелях и щитах пульта управления. - Обслуживание и наладка пускорегулирующей аппаратуры электродвигателей. Обслуживание, установка и включение электроизмерительных приборов. Обслуживание и профилактический ремонт электродвигателей. Профилактический ремонт трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание распределительных устройств и трансформаторов. - Определение причин неисправностей электрооборудования. - Выполнение работ по разделке, фазировке и прокладке кабеля напряжением до 10 кВ. Ремонт силовых трансформаторов. Ремонт электрических машин и аппаратов. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром напряжением выше 2500 В. |  | 144 |  |
| Производственная практика Виды работ: - Техническое обслуживание и несложный ремонт кабельных и воздушных ЛЭП. - Техническое обслуживание и несложный ремонт электрических машин. - Техническое обслуживание и несложный ремонт трансформаторов. - Техническое обслуживание и несложный ремонт электрических аппаратов. - Техническое обслуживание и несложный ремонт резервных электростанций. - Техническое обслуживание и несложный ремонт автоматических выключателей. - Техническое обслуживание и несложный ремонт контакторов и магнитных пускателей. |  | 252 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:

кабинета

- электротехники;

лабораторий

- технического обслуживания электрооборудования;

- информационных технологий

мастерских

- электромонтажной мастерской

Оборудование учебного кабинета электротехники и рабочих мест кабинетов:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (таблицы, схемы, чертежи, макеты, стенды) по соответствующим разделам и/или темам модуля

Технические средства обучения кабинета: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор

Оборудование лаборатории технического обслуживания электрооборудования и рабочих мест лаборатории:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- электроустановки, электрооборудование (натурные, стенды, макеты, имитаторы)

- комплект инструментов, приспособлений, материалов для проведения проверочно-наладочных работ электрических машин и электрооборудования;

- комплекты рабочей и технической документации для проведения работ на электрооборудовании;

- огнетушитель;

- набор наглядных пособий по охране труда, устройству электрических машин и электрооборудования и их электрических схем

Лаборатория информационных технологий:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- автоматизированные рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- сетевое периферийное оборудование;

- периферийное оборудование для ввода и вывода информации;

- мультимедийное оборудование

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест:

- рабочее место мастера с комплектами личного технологического и контрольно-измерительного инструмента;

- рабочие места обучающихся, оборудованные для проведения практических работ (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся);

- огнетушитель;

- набор плакатов по охране труда;

- комплекты чертежей и схем для выполнения практических работ (по количеству обучающихся);

- инструкционные карты для выполнения практических работ (по количеству обучающихся)

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно в конце освоения модуля на реальных рабочих местах в условиях организаций и промышленных предприятий.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений СПО / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котелец, Н.И. Сентюрихин, под общ. ред. Н.Ф. Котеленца.–12-е изд., стер.–М.: Академия, 2015.–304с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн 1: Учебник для студ. учреждений СПО / Ю. Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2018.- 208 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн 2: Учебник для студ. учреждений СПО / Ю. Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2018.- 256 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учебник для студ. учреждений СПО /Е.М.Соколова.– –9-е изд., стер. – М.: Академия, 2019.- 224 с.

Дополнительные источники:

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студ. учреждений СПО/ В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов.–12-е изд., стер.–М.: Академия, 2015.–592с.

Электронные ресурсы:

- Записки электрика. Форма доступа :   http://podvi.ru/

- Корпорация "возрождение". Форма доступа: http://www.rns-group.ru/

- Практикум по электромонтажу [Электронный ресурс]. Учебное электронное издание. МарГТУ, Лаборатория систем мультимедиа, г.Йошкар-Ола. – 1 электр. опт. диск (СД-ROM). – Загл. с экр.

- Сам себе электрик/ Всё об электричестве. Форма доступа: http://trigada.ucoz.com/

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс];  Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация  «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM).

- Система моделирования электрических схем Multisim. – Форма доступа: http://www.ni.com/academic/multisim.htm

- Система моделирования электрических схем LTspice IV. – Форма доступа:  http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp

- Система моделирования электрических схем PSIM. - Форма доступа: http://www.powersimtech.com/

- ФЦИОР. – Форма доступа: http://fcior.edu.ru/

- Школа для электрика. – Форма доступа: http://electricalschool.info/

- Электрические сети. Форма доступа: http://leg.co.ua/

- Электричество дома и на даче. Библиотека обучающей и информационной литературы. – Форма доступа: http://www.razlib.ru/sdelai_sam/yelektrichestvo_doma_i_na_dache/

- Энергетика: Оборудование документация. Форма доступа: http://forca.ru/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете электротехники и в лабораториях контрольно-измерительных приборов, технического обслуживания электрооборудования, информационных технологий.

Учебная практика проводится в электромонтажной мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику предполагается проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества  обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в лаборатории по информационным технологиям с использованием мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний. Освоению данного модуля предшествует изучение учебных дисциплин «Техническое черчение», «Основы технической механики и слесарных работ», «Электротехника», «Материаловедение», «Охрана труда» и профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций», «Проверка и наладка электрооборудования».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты дипломированные специалисты, имеющие среднее или высшее профессиональное образование по специальностям электротехнического производства.

Требования к квалификации мастера производственного обучения: наличие высшего или среднетехнического образования по профилю, наличие  квалификационного разряда по профессии на 1-2 ступени выше, чем предусмотрено ФГОС для выпускников.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю и информационно-коммуникационным технологиям не реже одного раза в 3 года.

4.5. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ и инвалидов (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места):

Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), КИМы/КОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | - соблюдение графика ППР; - демонстрация качества осмотра внешнего вида электрооборудования; - правильность выявления характера неисправностей; - правильность выявления степени износа металлических и пластмассовых деталей электрооборудования; - соблюдение своевременности выявления дефектов в работе электрооборудования - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении осмотров электрооборудования | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | - выбор инструментов для обслуживания электрооборудования в соответствии с видом и характером работ; - соблюдение своевременности, последовательности, качества выполнения работ по техническому обслуживанию; - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования в соответствии с содержанием технологических карт; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении технического обслуживания | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | - соблюдение требований к составлению дефектной ведомости с указанием деталей и узлов, не подлежащих ремонту; - к составлению требования на получение деталей и узлов со склада на замену электрооборудования; - демонстрация работы электрооборудования после замены неисправных деталей; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении замены электрооборудования | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения профессиональной деятельности; | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
|  | - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства; | - экспертная оценка участия в конкурсах |
|  | - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения; | - экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, указаниями, технологическими картами и т. д.; | - наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ, видов работ учебной и производственной практик |
|  | - обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач при освоении модуля | - экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами; | - наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ, видов работ учебной и производственной практик |
|  | - самоанализ и корректировка результатов собственной работы; | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
|  | - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы | - экспертная оценка результатов письменного опроса; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - демонстрация оперативности поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; | - наблюдение и экспертная оценка оперативности поиска информации |
|  | - владение различными способами поиска информации; | - экспертная оценка результатов тестирования; - наблюдение и экспертная оценка владения способами поиска информации |
|  | - демонстрация адекватности оценки полезности информации; | - экспертная оценка на основе наблюдения |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; | - наблюдение и экспертная оценка выполнения практических и лабораторных работ |
|  | - работа с различными прикладными программами | - наблюдение и экспертная оценка выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); | - наблюдение и экспертная оценка использования коммуникации при освоении образовательной программы |
|  | - понимание и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса; - наблюдение и экспертная оценка прохождения практики |
|  | - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе | - характеристика с производственной практики |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной полученной профессии; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса |
|  | - применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса |
| ОКР 1. Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной безопасности | - работает с объектами информатизации соблюдая требования информационной безопасности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. |