Приложение 10

к основной образовательной программе

(программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих) среднего профессионального образования по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Рабочая  ПРОГРАММа Профессионального модуля

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

Тобольск, 2022

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (утверждён приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 802 (ред. от 22.08.2014), зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 N 29611);

- Профессионального стандарта  «Слесарь-электрик» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «28» сентября 2020 г. №660н).

- проекта профессионального стандарта «Электромонтёр» (организация-разработчик ГБОУ ДПОПКС «»Центр профессионального образования Самарской области);

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, разработанной Старченко Н.В., преподавателем ГБОУ СПО «Прокопьевский политехнический техникум», г. Прокопьевск.

Организации-разработчики:

- ГБОУ СПО «Прокопьевский политехнический техникум».

- ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчики:

- Злыгостев А.В., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

- Старченко Н.В., преподаватель ГБОУ СПО «Прокопьевский политехнический техникум».

- Томилов А.В., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

- Халитов Д.С., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического направления

Протокол № 9 от «31» мая 2022 г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /Смирных М.Г./

«Согласовано»

Методист ______________/Симанова И.Н./

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля |  |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

  - Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с ФГОС по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

1.2.      Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования.

В рамках рабочей программы формируются личностные результаты

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России | ЛР 5 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях | ЛР 6 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства | ЛР 8 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры | ЛР 11 |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 13 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 14 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 15 |

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего с учетом практики – 421 час, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 241 ч, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –168 ч;

самостоятельной работы обучающегося – 73 ч;

учебной практики – 180 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности: сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1, ПК 1.2 | Раздел 1. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных работ | 56 | 38 | 30 | 20 | 60 |  |
| ПК 1.1 – ПК 1.3 | Раздел 2. Освоение основ электромонтажных работ | 66 | 44 | 34 | 23 | 60 |  |
| ПК 1.1 – ПК 1.4 | Раздел 3. Монтаж и ремонт электрооборудования промышленных организаций | 92 | 68 | 50 | 30 | 60 |  |
| ПК 1.1 – ПК 1.4 | Учебная практика | 180 |  |  |  | 180 |  |
| Всего: |  | 241 | 168 | 114 | 73 | 180 |  |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| МДК 1. 01.01.Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  |  | 122 |  |
| Раздел 1. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных работ |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Слесарные работы | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Организация труда при выполнении слесарных работ Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении слесарных работ. |  | 2 |
|  | 2. |  | Материалы для выполнения слесарных операций Свойства, маркировка обрабатываемых металлов и сплавов. |  | 2 |
|  | 3. |  | Контрольно-измерительные инструменты. Измерения Виды измерительных приборов, их назначение. Точность измерений. |  | 2 |
|  | 4. |  | Ручная и механизированная обработка металла Подготовительные слесарные операции. Размерные слесарные операции. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практические занятия |  |  | 14 |  |
|  | 1. |  | Разметка металла. |  |  |
|  | 2. |  | Правка металла. Гибка металла. |  |  |
|  | 3. |  | Рубка металла. |  |  |
|  | 4. |  | Опиливание криволинейных поверхностей |  |  |
|  | 5. |  | Сверление, зенкование и развертывание отверстий. |  |  |
|  | 6. |  | Нарезание резьбы. |  |  |
|  | 7. |  | Шлифование металла. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Составление технологических карт на слесарные операции. |  |  |
| Тема 1.2. Слесарно-сборочные работы | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Организация труда при выполнении слесарно-сборочных работ Организация рабочего места. Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ. |  | 2 |
|  | 2. |  | Приспособления для выполнения сборочных работ Классификация и виды приспособлений для выполнения сборочных работ. Технология изготовления приспособлений для выполнения сборочных работ. Контроль изготовленных приспособлений. |  | 2 |
|  | 3. |  | Подготовка деталей к сборке Подготовка деталей к сборке. Пригоночные работы, очистка и мойка деталей. |  | 2 |
|  | 4. |  | Сборка неразъемных соединений. Технология сборки неразъемных соединений: клепаного, сварного, соединений пайкой, склеиванием, соединение методом пластической деформации, соединение в гарантированный натяг |  | 2 |
|  | 5. |  | Сборка неподвижных разъемных соединений Технология сборки разъемных соединений: резьбового, шпилечного, шпонового, клинового, штифтового. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке деталей |  |  |
|  | 2 |  | Технология выполнения слесарно-сборочных работ |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  | Клёпка металлов. |  |  |
|  | 2 |  | Пайка металлов. Лужение. |  |  |
|  | 3 |  | Склеивание металлов. |  |  |
|  | 4 |  | Детали резьбовых соединений |  |  |
|  | 5 |  | Инструменты для сборки и разборки резьбовых соединений |  |  |
| Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы с целью выполнения заданий преподавателя. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, подготовка к их защите. Написание рефератов по темам: «Механизированный инструмент при размерной слесарной обработке», «Особенности сверления труднообрабатываемых сплавов», «Резьба и ее основные элементы, профили резьбы и системы резьбы». Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. Разработка презентаций по темам: Сборка разъемных и неразъемных соединений |  |  |  | 20 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Ручная и механизированная обработка металла. Виды разъемных и неразъемных соединений Резьба и ее элементы. Системы резьбы Способы поверки контрольно- измерительных приборов Изучение современных термических видов обработки материалов |  |  |  |  |  |
| Учебная практика. Виды работ: - разметка плоского и объёмного металлов; - рубка листового металла на платформе и по уровню губок тисков; - правка и рихтовка металла; - гибка листового металла, гибка труб; - резка металла ручным и электрическим инструментом; - опиливание металла; - сверление и рассверливание металла; - зенкерование, зенкование и развертывание отверстий; - нарезание внешней и внутренней резьбы; - клепка листового металла; - пайка мягкими и твердыми припоями; - лужение проволоки; - склеивание; - сборка разъемных соединений винтами; - сборка неразъемных соединений прессом, нагревом. |  |  |  | 60 |  |
| Раздел 2. Освоение основ электромонтажных работ |  |  |  | 66 |  |
| Тема 2.1. Основы электромонтажных работ | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Организация труда при выполнении электромонтажных работ Понятие об электромонтажных работах, назначение и сущность. Организация рабочего места при выполнении электромонтажных работ. Технологическая документация при выполнении электромонтажных работ. Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ. |  |  | 2 |
|  | 2. | Основные виды электромонтажных механизмов, инструментов, приспособлений, правила пользования. Монтажные изделия для крепления. |  |  | 2 |
|  | 3 | Изоляторы, их классификация, виды и назначение |  |  | 2 |
|  | 4 | Виды электромонтажных материалов. Назначение, конструкция и маркировка проводов и кабелей. |  |  | 2 |
|  | 5. | Последовательность выполнения электромонтажных работ Виды и последовательность выполнения операций при выполнении электромонтажных работ |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |  |
|  | 1. | Ознакомление с технической документацией для выполнения электромонтажных работ |  |  |  |
|  | 2. | Подбор инструментов и материалов для ведения электромонтажных работ (ФЦИОР) |  |  |  |
|  | 3. | Чтение маркировки установочных и монтажных проводов |  |  |  |
|  | 4. | Чтение маркировки контрольных и силовых кабелей |  |  |  |
|  | 5. | Монтаж скрытых беструбных электропроводок |  |  |  |
|  | 6. | Инструменты и приспособления для механизации электромонтажных работ. |  |  |  |
| Тема 2.2. Выполнение соединений проводов и кабелей | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Разделка проводов и кабелей Основные требования к электрическому контакту. Выбор инструментов и приспособлений для разделки проводов и кабелей. Правила и техника разделки проводов и кабелей. |  |  | 2 |
|  | 2. | Соединение жил проводов и кабелей Болтовое соединение жил проводов. Виды скрутки жил проводов и кабелей. Соединение опрессовкой и оконцеванием жил проводов и кабелей. Достоинства и недостатки соединений. Инструменты, приспособления и механизмы для соединения и оконцевания жил проводов и кабелей. Виды и способы пайки, материалы для пайки жил проводов и кабелей. Назначение и способы лужения, материалы для лужения. Соединение жил проводов сваркой. Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении соединений проводов и кабелей. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Разделка проводов и кабелей. |  |  |  |
|  | 2 | Скрутка жил проводов и кабелей. |  |  |  |
|  | 3 | Пайка медных одножильных и многожильных проводов. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Составление технологической последовательности разделки и соединения проводов и кабелей в зависимости от марки проводника |  |  |  |
|  | 2. | Составление технологической последовательности опрессовки. |  |  |  |
|  | 3. | Составление технологической карты по сварке контактных соединений |  |  |  |
|  | 4. | Соединение и оконцевание жил проводов опресовкой |  |  |  |
| Тема 2.3. Монтаж электропроводок | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Подготовка и организация монтажа электропроводок Классификация и виды электропроводок. Требования и условия прокладки. Разметка трасс и мест установки крепежных деталей, пробивные работы для установки крепежных деталей, крепежные работы. Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении монтажа электропроводок. |  |  | 2 |
|  | 2. | Монтаж открытых электропроводок Монтаж электропроводки на изоляторах, монтаж открытых электропроводок защищенными кабелями и трубчатыми проводами, монтаж тросовых электропроводок, монтаж электропроводок в лотках, коробах, трубах. |  |  | 2 |
|  | 3. | Монтаж закрытых электропроводок Прокладка плоских проводов, прокладка проводов в каналах строительных конструкций. |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Составление монтажных схем электропроводки |  |  |  |
|  | 2. | Выбор марок и сечения проводов по нагрузке и условиям монтажа |  |  |  |
|  | 3. | Расчет длины провода по условиям монтажа электропроводки |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Монтаж цепей с двухпроводной электрической сетью |  |  |  |
|  | 2 | Монтаж двухпроводной электрической сети с системой заземления TN-C-S |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите. Написание рефератов по темам: Заземление и способы наложения заземлений, Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. Разработка презентаций по темам: Сборка разъемных и неразъемных соединений |  |  |  | 23 |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Составить принципиальную и монтажную схему электропроводки квартиры 2. Составить схему нагрузок бытовых потребителей и провести анализ 3 Изучение современных способов соединения жил проводов. 5. Изучение современных методов монтажа электропроводки |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - соединение, ответвление и изолировка жил проводов, шнуров; - соединение алюминиевых и медных жил болтовыми и винтовыми сжимами; - опрессовка алюминиевых и медных жил; - соединение алюминиевых жил электросваркой с помощью угольного электрода; - выполнение ответвлений от магистральных проводов с алюминиевыми и медными жилами с помощью специальных зажимов; - выполнение опрессовки однопроволочных жил алюминиевых в гильзах ГАО; - оконцевание многопроволочных жил большого сечения опрессовкой; - пайка алюминиевых и медных жил; - оформление концов многорповолочной медной жилы в кольцо с последующей пропайкой; - оконцевание медных жил проводов и кабелей с пайкой с помощью наконечников; - присоединение алюминиевых проводов и кабелей к контактным вводам электрооборудования; - выполнение вспомогательных монтажных работ (разметка трасс, подготовка мест установки установочных аппаратов, подготовка вяжущих растворов); - монтаж открытой электропроводки разными способами; - монтаж скрытой электропроводки разными способами |  |  |  | 60 |  |
| МДК. 01.02.Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |  |  | 119 |  |
| Раздел ПМ 3. Монтаж и ремонт электрооборудования промышленных организаций |  |  |  | 92 |  |
| Тема 3.1. Монтаж и ремонт осветительных электроустановок | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Электрические источники света Виды источников света, устройство, принципы работы Электрические схемы управления источниками света. |  |  | 2 |
|  | 2 | Монтаж осветительных электроустановок Назначение осветительных электроустановок. Виды и системы освещения, конструкция и монтаж осветительных шинопроводов, светильников, электроустановочных изделий, осветительных щитов и электрических аппаратов. Электрические схемы освещение жилых, административных и промышленных зданий; Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при монтаже осветительных электроустановок. |  |  | 2 |
|  | 3 | Ремонт осветительных электроустановок Классификация и объем ремонтных работ; технологический процесс, операции и методы ремонта осветительных электроустановок. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при ремонте осветительных электроустановок. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 12 |  |
|  | 1 | Монтаж и наладка групповой двухпроводной электрической сети освещения и розеток в квартире |  |  |  |
|  | 2 | Монтаж и наладка групповой электрической сети освещения и розеток в квартире и офисе с системой заземления TN-C-S |  |  |  |
|  | 3 | Монтаж и наладка цепи электрического освещения с датчиком движения. |  |  |  |
|  | 4 | Монтаж и наладка цепи электрического освещения с фотореле |  |  |  |
|  | 5 | Монтаж и наладка цепи электрического освещения с таймером |  |  |  |
|  | 6 | Монтаж и наладка групповой электрической сети освещения с таймером и розеток в квартире с системой заземления TN-C-S |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Составление и чтение электрических схем осветительных электроустановок и их элементов. |  |  |  |
|  | 2. | Монтаж светильников |  |  |  |
| Тема 3.2. Монтаж и ремонт линий электропередач | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Монтаж и ремонт кабельных линий Конструкция и виды кабельных линий (КЛ). Электромонтажные инструменты, приспособления и механизмы. Электромонтажные материалы и изделия. Подготовка и организация монтажа КЛ. Технология монтажа КЛ. Ремонт и замена кабельных муфт. Ответвления и соединения жил кабеля при ремонте. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при монтаже и ремонте КЛ. |  |  | 2 |
|  | 2. | Монтаж и ремонт воздушных линий Устройство и классификация воздушных линий (ВЛ). Монтаж ВЛ: установка опор ВЛ, монтаж изоляторов и арматуры изоляторов; соединение и натяжение проводов и кабелей, закрепление на изоляторах. Электромонтажные инструменты, приспособления и механизмы. Классификация и объемы ремонтных работ. Проверка состояния опор; смена, подтяжка бандажей опор; замена и выправка опор; замена изоляторов; замена и натягивание проводов и кабелей; проверка, испытания и замена заземляющих устройств; Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при монтаже и ремонте ВЛ. |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Изучение условных обозначений кабельных и воздушных линий на чертежах, планах и схемах. |  |  |  |
|  | 2. | Изучение защитных покровов и конструкций кабелей в зависимости от условий прокладки. |  |  |  |
|  | 3. | Воздушные линии электропередач. |  |  |  |
| Тема 3.3. Монтаж и ремонт трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Монтаж трансформаторов Конструкция и технические характеристики силовых трансформаторов. Погрузка и транспортировка трансформаторов. Ревизия и контроль состояния трансформатора. Материалы, инструменты и приспособления для монтажа. Сборка и установка. Технологическая документация. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при монтаже трансформаторов. |  |  | 2 |
|  | 2. | Монтаж комплектных трансформаторных подстанций Основные сведения о комплектных трансформаторных подстанциях (КТП): назначение, конструкция подстанций. Устройство и установка КТП. Материалы, инструменты, приспособления и механизмы для монтажа КТП. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при монтаже комплектной трансформаторной подстанции. |  |  | 2 |
|  | 3. | Ремонт силовых трансформаторов малой и средней мощности Повреждения основных частей трансформаторов. Подготовка трансформаторов к ремонту. Материалы, инструменты и приспособления для ремонта. Последовательность разборки трансформаторов в зависимости от конструкции. Ремонт магнитопровода. Ремонт обмоток. Ремонт переключателей. Ремонт вводов. Ремонт бака расширителя и арматуры. Последовательность сборки после ремонта и сушка трансформатора. Ремонт сухих трансформаторов. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при ремонте трансформаторов. |  |  | 2 |
|  | Лабораторно-практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Определение группы соединения обмоток силового трансформатора. |  |  |  |
|  | 2. | Описание видов и марок трансформаторного масла и подбор по мощности |  |  |  |
|  | 3. | Плановый осмотр силового трансформатора |  |  |  |
| Тема 3.4. Монтаж и ремонт распределительных устройств | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Монтаж аппаратов управления, защиты и коммутации Назначение, устройство, сборка, монтаж, регулировка воздушных и масляных выключателей, высоковольтных и низковольтных предохранителей, контакторов, контроллеров, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, устройств релейной защиты. Регулировка проходных и опорных изоляторов; монтаж, регулировка приводов выключателей. Материалы, инструменты и приспособления для монтажа. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении монтажа аппаратов управления, защиты и коммутации. |  |  | 2 |
|  | 2. | Ремонт частей аппаратов управления, защиты и коммутации Виды и объемы ремонтных работ. Виды неисправностей электромагнитных, коммутационных аппаратов. Ремонт подвижных ножей и контактов, пластин, губок, тяги, рукоятки, сердечника, привода, дугогасительных камер, контактных наконечников, маслонаполненных вводов, траверсов с подвижными контактами, устройств защиты и коммутации. Основные сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, применяемых при ремонте частей электрических аппаратов. Последовательность операций при ремонте. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении ремонта частей аппаратов управления, защиты и коммутации |  |  | 2 |
|  | 3. | Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ) Виды распределительных устройств. конструкция и установка щитов, шкафов и пультов управления. Установка шин. установка заземляющего устройства. Устройство и монтаж измерительных трансформаторов. Выполнения подключений линий и устройств. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при .монтаже КРУ. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  | Монтаж и наладка распределительного шкафа квартиры с двухпроводной электрической сетью. |  |  |
|  | 2 |  | Монтаж и наладка распределительного шкафа квартиры с системой заземления TN-C-S. |  |  |
|  | 3 |  | Монтаж и наладка распределительного шкафа офиса с системой заземления TN-C-S. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  | Рассмотрение устройства и принципа работы автоматических выключателей, контакторов, реле. |  |  |
|  | 2. |  | Проверка магнитного пускателя, контактора, кнопок (состояние контактов, катушек, изолирующих деталей, механических частей, дугогасительных камер) |  |  |
|  | 3. |  | Распределительные устройства напряжение до 1 кВт |  |  |
| Тема 3.5. Монтаж и ремонт электрических машин | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Монтаж электрических машин постоянного и переменного тока Хранение и транспортировка. Проверка фундамента. Сушка обмоток двигателей. Материалы, инструменты и приспособления для монтажа электрических машин. Сборка и установка машин малой, средней и большой мощности. Заземление двигателей, первый пуск на х. х. и испытания машины. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении монтажа электрических машин. | 4 | 3 |
|  | 2. |  | Ремонт электрических машин постоянного и переменного тока Основные неисправности электродвигателей. Способы устранения неисправностей. Материалы, инструменты, приспособления, механизмы для разборки и ремонта электрических машин. Порядок разборки электрических машин. Выявление дефектов и ремонт узлов и механизмов двигателя. Подшипники качения и скольжения. Ремонт подшипниковых щитов, вала, зажимов и выводов. Балансировка ротора и якоря. Пайка элементов обмотки. Восстановление поврежденных обмоток, ремонт щеткодержателей; контактных колец и коллектора. Порядок сборки электрических машин после ремонта. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при ремонте электрических машин. |  | 3 |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  | Управление асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска. |  |  |
|  | 2. |  | Управление асинхронным двигателем с обеспечением его пуска с помощью автотрансформатора |  |  |
|  | 3. |  | Управление асинхронным двигателем с обеспечением его пуска с переключением обмотки статора со звезды на треугольник. |  |  |
|  | 4. |  | Управление асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска и динамического торможения в функции времени. |  |  |
|  | 5. |  | Управление асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска и реверса. Работа тепловой защиты асинхронного двигателя, основанной на использовании электротеплового реле. |  |  |
|  | 6. |  | Работа максимальной токовой защиты асинхронного двигателя, основанной на использовании автоматического выключателя. |  |  |
| Самостоятельная работа 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите. Написание рефератов по темам: Освещение, Силовые трансформаторы, Асинхронные двигатели, Двигатели постоянного тока, Пускорегулирующая аппаратура Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. Разработка презентаций по темам: Ремонт осветительной аппаратуры, Ремонт трансформаторов. Ремонт электрических машин. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. 3. Составление технологических карт по монтажу трансформаторов |  |  |  | 30 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Изучение правил безопасности при выполнении монтажа и ремонта осветительных установок, пускорегулирующей аппаратуры, электрических машин, трансформаторов, распределительных устройств, подстанций Изучение систем грозозащиты Изучение наружных сетей распределения электрической энергии Расчет заземляющего устройства силового потребителя Составление последовательность технологических операций для монтажа установочной аппаратуры Выбор сечения медных проводов для двигателя мощностью 5 Квт, 380В Чтение электрических схем Изучение способов монтажа электрических аппаратов, электрических машин, трансформаторов Изучение требований по выбору электрических аппаратов в зависимости от токов нагрузки и напряжения сети Составление таблицы «Типичные неисправности электрических машин» |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - сборка схемы рабочего освещения; - разметка трасс электропроводок различных видов; - разметка мест установки светильников; - разметка мест монтажа установочных аппаратов; - выполнение гнезд, отверстий и борозд с помощью электрифицированного инструмента; - освоение приемов работы с помощью механизированного инструмента; - разборка и сборка пакетных выключателей, выявление и устранение неисправностей; - разборка и сборка предохранителей, выявление и устранение неисправностей; - замена контактных соединений у реостатов; - разборка магнитных контакторов, замена контактов, катушки, сборка; - разборка теплового реле, замена контактов, сборка; - разборка токового реле, замена контактов, сборка; - выявление неисправностей магнитного пускателя; - освоение сборки схем нереверсивного пуска двигателя при помощи магнитного пускателя; - разборка, выявление неисправностей электродвигателей постоянного тока; - разборка, выявление неисправностей асинхронных электродвигателей с фазным ротором; - разборка коллектора; - регулировка щеточных устройств; - разборка, выявление неисправностей асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором; - определение сопротивления изоляции обмоток; - выбор смазки, замена смазки в подшипниках; - изготовление приспособлений для сборки и ремонта электрических двигателей; - сборка электрического двигателя; - разборка, выявление неисправностей трансформаторов напряжения; - демонтаж активной части трансформатора; - демонтаж обмоток трансформатора; - расшихтовка магнитопровода; - выявление неисправностей обмоток трансформатора; |  |  |  | 60 |  |
| Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося |  |  |  | 168 |  |
| Самостоятельной работы обучающегося |  |  |  | 73 |  |
| Учебной практики |  |  |  | 180 |  |
| Всего |  |  |  | 241 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:

кабинета

- электротехники;

лабораторий

- технического обслуживания электрооборудования;

- информационных технологий

мастерских

- слесарно-механической мастерской

- электромонтажной мастерской

Оборудование учебного кабинета электротехники:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (таблицы, схемы, чертежи, макеты, стенды) по соответствующим разделам и/или темам модуля

Технические средства обучения кабинета: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

Лаборатория технического обслуживания электрооборудования:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- электроустановки, электрооборудование (натурные, стенды, макеты, имитаторы)

- комплект инструментов, приспособлений, материалов для проведения проверочно-наладочных работ электрических машин и электрооборудования;

- комплекты рабочей и технической документации для проведения работ на электрооборудовании;

- огнетушитель;

- набор наглядных пособий по охране труда, устройству электрических машин и электрооборудования и их электрических схем

Лаборатория информационных технологий:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- автоматизированные рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- сетевое периферийное оборудование;

- периферийное оборудование для ввода и вывода информации;

- мультимедийное оборудование;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации

Оборудование слесарно-механической мастерской:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- комплект учебно-методической документации;

- материалы, инструменты и оборудование для проведения практических работ;

- стенд для изучения ТБ

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест:

- рабочее место мастера с комплектами личного технологического и контрольно-измерительного инструмента;

- рабочие места обучающихся, оборудованные для проведения практических работ (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся);

- огнетушитель;

- набор плакатов по охране труда;

- комплекты чертежей и схем для выполнения практических работ (по количеству обучающихся);

- инструкционные карты для выполнения практических работ (по количеству обучающихся);

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно в конце освоения модуля на реальных рабочих местах в условиях организаций и промышленных предприятий.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений СПО / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котелец, Н.И. Сентюрихин, под общ. ред. Н.Ф. Котеленца.–12-е изд., стер.–М.: Академия, 2020.–304с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студ. учреждений СПО/ В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов.–12-е изд., стер.–М.: Академия, 2019.–592с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн 1: Учебник для студ. учреждений СПО / Ю. Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2018.- 208 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн 2: Учебник для студ. учреждений СПО / Ю. Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2019.- 256 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учебник для студ. учреждений СПО /Е.М.Соколова.– –9-е изд., стер. – М.: Академия, 2018.- 224 с.

Дополнительные источники:

- Покровский Б.С.  Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования/ Б.С. Покровский. - 3-е изд., перераб.  – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 320с.

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования / Б. С. Покровский. - 7-е изд., стер. – М.: Академия,  2013. - 352 с.

Электронные ресурсы:

- Записки электрика. Форма доступа :   http://podvi.ru/

- Корпорация "возрождение". Форма доступа: http://www.rns-group.ru/

- Практикум по электромонтажу [Электронный ресурс]. Учебное электронное издание. МарГТУ, Лаборатория систем мультимедиа, г.Йошкар-Ола. – 1 электр. опт. диск (СД-ROM). – Загл. с экр.

- Сам себе электрик/ Всё об электричестве. Форма доступа: http://trigada.ucoz.com/

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс];  Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация  «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM).

- Система моделирования электрических схем Multisim. – Форма доступа: http://www.ni.com/academic/multisim.htm

- Система моделирования электрических схем LTspice IV. – Форма доступа:  http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp

- Система моделирования электрических схем PSIM. - Форма доступа: http://www.powersimtech.com/

- ФЦИОР. – Форма доступа: http://fcior.edu.ru/

- Школа для электрика. – Форма доступа: http://electricalschool.info/

- Электрические сети. Форма доступа: http://leg.co.ua/

- Электричество дома и на даче. Библиотека обучающей и информационной литературы. – Форма доступа: http://www.razlib.ru/sdelai_sam/yelektrichestvo_doma_i_na_dache/

- Энергетика: Оборудование документация. Форма доступа: http://forca.ru/

# 4.3.   Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете электротехники и в лабораториях технического обслуживания электрооборудования, информационных технологий.

Учебная практика проводится в слесарной и электромонтажной мастерских рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику предполагается проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества  обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в лаборатории по информационным технологиям с использованием мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний. Освоению данного модуля предшествует изучение учебных дисциплин «Техническое черчение», «Основы технической механики и слесарных работ», «Электротехника», «Материаловедение», «Охрана труда».

# 4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

Требования к квалификации мастера производственного обучения: наличие высшего или среднетехнического образования по профилю, наличие  квалификационного разряда по профессии на 1-2 ступени выше, чем предусмотрено ФГОС для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю и информационно-коммуникационным технологиям не реже одного раза в 3 года.

4.5. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ и инвалидов (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места):

Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), КИМы/КОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | - выбор слесарных инструментов, приспособлений, материалов в соответствии с видом и характером работ; - выполнение точного расчета расходов материала; - соблюдение последовательности выполнения операций слесарных и слесарно-сборочных работ; - обработка материалов, деталей в соответствии с требованиями; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | -- выбор слесарных инструментов, приспособлений, материалов в соответствии с видом и характером работ; - соответствие изготовленных приспособлений требованиям; - выполнение технологического процесса в соответствии с требованиями; - соблюдение норм времени на изготовление приспособлений для сборки и ремонта; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК3.Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | - обоснованность выбора средств для проверки электрооборудования в процессе ремонта; - выполнение технологического процесса выявления дефектов при эксплуатации и ремонте электрооборудования в соответствии с требованиями; - выполнение технологического процесса устранения дефектов при эксплуатации и ремонте электрооборудования в соответствии с требованиями; - выполнение технологического процесса сборки узлов электрооборудования в соответствии с требованиями; - соблюдение норм времени на изготовление приспособлений для сборки и ремонта; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении слесарно сборочных работ | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | - выбор комплекта дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования; - демонстрация навыков оформления дефектных ведомостей; - соответствие составленных дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования требованиям ; - расчет расходов комплектующих материалов на ремонт электрооборудования согласно дефектным ведомостям | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения профессиональной деятельности; | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
|  | - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства; | - экспертная оценка участия в конкурсах |
|  | - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения; | - экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, указаниями, технологическими картами и т. д.; | - наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ, видов работ учебной и производственной практик |
|  | - обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач при освоении модуля | - экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами; | - наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ, видов работ учебной и производственной практик |
|  | - самоанализ и корректировка результатов собственной работы; | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
|  | - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы | - экспертная оценка результатов письменного опроса; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - демонстрация оперативности поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; | - наблюдение и экспертная оценка оперативности поиска информации |
|  | - владение различными способами поиска информации; | - экспертная оценка результатов тестирования; - наблюдение и экспертная оценка владения способами поиска информации |
|  | - демонстрация адекватности оценки полезности информации; | - экспертная оценка на основе наблюдения |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; | - наблюдение и экспертная оценка выполнения практических и лабораторных работ |
|  | - работа с различными прикладными программами | - наблюдение и экспертная оценка выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); | - наблюдение и экспертная оценка использования коммуникации при освоении образовательной программы |
|  | - понимание и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса; - наблюдение и экспертная оценка прохождения практики |
|  | - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе | - характеристика с производственной практики |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной полученной профессии; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса |
|  | - применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса |
| ОКР 1. Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной безопасности | - работает с объектами информатизации соблюдая требования информационной безопасности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. |

*