Приложение 11

к основной образовательной программе

(программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих) среднего профессионального образования по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Рабочая ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

2022 г.

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования составлена

в соответствии:

- ФГОС СПО по профессии 140446.03. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (утвержден приказом Минобрнауки России от 02 августа 2013 № 802, зарегистрирован в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 29611).

с учетом

- Профессионального стандарта  «Слесарь-электрик» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «28» сентября 2020 г. №660н).

Разработчики:

- Логинова Т.А., преподаватель I квалификационной категории ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».

- Халилов Р.Р., преподаватель I квалификационной категории ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического направления

Протокол № 9 от «31» мая 2022 г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /Смирных М.Г./

«Согласовано»

Методист ______________/Симанова И.Н./

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ профессионального модуля | 4 |
| - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| # СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля # условия реализации программы профессионального модуля # Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля | 6 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ профессионального модуля

ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

1.1.   Область применения программы

Программа профессионального модуля  ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение проверочных и наладочных работ  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК. 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК.2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК.2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- заполнение технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами.

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям.

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося 495 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144  часа;

самостоятельной работы обучающегося 63 часа;

учебной практики 144 часа;

производственной практики 144 часа.

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

2.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнения проверки и наладки электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

2.1.1 В рамках программы ПМ обучающимися осваиваются компетенции

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

- 2.1.2 В рамках программы ПМ формируются личностные результаты

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. | ЛР 5 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. | ЛР 6 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. | ЛР 8 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-сложных или стремительно меняющихся ситуациях. | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. | ЛР 11 |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 13 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 14 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 15 |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

3.1. Структура профессионального модуля ПМ. 02 Проверка и наладка электрооборудования

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (макс.учебная нагрузка и практика) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудитория учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотре-на рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Раздел ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования |  |  |  |  |  |  |
| ПК.2.1- 2.2 | МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудования | 134 | 94 | 56 | 40 |  |  |
| ПК.2.3 | МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы | 73 | 50 | 30 | 23 |  |  |
| ПК.2.1- 2.3 | УП.02.01 Учебная практика | 144 |  |  |  | 144 |  |
| ПК.2.1- 2.3 | ПП.02.01 Производственная практика | 144 |  |  |  |  | 144 |
| Всего: |  | 495 | 144 | 86 | 63 | 144 | 144 |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

2 Проводится в форме: дифференциальный зачет.

3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования |  | 207 |  |  |
| МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  | 134 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
| Тема 1.1. Производство, передача и распределение электрической энергии | Содержание | 6 2 2 |  |  |
|  | - Общая схема электроснабжения; - Электрические сети; |  |  |  |
|  | Практическая работа | 2 2 |  |  |
|  | 1. Схемы электроснабжения |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Действующие электроустановки» | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок | Содержание | 6 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | - Организация ТО электроустановок ; - Организация ремонта электроустановок | 2 2 |  |  |
|  | Практическая работа | 2 2 |  |  |
|  | 1. Текущее обслуживание электроустановок |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Применение аппаратов защиты» | 1 |  |  |
| Тема 1.3. Проверка и контроль воздушных линий | Содержание | 8 2 2 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | - Опоры, провода, изоляторы воздушных линий; - Проверка и контроль воздушных линий; |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 4 2 1 1 |  |  |
|  | 1. Вязка проводов на линейные изоляторы 2. Определение исправности изоляторов 3. Выбор марки провода 4. Мероприятия по защите ВЛ от наледи, грозы, вибрации |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Проверка ВЛ» | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Испытания и проверка кабельных линий электропередачи | Содержание | 8 2 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | - Особенности конструкции кабельных линий и приемка их в эксплуатацию; - Определение мест повреждения кабельных линий; - Контроль за нагрузкой и нагревом. Испытания и проверка кабельных линий; |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 6 1 1 1 1 1 1 |  |  |
|  | - Разделка концов кабелей - Прозвонка кабелей - Измерение сопротивления заземлений у концевых муфт - Измерение сопротивления изоляции; - Фазирование кабелей - Схемы определения места повреждения кабеля |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Измерения при проверке кабеля» | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Проверка и обслуживание осветительных электроустановок | Содержание | 10 2 2 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1. Виды электропроводок 2. Электрические схемы включения ламп |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 6 1 1 1 1 1 1 |  |  |
|  | - Измерение напряжения в цепи при последовательном соединении ламп - Измерение напряжения в цепи при параллельном соединении ламп - Измерение силы тока в цепи при последовательном соединении ламп - Измерение силы тока в цепи при параллельном соединении ламп - Проверка электрической схемы включения люминесцентной лампы - Проверка работоспособности стартера и дросселя светильника дневного света |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Схема включения люминесцентной лампы» | 1 |  |  |
| Тема 1.6. Проверка и наладка коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В | Содержание | 12 2 2 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | - Проверка аппаратов защиты (Реле тепловое, реле токовое, автоматические выключатели, АП-50, предохранители); - Проверка пускорегулирующей аппаратуры (контакторы, пускатели, кнопочные посты, разъединители). |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 8 2 2 1 1 1 1 |  |  |
|  | - Проверка комплектности автомата АП-50 - Проверка комплектности воздушного выключателя - Проверка работоспособности электромагнитного реле - Проверка комплектности магнитного пускателя - Проверка комплектности теплового реле - Прозвонка и измерение сопротивления контактов мультиметром |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Технические характеристики различных реле» | 2 |  |  |
| Тема 1.7 Проверка, профилактические испытания и эксплуатация электродвигателей | Содержание | 12 1 1 1 1 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1. Назначение, устройство и принцип работы АД с короткозамкнутым ротором 2. Назначение, устройство и принцип работы АД с фазным ротором 2. Характеристики двигателя при работе 3. Проверка двигателя перед пуском |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 8 2 2 2 2 |  |  |
|  | 1. Изучение электрической схемы нереверсивного пуска АД 2. Изучение электрической схемы реверсивного пуска АД 2. Соединение обмоток двигателя «треугольником» и «звездой» 3. Подключение двигателя в 3-х фазную сеть 4. Измерение частоты вращения ротора АД при помощи тахометра |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Проверка и испытания электродвигателя» | 2 |  |  |
| Тема 1.8 Проверка, профилактические испытания и эксплуатация генераторов и синхронных компенсаторов | Содержание | 8 2 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1. Устройство, принцип работы генераторов и синхронных компенсаторов 2. Осмотры и проверки генераторов |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 6 2 2 2 |  |  |
|  | 1. Разборка, проверка и сборка синхронных генераторов 2. Расчет характеристик и КПД генераторов 3. Проверка работы генераторов при ненормальных условиях работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Проверка синхронных компенсаторов» | 2 |  |  |
| Тема 1.9 Проверка, профилактические испытания и эксплуатация трансформаторов | Содержание | 8 2 1 1 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1. Назначение, устройство, принцип работы и виды трансформаторов 2. Характеристики трансформаторов при работе 3. Проверка и испытания трансформаторов; |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 4 2 2 |  |  |
|  | - Измерение напряжения, тока на вторичной обмотке трансформатора при помощи приборов - Проверка режимов работы трансформаторов (Х.Х., параллельное включение) |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Проверка трансформаторов различных видов» | 2 |  |  |
| Тема 1.10 Нагрев электрооборудования и контроль контактов | Содержание | 6 1 1 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1. Тепловые режимы работы электрооборудования 2. Методы измерения температуры электроустановок 3. Контроль за состоянием контактов |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 4 2 2 |  |  |
|  | 1. Определение влияния отклонений параметров тока на работу электроустановок 2. Расчеты нагрузок и потерь электроэнергии |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Устройство и принцип работы приборов для измерения температуры электрооборудования» | 2 |  |  |
| Тема 1.11 Проверка электрооборудования распределительных устройств (РУ) | Содержание | 8 2 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1. Требования к распределительным устройствам напряжением до 1000 В 2. Требования к распределительным устройствам напряжением выше 1000 В 3. Проверка электрооборудования напряжением до 1000 В 4. Проверка электрооборудования напряжением выше 1000 В |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 6 1 1 1 1 1 1 |  |  |
|  | 1. Проверка правильности работы электрических схем 2. Проверка работоспособности магнитного контактора 3. Проверка работоспособности разъединителя; 4. Проверка работоспособности воздушного автоматического выключателя; 5. Проверка работоспособности АП-50; 6. Проверка работоспособности магнитного пускателя; |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Оборудование РП и ТП» | 2 |  |  |
|  | Итоговая аттестация в форме зачета | 1 |  |  |
|  | Максимальная учебная нагрузка Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося Теоретические занятия ЛПЗ Самостоятельная работа | 134 94 38 56 40 |  |  |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Количество часов | Уровень освоения | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы. |  |  | 73 |  |  |
| Тема 2.1. Государственная система приборов. | Содержание учебного материала |  | 4 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | Классификация средств измерения электрических и неэлектрических сигналов и автоматизации. Стандартизация и сертификация. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Государственная система приборов https://booksee.org/book/1213933, https://vk.com/club194573184 |  | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Электрические измерения. | Содержание учебного материала |  | 13 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1 | Понятие об электрических измерениях. Виды и методы измерений. Способы измерения | 2 |  |  |
|  | 2 | Классы точности измерений. Погрешности измерений. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |  |
|  | 1 | Вычисление погрешностей измерения. | 2 |  |  |
|  | 2 | Расчет погрешностей при прямых методах измерений. | 2 |  |  |
|  | 3 | Расчет погрешностей при косвенных методах измерений. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Электрические измерения https://booksee.org/book/1213933, https://vk.com/club194573184 |  | 3 |  |  |
| Тема 2.3. Измерительные приборы. | Содержание учебного материала |  | 13 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1 | Приборы измерительные: электромеханические, электронно-лучевые, светолучевые, самопишущие, измерительные магнитографы, цифровые. Устройство, принцип работы, назначение приборов. Схемы включения электроизмерительных приборов для различных измерений. | 2 |  |  |
|  | 2 | Понятие об измерительных преобразованиях, их классификация, схемы включения. Условные обозначения приборов. | 2 |  |  |
|  | Практические работы |  | 6 |  |  |
|  | 1.Изучение электроизмерительных приборов |  | 2 |  |  |
|  | 2.Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов |  | 2 |  |  |
|  | 3.Определение цены деления и показаний приборов расчетным путем |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Измерительные приборы. https://booksee.org/book/1213933, https://vk.com/club194573184 |  | 3 |  |  |
| Тема 2.4. Мостовые методы измерений | Содержание учебного материала |  | 5 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1 | Мостовые методы измерений. Схемы мостов. Автоматические мосты и потенциометры | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Мостовые методы измерений https://booksee.org/book/1213933, https://vk.com/club194573184 |  | 3 |  |  |
| Тема 2.5. Расширение пределов измерения | Содержание учебного материала |  | 9 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1 | Сущность расширения пределов измерений. Шунты и добавочные сопротивления. Расширение пределов измерения ТТ и ТН | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Расчёт шунтов и добавочного сопротивления | 2 |  |  |
|  | 2 | Изучение характеристик электромеханических измерительных приборов | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Расширение пределов измерения. Составить опорный конспект на тему «Приборы электродинамической системы» https://booksee.org/book/1213933, https://vk.com/club194573184 |  | 3 |  |  |
| Тема 2.6. Подготовка электроизмерительных приборов. | Содержание учебного материала |  | 11 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1 | Технические характеристики электроизмерительных приборов. Подготовка приборов к работе. Подключение электроизмерительных приборов. Поверка электроизмерительных приборов. Ввод электроизмерительных приборов в эксплуатацию. | 2 |  |  |
|  | Практические работы |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Подключение трехфазного счетчика |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Поверка амперметров | 2 |  |  |
|  | 2 | Поверка вольтметров | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Подготовка электроизмерительных приборов Составить опорный конспект на тему «Приборы вибрационной системы» https://booksee.org/book/1213933, https://vk.com/club194573184 |  | 3 |  |  |
| Тема 2.7. Измерение электрических величин | Содержание учебного материала |  | 13 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | Измерение тока. Измерение напряжения. Измерение сопротивления. Измерение мощности. Измерение других электрических величин (частоты, угла сдвига фаз, сопротивление изоляции, электрической энергии и др.) |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 8 |  |  |
|  | 1 | Использование цифрового мультиметра в качестве амперметра, вольтметра, омметра | 2 |  |  |
|  | 2 | Измерение мегомметром сопротивления изоляции проводов | 2 |  |  |
|  | 3 | Прямое измерение напряжения | 2 |  |  |
|  | 4 | Измерение параметров электрических сигналов с помощью универсального осциллографа | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Измерение электрических величин. Составить опорный конспект на тему «Приборы ферродинамической системы» https://booksee.org/book/1213933, https://vk.com/club194573184 |  | 3 |  |  |
| Тема 2.8. Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов | Содержание учебного материала |  | 5 | 2 | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | Документация на техническое обслуживание электроизмерительных приборов. Общие правила технического обслуживания. Возможные неисправности и способы их устранения. Ремонт электроизмерительных приборов. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов https://booksee.org/book/1213933 , https://vk.com/club194573184 |  | 3 |  |  |
| Максимальная учебная нагрузка Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося Теоретические занятия ЛПЗ Самостоятельная работа |  |  | 73 50 20 30 23 |  |  |
| Учебная практика Виды работ: 1. Монтаж осветительной электропроводки 2. Монтаж и проверка светильников дневного света 3. Монтаж и проверка квартирной проводки 4. Проверка работы трансформатора 5. Проверка работы асинхронного электродвигателя 6. Проверка исправности работы машин постоянного тока 7. Проверка электроизмерительных приборов 8. Проверка параметров тока при помощи электроизмерительных приборов 9. Проведение измерений тока и напряжения 10 Проведение измерений сопротивления 11 Проведение измерений мощности |  |  | 144 |  | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
| Производственная практика Виды работ: - Проверка деревянных опор воздушных линий на загнивание; - Проверка, наладка и испытания устройств релейной защиты и автоматики; - Проверка и наладка пускорегулирующей аппаратуры напряжением до 1000В; - Проверка, наладка и испытания высоковольтных выключателей; - Проверка и испытания устройств защитного заземления воздушных линий; - Испытание подшипников, электродвигателей на вибрацию; - Проверка устройств грозозащитной аппаратуры воздушных линий; - Проверка коммутационных аппаратов напряжением выше 1000В; - Проверка и испытание измерительных трансформаторов; - Проверка группы соединения обмоток однофазных трансформаторов; - Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов; |  |  | 144 |  | ОК 1-7 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |

# 4. условия реализации программы профессионального модуля ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

4.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены:

- ФГОС СПО по профессии 140446.03. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (утвержден приказом Минобрнауки России от 02 августа 2013 № 802, зарегистрирован в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 29611).

- учебный план по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

- паспорт кабинета.

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники, библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет.

Реализация программы модуля предполагает наличие:

кабинета

- электротехники;

лабораторий

- контрольно-измерительных приборов;

- технического обслуживания электрооборудования;

- информационных технологий

мастерских

электромонтажной мастерской.

Лаборатория «Электротехники», оснащенная оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- 	учебное оборудование «Теоретические основы электротехники ТОЭЗ-Н-Р»

- учебное оборудование «Электрические цепи и основы электроники»

- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров электрических цепей;

техническими средствами обучения:

- мультимедийный компьютер;

- мультимедийный проектор;

- экран.

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (таблицы, схемы, чертежи, макеты, стенды) по соответствующим разделам и/или темам модуля

Технические средства обучения кабинета: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

Лаборатория Контрольно-измерительных приборов:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- комплект контрольно-измерительных приборов для измерения технико-технологических параметров электрооборудования;

- комплекты документации по характеристике устройства, принципов работы, правил эксплуатации, настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов;

- огнетушитель;

- набор наглядных пособий по охране труда, устройству приборов и схем их подключения в электрическую цепь

Лаборатория технического обслуживания электрооборудования:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- электроустановки, электрооборудование (натурные, стенды, макеты, имитаторы)

- комплект инструментов, приспособлений, материалов для проведения проверочно-наладочных работ электрических машин и электрооборудования;

- комплекты рабочей и технической документации для проведения работ на электрооборудовании;

- огнетушитель;

- набор наглядных пособий по охране труда, устройству электрических машин и электрооборудования и их электрических схем

Лаборатория информационных технологий:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- автоматизированные рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- сетевое периферийное оборудование;

- периферийное оборудование для ввода и вывода информации;

- мультимедийное оборудование

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест:

- рабочее место мастера с комплектами личного технологического и контрольно-измерительного инструмента;

- рабочие места обучающихся, оборудованные для проведения практических работ (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся);

- огнетушитель;

- набор плакатов по охране труда;

- комплекты чертежей и схем для выполнения практических работ (по количеству обучающихся);

- инструкционные карты для выполнения практических работ (по количеству обучающихся)

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно в конце освоения модуля на реальных рабочих местах в условиях организаций и промышленных предприятий.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2021. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1220172

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1771886

- Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 412 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012526-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1574101

- Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ [С. А. Зайцев, Д. Д. Грибанов, А. Н. Толстов., Р. В. Меркулов]. - 10-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2018. - 464 с. 15

- Шишмарёв В. Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования/ В. Ю. Шишмарёв. - 11-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 352 с.  (Рецензия 315 от 23 июня 2012 г. ФГАУ "ФИРО")

- Шишмарев, В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов : учебник / Шишмарев В.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 406 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06455-9. — URL: https://book.ru/book/929997 — Текст: электронный

- Молдабаева, М.Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики : учеб. пособие / М. Н. Молдабаева. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 332 с. -  ISBN 978-5-9729-0327-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048719

Дополнительные источники:

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студ. учреждений СПО/ В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов.–12-е изд., стер.–М.: Академия, 2015.–592с.

- Шишмарёв В. Ю. Электротехнические измерения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Шишмарёв. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 304 с.

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений СПО / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котелец, Н.И. Сентюрихин, под общ. ред. Н.Ф. Котеленца.–12-е изд., стер.–М.: Академия, 2015.–304с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн 2: Учебник для студ. учреждений СПО / Ю. Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.- 256 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учебник для студ. учреждений СПО /Е.М.Соколова.– –9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.- 224 с.

Электронные ресурсы:

- Шишмарев, В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов : учебник / Шишмарев В.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 406 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06455-9. — URL: https://book.ru/book/929997 — Текст : электронный

- Записки электрика. Форма доступа :   http://podvi.ru/

- Практикум по электромонтажу [Электронный ресурс]. Учебное электронное издание. МарГТУ, Лаборатория систем мультимедиа, г.Йошкар-Ола. – 1 электр. опт. диск (СД-ROM). – Загл. с экр.

- Сам себе электрик/ Всё об электричестве. Форма доступа: http://trigada.ucoz.com/

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс];  Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация  «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM).

- Система моделирования электрических схем Multisim. – Форма доступа: http://www.ni.com/academic/multisim.htm

- Система моделирования электрических схем LTspice IV. – Форма доступа:  http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp

- Система моделирования электрических схем PSIM. - Форма доступа: http://www.powersimtech.com/

- ФЦИОР. – Форма доступа: http://fcior.edu.ru/

- Школа для электрика. – Форма доступа: http://electricalschool.info/

Нормативные и директивные документы:

- ПОТ Р М-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

- Правила устройства электроустановок. – 2002

- РД 34.03.604-81. Руководящие указания по защите персонала, обслуживающего РУ и ВЛ электропередачи напряжением 400, 500 и 750 кВ, от воздействия электрического поля

- ГОСТ 12.0.02 и изменения к нему ССБТ. Термины и определения

- ГОСТ 12.1.009-88. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения

- ГОСТ 12.1.019 и изменения к нему. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования

- ГОСТ 1516.2-95. Межотраслевой стандарт «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»

- ГОСТ 15.16.3-84. Межотраслевой стандарт «Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

- ГОСТ 10434 и изменения к нему. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

- ГОСТ11516. Межгосударственный стандарт «Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний

- ГОСТ 20493-2000. Указатели напряжения. Общие технические условия

- ГОСТ Р 51853-94. Заземления переносные для электроустановок. Общие технические условия

- ГОСТ 12.4.155-85. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие требования.

- ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86). Электроустановки зданий. Приемосдаточные испытания

- ГОСТ Р 50699-94. Электроснабжение и электробезопасность

- МЭК 1200-53. Требования к устройству электроустановок зданий

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете электротехники и в лабораториях контрольно-измерительных приборов, технического обслуживания электрооборудования, информационных технологий.

Учебная практика проводится в электромонтажной мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику предполагается проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества  обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в лаборатории по информационным технологиям с использованием мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний. Освоению данного модуля предшествует изучение учебных дисциплин «Техническое черчение», «Основы технической механики и слесарных работ», «Электротехника», «Материаловедение», «Охрана труда» и профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования».

Мастера производственного обучения: наличие высшего или среднетехнического образования по профилю, наличие  квалификационного разряда по профессии на 1-2 ступени выше, чем предусмотрено ФГОС для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю и информационно-коммуникационным технологиям не реже одного раза в 3 года.

4.5. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ и инвалидов (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места)

- Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), ФОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

- Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

- Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

ПМ 02. ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

5.15.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).

Критерии оценивания компетенций:

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и практических  занятий, лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований .

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | - обоснованный выбор инструментов, оборудования; материалов - проверка принимаемого в эксплуатацию электрооборудования на соответствие чертежам и схемам; - проверка соответствия принятого в эксплуатацию электрооборудования утвержденным нормативам его эксплуатации; - демонстрация навыков работы с технологической документацией; - выполнение технологического процесса приемки в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включения его в работу; - соблюдение правил охраны труда, техники безопасности при выполнении работ по приемке в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включении его в работу | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - обоснованный выбор приборов, оборудования для проведения испытаний, пробного пуска машин; - обоснованный выбор технико-технологических параметров электрооборудования для проведения испытаний и пробного пуска машин - соблюдение правильной последовательности выполнения рабочих операций при испытаниях и пробном пуске электрических машин. - соблюдение правил и норм проведения испытаний. - проведение своевременных и правильных снятий показаний приборов - соблюдение правил охраны труда ТБ при выполнении испытаний и пробном пуске электрических машин. | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - соответствие настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов условиям эксплуатации. - соответствие настройки и регулировки измерительного прибора цели проводимых измерений - соблюдение правил охраны труда, ТБ при работе с контрольно-измерительными приборами. | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения профессиональной деятельности; | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
|  | - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства; | - экспертная оценка участия в конкурсах |
|  | - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения; | - экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, указаниями, технологическими картами и т. д.; | - наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ, видов работ учебной и производственной практик; |
|  | - обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач при проверке и наладке электрооборудования; | экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами; | наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ, видов работ учебной и производственной практик; |
|  | - самоанализ и корректировка результатов собственной работы; | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
|  | - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы; | - экспертная оценка результатов письменного опроса; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - демонстрация оперативности поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; | - наблюдение и экспертная оценка оперативности поиска информации |
|  | - владение различными способами поиска информации; | - экспертная оценка результатов тестирования; - наблюдение и экспертная оценка владения способами поиска информации |
|  | - демонстрация адекватности оценки полезности информации; | - экспертная оценка на основе наблюдения |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; | - экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
|  | - работа с различными прикладными программами | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); | - наблюдение и экспертная оценка использования коммуникации при освоении образовательной программы |
|  | - полнота понимания и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса; - наблюдение и экспертная оценка прохождения практики |
|  | - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; | - характеристика с производственной практики; |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной полученной профессии; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса |
|  | - применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса |
| ОКР 1. Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной безопасности | - работает с объектами информатизации соблюдая требования информационной безопасности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. |

5.2 Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).

5.2.1. МДК 02.02 Контрольно- измерительные приборы

| Перечень рефератов (презентаций) для обучающихся гр. ЭМ 21-1Т по дисциплине МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы, к дифференцированному зачету |  |
| --- | --- |
| 1 | Государственная система приборов (классификация средств измерения электрических и неэлектрических сигналов и автоматизации, стандартизация и сертификация) |
| 2 | Электрические измерения (виды и методы измерений, способы измерения, классы точности измерений, погрешность) |
| 3 | Приборы электромеханические, электронно-лучевые, светолучевые, самопишущие, измерительные магнитографы, цифровые. |
| 4 | Приборы вибрационной системы, электродинамической системы, ферродинамической системы |
| 5 | Методы электрических измерений |
| 6 | Измерение токов и напряжений |
| 7 | Измерение электрической мощности и энергии |
| 8 | Измерение сопротивлений |
| 9 | Измерение индуктивности и емкости |
| 10 | Цифровые и электронные измерительные приборы и преобразователи |
| 11 | Приборы формирования стандартных измерительных сигналов |
| 12 | Исследование формы сигналов |
| 13 | Измерение электрических параметров диодов, транзисторов и интегральных схем |
| 14 | Измерение амплитудно-частотных характеристик |
| 15 | Микропроцессорные, компьютерные и виртуальные измерительные приборы и системы |
| 16 | Автоматизированные информационные измерительные системы |
| 17 | Автоматизированная обработка измерительной информации |
| 18 | Измерение токов и напряжений |
| 19 | Измерение электрической мощности и энергии |
| 20 | Измерение сопротивлений |
| 21 | Измерение индуктивности и емкости |
| 22 | Цифровые и электронные измерительные приборы и преобразователи |
| 23 | Приборы формирования стандартных измерительных сигналов |
| 24 | Исследование формы сигналов |
| 25 | Измерение электрических параметров диодов, транзисторов и интегральных схем |

Контрольная работа

Тема: Расчет шунтов и добавочных сопротивлений.

Задачи работы: 1. Научиться рассчитывать сопротивления шунтов, добавочных сопротивлений.

2. Развивать практические умения в решение профессиональных задач.

Условия, оборудование: калькулятор.

Теоретическое обоснование:

Для измерения тока, большего номинального значения амперметра, в цепях постоянного тока применяют шунты, а в цепях переменного тока – измерительные трансформаторы тока.

Шунт – это сопротивление, включаемое последовательно в измеряемую цепь,

а амперметр подключается к нему параллельно.

Сопротивление шунта:

rш = rи / (n – 1),

где rи – сопротивление измерительного механизма;

n = I/ Iи – коэффициент шунтирования, показывающий, во сколько раз увеличивается предел измерения амперметра с включенным шунтом;

I – измеряемый ток, А;

Iи – ток измерительного механизма, А.

Ток полного отклонения измерительной катушки прибора:

Iи = I rш / (rш + rи)

Для измерения напряжения, большего номинального значения вольтметра на постоянном токе применяются добавочные сопротивления, на переменном токе - добавочные сопротивления и измерительные трансформаторы напряжения.

Добавочное сопротивление включают последовательно с вольтметром:

rд = rи (m – 1),

где m = U/Uи – коэффициент, показывающий, во сколько раз увеличивается предел измерения вольтметра с добавочным сопротивлением;

U – измеряемое напряжение, В;

Uи – напряжение измерительного механизма.

Задание:

1вариант

1. Амперметр с наружным шунтом 0,005Ом рассчитан на предел измерения 60А, его внутреннее сопротивление 0.15Ом. Определить ток полного отклонения измерительной катушки прибора.

2. Предел измерения вольтметра электромагнитной системы составляет 7,5В при внутреннем сопротивлении 200 Ом. Определить добавочное сопротивление, которое необходимо включить для расширения предела измерения до 600В.

3. Амперметр с внутренним сопротивлением 0.016 Ом имеет коэффициент шунтирования 10. Определить сопротивление шунта.

2 вариант

1. Магнитоэлектрический прибор с сопротивлением 10 Ом и током полного отклонения 7,5 мА может быть использован в качестве амперметра на 30А. Определить сопротивление шунта.

2. Предел измерения вольтметра составляет 10В при внутреннем сопротивлении 300 Ом. Определить добавочное сопротивление, которое необходимо включить для расширения предела измерения до 500В.

3. Амперметр с внутренним сопротивлением 0.015 Ом имеет коэффициент шунтирования 10. Определить сопротивление шунта.

Требования к оформлению результатов работы:

1. Правильность расчетов

2. Аккуратность

3. Правильность оформления

Критерии и система оценки работы:

1. 5 баллов - оценка «5» - выполнено три задания.

2. 4 балла - оценка «4» - выполнено два задания.

3. 3 балла - оценка «3» - выполнено одно задание.

4. 2 балла - оценка «2» - не выполнено ни одно задание или одно выполнено

не полностью

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении  работы: консультация у преподавателя по мере необходимости

Методика выполнения работы:

1. Сопротивление шунта:

rш = rи / (n – 1),

где rи – сопротивление измерительного механизма;

n = I/ Iи – коэффициент шунтирования, показывающий, во сколько раз увеличивается предел измерения амперметра с включенным шунтом;

I – измеряемый ток, А; Iи – ток измерительного механизма, А.

Ток полного отклонения измерительной катушки прибора:

Iи = I rш / (rш + rи)

2. Добавочное сопротивление:

rд = rи (m – 1),

где m = U/Uи – коэффициент, показывающий, во сколько раз увеличивается предел измерения вольтметра с добавочным сопротивлением;

U – измеряемое напряжение, В;

Uи – напряжение измерительного механизма.

3. Ток полного отклонения измерительной катушки вольтметра:

Iи = U / (rд + rи)

Контрольные вопросы:

1. Назначение шунтов

2. Назначение добавочных сопротивлений