Приложение II.12

к ООП СПО по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПОО.1 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В БЫТУ

2019

Рабочая программа учебной дисциплины ПОО 01. Электричество в быту разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2017 года № 1196 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», (зарегистрирован в Минюсте России 21 декабря 2017 года N 49356).

Организации-разработчики:

- Департамент образования и науки Тюменской области АОУ ТО ДОП «Тюменский областной государственный институт развития регионального  образования».

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчики:

- Федоскина О.В., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой стратегического менеджмента в образовании Тюменского областного государственного института развития регионального образования.

- Алиев И.М., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум.

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии педагогических работников гуманитарных, социально-экономических, математических и естественно-научных дисциплин (г.Тобольск) 
Протокол № 9 от 17 мая 2019 г.
Председатель ЦК ________________/Трухина Т.В./

«Согласовано»

Методист ______________/Симанова И.Н./

# СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПОО.1 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В БЫТУ

1.1.	Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

1.2.	Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательной подготовки.

1.3.	Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ;

- разветвление электропроводки с учетом потребляемой мощности;

- описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях производства, народного хозяйства;

- описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок;

знать:

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- основные законы электротехники;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- методы расчета электрических цепей;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов;

- способы экономии электроэнергии;

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов;

- виды и свойства электротехнических материалов;

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами;

- правила рационального использования электрической энергии;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов; самостоятельной работы обучающегося 0 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 82 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 82 |
| в том числе: |  |
| лекционные занятия | 40 |
| лабораторные работы |  |
| практические занятия | 42 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) |  |
| в том числе: |  |
| заполнить таблицу |  |
| составление опорных конспектов |  |
| Итоговая аттестация в форме зачета |  |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины ПОО.1 Электричество в быту

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. |  | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Параметры электрической цепи |  | 6 (5) |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи, и их элементы. | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1.1.1. | Понятие электрической цепи и ее элементов. | 2 |  |
|  | 1.1.2. | Активные и реактивные элементы, емкостное и индуктивное сопротивления. |  |  |
|  | 1.1.3. | Законы Ома и Кирхгофа, способы расчета токов, напряжений и сопротивлений |  |  |
|  | Практическая работа № 1. Расчет контуров цепей постоянного и переменного электрического тока |  | 3 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся Заполнить таблицу по теме «Электрические величины» |  | 4 |  |
| Тема 1.2. Обозначение при построение электрических схем | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1.2.1. | Электрическая цепь, ее основные элементы и условные обозначения, применяемые на схемах | 4 |  |
|  | 1.2.2. | Типы и правила графического изображения и составления электрических схем |  |  |
|  | 1.2.3. | Выбор проводов электрической сети. Виды и свойства электротехнических материалов |  |  |
|  | 1.2.4. | Правила сращивания, спайки и изоляции проводов. |  |  |
|  | Практическая работа № 2. Расчет работы и мощности электрических цепей постоянного тока |  | 2 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся Составление опорного конспекта на тему «Законы Кирхгофа» |  | 4 |  |
| Раздел 2. | Проектирование, монтаж и расчет электропроводок |  | 8 (6) |  |
| Тема 2.1. Электрические измерения и электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 2.1.1. | Сущность и методы измерений электрических величин | 4 |  |
|  | 2.1.2. | Классификация электроизмерительных приборов, их условные обозначения |  |  |
|  | 2.1.3. | Погрешности электроизмерительных приборов |  |  |
|  | 2.1.4. | Технические и конструктивные характеристики электроизмерительных приборов. Класс точности. |  |  |
|  | 2.1.5. | Устройство, принцип действия электроизмерительных приборов |  |  |
|  | 2.1.6. | Измерение напряжения и силы тока |  |  |
|  | Практическая работа № 3. Расчет погрешностей измерения электроизмерительных приборов |  | 2 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся Составить опорный конспект на тему «Расчет шунтов и добавочных сопротивлений. Системы приборов» |  | 2 |  |
| Тема 2.2. Электроизмерительные приборы учета электроэнергии | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 2.2.2. | Приборы учета электроэнергии. Класс точности. Тарифность | 2 |  |
|  | 2.2.3. | Автоматизированные приборы учета. Счетчик Матрица |  |  |
|  | Лабораторная работа № 1. Поверка приборов учета. |  | 2 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся Составить опорный конспект на тему «Расчет шунтов и добавочных сопротивлений. Системы приборов» |  | 2 |  |
| Тема 2.2. Проектирование и монтаж электропроводки | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 2.2.1. | Составление плана | 2 |  |
|  | 2.2.2. | Составление плана электропроводки |  |  |
|  | 2.2.3. | Составление схемы электропроводки. Расчет нагрузок. |  |  |
|  | Практическая работа № 4. Расчет нагрузки электропроводки. |  | 2 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся Составить опорный конспект на тему «Схема электропроводки в жилом доме» |  | 2 |  |
| Раздел 3 | Электробытовые машины и приборы |  | 6 (8) |  |
| Тема 3.1. Бытовая электроарматура | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 3.1.1. | Монтаж освещения, распределительный короб, розетки, выключатели, автоматы и предохранители. | 2 |  |
|  | 3.1.2. | Подключение приборов учета электроэнергии |  |  |
|  | Лабораторная работа № 2. Монтаж электропроводки в жилом доме и дворовый участок |  | 4 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся Составить опорный конспект на тему «Сращивание проводников в распределительной коробке» |  | 2 |  |
| Тема 3.2. Бытовые электрические приборы | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 3.2.1. | Электронагревательные приборы | 4 |  |
|  | 3.2.2. | Приборы микроклимата |  |  |
|  | 3.2.3. | Электромеханические кухонные машины |  |  |
|  | 3.2.4. | Электромеханические машины частоты |  |  |
|  | 3.2.5. | Домашние холодильники |  |  |
|  | 3.2.6. | Радиовещательные приемники |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3. Устройство и принцип работы электрической духовки. |  | 4 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся Составить опорный конспект на тему «Электрическая схема холодильника» |  | 4 |  |
| Итоговая аттестация в форме зачета |  |  |  |  |
|  | Максимальная нагрузка Аудиторная нагрузка Внеаудиторная самостоятельная работа |  | 82 82 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

ПОО.1. Электричество в быту

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники, библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет.

- Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя

- комплект учебно-наглядных пособий, позволяющих продемонстрировать устройство изучаемых электрических приборов;

- технологическая оснастка;

- наборы инструментов.

- Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бердикашвили, В.Ш. Электронная техника : учеб. пособие для студ. сред. проф. Образования /  В.Ш. Бердикашвили, А.К. Черепанов. - М.: Академия, 2015. - 368 с.

- Бутырин, П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования /  П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. П.А. Бутырина. - М.: Академия, 2015. -  272 с.

- Данилов, Н.И., Щелоков, Я.М. Основы энергосбережения: учебник /; под ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. - 2015. - 564 с.

- Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. -  432 с.

- Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. Образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 4-е изд., стер.  - М.: Академия, 2010. - 592 с.

- Электротехника и электроника: Учебник для сред. проф. образования/ Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенников и др.; Под ред. Б.И. Петленко. – 2-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2011.- 320 с.

Дополнительные источники:

- М. Рашковский, В. Пилипенко, В. Цирульников, Ф. Хмельницкий. Электричество в быту. Изд. «Маяк», 1972. - 326с.

- В. И. Назаров. Электричество дома и на даче. Москва. Изд. «Рипол классик», 2003.-192с.

- В. С. Левадный. Электрооснащение дома и участка. Москва. Изд. «Аделант», 2006.-192с.

- Интернет - ресурсы:

- В мире электричества - http://www.eltray.com/in_world2.php;

- Основы электротехники - http://stoom.ru/content/category/4/15/83;

- Основы электротехники - http://www.radio-schemy.ru/beginner/lesson-radio/485-lesson4-radio.html;

- Основы электротехники. Электронный учебник - http://www.motor-remont.ru/books/2/;

- Школа для Электрика  - http://electricalschool.info/electroteh;

- Электротехника для начинающих - http://www.eleczon.ru/class.html;

- Электротехника. Наглядные  пособия (электронный вариант, 2011г.) - http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html;

- Учебники, справочники, задачники, практикумы по электротехники (скачать бесплатно) - http://www.ph4s.ru/index.html;

- Электротехника (конспекты лекций) - http://www.for-stydents.ru/details/elektrotehnika.-konspekt-lekciy.html;

- Электротехника (конспекты)  - http://www.ceccuu.net/modules/news/article.php?storyid=1015.

- Данилов, Н.И., Щелоков, Я.М. Основы энергосбережения: учебник /; под ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. - 2010. - 564 с. [PDF-формат текста] - http://www.teplocat.net/lib/?adv_id=145

- http://portal-energo.ru Портал энерго, энергоэффективность и энергосбережение

- (Законодательная база. Стандарты в сфере энергосбережения. Программы энергосбережения. Опыт энергосбережения, Энергосберегающие материалы)

- http://energosber.info/Энергоэффективная Россия/ Многофункциональный общественный портал (энергосберегающие решения, альтернативная энергия, энергосберегающие материалы, лучший опыт энергосбережения, видеолекции. Мультипликация, пресса об энергосбережении и т.д.)

- http://www.energosber18.ru/АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики»

- http://interenergoportal.ru / Информационно-аналитический портал энергетической отрасли России  ИнтерЭнерго  (Документы. Новости. Статьи. Конференции)

- www.twirpx.com/files/tek/energy_saving (лекции по энергосбережению)

- www.ines-ur.ru /Институт энергосбережения Свердловской области,

- www.sinergi.ru /Раздел «Энергосбережение» (Законодательная и нормативно-методическая база)

- http://solex-un.ru/energo/Тематическое сообщество «Энергоэффективность и Энергосбережение».

3.3. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ и инвалидов (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места):

Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), КИМы/КОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

4. Контроль и оценка результатов освоения

# УЧЕБНОЙ Дисциплины

ПОО 01. Электричество в быту

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| - снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| - проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях |
| - разветвление электропроводки с учетом потребляемой мощности; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| - описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях производства, народного хозяйства; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| - описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Знания: |  |
| - основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - основные законы электротехники; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - типы и правила графического изображения и составления электрических схем; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - методы расчета электрических цепей; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - основные элементы электрических сетей; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - способы экономии электроэнергии; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - правила сращивания, спайки и изоляции проводов; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - виды и свойства электротехнических материалов; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - правила техники безопасности при работе с электрическими приборами; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - правила рационального использования электрической энергии; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |

Изучение дисциплины позволяет формировать у обучающихся следующие общие и профессиональные компетенции:

| Результаты (освоенные общие компетенции) |  | Основные показатели результатов подготовки |  | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |  | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  | Изложение теоретического материала. Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |  | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |  | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  | - демонстрация навыков использования информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |  | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. - проявление ответственности за работу подчиненных. |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и коммуникаций. |  | контролировать выполнение заземления, зануления; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; |  | Изложение теоретического материала. Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и приемке его из ремонта. |  | пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности при. ремонте оборудования и установок. |  | правила техники безопасности при работе с электрическими приборами; правила сращивания, спайки и изоляции проводов; |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных условиях. |  | пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно -измерительных приборов. |  | снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, горюче-смазочных материалов. |  | сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. |  | способы экономии электроэнергии; правила сращивания, спайки и изоляции проводов; виды и свойства электротехнических материалов; правила техники безопасности при работе с электрическими приборами |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| РК 2. | Умеет действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. |  | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. |  |