Приложение 39

к ООП СПО по специальности

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

2020

Рабочая программа ПМ.02 разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) (утвержден Приказом Минобрнауки от 18.04.2014 года № 349, зарегистрирован в Минюсте России 11.06.2014 №32681).

Организация-разработчик:

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

АУ СПО «Сургутский профессиональный колледж»

Разработчики:

Еськов Константин Анатольевич, преподаватель АУ СПО «Сургутский профессиональный колледж»

Симанова Ирина Николаевна, методист ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии педагогических работников технического направления

Протокол № 9 от 20 мая 2020г.

Председатель цикловой комиссии ______________ / Паршакова Т.Ю./

«Согласовано»

Методист ____________/Симанова И.Н./

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                     4

2.РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                     6

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                          7

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ       23

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                     26

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации

  - Область применения программы.

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) в части основного вида деятельности (ВД):

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления.

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.

.

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен

иметь практический опыт:

- выполнение электромонтажных работ;

- проведению подготовительных работ для монтажа, ремонта, наладки систем автоматизации;

- сборки по схемам узлов, приборов, механизмов система автоматизации;

уметь:

- выполнять замену, проводить обслуживание и испытание датчиков и приборов измерения температуры, давления и вакуума, расхода, количества, уровня, концентрации вещества, контроля состава и влажности газов;

- проводить обслуживание и испытание автоматических регуляторов и комплексных систем автоматического регулирования;

- выполнять монтаж трубных проводок;

- выполнять монтаж электрических проводок и кабелей;

- производить монтаж щитов и пультов управления;

- использовать контрольно-измерительные приборы;

- производить контроль и испытание изоляции электрических проводок;

- производить пуско-наладочные испытания;

- производить монтаж, наладку, регулировку коммутирующей аппаратуры;

- производить монтаж, наладку электродвигателей и исполнительных устройств;

- применять безопасные приемы ремонта.

знать:

технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

приемы и правила выполнения операций;

рабочий инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

требования безопасности выполнения электромонтажных работ.

  - Количество часов на освоение программы профессионального модуля

максимальной учебной нагрузки обучающегося 433 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 286 часов;

самостоятельной работы обучающегося  147  часов;

учебной практики – 36 часов;

производственной (по профилю специальности) практики – 0 часов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности - Организация деятельности производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения задания |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. |
| ПК 2.1. | Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса |
| ПК 2.2. | Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. |
| ПК 2.3. | Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. |
| ПК 2.4. | Организовывать работу исполнителей. |

# 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации

# 3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 433 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 286 |
| в том числе: |  |
| теоретические занятия | 192 |
| практические занятия | 94 |
| курсовая работа (проект) |  |
| Учебная практика | 72 |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 0 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 147 |
| в том числе: внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка докладов, сообщений, рефератов, составление опорных конспектов, выполнение и оформление расчетных работ, составление и оформление отчета по практике, подготовка к защите отчета по практике |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| ПК 2.1. - ПК 2.5. ОК 1. – ОК 9. | ПМ 02. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем | 433 | 286 | 94 |  | 147 | - | 36 |  |
|  | МДК 02.01. Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем. | 433 | 286 | 94 |  | 147 | - | - |  |
|  | УП.01Учебная практика | - | - | - |  | - | - | 36 |  |
|  | ПП.01 Производственная практика | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Всего: | 433 | 200 | 94 |  | 147 | - | 36 |  |

3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения | Формируемые результаты (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| МДК.02.01. Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем |  |  |  |  |
| Введение |  | 2 | 1 |  |
| Раздел 1. Приборы и системы автоматизации |  | 50 |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения | Классификация приборов. Общие сведения из метрологической терминологии | 2 | 2 | ПК 2.1.-2.4. |
|  | Практическая работа №1 «Чтение и составление функциональных схем» | 2 |  |  |
|  | Курсовая работа | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №1 «Условное обозначение приборов и средств автоматизации» (составить конспект) | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Контрольно-измерительные приборы | Измерение температуры, давления и вакуума, расхода и количества, уровня, концентрации вещества, контроль состава и влажности газов | 2 | 1 |  |
|  | Практическая работа №2 «Изучение контрольно-измерительных приборов измерения температуры» | 2 |  |  |
|  | Курсовая работа | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №2 «Расходомеры постоянного перепада» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №3 «Расходомеры переменного перепада» (составить конспект) | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Автоматические регуляторы и комплектные системы автоматического регулирования | Основные сведения об автоматическом регулировании. Гидравлические регуляторы и системы регулирования | 2 | 1 |  |
|  | Электрические и комбинированные регуляторы и системы регулирования | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №3 «Проектирование и составление структурной схемы системы контроля и управления освещением и температурой» | 2 |  |  |
|  | Курсовая работа | 2 |  |  |
|  | Курсовая работа | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №4 «Пневматические регуляторы и системы регулирования» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №5 «Гидравлические насосы и двигатели, характеристики рабочих жидкостей» (составить конспект) |  |  |  |
| Тема 1.4 Аппараты дистанционного управления. | Аппаратура дистанционного управления | 2 | 1 |  |
|  | Аппаратура дистанционного управления | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №4 «Изучение электрической аппаратуры дистанционного управления» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №6 «Гидравлическая аппаратура дистанционного управления» (составить сообщение) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №7 «Сервоприводы с электромагнитными муфтами» (составить конспект) | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Трубные и электрические проводки систем автоматизации | Трубные проводки. Электрические проводки | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа № 5 «Изучение строения проводов и кабелей» | 2 |  |  |
|  | Курсовая работа. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №8 «Пневмокабели» (составить сообщение) | 2 |  |  |
| Раздел 2. Проектирование систем автоматизации. |  | 46 |  |  |
| Тема 2.1. Общие сведения по проектированию | Основные положения и основные требования к проектам систем автоматизации | 2 | 1 |  |
|  | Содержание и состав задания с исходными данными на проектирование. Рабочие чертежи, выполнение технического проекта и рабочих чертежей | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №6 «Изучение, чтение проектной документации» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 7 «Разработка технического проекта и рабочих чертежей» | 2 |  |  |
|  | Курсовая работа | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №9 «Условные обозначения на электрических схемах» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №10 «Математические модели САУ» (составить конспект) | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Основы организации монтажно-наладочных работ | Этапы монтажа. Организационная структура руководства монтажными работами. Подготовка производства монтажных работ. Заготовка труб и подготовка их к сборке. Подготовка арматуры к монтажу | 2 | 1 |  |
|  | Заготовка проводов и кабелей. Щиты и пульты. График монтажа систем автоматизации | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №8 «Изучение монтажа в щитах и пультах» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №9 «Изучение, чтение, составление графика монтажа систем автоматизации» | 2 |  |  |
|  | Курсовая работа | 2 |  |  |
|  | Курсовая работа | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №11 «Рабочие чертежи» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №12 «Сборка труб в блоки» (составить конспект) | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Материалы и приспособления, применяемые при монтаже | Сортамент изделий из черных и цветных металлов. Электроизоляционные материалы. Кабели, установочные провода и шнуры. Инструменты и оборудование для сварки, пайки, разделки проводов и кабелей | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №10 «Изучение и применение электроизоляционных материалов» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №11 «Изучение оборудования для сварки, пайки, разделки проводов и кабелей» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №12 «Пайка проводов» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 13 «Разделка проводов и кабелей» | 2 |  |  |
|  | Курсовая работа | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №13 «Номенклатура кабелей» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №14 «Пайка проводов» (составить сообщение) | 2 |  |  |
| Раздел 3. Пуско-наладочные работы, испытательная аппаратура и приборы |  | 28 |  |  |
| Тема 3.1. Измерение сопротивления постоянному току | Приборы для измерения сопротивления | 2 | 1 |  |
|  | Методы прямого и косвенного измерения». | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №14 «Изучение приборов для проверки сопротивления» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №15 «Измерение сопротивления различными приборами» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №15 «Метод сравнения» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №16 «Компенсационные измерительные схемы» (составить конспект) | 2 |  |  |
| Тема 3.2. Испытание изоляции | Методы проверки и испытания изоляции. Испытание и контроль сопротивления изоляции различными методами | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа № 16 «Измерение сопротивления изоляции электрических цепей» | 2 |  |  |
|  | Курсовая работа | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №17 «Измерение диэлектрических потерь» (составить сообщение) | 2 |  |  |
| Тема 3.3 Проверка схем электрических цепей | Пуско-наладочные испытания. Прозвонка электрических цепей. Отыскание неисправностей в схемах | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №17 «Прозвонка кабелей» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №18 «Отыскание неисправностей электрических цепей» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №18 «Последовательный поиск неисправностей» (составить сообщение) | 2 |  |  |
| Раздел 4. Монтаж, наладка и техническое обслуживание изделий автоматики |  | 144 |  |  |
| Тема 4.1. Монтаж трубных проводок | Прокладка трубных проводок. Соединение труб при монтаже | 2 | 1 |  |
|  | Крепление трубных проводок. Монтаж пневмокабелей | 2 | 2 |  |
|  | Курсовая работа | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №19 «Требования к монтажу трубных проводок в особых условиях» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №20 «Проводки из металлических труб» (составить сообщение) | 2 |  |  |
| Тема 4.2. Монтаж электрических проводок | Требования к прокладке электрических проводок. Прокладка кабелей в производственных помещениях | 2 | 1 |  |
|  | Монтаж концевых заделок кабелей. Соединение кабелей и проводов | 2 | 1 |  |
|  | Прокладка электрических проводок в помещениях пожаро- и взрывоопасных установок | 2 | 1 |  |
|  | Присоединение электрических проводок к приборам и средствам автоматизации | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №19 «Соединение кабелей и проводов» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №20 «Присоединение электропроводок к приборам и средствам автоматики» | 2 |  |  |
|  | Курсовая работа | 2 |  |  |
|  | Курсовая работа | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №21 «Прокладка кабелей в защитных трубах, лотках, коробах» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №22 «Концевые заделки в штепсельных разъемах» (составить сообщение) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №23 «Присоединение электрических проводок к исполнительным механизмам» (составить сообщение) | 2 |  |  |
| Тема 4.3. Монтаж первичных преобразователей и отборных устройств. | Первичные преобразователи для измерения температуры. Отборные устройства для измерения давления и вакуума | 2 | 1 |  |
|  | Сужающие устройства для измерения расхода | 2 | 1 |  |
|  | Отборные устройства для измерения концентрации растворов и контроля состава газов | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №21 «Монтаж первичных преобразователей для измерения температуры» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №22 «Устройство и принципы измерения датчиков давления» | 2 |  |  |
|  | Курсовая работа | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №24 «Первичные устройства уровнемеров» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №25 «Тензометрические датчики» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №26 «Пьезоэлектрические датчики» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №27 «Электромагнитные муфты» (составить конспект) | 2 |  |  |
| Тема 4.4. Монтаж пультов и щитов | Установка щитов и пультов | 2 | 1 |  |
|  | Установка щитов и пультов | 2 | 1 |  |
|  | Ввод трубных и электрических проводок | 2 | 2 |  |
|  | Курсовая работа | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №28 «Комплектные пункты преобразователей» (составить сообщение) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №29 «Панельные щиты» (составить сообщение) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №30 «Индикаторные устройства» (составить конспект) | 2 |  |  |
| Тема 4.5. Заземление (зануление) систем автоматизации. | Заземление и зануление систем автоматизации | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №23 «Заземление (зануление) систем автоматизации» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №31 «Защита от атмосферного электричества» (составить конспект) | 2 |  |  |
| Тема 4.6. Монтаж приборов и систем автоматизации. | Монтаж приборов для измерения температуры. Монтаж приборов для измерения давления и вакуума | 2 | 1 |  |
|  | Монтаж приборов для измерения расхода и количества. Монтаж приборов для измерения уровня | 2 | 1 |  |
|  | Монтаж приборов для измерения концентрации раствора. Монтаж приборов для контроля состава газов | 2 | 1 |  |
|  | Монтаж автоматических регуляторов. Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов | 2 | 1 |  |
|  | Монтаж аппаратуры дистанционного управления | 2 | 1 |  |
|  | Монтаж аппаратуры положения | 2 | 1 |  |
|  | Монтаж концевых выключателей. Монтаж аппаратуры сигнализации | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №24 «Монтаж приборов для измерения температуры» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №25 «Монтаж приборов для измерения давления» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №26 «Монтаж электрической аппаратуры дистанционного управления» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №27 «Монтаж концевых выключателей» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №28 «Монтаж, наладка аппаратуры сигнализации» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №29 «Отыскание неисправностей в системе сигнализации» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №30 «Отыскание неисправностей в аппаратуре дистанционного управления» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №32 «Монтаж аппаратуры контроля скорости» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №33 «Средства измерения тепловых величин» (составить конспект:) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №34 «Датчики Холла» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №35 «Емкостные и индуктивные датчики» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №36 «Оптико-механические средства измерения» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №37 «Измерение угловых скоростей» (составить конспект) | 2 |  |  |
| Тема 4.7. Монтаж коммутационной аппаратуры | Монтаж, наладка и регулировка контакторов | 2 | 1 |  |
|  | Проверка, испытание и регулировка реле | 2 | 1 |  |
|  | Монтаж и наладка магнитных пускателей | 2 | 1 |  |
|  | Монтаж и наладка магнитных пускателей | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №31 «Монтаж и регулировка контакторов, магнитных пускателей» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №32 «Проверка и настройка реле» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №38 «Электромагнитные нейтральные реле» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №3 «Электромагнитные поляризованные реле» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №40 «Испытание и настройка контакторов под напряжением» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №41 «Проверка и регулировка электрических характеристик реле» (составить конспект) | 2 |  |  |
| Тема 4.8. Монтаж электрических машин и исполнительных устройств | Монтаж электродвигателей. Монтаж электромашинных усилителей | 2 | 1 |  |
|  | Неисправности электродвигателей и их устранение | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №33 «Отыскание неисправностей и проверка включения обмоток электрических машин» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №42 «Уход за коллектором и контактными кольцами» (составить сообщение) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №43 «Малоинерционные двигатели постоянного тока» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №44 «Синхронные реактивные микродвигатели» (составить конспект) | 2 |  |  |
| Раздел 5. Проверка и испытание смонтированных систем автоматизации |  | 16 |  |  |
| Тема 5. Проверка и испытание смонтированных систем автоматизации | Испытание и сдача трубных проводок | 2 | 1 |  |
|  | Испытание и сдача электрических проводок | 2 | 1 |  |
|  | Испытание и сдача электрических проводок | 2 | 1 |  |
|  | Сдача в эксплуатацию смонтированных щитов и пультов | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №34 «Испытание электрических проводок» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №45 «Трубные проводки высокого давления и низкого вакуума» (составить конспект) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №46 «Гидравлические и пневматические испытания трубных проводок» (составить сообщение) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №47 «Испытание электрических проводок цепей измерения и управления» (составить сообщение) | 2 |  |  |
| Раздел 6. Основные правила техники безопасности и защитные средства. |  | 14 |  |  |
| Тема 6. Основные требования техники безопасности и защитные средства. | Основные правила техники безопасности | 2 | 1 |  |
|  | Защитные средства | 2 | 1 |  |
|  | Защитные средства | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №35 «Изучение и применение средств защиты» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №48 «Требования безопасности при испытании трубных проводок» (составить сообщение) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №49 «Требования безопасности при включении приборов и аппаратуры» (составить сообщение) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №50 «Требования безопасности при монтажных и ремонтных работах в пожаро-взрывоопасных помещениях» (составить конспект) | 2 |  |  |
| Экзамен |  | 6 | 3 |  |

| Учебная практика Виды работ: | 36 |  |
| --- | --- | --- |
| Монтаж, подключение контрольно-измерительных приборов и средств сигнализации | 6 |  |
| Заготовка, монтаж, соединение, подключение трубных проводок | 6 |  |
| Заделка проводов и кабелей | 6 |  |
| Изготовление электрических жгутов, развязка, подключение | 6 |  |
| Изготовление электрических жгутов, развязка, подключение | 6 |  |
| Пайка и соединение проводов, кабелей | 6 |  |
| Монтаж, сборка пульта управления и сигнализации | 6 |  |
| Монтаж, сборка пульта управления и сигнализации | 6 |  |
| Монтаж, проверка, прозвонка коммутационной аппаратуры | 6 |  |
| Монтаж, проверка, прозвонка коммутационной аппаратуры | 6 |  |
| Чтение схем, прозвонка кабелей, жгутов, проводов, испытание изоляции, отыскание неисправностей в схемах | 6 |  |
| Чтение схем, прозвонка кабелей, жгутов, проводов, испытание изоляции, отыскание неисправностей в схемах | 6 |  |
| Производственная практика (по профилю профессии) итоговая по ПМ |  |  |
| Виды работ: |  |  |
| Познакомиться с Уставом предприятия, правилами внутреннего распорядка определить цели, задачи и функции предприятия | 6 |  |
| Трудоустройство на рабочем месте. Ознакомление с предприятием, инструктаж по ОТ и ТБ, пожарной безопасности | 6 |  |
| Прохождение первичного инструктажа, инструктажа на рабочем месте | 6 |  |
| Изучение проектной документации, чтение схем, чертежей, графиков | 6 |  |
| Изучение, монтаж, регулировка, отыскание неисправностей, проверка цепей датчиков температуры, давления, освещения, расхода | 6 |  |
| Изучение, монтаж, регулировка, отыскание неисправностей, проверка цепей датчиков температуры, давления, освещения, расхода | 6 |  |
| Изучение, монтаж, регулировка, отыскание неисправностей, проверка цепей датчиков температуры, давления, освещения, расхода | 6 |  |
| Изучение, монтаж, регулировка, отыскание неисправностей, проверка цепей приборов сигнализации и регистрации | 6 |  |
| Изучение, монтаж, регулировка, отыскание неисправностей, проверка цепей приборов сигнализации и регистрации | 6 |  |
| Подготовка, монтаж, проверка, испытание трубных проводок; подключение к датчикам и приборам сигнализации | 6 |  |
| Подготовка, монтаж, проверка, испытание трубных проводок; подключение к датчикам и приборам сигнализации | 6 |  |
| Электрические проводки и кабели: изготовление, монтаж, заделка, прозвонка, отыскание неисправностей, испытание изоляции | 6 |  |
| Электрические проводки и кабели: изготовление, монтаж, заделка, прозвонка, отыскание неисправностей, испытание изоляции | 6 |  |
| Монтаж, проверка, испытание, обслуживание пультов и щитов | 6 |  |
| Монтаж, регулировка, настройка, обслуживание, отыскание неисправностей коммутационного оборудования | 6 |  |
| Монтаж, регулировка, настройка, обслуживание, отыскание неисправностей коммутационного оборудования | 6 |  |
| Монтаж, наладка, обслуживание электрических машин | 6 |  |
| Монтаж, осмотр, регулировка, обслуживание, проверка аппаратуры дистанционного управления | 6 |  |

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

электротехники;

технического черчения;

технического обслуживания и ремонта электрооборудования;

технического обслуживания и ремонта систем автоматики;

метрологии;

охраны труда;

безопасности жизнедеятельности.

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: компьютер, сканер, принтер, акустическая система, проектор, экран, доска, обучающие программы, учебные пособия.

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, акустическая система.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: методические указания студентам, лекционный материал.

4.2. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

- Батицкий, В.А. Монтаж, наладка и эксплуатация систем автоматики. (Текст): Учебник /В.А. Батицкий – М.: Недра 2019 – 224 с.

- Каминский, М.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации (Текст): учебник /М.Л. Каминский, В.М. Каминский. – М.: «ВЫСШАЯ ШКОЛА», 2018 – 296 с.: ил.

- Келим, Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. (Текст): Учебное пособие для студентов учреждений СПО /Ю.М. Келим – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2018. – 384 с.: ил. – (Профессиональное образование).

- Шишмарев, В.Ю. Автоматик (Текст): Учебник для студентов СПО/ В.Ю. Шишмарев – М.: Мздательский центр «Академия», 2017. – 288 с.

- Шишмарев, В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления (Текст): Учебник для студентов СПО / В.Ю. Шишмарев. – М.: Издательский центр «Академия» 2016. – 304 с.

- Шишмарев, В.Ю Средства измерений (Текст) Учебник для студентов учреждений СПО/ В.Ю. Шишмарев – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с.

Дополнительные источники:

- Правила устройства электроустановок – «Сибирское университетское издание», 2010. – 464 с.

Интернет-ресурсы:

- http://www.edu.ru.

- http://www.experiment.edu.ru.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ООП.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП НПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная практика.

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализоваться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по каждому виду практики.

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводиться с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в 100 часов на учебную группу на каждый год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля)

Мастера: квалификация на 1 – 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программы профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения и проведения практических, лабораторных и самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения индивидуальных заданий, проектов.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В составе экзаменационной комиссии могут входить преподаватели и представители работодателей.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

5.1. Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса. | Знание принципов построения и работы систем автоматизации; Выполнение анализа проектной и технической документации | Экспертная оценка деятельности обучающихся в рамках учебной и производственных практик. Экспертная оценка защиты практических и самостоятельных работ. Экспертная оценка тестирования обучающихся. |
| ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. | Скорость и точность чтения технических схем; Скорость и качество анализа технологической документации; Знание технологического процесса и принципов работы схем систем автоматизации; Выполнение монтажных и демонтажных работ; Выполнение регулировочных работ; Выполнение пуско-наладочных работ Использование инструмента и контрольно-проверочной аппаратуры | Экспертная оценка деятельности обучающихся в рамках учебной и производственных практик. Экспертная оценка защиты практических и самостоятельных работ. Экспертная оценка тестирования обучающихся |
| ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. | Знание принципов построения и работы систем автоматизации; Выполнение анализа проектной и технической документации; Иметь представление о стандартах и допусках; | Экспертная оценка деятельности обучающихся в рамках учебной и производственных практик. Экспертная оценка защиты практических и самостоятельных работ. Экспертная оценка тестирования обучающихся |
| ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. | Скорость и качество выявления основных неисправностей оборудования; Точность и скорость устранения дефектов во время эксплуатации; Владение технологий выполнения ремонтных работ; Составление технологической документации в соответствии со стандартами | Экспертная оценка деятельности обучающихся в рамках учебной и производственных практик. Экспертная оценка защиты практических и самостоятельных работ. Экспертная оценка тестирования обучающихся |

5.2. Контроль и оценка результатов развития общих компетенций

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Понимание сущности и значимости будущей специальности; Демонстрация интереса к будущей профессии | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. |
| ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач. | Наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности решений на практических занятиях, в процессе учебной и производственной практик. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; Экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; Экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения задания | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |