Приложение 

к ООП СПО ППССЗ

по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской области

«Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 05. Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам

МДК 05.01. Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

Тобольск 2019

Рабочая программа производственной практики ПМ 05. Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам разработана на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

- (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.20163 N 1557, зарегистрирован Министерством юстиции (№ 44801 от 20.12.2017)

Организация - разработчик: ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Разработчик:

Суханова К.О., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии педагогических работников технического направления

Протокол № ___ от «___» _________ 201__г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /__________________/

Согласовано:

Методист ____________И.Н.Симанова

Содержание

| Паспорт программы производственной практики ………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Результаты освоения программы производственной практики ………………………… | 5 |
| Тематический план и содержание производственной практики …………………………… | 6 |
| Условия реализации программы производственной практики …………………………… | 8 |
| Контроль и оценка результатов освоения производственной практики ………………… | 10 |

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 05. Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам

1.1. Область применения программы производственной практики:

Рабочая программа производственной практики, является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и производств (по отраслям)

1.2. Цели и задачи производственной практики:

формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности, необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

1.3.Требования к результатам освоения производственной практики:

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| Организация и контроль работ по монтажу, настройке, ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) | - выполнять ремонт, регулировку, испытание, юстировку, монтаж и сдачу сложных электромагнитных, электродинамических, теплоизмерительных, оптико-механических, счетных, автоматических, пиротехнических и других приборов с подгонкой, и доводкой деталей и узлов; - выполнять настройку и наладку устройства релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики; - определять дефекты ремонтируемых приборов и устранять их; - делать слесарную обработку деталей по 7-10 квалитетам и сборку зубчатых и червячных зацеплений; - составлять и производить монтаж сложных схем соединений; - вычислять абсолютную и относительную погрешности при проверке и испытании приборов; - составлять дефектные ведомости и заполнять паспорта и аттестаты на приборы и автоматы; - пересчитывать электрические приборы на другие пределы измерения; - выполнять регулировку и проверку по квалитетам всех видов тепловых и электрических контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания. - определение степени износа деталей и узлов; - наладку и комплексное опробование послемонтажных схем теплового контроля и автоматики котлов, турбин и технологического оборудования. |

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:
Всего - 180 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 05. Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности (ВПД)

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Организовывать и выполнять настройку и наладку устройств КИПиА |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять монтаж сложных схем соединений КИПиА |
| ПК 1.3. | Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ |
| ПК 1.4. | Выполнять пусконаладочные работы КИПиА |
| ПК 1.5. | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу, настройке и наладке КИПиА |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 05. Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам

3.1.Тематический план производственной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ.05 | Наименования тем производственной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. | ПМ.05 Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) | 842 | Тема 1. Ремонт, регулировка, испытание и монтаж приборов | 14 |
|  |  |  | Тема 2. Настройка и наладка устройства релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики | 14 |
|  |  |  | Тема 3. Дефекты ремонтируемых приборов и их устранение | 14 |
|  |  |  | Тема 4. Слесарная обработка деталей | 16 |
|  |  |  | Тема 5. Монтаж сложных схем соединений | 16 |
|  |  |  | Тема 6. Абсолютная и относительная погрешности при проверке и испытании приборов | 14 |
|  |  |  | Тема 7. Дефектные ведомости, паспорта и аттестаты на приборы и автоматы | 10 |
|  |  |  | Тема 8. Регулировка и проверка всех видов контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания | 18 |
|  |  |  | Тема 9. Изучение степеней износа деталей и узлов | 12 |
|  |  |  | Тема 10. Наладка и комплексное опробование послемонтажных схем | 16 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |  |
|  | Всего часов |  |  | 180 |

3.2.Содержание  производственной практики

ПМ 05. Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Виды работ | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.05 Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) |  |  | 180 |  |
| Тема 1. Ремонт, регулировка, испытание и монтаж приборов | Определение причин и устранение неисправностей приборов, проведение испытаний отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики, выявление неисправностей приборов, использование необходимых инструментов и приспособлений при выполнении ремонтных работ | Содержание: | 14 |  |
|  |  | Амперметры, вольтметры, гальванометры, милливольтметры, манометры, электросчетчики, редукторы - капитальный ремонт, регулировка, испытание и монтаж |  | 3 |
| Тема 2. Настройка и наладка устройства релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики | Выполнение настройки и наладки устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики | Содержание: | 14 |  |
|  |  | Требования к релейной защите, основные методы наладки релейной защиты, примеры расчета, короткие замыкания, автоматические выключатели 0,4 кВ, техническое описание, инструкции по эксплуатации, паспорта электрооборудования и аппаратов, измерение контролируемых параметров устройств, монтаж кабелей |  | 3 |
| Тема 3. Дефекты ремонтируемых приборов и их устранение | Выявление дефектов ремонтируемых приборов и их устранение | Содержание: | 14 |  |
|  |  | Практическое изучение видов дефектов, классификация повреждений деталей приборов в эксплуатации, дефектация и сортировка деталей, приборы электроизмерительных, электромагнитных и электродинамических систем - выявление и устранение дефектов, пайка |  | 3 |
| Тема 4. Слесарная обработка деталей | Выполнение слесарной обработки деталей | Содержание: | 16 |  |
|  |  | Детали простые к приборам - нарезание резьбы в глухих отверстиях, выполнение разметки, рубки металла, резка труб и металла, правка и гибка тонких металлических листов, опиливание, шабрение, притирка, сверление |  | 3 |
| Тема 5. Монтаж сложных схем соединений | Выполнение монтажа сложных схем соединений | Содержание: | 16 | 3 |
|  |  | Потенциометры - разборка, чистка, сборка кинематической схемы, разбор и изучение принципиальных электрических схем амперметра, вольтметра, маркировка распределительных щитов, разбор монтажных схем пускорегулирующих аппаратов |  |  |
| Тема 6. Абсолютная и относительная погрешности при проверке и испытании приборов | Измерение абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытании приборов | Содержание: | 14 | 3 |
|  |  | Измерение абсолютной и относительной погрешности тахометров, амперметров, вольтметров, милливольтметров, лабораторных потенциометров, расчёты |  |  |
| Тема 7. Дефектные ведомости, паспорта и аттестаты на приборы и автоматы | Изучение дефектных ведомостей, паспортов и аттестатов на приборы и автоматы | Содержание: | 10 | 3 |
|  |  | Составление дефектных ведомостей на ремонт каждого прибора, изучение паспорта и аттестата приборов и автоматов |  |  |
| Тема 8. Регулировка и проверка всех видов контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания | Выполнение регулировки и поверки всех видов измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания | Содержание: | 18 | 3 |
|  |  | Амперметры, вольтметры, гальванометры, милливольтметры, манометры, электросчетчики, редукторы, барометры, весы технические, датчики гидравлические, датчики пьезоакустические, манометры трубчатые, микрометры, потенциометры, приборы электроизмерительных, электромагнитных и электродинамических систем, расходометры, реле времени, механические поплавковые механизмы, тахометры, тяги и напорометры |  |  |
| Тема 9. Степени износа деталей и узлов | Изучение степеней износа деталей и узлов | Содержание: | 12 | 3 |
|  |  | Износ деталей и его контроль, методы обнаружения дефектов и восстановления деталей, восстановление деталей механической обработкой, регулировка и профилактическое обслуживание оборудования, требования к качеству обработки деталей |  |  |
| Тема 10. Наладка и комплексное опробование послемонтажных схем | Выполнение наладки и комплексного опробования послемонтажных схем | Содержание: | 16 | 3 |
|  |  | Приёмка в эксплуатацию электроустановок, работы по электрической проверке, регулировке и настройке оборудования, пусконаладочные работы электрооборудования, систем КИПиА, проверка и настройка автоматических выключателей, проверка соответствия фактических принципиальных схем электрооборудования проекту, проверка работы устройств защитного отключения, проверка металлосвязи заземляемого оборудования с контуром заземления, проверка и настройка реле, настройка и испытания частотных преобразователей |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 05. Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие слесарной мастерской и кабинета материалов и изделий электромеханических устройств и систем КИПиА, сварки и резки металлов.

Оснащение:

1.Оборудование:

- Измерительные приборы (например: амперметр, вольтметр, мультиметр и т.д.);

- Стенд системы КИПиА;

2. Инструменты и приспособления:

- Угольник слесарный

- Линейка металлическая

- Штангенциркуль

- Сверла  по металлу набор Ø 3-14мм

- Молоток слесарный

- Очки защитные

- Перчатки

- Напильник плоский

- Напильник круглый

- Напильник квадратный

- Слесарный верстак с тисками

- Набор гаечных ключей

- Отвёртка (плоская, крестообразная)

- Паяльники, припой, канифоль

- Провода, кабели

- Острогубцы

- Изолента, термоусадочные трубки

3. Средства обучения:

- Набор чертежей;

- Набор инструкционных карт;

- СНиП;

- ГОСТ;

- Плакаты;

- Альбомы.

4.2.	Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые ФУМО СПО по укрупненной группе профессий и специальностей СПО 15.00.00 Машиностроение для использования в образовательном процессе.

4.2.1. Печатные издания

- Евгенев Г. Б. и др.] Основы автоматизации технологических процессов и производств: учебное пособие : в 2 т. ; под ред. Г. Б. Евгенева. — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015.

- Пантелеев В.Н., Прошин В.М.— Основы автоматизации производства: учебник для учреждений нач. проф. образования. — М. : ИЦ«Академия», 2013. — 208 с.

- Шишмарев В.Ю Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования— М. : ИЦ «Академия», 2013. — 352 с.

4.2.2. Дополнительные источники:

1.	Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2012. – 565 с.: ил.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла рассредоточено.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

4.5. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики, виды работ, задания  и место прохождения устанавливаются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 г № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности» (зарегистрирован Минюст РФ 2 апреля 2014г., №31801).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 05. Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| - выполнять элементы монтажных чертежей КИПиа - выполнять спецификацию материалов и инструментов для монтажа КИПиА - выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект - составлять технологические карты по монтажу КИПиА - проводить работы по монтажу КИПиА - выполнять ремонт, регулировку, наладку КИПиА - выполнять измерение погрешностей - выполнять слесарную обработку деталей и узлов - производить монтаж проводов, паять | Текущий контроль: - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических заданий, самостоятельной работы - тестирование - проверочная практическая работа Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |