# Приложение 9

к ООП СПО по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог

Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Тюменской области

«Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

МДК.01.01 «ТЕХНИКА ПОДГОТОВКИ ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ, ПРИБОРОВ И

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

г. Тобольск, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 18.01.02 Лаборант-эколог, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 916  (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29659).

Организация-разработчик:

1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчик:

Никоненко Анастасия Васильевна, преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического направления

Протокол № 9 от «31» мая 2022 г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /Смирных М.Г./

«Согласовано»

Методист ______________/Симанова И.Н./

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля                                                      4

2. Результаты освоения профессионального модуля				                         5

3. Структура и содержание профессионального модуля			                                     7

4. Условия реализации программы профессионального модуля	                                    13

5. Контроль и оценка результатов освоения производственного 	                                             14

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ, ПРИБОРОВ И

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

1.1. Область применения программы

Рабочая учебная программа профессионального модуля «Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования» является частью ППКРС СПО по профессии 18.01.02 Лаборант – эколог.

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования к проведению анализа,

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа.

ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов.

ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование.

ПК 2.1. Готовить растворы точной и приблизительной концентрации.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- пользования лабораторной посудой различного назначения;

- мытья и сушки посуды в соответствии с требованиями химического анализа;

- выбора приборов и оборудования для проведения анализов;

- подготовки для анализа приборов и оборудования;

уметь:

готовить растворы для химической очистки посуды;

мыть химическую посуду;

обращаться с лабораторной химической посудой;

подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов;

пользоваться лабораторными приборами и оборудованием;

вести учет проб и реактивов;

обращаться с химическими реактивами;

знать:

назначение и классификацию химической посуды;

правила обращения, хранения, сушки химической посуды;

правила мытья химической  посуды;

механические и химические методы очистки химической посуды;

назначение и устройство лабораторного оборудования;

правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов;

правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования;

свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам;

правила обращения с реактивами и правила их хранения

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы:

Всего:  234 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая:
аудиторной учебной работы обучающегося  - (обязательных учебных занятий) – 60 часа;

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося  - 30 часа;

учебной и производственной практики – 144 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: «Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования»,

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа |
| ПК 1.2 | Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. |
| ПК 1.3 | Подготавливать для анализа приборы и оборудование |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и личного развития. |
| ОК5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

В рамках программы учебной дисциплины формируются личностные результаты

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России | ЛР 5 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях | ЛР 6 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства | ЛР 8 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры | ЛР 11 |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 13 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 14 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 15 |
| Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | ЛР 16 |
| Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | ЛР 17 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации (при наличии) |  |
| Уважающий религиозные права человека, ценящий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 18 |
| Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; | ЛР 19 |
| Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; | ЛР 20 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями (при наличии) |  |
| Активно применяющий полученные знания на практике | ЛР 21 |
| Качественный контроль выполнения результатов анализа, мониторинг окружающей среды, ведение технологических журналов. | ЛР 22 |
| Обеспечивать соблюдение требований международных стандартов качества, выполнять рабочие задания в рамках деятельности подразделения в соответствии с требованиями системы менеджмента качества. | ЛР 23 |
| Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством. | ЛР 24 |
| Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | ЛР 25 |
| Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. | ЛР 26 |
| Принимающий активное участие в общественной жизни предприятия, в жизни региона, в котором находится предприятие; участие в проектах, внедряемых предприятием. | ЛЭ 27 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) |  |
| Готовый к профессиональному самосовершенствованию и труду. | ЛР 28 |
| Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | ЛР 29 |
| Самостоятельный и ответственный в принятии решений в профессиональной деятельности. | ЛР 30 |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практика) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1. - 1.3 | Раздел 1. Выбор и использование химической посуды, приборов и лабораторного оборудования | 90 | 60 | 24 | 30 | 72 | 72 |
|  | Производственная практика, часов | 72 |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего: | 234 | 60 | 24 | 30 | 72 | 72 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  |  | Объем часов | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Раздел 1. Выбор и использование химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| МДК.01.01 Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| Тема 1.1 Химические лаборатории и их оснащение | Содержание |  |  |  |  | 4 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 03. ОК 06, ЛР 1- ЛР30. |  |  |
|  | Лаборатории: назначение, классификация, требования техники безопасности. Санитарно-техническое оборудование лаборатории. Водоснабжение и электроснабжение лаборатории. Лабораторная мебель. Складское хозяйство. Организация труда в химической лаборатории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 1. | Работа с сантехническим и энергетическим оборудованием. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Приготовление пасты для натирания лабораторного стола. Покрытия лабораторных столов. Обработка лабораторного стола. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Лабораторная посуда | Содержание |  |  |  |  | 8 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 03. ОК 06. ЛР 1- ЛР30. |  |  |
|  | Лабораторная посуда, назначение, классификация. Стеклянная посуда: общего, специального назначения. Стеклянная посуда с нормальными шлифами. Мерная посуда. Посуда из пластических масс, и других материалов. Кварцевая, фарфоровая посуда. Посуда из высокоогнеупорных материалов. Посуда и принадлежности лабораторного обихода из металла. Пробки корковые, резиновые, стеклянные, назначение, правила обращения и подбора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Стеклянная посуда общего назначения. Стеклянная посуда специального назначения. Мерная посуда. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Огнеупорная посуда. Фарфоровая посуда. Посуда и принадлежности лабораторного обихода из металла. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Мытье и сушка химической посуды | Содержание |  |  |  |  | 4 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 03. ОК 06. ЛР 1- ЛР30. |  |  |
|  | Правило обращения и хранения химической посуды в лаборатории. Мытье химической посуды. Химические и механические методы очистки посуды. Приготовление моющих растворов. Сушка химической посуды. Подготовка химической посуды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Приготовление моющих растворов. Очистка стеклянной посуды химическими методами. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Очистка фарфоровой посуды механическими методами. Способы сушки посуды. |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Лабораторное оборудование и основные лабораторные операции | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весы и взвешивание. Типы весов, применяемых в лабораторной практике, их классификация и правила работы. Назначение и оборудование весовой комнаты. Методы взвешивания. Приборы для дистилляции и перегонки. Простая перегонка. Перегонка с водяным паром. Фракционная перегонка с использованием дефлегматоров. Перегонка при пониженном давлении. Оборудование для фильтрования. Фильтрование при пониженном давлении. Отделение осадка центрифугированием. Виды центрифуг. Порядок работы с центрифугами. Фильтрование под давлением. Устройство и применение фильтр-прессов. Сублимация (возгонка). Приборы для возгонки, техника проведения. Перекристаллизация. Методика проведения перекристаллизации. Экстрагирование. Приборы для экстрагирования твёрдых тел и жидкостей. Методика проведения. Выпаривание, упаривание, нагревание и прокаливание. Методика проведения. Газовые, жидкостные и электрические нагревательные приборы, их характеристика и правила работы. |  |  |  |  | 18 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 03. ОК 06. ЛР 1- ЛР30. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Аналитические, электрические и электронные весы, их устройство, правила установки и взвешивания. Проверка аналитических весов. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Сборка прибора для дистилляции. |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Сборка прибора для фильтрования под вакуумом, применение водоструйного насоса. |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Порядок работы с центрифугой. Центрифугирование суспенций. |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Сборка прибора и проведение возгонки. |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Перекристаллизация. Отработка основных операций. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Химические реактивы | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Классификация реактивов по содержанию примесей. Правила обращения с реактивами и правила их хранения. |  |  |  |  | 2 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 03. ОК 06. ЛР 1- ЛР30. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1. |  | Ведение складского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1. Подготовка к занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление заданий и рефератов. Подготовка сообщений по темам: 1. Факторы, влияющие на условия труда в лабораториях. # 2.Помещения для специальных лабораторий и требования к ним. 3. Ректификационные колонны. Принцип действия, применение. 4. Виды вентиляции. 5. Способы обнаружения и меры ликвидации утечки газа. Выполнение презентаций по темам: 1. Посуда специального назначения: эксикаторы. Применяемые наполнители. 2. Калибровка мерной посуды. 3.Огнеупорная посуда. 4. Виды ступок, принцип их выбора. 5. Посуда из высокоогнеупорных материалов. 6.Посуда и принадлежности лабораторного обихода из металла. 7. Химическая посуда из новых материалов. Достоинства и недостатки. 8. Вакуум-насосы: типы, область применения. 9. Аналитические, электрические и электронные весы, их устройство, правила установки и взвешивания. 10. Механические методы очистки посуды. 11. Химические методы очистки посуды, смешанные способы мытья посуды. |  |  |  |  |  | 30 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 03. ОК 06. ЛР 1- ЛР30. |  |  |
| Учебная практика Виды работ Ознакомление с лабораторией. Правила поведения в учебной химической лаборатории. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с оборудованием лаборатории, оснащением химических столов. Организация рабочего места. Получение спецодежды. Изучение стеклянной химической посуды общего назначения, специального назначения и мерной. Изучение фарфоровой посуды, посуды из огнеупорных материалов и пластмасс, металлического инструмента. Приготовление моющих растворов. Очистка посуды химическими способами. Очистка фарфоровой посуды (ступок и пестиков) механическим способом. Работа с лабораторными весами (коромысловыми и электронными). Правила взвешивания на коромысловых весах. Обучение работы с разновесом. Правила взвешивания на электронных весах. Взвешивание твёрдых веществ и жидкостей. Обучение измельчению, перемешиванию и сокращению твёрдых веществ. Сборка прибора для фильтрования. Отделение растворимого вещества от нерастворимых примесей. Выпаривание растворителя и получение чистого вещества. Сборка прибора для экстрагирования. Разделение двух несмешивающихся жидкостей в делительной воронке. |  |  |  |  |  | 72 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 03. ОК 06. ЛР 1- ЛР30. |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета химии, лаборатории аналитической химии.

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической документации, учебная литература, стационарные плакаты, схемы, планшеты, таблицы, образцы химической посуды, аналитические весы, металлическая посуда.

Технические средства обучения: ПК, интерактивная доска, программное обеспечение, комплект учебно-методической документации.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: рабочие места по количеству обучающихся, лабораторные столы,  учебная литература, стационарные плакаты, схемы, планшеты, таблицы, образцы химической посуды, аналитические весы, металлическая посуда, лабораторное оборудование.

Реализация программы модуля предполагает учебную практику.

# 4.2.  Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Аналитическая химия 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО.

- Аналитическая химия  4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО .

- Никитина, Н. Г. Аналитическая химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Г. Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина ; под редакцией Н. Г. Никитиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019\

- Аналитическая химия : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. И. Апарнев, Г. К. Лупенко, Т. П. Александрова, А. А. Казакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.

- Опарин, Р. В.  Организация лабораторно-производственной деятельности : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. В. Опарин, И. В. Гузенок. — Москва : Издательство Юрайт, 2021.

- Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля: учеб.  для студ. учреждений сред. проф. образования/ [О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова, С. А. Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2018.

Дополнительные источники:

1. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ М.. Издательство: «Химия» 1973

2. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. Изд. 6-е. М.: Энергоатомиздат, 1984.- 823 с.

3. Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях- Л.: Хи-

мия,1985.-182 с.

4. Иванов Б.И. Пожарная опасность в химических лабораториях М.: Химия,

1988- 111 с.

5. Карпов Ю.А. Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки Издательство: Бином. Лаборатория знаний. 2003

6. Коростелев П.П. Лабораторная техника химического анализа. М Химия 1997г.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием освоения модуля является параллельное изучение общепрофессиональных дисциплин: «Электротехника», «Основы стандартизации и технические измерения», «Охрана труда».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: средне - профессиональное или высшее образование  по профилю преподаваемого модуля или дисциплины, стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: мастера с квалификацией по профессии  на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным, стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# (вида профессиональной деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ (тестирования), учебной практики, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 01. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа | -обоснование выбора химической посуды для выполнения конкретных анализов, - обоснование выбора способов мытья и сушки посуды; - демонстрация навыков пользования химической посудой. |  | Текущий контроль в форме: контрольных работ по темам МДК. |
| ПК 02. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. | -обоснование выбора приборов и оборудования для проведения анализа. |  | Текущий контроль в форме: контрольных работ по темам МДК. |
| ПК 03. Подготавливать для анализа приборы и оборудование | -демонстрация точности составления схем лабораторных приборов и оборудования - знание назначения лабораторных приспособлений - демонстрация точности при установке, регулировке лабораторных приборов. |  | Текущий контроль в форме: контрольных работ по темам МДК. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к избранной профессии. Посещение занятий кружков технического творчества. Участие в конкурсах профессионального мастерства. Участие в работе научного общества. | Экспертное наблюдение и оценка в ходе олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, выставок технического творчества. |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснование выбора и применение метода решения профессиональных задач. Демонстрация эффективности и качества выполнения производственных задач. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Составление обучающимися портфолио личных достижений. Демонстрация способности принимать решения в и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Экспертиза портфолио личных достижений учащегося Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения модуля |
| ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного развития. | Экспертиза портфолио личных достижений учащегося Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения модуля |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования интернет -ресурсов в профессиональной деятельности. Владение навыками работы в редакторе при подготовке электронных презентация, собственных ответов и выступлений. | Экспертная оценка в ходе деловой игры. Экспертная оценка на экзамене квалификационном. |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Корректное взаимодействие обучающихся с педагогами, мастерами-наставниками, клиентами в ходе освоение профессионального модуля. Участие в спортивных и культурных мероприятиях различного уровня. Успешное взаимодействие при работе в парах или малых группах. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося на практически занятиях. |

Разрабатывается ФУМО СПО. Вписаны как образец ЛР – можно доработать, переработать, заменить.

Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.