# Приложение 9

к ООП СПО по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ,

ПРИБОРОВ И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2022

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 18.01.02 Лаборант-эколог, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 916  (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29659).

.

Организация-разработчик:

1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчик:

Григорьева Светлана Валерьевна, преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Никоненко Анастасия Васильевна, преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Яруллина Олеся Владимировна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического направления

Протокол № 9 от «31» мая 2022 г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /Смирных М.Г./

«Согласовано»

Методист ______________/Симанова И.Н./

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ, ПРИБОРОВ И

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования» является частью ППКРС СПО по профессии 18.01.02 Лаборант – эколог. Разработана с целью освоения основного вида деятельности (ВД): подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования к проведению анализа, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа.

ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов.

ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- пользования лабораторной посудой различного назначения;

- мытья и сушки посуды в соответствии с требованиями химического анализа;

- выбора приборов и оборудования для проведения анализов;

- подготовки для анализа приборов и оборудования;

уметь:

готовить растворы для химической очистки посуды;

мыть химическую посуду;

обращаться с лабораторной химической посудой;

подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов;

пользоваться лабораторными приборами и оборудованием;

вести учет проб и реактивов;

обращаться с химическими реактивами;

знать:

назначение и классификацию химической посуды;

правила обращения, хранения, сушки химической посуды;

правила мытья химической  посуды;

механические и химические методы очистки химической посуды;

назначение и устройство лабораторного оборудования;

правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов;

правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования;

свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам;

правила обращения с реактивами и правила их хранения

В рамках рабочей программы у обучающихся формируются личностные результаты

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России | ЛР 5 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях | ЛР 6 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства | ЛР 8 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры | ЛР 11 |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 13 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 14 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 15 |
| Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | ЛР 16 |
| Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | ЛР 17 |

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Всего (с учетом практики):  234 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 ч, включая:
аудиторной учебной работы обучающегося  - (обязательных учебных занятий) – 60 ч;

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося  - 30 ч;

учебной практики – 72 ч.

производственной практики – 72 ч.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ, ПРИБОРОВ И

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности: подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа |
| ПК 1.2 | Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. |
| ПК 1.3 | Подготавливать для анализа приборы и оборудование |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и личного развития. |
| ОК5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ.01. ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ, ПРИБОРОВ И

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практика) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1. - 1.3 | МДК.01.01 Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования | 90 | 60 | 60 | 30 |  |  |
|  | Учебная практика, часов | 72 |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика, часов | 72 |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 234 | 60 | 60 | 30 | 72 | 72 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения | ПК, ОК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| МДК.01.01 Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Выбор и использование химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Химические лаборатории и их оснащение | Содержание |  |  |  |  |  | 6 | 2 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК04. ОК 05. ОК06 ОК 06. |  |  |
|  | Общие правила работы и техника безопасности в химической лаборатории. Классификации лаборатории. Оснащение лабораторных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия Изучение инструкций по ТБ в химической лаборатории |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 1. | Инструкция на рабочем месте учебной лаборатории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 3. 4. | Инструкция при эксплуатации приборов учебной лаборатории. Инструкция при работе с едкими веществами, ЛВЖ, ГЖ, ртутный термометр. Инструкция по оформлению практических работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Лабораторная посуда | Содержание |  |  |  |  |  | 4 | 2 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК04. ОК 05. ОК06 ОК 06. |  |  |
|  | Лабораторная посуда. Виды. Назначение посуды. Проверка вместимости посуды. Стеклянная и фарфоровая посуда, мерная посуда, пипетки, бюретка. Правила работы с химической посудой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Мерная посуда. Правила работы с мерной посудой. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Правила установки бюретки. Определение объема воды в бюретки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | - Лабораторные пипетки. Разновидности, отличия, особенности Правила обращения с пипеткой, определение объема воды в пипетке. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Мытье и сушка химической посуды | Содержание |  |  |  |  |  | 4 | 2 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК04. ОК 05. ОК06 ОК 06. |  |  |
|  | Правило обращения и хранения химической посуды в лаборатории. Мытье химической посуды. Химические и механические методы очистки посуды. Приготовление моющих растворов. Сушка химической посуды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Приготовление моющих растворов. Приготовление хромовой смеси. Очистка стеклянной посуды химическими методами. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Очистка фарфоровой посуды механическими методами. Способы сушки посуды. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Общее лабораторное оборудование. | Содержание |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Весы. Электроплитки, водяные бани и колбонагреватели, электрические и муфельные печи, сушильный шкаф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации весов. Аналитические, электрические и электронные весы, их устройство, правила установки и взвешивания. Проверка аналитических весов. |  |  |  |  | 2 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК04. ОК 05. ОК06 ОК 06. |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации центрифуги. Порядок работы с центрифугой. Центрифугирование суспензий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Основные приемы работы в химической лаборатории. | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Взвешивание. Измерение объемов. Измельчение веществ. Концентрация растворов. Приготовление растворов. Приемы нагревания и охлаждения. Фильтрование и центрифугирование. Способы фильтрования. Фильтрование при пониженном давлении. Высушивание твердых веществ. Способы очистки веществ от примесей. Перекристаллизация, возгонка (сублимация), перегонка простая, с водяным паром, фракционная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Сборка прибора для дистилляции. |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Сборка прибора для фильтрования под вакуумом, применение водоструйного насоса. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Сборка прибора и проведение возгонки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Перекристаллизация. Отработка основных операций. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Сборка прибора для экстрагирования жидкостей. Разделение двух несмешивающихся жидкостей. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Сборка прибора и проведение выпаривания. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Химические реактивы и правила работы с ними. | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Классификация реактивов по содержанию примесей. Правила обращения с реактивами и правила их хранения. |  |  |  |  |  | 5 | 2 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК04. ОК 05. ОК06 ОК 06. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Ведение складского хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1. Подготовка к занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление заданий и рефератов. Подготовка сообщений по темам: 1. Факторы, влияющие на условия труда в лабораториях. # 2.Помещения для специальных лабораторий и требования к ним. 3. Ректификационные колонны. Принцип действия, применение. 4. Виды вентиляции. 5. Способы обнаружения и меры ликвидации утечки газа. 6.Огнетушители. Виды, назначение. Выполнение презентаций по темам: 1. Посуда специального назначения: эксикаторы. Применяемые наполнители. 2. Калибровка мерной посуды. 3.Огнеупорная посуда. 4. Виды ступок, принцип их выбора. 5. Посуда из высокоогнеупорных материалов. 6.Посуда и принадлежности лабораторного обихода из металла. 7. Химическая посуда из новых материалов. Достоинства и недостатки. 8. Вакуум-насосы: типы, область применения. 9. Аналитические, электрические и электронные весы, их устройство, правила установки и взвешивания. 10. Механические методы очистки посуды. 11. Химические методы очистки посуды, смешанные способы мытья посуды. |  |  |  |  |  |  | 30 |  | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК04. ОК 05. ОК06 ОК 06. |  |  |
| Учебная практика Виды работ Ознакомление с лабораторией. Правила поведения в учебной химической лаборатории. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с оборудованием лаборатории, оснащением химических столов. Организация рабочего места. Получение спецодежды. Изучение стеклянной химической посуды общего назначения, специального назначения и мерной. Изучение фарфоровой посуды, посуды из огнеупорных материалов и пластмасс, металлического инструмента. Приготовление моющих растворов. Очистка посуды химическими способами. Очистка фарфоровой посуды (ступок и пестиков) механическим способом. Работа с лабораторными весами. Правила взвешивания на весах. Правила взвешивания на электронных весах. Взвешивание твёрдых веществ и жидкостей. Обучение измельчению, перемешиванию и сокращению твёрдых веществ. Сборка прибора для фильтрования. Отделение растворимого вещества от нерастворимых примесей. Выпаривание растворителя и получение чистого вещества. Сборка прибора для экстрагирования. Разделение двух несмешивающихся жидкостей в делительной воронке. Производственная практика Виды работ Ознакомление с лабораторией. Правила поведения в учебной химической лаборатории. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с оборудованием лаборатории, оснащением химических столов. Организация рабочего места. Получение спецодежды. Изучение стеклянной химической посуды общего назначения, специального назначения и мерной. Изучение фарфоровой посуды, посуды из огнеупорных материалов и пластмасс, металлического инструмента. Приготовление моющих растворов. Очистка посуды химическими способами. Очистка фарфоровой посуды (ступок и пестиков) механическим способом. Работа с лабораторными весами. Правила взвешивания на весах. Правила взвешивания на электронных весах. Взвешивание твёрдых веществ и жидкостей. Обучение измельчению, перемешиванию и сокращению твёрдых веществ. Сборка прибора для фильтрования. Отделение растворимого вещества от нерастворимых примесей. Выпаривание растворителя и получение чистого вещества. Сборка прибора для экстрагирования. Разделение двух несмешивающихся жидкостей в делительной воронке. |  |  |  |  |  |  | 72 72 |  | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК04. ОК 05. ОК06 ОК 06. ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК04. ОК 05. ОК06 ОК 06. |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ,

ПРИБОРОВ и ЛАБоРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета химии, лаборатории аналитической химии.

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической документации, учебная литература, стационарные плакаты, схемы, планшеты, таблицы, образцы химической посуды, аналитические весы, металлическая посуда.

Технические средства обучения: ПК, интерактивная доска, программное обеспечение, комплект учебно-методической документации.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: рабочие места по количеству обучающихся, лабораторные столы, учебная литература, стационарные плакаты, схемы, планшеты, таблицы, образцы химической посуды, аналитические весы, металлическая посуда, лабораторное оборудование.

Реализация программы модуля предполагает учебную практику.

# 4.2. . Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Аналитическая химия 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО.

- Апарнев А.И., Лупенко Г.К., Александрова Т.П., Казакова А.А Научная школа: Новосибирский государственный технический университет (г. Новосибирск). Год: 2017 Гриф УМО СПО

- Аналитическая химия 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО.

- Никитина Н.Г. - отв. ред. Научная школа: Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (г. Москва-Зеленоград) Год: 2017 / Гриф УМО СПО

- Гайдукова Б.М., Харитонов С.В.  Техника и технология лабораторных работ М. ОИЦ «Академия», 2016г.

- Гайдукова Б. М., Харитонов С. В. Техника и технология лабораторных работ серия: Для учащихся учреждений СПО Издательство: Лань, 2016 г.

Дополнительные источники:

1. Ерохин Ю. М. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Ю. М. Ерохин, И. Б. Ковалева. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2015 - 448 с.

2. Никитина, Н. Г. Аналитическая химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Г. Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина ; под редакцией Н. Г. Никитиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 — 394 с. —

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01463-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/433275 (дата обращения: 05.01.2020).

3.Аналитическая химия : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. И. Апарнев, Г. К. Лупенко, Т. П. Александрова, А. А. Казакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019 — 107 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07838-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438415

4. Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ [О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова, С. А. Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2018 - 400 с.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием освоения модуля является параллельное изучение общепрофессиональных дисциплин: «Электротехника», «Основы стандартизации и технические измерения», «Охрана труда».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: средне - профессиональное или высшее образование по профилю преподаваемого модуля или дисциплины, стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: мастера с квалификацией по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным, стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

4.5. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ и инвалидов (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места):

Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), ФОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

ПМ.01. ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ, ПРИБОРОВ И

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ (тестирования), учебной практики, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа | -обоснование выбора химической посуды для выполнения конкретных анализов, - обоснование выбора способов мытья и сушки посуды; - демонстрация навыков пользования химической посудой. |  | Текущий контроль в форме: контрольных работ по темам МДК. |
| ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. | -обоснование выбора приборов и оборудования для проведения анализа. |  | Текущий контроль в форме: контрольных работ по темам МДК. |
| ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование | -демонстрация точности составления схем лабораторных приборов и оборудования - знание назначения лабораторных приспособлений - демонстрация точности при установке, регулировке лабораторных приборов. |  | Текущий контроль в форме: контрольных работ по темам МДК. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к избранной профессии. Посещение занятий кружков технического творчества. Участие в конкурсах профессионального мастерства. Участие в работе научного общества. | Экспертное наблюдение и оценка в ходе олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, выставок технического творчества. |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснование выбора и применение метода решения профессиональных задач. Демонстрация эффективности и качества выполнения производственных задач. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Составление обучающимися портфолио личных достижений. Демонстрация способности принимать решения в и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Экспертиза портфолио личных достижений учащегося Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения модуля |
| ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного развития. | Экспертиза портфолио личных достижений учащегося Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения модуля |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования интернет -ресурсов в профессиональной деятельности. Владение навыками работы в редакторе при подготовке электронных презентация, собственных ответов и выступлений. | Экспертная оценка в ходе деловой игры. Экспертная оценка на экзамене квалификационном. |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Корректное взаимодействие обучающихся с педагогами, мастерами-наставниками, клиентами в ходе освоение профессионального модуля. Участие в спортивных и культурных мероприятиях различного уровня. Успешное взаимодействие при работе в парах или малых группах. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося на практически занятиях. |

5.1.Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по модулю

Тест химическая посуда

Ответить на тест, в тесте один вариант ответа

1. Химическая бюретка применяется для

Разделения смешивающихся жидкостей

Выпаривания растворов

Измерения точного объема

Перегонки жидкостей

2. Реторта используется для

Перегонки жидкостей

Измерения точного объема

Разделения смешивающихся жидкостей

Выпаривания растворов

3. С помощью делительной воронки

Упаривают растворы

Осуществляют перегонку жидкостей

Осуществляют вакуумное фильтрование

Разделяют несмешивающиеся жидкости

4. Кристаллизатор применяется для

Выпаривания растворов

Перегонки жидкостей

Вакуумного фильтрования

Дистилляции

5. Химический сифон служит для

Выпаривания растворов

Безопасного перекачивания жидкостей

Разделения смешивающихся жидкостей

Вакуумного фильтрования

6. С помощью капельницы

Осуществляют вакуумную фильтрацию

Высушивают вещества

Дозируют растворы

Выпаривают растворы

7. Колба Вюрца применяется для

Очистки газов от механических примесей

Дизрования растворов

Дистилляции

Вакуумной фильтрации

8. Для вакуумного фильтрования применяют

Колбу Вюрца и эксикатор

Капельницу и фильтр Шотта

Колбу Бунзена и фильтр Шотта

Воронку Бюхнера и колбу Вюрца

9. Воронка Бюхнера служит для

Вакуумного фильтрования

Дистилляции

Сплавления веществ

Очистки газов от механических примесей

10. Эксикатор используется для

Сплавления веществ

Высушивания и хранения различных веществ

Дистилляции

Очистки газов от механических примесей

11. Хлоркальцевые трубки применяются для

Дистилляции

Вакуумного фильтрования

Сплавления веществ

Очистки газов от механических примесей

12. Тигли используются для

Очистки газов от механических примесей

Дистилляции

Сплавления веществ

Вакуумного фильтрования

Дифференцированный зачет

ПМ.01 ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ,

ПРИБОРОВ и ЛАБоРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Структура:

Содержимое зачета включает в себя 3 раздела:

- Использование лабораторной посуды различного назначения, мытье и сушка посуды в соответствии с требованиями химического анализа.

- Выбор и подготовка приборов и оборудования для проведения анализов.

- Правила обращения с реактивами и правила их хранения.

Составлено 10 вариантов, содержание вопросов формулируются таким образом, чтобы задания были примерно одинаковыми по сложности.

К каждому тестовому заданию предлагается 4 ответа, из которых только один является правильным.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Система оценивания:

| % правильных ответов | оценка |
| --- | --- |
| 95-100% 80-94% 50-79% до 50% | 5 4 3 2 |

Вариант-1

- Выберите посуду общего назначения.

а. колба Вюрца  б. коническая колба  в. мензурка  г. холодильник Либиха

- Выберите посуду специального назначения.

а. тигель  б. коническая колба  в. мензурка  г. воронка

- Выберите мерную посуду.

а. колба Вюрца  б. коническая колба  в. мерная колба  г. воронка Бюхнера.

- Определите способ мытья химической посуды в соответствии с требованиями химического анализа, если загрязнившее посуду вещество представляет собой – налет каких-либо солей или осадок

а. механическая  б. физическая  в. химическая  г. смешанная

- Какие виды сушки химической посуды относятся к холодной?

а. в сушильном шкафу  б. на колышках

в. сушка горячим воздухом  г. на песочной бане

- Процесс разделения суспензий под действием центробежной силы.

а. фильтрование  б. возгонка  в. перегонка  г. центрифугирование

- Посуда, применяемая при перегонке.

а. колба Вюрца  б. химическая воронка  в. фарфоровая чашка  г. пробирка

- Приборы для измерения температуры.

а. барометр  б. ареометры  в. манометры  г. термометры

- Для ускорения процесса фильтрования применяют фильтрование:

а. при атмосферном давлении  б. под вакуумом

в. с сублимацией  г.  с экстрагированием

- Расшифруйте марку реактива – «ч» (содержание примесей до5%).

а. чистый для анализа  б. химически чистый   в. особо чистый  г. чистый.

Ключ к тесту 1:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | а | в | а | б | г | а | г | б | г |