# Приложение 27

к ООП СПО по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

| «Согласовано» ООО «Спектр» «___»_______________2022г. _________________/Любас Э.Н./ |  |
| --- | --- |

рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ,

ПРИБОРОВ И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2022

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 18.01.02 Лаборант-эколог, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 916  (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29659).

.

Организация-разработчик:

1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчик:

Григорьева Светлана Валерьевна, преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Составители:

Никоненко Анастасия Васильевна, преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического направления

Протокол № 9 от «31» мая 2022 г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /Смирных М.Г./

«Согласовано»

Методист ______________/Симанова И.Н./

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ, ПРИБОРОВ И

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая учебная программа профессионального модуля ПМ.01. Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования» является частью ППКРС СПО по профессии 18.01.02 Лаборант – эколог.

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования к проведению анализа,

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа.

ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов.

ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- пользования лабораторной посудой различного назначения;

- мытья и сушки посуды в соответствии с требованиями химического анализа;

- выбора приборов и оборудования для проведения анализов;

- подготовки для анализа приборов и оборудования;

уметь:

готовить растворы для химической очистки посуды;

мыть химическую посуду;

обращаться с лабораторной химической посудой;

подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов;

пользоваться лабораторными приборами и оборудованием;

вести учет проб и реактивов;

обращаться с химическими реактивами;

знать:

назначение и классификацию химической посуды;

правила обращения, хранения, сушки химической посуды;

правила мытья химической  посуды;

механические и химические методы очистки химической посуды;

назначение и устройство лабораторного оборудования;

правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов;

правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования;

свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам;

правила обращения с реактивами и правила их хранения

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Всего:  400 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 184 ч, включая:
аудиторной учебной работы обучающегося  - (обязательных учебных занятий) – 123 ч;

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося  - 61 ч;

учебной практики – 72 ч.

производственной практики – 144 ч.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ, ПРИБОРОВ И

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: «Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования»,

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа |
| ПК 1.2 | Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. |
| ПК 1.3 | Подготавливать для анализа приборы и оборудование |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и личного развития. |
| ОК5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ.01. ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ, ПРИБОРОВ И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практика) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1. - 1.3 | Раздел 1. Выбор и использование химической посуды, приборов и лабораторного оборудования | 184 | 123 | 71 | 61 |  |  |
|  | Учебная практика | 72 |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика, часов | 144 |  |  |  |  | 144 |
|  | Всего: (с учетом практики) | 400 | 123 | 71 | 61 | 72 | 144 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

# ПМ.01. Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения | ПК, ОК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| МДК.01.01 Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования. |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Выбор и использование химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Химические лаборатории и их оснащение | Содержание |  |  |  |  | 6 | 2 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 03. ОК 06. |  |  |
|  | Лаборатории: назначение, классификация, требования техники безопасности. Санитарно-техническое оборудование лаборатории. Водоснабжение и электроснабжение лаборатории. Лабораторная мебель. Складское хозяйство. Организация труда в химической лаборатории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Работа с сантехническим и энергетическим оборудованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Приготовление пасты для натирания лабораторного стола. Покрытия лабораторных столов. Обработка лабораторного стола. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Лабораторная посуда | Содержание |  |  |  |  | 12 | 2 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 03. ОК 06. |  |  |
|  | Лабораторная посуда, назначение, классификация. Стеклянная посуда: общего, специального назначения. Стеклянная посуда с нормальными шлифами. Мерная посуда. Посуда из пластических масс, и других материалов. Кварцевая, фарфоровая посуда. Посуда из высокоогнеупорных материалов. Посуда и принадлежности лабораторного обихода из металла. Пробки корковые,21 резиновые, стеклянные, назначение, правила обращения и подбора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Стеклянная посуда общего назначения. Стеклянная посуда специального назначения. Мерная посуда. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Огнеупорная посуда. Фарфоровая посуда. Посуда и принадлежности лабораторного обихода из металла. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Химическая посуда из новых материалов. Работа с пробками. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Соединительные элементы. Сборка лабораторных приборов на. шлифах |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Мытье и сушка химической посуды | Содержание |  |  |  |  | 6 | 2 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 03. ОК 06. |  |  |
|  | Правило обращения и хранения химической посуды в лаборатории. Мытье химической посуды. Химические и механические методы очистки посуды. Приготовление моющих растворов. Сушка химической посуды. Подготовка химической посуды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Приготовление моющих растворов. Очистка стеклянной посуды химическими методами. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Очистка фарфоровой посуды механическими методами. Способы сушки посуды. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Лабораторное оборудование и основные лабораторные операции | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весы и взвешивание. Типы весов, применяемых в лабораторной практике, их классификация и правила работы. Назначение и оборудование весовой комнаты. Методы взвешивания. Приборы для дистилляции и перегонки. Простая перегонка. Перегонка с водяным паром. Фракционная перегонка с использованием дефлегматоров. Перегонка при пониженном давлении. Оборудование для фильтрования. Фильтрование при пониженном давлении. Отделение осадка центрифугированием. Виды центрифуг. Порядок работы с центрифугами. Фильтрование под давлением. Устройство и применение фильтр-прессов. Сублимация (возгонка). Приборы для возгонки, техника проведения. Перекристаллизация. Методика проведения перекристаллизации. Экстрагирование. Приборы для экстрагирования твёрдых тел и жидкостей. Методика проведения. Выпаривание, упаривание, нагревание и прокаливание. Методика проведения. Газовые, жидкостные и электрические нагревательные приборы, их характеристика и правила работы. |  |  |  |  | 24 | 2 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 03. ОК 06. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Аналитические, электрические и электронные весы, их устройство, правила установки и взвешивания. Проверка аналитических весов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Сборка прибора для дистилляции. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Сборка прибора для фильтрования под вакуумом, применение водоструйного насоса. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Порядок работы с центрифугой. Центрифугирование суспенций. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Сборка прибора и проведение возгонки. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Перекристаллизация. Отработка основных операций. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Сборка прибора для экстрагирования жидкостей. Разделение двух несмешивающихся жидкостей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  | Нагревательные приборы. Сборка прибора и проведение выпаривания. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Химические реактивы | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Классификация реактивов по содержанию примесей. Правила обращения с реактивами и правила их хранения. |  |  |  |  | 4 | 2 | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 03. ОК 06. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Ведение складского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1. Подготовка к занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление заданий и рефератов. Подготовка сообщений по темам: 1. Факторы, влияющие на условия труда в лабораториях. # 2.Помещения для специальных лабораторий и требования к ним. 3. Ректификационные колонны. Принцип действия, применение. 4. Виды вентиляции. 5. Способы обнаружения и меры ликвидации утечки газа. Выполнение презентаций по темам: 1. Посуда специального назначения: эксикаторы. Применяемые наполнители. 2. Калибровка мерной посуды. 3.Огнеупорная посуда. 4. Виды ступок, принцип их выбора. 5. Посуда из высокоогнеупорных материалов. 6.Посуда и принадлежности лабораторного обихода из металла. 7. Химическая посуда из новых материалов. Достоинства и недостатки. 8. Вакуум-насосы: типы, область применения. 9. Аналитические, электрические и электронные весы, их устройство, правила установки и взвешивания. 10. Механические методы очистки посуды. 11. Химические методы очистки посуды, смешанные способы мытья посуды. |  |  |  |  |  | 61 |  | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 03. ОК 06. |  |  |
| Учебная практика Виды работ Ознакомление с лабораторией. Правила поведения в учебной химической лаборатории. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с оборудованием лаборатории, оснащением химических столов. Организация рабочего места. Получение спецодежды. Изучение стеклянной химической посуды общего назначения, специального назначения и мерной. Изучение фарфоровой посуды, посуды из огнеупорных материалов и пластмасс, металлического инструмента. Приготовление моющих растворов. Очистка посуды химическими способами. Очистка фарфоровой посуды (ступок и пестиков) механическим способом. Работа с лабораторными весами (коромысловыми и электронными). Правила взвешивания на коромысловых весах. Обучение работы с разновесом. Правила взвешивания на электронных весах. Взвешивание твёрдых веществ и жидкостей. Обучение измельчению, перемешиванию и сокращению твёрдых веществ. Сборка прибора для фильтрования. Отделение растворимого вещества от нерастворимых примесей. Выпаривание растворителя и получение чистого вещества. Сборка прибора для экстрагирования. Разделение двух несмешивающихся жидкостей в делительной воронке. |  |  |  |  |  | 72 |  | ПК 1,1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК 01. ОК 03. ОК 06. |  |  |
| Производственная практика Виды работ Ознакомление с лабораторией. Правила поведения в учебной химической лаборатории. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с оборудованием лаборатории, оснащением химических столов. Организация рабочего места. Получение спецодежды. Изучение стеклянной химической посуды общего назначения, специального назначения и мерной. Изучение фарфоровой посуды, посуды из огнеупорных материалов и пластмасс, металлического инструмента. Приготовление моющих растворов. Очистка посуды химическими способами. Очистка фарфоровой посуды (ступок и пестиков) механическим способом. Работа с лабораторными весами (коромысловыми и электронными). Правила взвешивания на коромысловых весах. Обучение работы с разновесом. Правила взвешивания на электронных весах. Взвешивание твёрдых веществ и жидкостей. Обучение измельчению, перемешиванию и сокращению твёрдых веществ. Сборка прибора для фильтрования. Отделение растворимого вещества от нерастворимых примесей. Выпаривание растворителя и получение чистого вещества. Сборка прибора для экстрагирования. Разделение двух несмешивающихся жидкостей в делительной воронке. |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ, ПРИБОРОВ И

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета химии, лаборатории аналитической химии.

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической документации, учебная литература, стационарные плакаты, схемы, планшеты, таблицы, образцы химической посуды, аналитические весы, металлическая посуда.

Технические средства обучения: ПК, интерактивная доска, программное обеспечение, комплект учебно-методической документации.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: рабочие места по количеству обучающихся, лабораторные столы,  учебная литература, стационарные плакаты, схемы, планшеты, таблицы, образцы химической посуды, аналитические весы, металлическая посуда, лабораторное оборудование.

Реализация программы модуля предполагает учебную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Аналитическая химия 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО.

- Апарнев А.И., Лупенко Г.К., Александрова Т.П., Казакова А.А Научная школа: Новосибирский государственный технический университет (г. Новосибирск).Год: 2020 Гриф УМО СПО

- Аналитическая химия  4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО .

- Никитина Н.Г. - отв. ред. Научная школа: Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (г. Москва-Зеленоград) Год: 20120 / Гриф УМО СПО

- Гайдукова Б.М., Харитонов С.В.  Техника и технология лабораторных работ М. ОИЦ «Академия», 2019г.

- Гайдукова Б. М., Харитонов С. В.. Техника и технология лабораторных работ серия: Для учащихся учреждений СПО Издательство: Лань, 2019 г.

Дополнительные источники:

1. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ М.. Издательство: «Химия» 1973

2. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. Изд. 6-е. М.: Энергоатомиздат, 1984.- 823 с.

3. Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях- Л.: Хи-

мия,1985.-182 с.

4. Иванов Б.И. Пожарная опасность в химических лабораториях М.: Химия,

1988- 111 с.

5. Карпов Ю.А. Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки Издательство: Бином. Лаборатория знаний. 2003

6. Коростелев П.П. Лабораторная техника химического анализа. М Химия 1997г.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием освоения модуля является параллельное изучение общепрофессиональных дисциплин: «Электротехника», «Основы стандартизации и технические измерения», «Охрана труда».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: средне - профессиональное или высшее образование  по профилю преподаваемого модуля или дисциплины, стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: мастера с квалификацией по профессии  на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным, стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ (тестирования), учебной практики, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 01. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа | -обоснование выбора химической посуды для выполнения конкретных анализов, - обоснование выбора способов мытья и сушки посуды; - демонстрация навыков пользования химической посудой. |  | Текущий контроль в форме: контрольных работ по темам МДК. |
| ПК 02. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. | -обоснование выбора приборов и оборудования для проведения анализа. |  | Текущий контроль в форме: контрольных работ по темам МДК. |
| ПК 03. Подготавливать для анализа приборы и оборудование | -демонстрация точности составления схем лабораторных приборов и оборудования - знание назначения лабораторных приспособлений - демонстрация точности при установке, регулировке лабораторных приборов. |  | Текущий контроль в форме: контрольных работ по темам МДК. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к избранной профессии. Посещение занятий кружков технического творчества. Участие в конкурсах профессионального мастерства. Участие в работе научного общества. | Экспертное наблюдение и оценка в ходе олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, выставок технического творчества. |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснование выбора и применение метода решения профессиональных задач. Демонстрация эффективности и качества выполнения производственных задач. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Составление обучающимися портфолио личных достижений. Демонстрация способности принимать решения в и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Экспертиза портфолио личных достижений учащегося Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения модуля |
| ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного развития. | Экспертиза портфолио личных достижений учащегося Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения модуля |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования интернет -ресурсов в профессиональной деятельности. Владение навыками работы в редакторе при подготовке электронных презентация, собственных ответов и выступлений. | Экспертная оценка в ходе деловой игры. Экспертная оценка на экзамене квалификационном. |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Корректное взаимодействие обучающихся с педагогами, мастерами-наставниками, клиентами в ходе освоение профессионального модуля. Участие в спортивных и культурных мероприятиях различного уровня. Успешное взаимодействие при работе в парах или малых группах. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося на практически занятиях. |