# Приложение 28

к ООП СПО по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. ОСУШЕСТВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

2022

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 18.01.02 Лаборант-эколог, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 916  (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29659).

.

Организация-разработчик:

1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчик:

Григорьева Светлана Валерьевна, преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Составители:

Никоненко Анастасия Васильевна, преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического направления

Протокол № 9 от «31» мая 2022 г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /Смирных М.Г./

«Согласовано»

Методист ______________/Симанова И.Н./

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 6 |
| # 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 13 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 14 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

  - Область применения программы

Рабочая учебная программа профессионального модуля ПМ.03. Осуществление экологического контроля производства и технологического процесса» является частью ППКРС СПО по профессии 18.01.02 Лаборант – эколог.

В части освоения основного вида деятельности (ВД): осуществление экологического контроля производства и технологического процесса.

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Подбирать соответствующие средства и методы анализов в соответствии с типом веществ.

ПК 3.2. Проводить качественный и количественный анализ веществ.

ПК 3.3. Осуществлять дозиметрический и радиометрический контроль внешней среды.

ПК 3.4. Оценивать экологические показатели сырья и экологическую пригодность выпускаемой продукции.

ПК 3.5. Осуществлять контроль безопасности отходов производства.

ПК 3.6. Контролировать работу очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

подбора соответствующих средств и методов анализов в соответствии с типом веществ;

проведения качественного и количественного анализа веществ;

осуществления дозиметрического и радиометрического контроля внешней среды;

оценивания экологических показателей сырья и экологической пригодности выпускаемой продукции;

осуществления контроля безопасности отходов производства;

контроля работы очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок;

уметь:

контролировать работу очистных, газоочистных, пылеулавливающих установок;

определять уровень шума и вибрации;

рассчитывать экологические показатели загрязнения помещений, технологического оборудования, коммуникаций;

выбирать способы и приборы экологического контроля производства;

знать:

основы промышленной экологии;

назначение экологического контроля производства и технологического процесса;

основные экологические показатели загрязнения помещений, технологического оборудования, коммуникаций;

перечень контрольных точек производства;

периодичность контроля и его методы;

способы и приборы экологического контроля производства;

экологические характеристики сырья и готовой продукции;

требования ГОСТа и ТУ к качеству сырья и готовой продукции;

назначение, сущность и методы экологического контроля качества сырья и готовой продукции.

биологическое действие ионизирующих излучений, способы и средства защиты от поражающего действия ионизирующих излучений;

устройство и правила эксплуатации дозиметрических и радиометрических приборов;

нормативные выбросы;

классификацию отходов;

способы использования и переработки отходов;

показатели безопасности отходов производства

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего (с учетом практики) – 294ч.

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, включая:

аудиторной учебной работы обучающегося  - (обязательных учебных занятий)– 112 часов;

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося - 56 часов;

учебной практики – 36 часов;

производственной практики – 90 часов.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  - Осуществление экологического контроля производства и технологического процесса, в том числе профессиональными и общими компетенциями.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и личного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной деятельности. |
| ПК 3.1 | Подбирать соответствующие средства и методы анализов в соответствии с типом веществ |
| ПК 3.2 | Проводить качественный и количественный анализ веществ |
| ПК 3.3 | Осуществлять дозиметрический и радиометрический контроль внешней среды |
| ПК 3.4 | Оценивать экологические показатели сырья и экологическую пригодность выпускаемой продукции |
| ПК 3.5 | Осуществлять контроль безопасности отходов производства |
| ПК 3.6 | Контролировать работу очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ.03. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практика) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Внеаудиторная (самостоятель-ная) учебная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК.3.1-3.6 | Раздел 1. Осуществление экологического контроля производства и технологического процесса | 168 | 112 | 82 | 56 | 36 | - |
|  | Производственная практика, часов | 90 |  |  |  |  | 90 |
|  | Всего: (с учетом практики) | 294 | 112 | 82 | 56 | 36 | 90 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

# ПМ.03. Осуществление экологического контроля производства и технологического процесса

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения | ПК, ОК. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |
| МДК. 03.01 Осуществление экологического контроля производства и технологического процесса |  |  |  |  |  | 168 |  |  |
| Раздел 1. Осуществление экологического контроля производства и технологического процесса |  |  |  |  |  | 112 |  |  |
| Тема 1. Основы промышленной экологии и экологического контроля производства и технологического процесса | Содержание |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Цели и задачи и промышленной экологии. Основные понятия промышленной экологии. Общая характеристика загрязнения окружающей среды в процессе производственной деятельности. Общая характеристика мониторинга природной окружающей среды. Общие принципы, цели и направления реализации природоохранной деятельности. Краткая характеристика охраны атмосферы. Краткая характеристика охраны литосферы. |  |  |  |  |  | 2 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 1. |  | Работа с таблицами экологической статистической отчётности: - форма № 2тп (воздух); - форма № 2тп (водхоз); - форма № 2тп (токсичные отходы); - форма № 1 (канализация); - форма № 1 (водопровод); - форма № 4 (ОС) – о текущих затратах на охрану природы и экологических платежах. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Освоение методов газоочистки. |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Освоение методов водоочистки. |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Производственный экологический контроль. |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Экологический контроль помещений, технологического оборудования и коммуникаций | Содержание |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Экологические показатели загрязнения помещений. Контроль шумового загрязнения, контроль уровня освещённости помещений. Контроль запылённости воздуха. Биологическое действие ионизирующих излучений. Способы и средства защиты от поражающего действия ионизирующих излучений. |  |  |  |  |  | 2 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Освоение методов контроля шумового загрязнения. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Освоение методов контроля освещённости помещений. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | Освоение методов контроля запылённости воздуха. |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  | Освоение методов контроля электромагнитного воздействия. |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  | Освоение методов контроля радиоактивного загрязнения. |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  | Средства защиты от поражающего действия ионизирующих излучений. |  |  |  |
| Тема 3. Способы и приборы экологического контроля производства | Содержание |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Контроль производства методами спектрального анализа. Классификация методов. Качественный и количественный атомно-эмиссионный анализ. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. Контроль производства методами фотоколориметрии и спектрофотометрии. |  |  |  |  |  | 2 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Принцип действия фотоколориметра «Экотест»- 2020». |  | 8 |  |  |
|  | 2 |  |  | Подготовка прибора к работе «Экотест»- 2020». |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Принцип действия микроколориметра МКМФ-02. |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Принцип действия спектрофотометров. |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Изучение прибора «Спектрофотометр ПЭ-5300 ВН». |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Подготовка прибора к работе «Спектрофотометр ПЭ-5300 ВН». |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Изучение прибора «Спектрофотометр UNICO 1201». |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Подготовка прибора к работе «Спектрофотометр UNICO 1201». |  |  |  |  |
| Тема 4. Экологические характеристики сырья и готовой продукции | Содержание |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Понятие об экологической пригодности сырья и выпускаемой продукции. Критерии безопасности и безвредности для человека. Экологические характеристики сырья и готовой продукции. Общая характеристика сырья, его классификаций и потребления. |  |  |  |  |  | 2 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 1 |  |  | Составление характеристик сырья, используемого в производстве. |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Составление классификационных схем сырья по составу |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Характеру источника сырья. |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Ознакомление с ГОСТом к качеству сырья и готовой продукции. |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Ознакомление с ТУ к качеству сырья и готовой продукции. |  |  |  |  |
| Тема 5. Нормативные выбросы и отходы производства | Содержание |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Характеристика параметров качества природной окружающей среды: ПДК, ПДВ, ПДС. Классификация отходов. Классификация веществ-загрязнителей. Характеристика загрязнения атмосферы. Мониторинг загрязнения воздушного бассейна: методы, способы, используемое оборудование. Характеристика загрязнений природных и сточных вод. Мониторинг загрязнения: методы, способы, используемое оборудование. Характеристика загрязнений почв. |  |  |  |  |  | 2 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  | 1. | Ознакомление с параметрами качества природной окружающей среда (ПДК, ПДВ, ПДС). |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Разработка схемы классификации отходов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Разработка схемы классификации веществ-загрязнителей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Методика мониторинга воздушного бассейна. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Методика мониторинга в природных и сточных вод. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Методика мониторинга почв. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Экологически чистые производства. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Мониторинг загрязнения почв. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Мониторинг загрязнения природных сточных вод. |  |  |  |  |  |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) работа при изучении раздела 1. Выполнение домашних заданий по темам 1–5. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов по итогам их выполнения и подготовка к их защите. Работа с банком данных, библиотечным фондом учебной литературы, справочно-библиографическими и периодическими изданиями, информационными ресурсами сети «Интернет». |  |  |  |  |  | 56 |  |  |
| Учебная практика ПМ.03 Виды работ Тема Ι: Качественный химический анализ 1. Аналитические реакции катионов Ι аналитической группы. 2. Действие группового реактива и аналитические реакции катионов ΙΙ аналитической группы. 3. Действие группового реактива и аналитические реакции катионов ΙΙΙ аналитической группы. 4. Действие группового реактива и аналитические реакции катионов ΙV аналитической группы. 5. Действие группового реактива и аналитические реакции катионов V аналитической группы. 6. Действие группового реактива и аналитические реакции катионов VΙ аналитической группы. 7. Анализ смеси катионов всех групп. 8. Аналитические реакции анионов Ι аналитической группы. 9. Действие группового реактива и аналитические реакции анионов ΙΙ аналитической группы. Тема ΙΙ: Количественный химический анализ Подтема: Гравиметрический (весовой) анализ 10. Обучение основным операциям гравиметрического анализа: (осаждение, фильтрование, промывание, прокаливание осадка). Обучение вычислениям в гравиметрическом анализе (расчет величины навески, количества осадителя, расчет результата анализа). 11. Количественное определение кристаллизационной воды в медном купоросе. 12. Количественное определение бария в кристаллическом хлориде бария. Подтема: Титриметрический (объемный) анализ 13. Отработка приемов титрования: прямое, обратное, по замещению. Приготовление титрованных растворов. 14. Метод нейтрализации. Определение нормальности соляной кислоты. Определение концентрации серной кислоты в технической серной кислоте. Тема ΙΙΙ: Экологический контроль производства Подтема: Обучение контролю сточных вод и водных объектов 15. Количественное определение титриметрическим методом хлоридов и сульфатов в пробах воды. 16. Количественное определение карбонатов и гидрокарбонатов титриметрическим методом. 17. Определение общей жесткости воды комплексонометрическим методом. 18. Контроль качества воды на содержание активного хлора, ПАВ. 19. Количественное определение загрязнения воды нефтепродуктами, маслами, фенолами. 20. Обучение колориметрическому методу анализа (визуальная колориметрия). Количественное определение железа и алюминия в воде методом колориметрии. Подтема: Обучение контролю почвы 21. Приготовление почвенных вытяжек (водных, солевой, кислотной). 22. Количественное определение нитратов и фосфатов в почвенной вытяжке методом колориметрии. 23. Определение суммы тяжелых металлов в почве. Подтема: Обучение контролю газопылевых выбросов 24. Контроль содержания в воздухе углекислого газа, диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, хлора, хлористого водорода, аммиака. 25. Контроль содержания в воздухе бензина, керосина, пропанола, углеводородов нефти, толуола, уайт-спирта, формальдегида. Тема ΙV: Экологический контроль помещений, технологического оборудования и коммуникаций 26. Определение освещенности, уровня шума и температуры помещений. 27. Радиометрический контроль помещений прибором «РАДЭКС – РД1706». Контроль параметров электрического и магнитного полей прибором «ВЕ-метр-АТ-002» Тема V: Способы и приборы экологического контроля производства 28. Работа с прибором «Экотест-2020». Определение загрязнения сточных вод железом, фосфатами, алюминием. 29. Работа с прибором «Спектрофотометр ПЭ-5300ВН». Определение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. Выведение результатов анализа на компьютер. 30. Работа с прибором «Спектрофотометр UNIKO 1201». Определение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. Выведение результатов анализа на компьютер. 31. Экологический контроль пищевого производства: качества мытья столовой посуды, полноты отмывания дезинфицирующих и моющих средств. Определение концентрации используемых щелочных моющих средств и анионактивных ПАВ. |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
| Производственная практика ПМ.03. Виды работ Ознакомление с производственной химической лабораторией, ее оборудованием, спецификой проводимых анализов, безопасностью труда. Осуществление производственного экологического контроля. Контроль воды. Отбор и консервация проб воды, оформление документации на пробы. Определение показателей качества воды: органолептических показателей, окисляемости, растворенного кислорода, водородного показателя. Качественное и количественное определение анионов (хлоридов, нитратов, сульфатов, фосфатов, сульфидов) и катионов (свинца, меди, цинка, железа, хрома, ртути, никеля, кобальта, кадмия) методами титриметрии, колориметрии, спектофотометрии. Определение состава сточных вод и степени их загрязнения по сухому остатку, массе взвешенных частиц, биохомически потребленному кислороду. Определение содержания нефтепродуктов, фенолов, тетраэтилевинца в сточных водах. Контроль работы водоочисных сооружений. Контроль воздуха. Подготовка жидких и твердых поглотительных систем для отбора проб воздуха. Отбор и консервация проб воздуха, оформление документации на пробы. Улавливание твердых частиц и аэрозолей. Определение содержания пыли и влаги в воздухе. Определение содержания токсичных соединений в воздухе производственных помещений и рабочей зоне. Контроль работы газоочисных и пылеулавливающих установок. Контроль производственных помещений, сырья и готовой продукции. Дозиметрический и радиометрический контроль освещенности, шума и вибрации. Контроль сырья, полупродуктов и готовой продукции по ГОСТам химическими и физико-химическими методами анализа. |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 294 |  |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии, лаборатории промышленной экологии.

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической документации, учебная литература, стационарные плакаты, схемы, планшеты, таблицы.

Технические средства обучения: ПК, интерактивная доска, программное обеспечение, комплект учебно-методической документации.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: рабочие места по количеству обучающихся, лабораторные столы,  учебная литература, стационарные плакаты, схемы, планшеты, таблицы, образцы лабораторное оборудование.

Реализация программы модуля предполагает учебную и производтвенную практики.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Е.И. Тупикин. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности. Учебное пособие. М. «Академия». 2019г.

2. Г.С. Щербакова, М.А. Яшин, Н.С. Кухарь, С.П. Торшин. Производственный экологический контроль в организациях. Учебник. М. «Академия». 2020г.

3. И.В. Августинович, С.Ю. Андрианова, Е.Г. Орешникова, Э.А. Переверзева. Технология аналитического контроля. Учебное пособие. . М. «Академия». 2019г.

Дополнительные:

1. А.Ф. Порядина, А.Д. Хованский. Оценка и регулирование качества окружающей природной среды среды. Учебное пособие. Издательский дом «Прибой». М. 2015г

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием освоения модуля является опережающее или параллельное изучение общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей: «Электротехника», «Основы стандартизации и технические измерения», «Охрана труда», «Основы аналитической химии», «Природопользование и охрана окружающей среды», «Основы стандартизации и технические измерения», «Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования», «Приготовление проб и растворов различной концентрации».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: средне - профессиональное или высшее образование  по профилю преподаваемого модуля или дисциплины, стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: мастера с квалификацией по профессии  на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным, стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

4.5. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ и инвалидов (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места):

Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), ФОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

ПМ.03. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ (тестирования), учебной и производственной практик, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Подбирать соответствующие средства и методы анализов в соответствии с типом веществ | 1. Подбор соответствующих средств анализа 2. Выбор методов анализа в соответствии с типом веществ. | Текущий контроль в форме: - собеседования; - тестирования; - защиты практических работ по темам МДК; - наблюдения за выполнением учебных практических работ, производственной практики. Промежуточный контроль в форме контрольных работ по темам МДК. Итоговый контроль в форме экзамена квалификационного. |
| ПК 3.2. Проводить качественный и количественный анализ веществ | - Проведение качественного анализа веществ. - Проведение количественного анализа. веществ |  |
| ПК 3.3. Осуществлять дозиметрический и радиометрический контроль внешней среды | 1. Осуществление дозиметрического контроля внешней среды. 2. Осуществление радиометрического контроля внешней среды. |  |
| ПК 3.4. Оценивать экологические показатели сырья и экологическую пригодность выпускаемой продукции | - Оценка экологических показателей сырья. - Оценка экологической пригодности выпускаемой продукции. |  |
| ПК 3.5. Осуществлять контроль безопасности отходов производства | Осуществление контроля безопасности отходов производства. |  |
| ПК 3. 6. Контролировать Работу очистных, Газоочистных и пылеулавливающих установок | Осуществление контроля работы очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к избранной профессии. Посещение занятий кружков технического творчества. Участие в конкурсах профессионального мастерства. Участие в работе научного общества. | Экспертное наблюдение и оценка в ходе олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, выставок технического творчества. |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснование выбора и применение метода решения профессиональных задач. Демонстрация эффективности и качества выполнения производственных задач. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Составление обучающимися портфолио личных достижений. Демонстрация способности принимать решения в и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Экспертиза портфолио личных достижений учащегося Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения модуля |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного развития. | Экспертиза портфолио личных достижений учащегося Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения модуля |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования интернет -ресурсов в профессиональной деятельности. Владение навыками работы в редакторе при подготовке электронных презентация, собственных ответов и выступлений. | Экспертная оценка в ходе деловой игры. Экспертная оценка на экзамене квалификационном. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Корректное взаимодействие обучающихся с педагогами, мастерами-наставниками, клиентами в ходе освоение профессионального модуля. Участие в спортивных и культурных мероприятиях различного уровня. Успешное взаимодействие при работе в парах или малых группах. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося на практически занятиях. |