Приложение 4

к основной образовательной программе

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по профессии

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

2019

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 240101.02 Машинист технологических насосов и компрессоров, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 №917 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29547); примерной программы учебной дисциплины «Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту», утвержденной Департаментом образования и науки Тюменской области в 2011 г.

Организации-разработчики:

- Департамент образования и науки Тюменской области АОУ ТО ДОП «Тюменский областной государственный институт развития регионального  образования».

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчики:

- Федоскина О.В., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой стратегического менеджмента в образовании Тюменского областного государственного института развития регионального образования.

- Халитова Р.Д., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум.

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического направления

Протокол № 10 от «10» июня 2019 г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /Паршакова Т.Ю./

«Согласовано»

Методист ______________/Симанова И.Н./

# СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 11 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1.1.	Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров.

1.2.	Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и включает региональный компонент РК.2 Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов энергосберегающих технологий оборудования Письмо ДОН № 342 от 26.01.2009.

1.3.	Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- контролировать выполнение заземления, зануления;

- производить контроль параметров работы электрооборудования;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ;

- описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов государственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие приоритетное значение для государства и Тюменского региона;

- описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях производства, народного хозяйства;

- описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок;

- использовать простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и сооружениях.

знать:

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- основные законы электротехники;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- методы расчета электрических цепей;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия правила пуска, остановки;

- способы экономии электроэнергии;

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов;

- виды и свойства электротехнических материалов;

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами;

- основные  законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области по энергосбережению;

- традиционные и альтернативные виды энергии;

- о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов;

- об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной политики при использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании энергопотребления;

- о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и тепловых нагрузок;

- правила рационального использования электрической и тепловой энергии;

- основы повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии при применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок;

- о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях уменьшения потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, применение которых значительно уменьшает потери тепла;

- об основных энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и оборудовании в конкретных областях профессиональной деятельности; например, об  энергоэффективности  и  энергосбережении  на  транспорте,  в  коммунальном  и сельском хозяйстве, энергоемких производствах различных отраслей промышленности, в строительстве.

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП

| Название учебной дисциплины | Количество часов | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| ОП.02 Электротехника. Раздел 2. Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту | 32+16=48 | Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ от 23.11.2009г. РК.2. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов энергосберегающих технологий оборудования |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. Электротехника

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 108 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| в том числе: |  |
| лекционные занятия | 28 |
| лабораторные работы | 4 |
| практические занятия | 40 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 36 |
| в том числе: |  |
| заполнение таблиц | 7 |
| составление опорных конспектов | 8 |
| подготовка сообщений | 18 |
| составление схем | 3 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Электрические и магнитные цепи | 20 |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1.1.1. Электрическое поле (определение, природа возникновения) | 2 | 1 |
|  | 1.1.2. Параметры электрического поля: напряженность, потенциал, напряжение |  | 2 |
|  | 1.1.3. Основные свойства и характеристики электрического поля |  | 2 |
|  | 1.1.4. Электроемкость. Конденсаторы |  | 2 |
|  | 1.1.5. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов |  | 2 |
|  | Практическая работа № 1. Расчет параметров и характеристик электрического поля | 2 |  |
|  | Практическая работа № 2. Расчет последовательного и параллельного соединения конденсаторов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала Заполнить таблицу по теме «Электрические величины» | 3 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1.2.1. Электрическая цепь, ее основные элементы и условные обозначения, применяемые на схемах | 2 | 2 |
|  | 1.2.2. Типы и правила графического изображения и составления электрических схем |  | 2 |
|  | 1.2.3. Постоянный ток, его свойства |  | 2 |
|  | 1.2.4. Работа и мощность, их единицы измерения. Закон Джоуля-Ленца |  | 2 |
|  | 1.2.5. Сила тока, напряжение, сопротивление проводников, их единицы измерения. Законы Ома |  | 2 |
|  | 1.2.6. Последовательное и параллельное соединение резисторов |  | 2 |
|  | 1.2.7. Выбор проводов электрической сети. Виды и свойства электротехнических материалов |  | 2 |
|  | 1.2.8. Правила сращивания, спайки и изоляции проводов. |  | 2 |
|  | Практическая работа № 3. Расчет работы и мощности электрических цепей постоянного тока | 2 |  |
|  | Практическая работа № 4. Расчет последовательного и параллельного соединения резисторов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала Составление опорного конспекта на тему «Законы Кирхгофа» | 3 |  |
| Тема 1. 3. Магнитные цепи | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.3.1 Магнитное поле: понятие, характеристики, свойства | 2 | 2 |
|  | 1.3.2. Магнитная цепь |  | 2 |
|  | 1.3.3. Магнитные свойства веществ (ферромагнитные, диамагнитные и парамагнитные материалы) |  | 2 |
|  | 1.3.4. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции |  | 1 |
|  | 1.3.5. Основные законы магнитной цепи |  | 2 |
|  | 1.3.6. Индуктивность и взаимная индуктивность |  | 1 |
|  | Практическая работа № 5. Расчет характеристик магнитной цепи | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала Заполнить таблицу по теме «Аналогия магнитных и электрических цепей» | 2 |  |
| Тема 1. 4. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.4.1. Переменный ток, его характеристики, свойства | 2 | 2 |
|  | 1.4.2. Простейшие цепи переменного тока с активным, индуктивным, емкостным сопротивлением: понятие, характеристики, соединение, графическое изображение |  | 2 |
|  | 1.4.3. Резонанс токов и напряжений |  | 1 |
|  | 1.4.4. Трехфазная электрическая цепь |  | 1 |
|  | 1.4.5. Соединение обмоток трехфазного генератора по схеме «треугольник» и «звезда» |  | 1 |
|  | 1.4.6. Мощность трехфазной цепи переменного тока |  | 1 |
|  | Практическая работа № 6. Расчет основных параметров переменного тока однофазной и трехфазной цепи | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала Заполнить таблицу на тему «Сравнительный анализ постоянного и переменного токов» | 2 |  |
| Раздел 2. | Электротехнические устройства | 17 |  |
| Тема 2.1. Электрические измерения и электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 2.1.1. Сущность и методы измерений электрических величин | 2 | 1 |
|  | 2.1.2. Классификация электроизмерительных приборов, их условные обозначения |  | 2 |
|  | 2.1.3. Погрешности электроизмерительных приборов |  | 1 |
|  | 2.1.4. Технические и конструктивные характеристики электроизмерительных приборов |  | 2 |
|  | 2.1.5. Устройство, принцип действия электроизмерительных приборов |  | 2 |
|  | 2.1.6. Измерение напряжения и силы тока |  | 1 |
|  | 2.1.7. Безопасные условия труда при проведении измерений |  | 2 |
|  | Лабораторная работа № 1. Изучение электроизмерительных приборов | 2 |  |
|  | Практическая работа № 7. Расчет погрешностей измерения электроизмерительных приборов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала Составить опорный конспект на тему «Расчет шунтов и добавочных сопротивлений. Системы приборов» | 3 |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 2.2.1. Назначение и применение трансформаторов | 1 | 2 |
|  | 2.2.2. Устройство однофазного трансформатора |  | 2 |
|  | 2.2.3. Принцип действия однофазного трансформатора |  | 2 |
|  | 2.2.4. Режимы работы трансформатора |  | 2 |
|  | 2.2.5. Сварочный трансформатор |  | 1 |
|  | 2.2.6. Автотрансформаторы |  | 1 |
|  | Лабораторная работа № 2. Исследование устройства и работы однофазного трансформатора | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала Подготовить сообщение на тему «Измерительные трансформаторы» | 1,5 |  |
| Тема 2.3. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 2.3.1. Классификация машин переменного тока | 1 | 1 |
|  | 2.3.2. Получение вращающегося магнитного поля |  | 1 |
|  | 2.3.3. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя |  | 2 |
|  | 2.3.4. Устройство и принцип работы синхронного двигателя |  | 2 |
|  | 2.3.5. Основные характеристики машин переменного тока |  | 2 |
|  | Практическая работа № 8. Пуск и реверсирование асинхронных двигателей | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала Подготовить сообщение на тему «Современные методы управления двигателями» | 1,5 |  |
| Тема 2.4. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 2.4.1. Генератор постоянного тока, устройство, пуск в работу | 1 | 2 |
|  | 2.4.2. Двигатель постоянного тока, устройство, пуск в работу |  | 2 |
|  | 2.4.3. Способы возбуждения генераторов |  | 1 |
|  | 2.4.4. Основные характеристики машин постоянного тока |  | 2 |
|  | Практическая работа № 9. Расчет потери энергии и КПД машин постоянного тока | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала Подготовить сообщение на тему «Область применения электрических двигателей постоянного тока» | 1,5 |  |
| Тема 2.5. Электропривод и аппаратура защиты и управления | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 2.5.1. Общие сведения об электропривода | 1 | 2 |
|  | 2.5.2. Классификация электроприводов |  | 1 |
|  | 2.5.3. Выбор электродвигателя электропривода |  | 1 |
|  | 2.5.4. Управление электроприводом |  | 2 |
|  | 2.5.5. Аппаратура управления, назначение, устройство, принцип действия |  | 2 |
|  | 2.5.6. Аппаратура защиты, назначение, устройство, принцип действия |  | 2 |
|  | Практическая работа № 10. Расчет параметров электропривода | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала Подготовить сообщение на тему «Современные аппараты защиты» | 1,5 |  |
| Раздел 3. | Производство, передача, распределение и потребление электрической энергии | 2 |  |
| Тема 3.1. Электрические станции, сети и электроснабжение | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 3.1.1. Электроэнергетические системы | 2 | 1 |
|  | 3.1.2. Электрические станции, сети, распределение электрической энергии |  | 1 |
|  | 3.1.3. Электроснабжение промышленных предприятий и населенных пунктов |  | 1 |
|  | 3.1.4. Подстанции и распределительные устройства |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала Составить схему на тему «Электроснабжение» | 1 |  |
| Раздел 4. | Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту | 32 |  |
| Тема 4.1. Политика и законодательство РФ, Тюменской области в направлении использования ВИЭ, энергоэффективности и энергосбережения | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 4.1.1. Государственная политика в области повышения эффективности использования различных видов энергии. | 3 | 2 |
|  | 4.1.2. Вопросы энергоэффективности в стратегических документах РФ. Законодательно-нормативная база энергосбережения в Российской Федерации. Основные направления реализации энергосбережения. |  | 2 |
|  | 4.1.3. Законодательно-нормативная база энергосбережения в Тюменской области |  | 2 |
|  | Практическая работа № 11. Изучение основных нормативных документов в области энергосбережения РФ. | 3 |  |
|  | Практическая работа № 12. Изучение основных нормативных документов в области энергосбережения Тюменской области. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала Подготовить сообщение на тему: «Топливно-энергетического комплекс России: проблемы и основные направления энергоресурсосбережения». Подготовить сообщение на тему: «Актуальность энергосбережения» | 4 |  |
| Тема 4.2. Топливные и энергетические ресурсы. Технологии производства электроэнергии | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 4.2.1. Топливные и энергетические ресурсы и их классификация. Производство электроэнергии на электростанциях: тепловых, гидро- и атомных электростанциях | 3 | 2 |
|  | 4.2.2. Ископаемые топливные и энергетические ресурсы, невозобновляемые природные энергоносители: органические и ядерное топливо. Вторичные виды энергоресурсов |  | 2 |
|  | 4.2.3. Возобновляемые источники энергии. |  | 2 |
|  | Практическая работа № 13. Изучение процессов, лежащих в основе энергосберегающих технологий. | 3 |  |
|  | Практическая работа № 14. Изучение энергосберегающие технологии в различных отраслях производства, народного хозяйства. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала Подготовить сообщение на тему: «Способы получения новых видов топливных и энергетических ресурсов» Составить схему «Классификация используемых топливных и энергетических ресурсов». | 2 2 |  |
| Тема 4.3. Бытовое энергосбережение | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 4.3.1. Стандарты на бытовое энергосбережение. Бытовые приборы регулирования, учета и контроля расхода тепла, электроэнергии, холодной и горячей воды, газа. | 3 | 2 |
|  | 4.3.2. Электронагревательные приборы, их коэффициент полезного действия и эффективное использование. |  | 2 |
|  | Практическая работа № 17. Ознакомление с бытовыми приборами контроля и учета расхода тепла, электроэнергии, холодной и горячей воды, газа. | 3 |  |
|  | Практическая работа № 18. Ознакомление с искусственными источниками света, электронагревательными приборами, автономными энергоустановками. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала Составить опорный конспект на тему: «Способы уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и тепловых нагрузок» Подготовить сообщение на тему: «Правила рационального использования электрической и тепловой энергии» | 2 2 |  |
| Тема 4.4. Энергосбережение в зданиях и сооружениях предприятий | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 4.4.1. Энергетический баланс и энергетическое хозяйство предприятий | 3 | 2 |
|  | 4.4.2. Способы регулирования электрических и тепловых нагрузок. Применение автоматизированных систем контроля и учета потребления энергии на производстве |  | 2 |
|  | 4.4.3. Методы утилизации вторичных энергетических ресурсов (ВЭР). |  | 2 |
|  | 4.4.4. Тепловые сети. Потери тепловой энергии при передаче и способы их снижения |  |  |
|  | 4.4.5. Основы тарифной политики при использовании тепловой и электрической энергии. Экономическое стимулирование энергосбережения. Нормирование энергопотребления |  | 2 |
|  | 4.4.6. Технические и технологические меры энергосбережения в зданиях и сооружениях предприятий |  | 2 |
|  | Практическая работа № 19. Изучение нормирования энергопотребления и мер энергосбережения в торговых предприятиях города Тобольска и Тобольского района. | 3 |  |
|  | Практическая работа № 20. Изучение методов снижения тепловых потерь в зданиях и сооружениях. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Повторение пройденного материала Подготовить сообщение на тему: «Энергосбережение в электро-, тепло-, газоснабжении, горячем и холодном водоснабжении». Подготовить сообщение на тему: «Основные энергоэффективные и энергосберегающие технологии и оборудование в зданиях и сооружениях предприятий» | 4 |  |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |
| Всего: | Максимальная нагрузка | 108 |  |
|  | Аудиторная нагрузка | 72 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа | 36 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

ОП.02. Электротехника

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники, библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет.

- Оборудование учебного кабинета «Электротехника»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя

- комплект учебно-наглядных пособий, позволяющих продемонстрировать устройство изучаемых электрических приборов;

- технологическая оснастка;

- наборы инструментов.

- Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бердикашвили, В.Ш. Электронная техника : учеб. пособие для студ. сред. проф. Образования /  В.Ш. Бердикашвили, А.К. Черепанов. - М.: Академия, 2016. - 368 с.

- Бутырин, П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования /  П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. П.А. Бутырина. - М.: Академия, 2015. -  272 с.

- Данилов, Н.И., Щелоков, Я.М. Основы энергосбережения: учебник /; под ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. - 2014. - 564 с.

- Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. -  432 с.

- Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. Образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 4-е изд., стер.  - М.: Академия, 2016. - 592 с.

- Электротехника и электроника: Учебник для сред. проф. образования/ Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенников и др.; Под ред. Б.И. Петленко. – 2-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2016.- 320 с.

Дополнительные источники:

- Кузнецов М.И. Основы электротехники. Учебное пособие. Изд. 10-е перераб «Высшая школа», 1970. – 368с.

- Поляков В. А. Практикум по электротехнике 9 – 10 кл. – М.:  «Просвещение». 1969. – 296с.

- Ярочкина Г.В. Электротехника: рабочая тетрадь: учеб.пособие для нач.проф.образования / Г.В. Ярочкина, А.А. Володарская. – 4-е изд., стер. – М.: Изд.центр «Академия», 2006. – 96с.

Законодательная база

Федеральные документы

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р

- Закон РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

- План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Региональные документы

# Комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области» на 2010-2020 годы» Приложение от  11 октября 2010г. № 1521-рп к распоряжению Правительства Тюменской области от 26.10.2009 № 1565-рп "Об утверждении комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010-2020 годы"

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 27.02.2010 N 141-рп  (ред. от 19.07.2010) "О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Тюменской области, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- Интернет - ресурсы:

- В мире электричества - http://www.eltray.com/in_world2.php;

- Основы электротехники - http://stoom.ru/content/category/4/15/83;

- Основы электротехники - http://www.radio-schemy.ru/beginner/lesson-radio/485-lesson4-radio.html;

- Основы электротехники. Электронный учебник - http://www.motor-remont.ru/books/2/;

- Школа для Электрика  - http://electricalschool.info/electroteh;

- Электротехника для начинающих - http://www.eleczon.ru/class.html;

- Электротехника. Наглядные  пособия (электронный вариант, 2011г.) - http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html;

- Учебники, справочники, задачники, практикумы по электротехники (скачать бесплатно) - http://www.ph4s.ru/index.html;

- Электротехника (конспекты лекций) - http://www.for-stydents.ru/details/elektrotehnika.-konspekt-lekciy.html;

- Электротехника (конспекты)  - http://www.ceccuu.net/modules/news/article.php?storyid=1015.

- Данилов, Н.И., Щелоков, Я.М. Основы энергосбережения: учебник /; под ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. - 2010. - 564 с. [PDF-формат текста] - http://www.teplocat.net/lib/?adv_id=145

- http://portal-energo.ru Портал энерго, энергоэффективность и энергосбережение

- (Законодательная база. Стандарты в сфере энергосбережения. Программы энергосбережения. Опыт энергосбережения, Энергосберегающие материалы)

- http://energosber.info/Энергоэффективная Россия/ Многофункциональный общественный портал (энергосберегающие решения, альтернативная энергия, энергосберегающие материалы, лучший опыт энергосбережения, видеолекции. Мультипликация, пресса об энергосбережении и т.д.)

- http://www.energosber18.ru/АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики»

- http://interenergoportal.ru / Информационно-аналитический портал энергетической отрасли России  ИнтерЭнерго  (Документы. Новости. Статьи. Конференции)

- www.twirpx.com/files/tek/energy_saving (лекции по энергосбережению)

- www.ines-ur.ru /Институт энергосбережения Свердловской области,

- www.sinergi.ru /Раздел «Энергосбережение» (Законодательная и нормативно-методическая база)

- http://solex-un.ru/energo/Тематическое сообщество «Энергоэффективность и Энергосбережение».

3.3. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ и инвалидов (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места):

Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), КИМы/КОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

4. Контроль и оценка результатов освоения

# УЧЕБНОЙ Дисциплины ОП.02. Электротехника

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - контролирует выполнение заземления, зануления; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| - производит контроль параметров работы электрооборудования; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| - пускает и останавливает электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| - рассчитывает параметры, составляет и собирает схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях |
| - снимает показания и пользуется электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| - читает принципиальные, электрические и монтажные схемы; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| - проводит сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролирует качество выполняемых работ. | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| - описывает и объясняет на основе отдельных законодательно-нормативных актов государственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации и выделяет основные мероприятия, имеющие приоритетное значение для государства и Тюменского региона; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| - описывает и объясняет различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих технологий, приводит примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях производства, народного хозяйства; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| - описывает устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| - использует простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и сооружениях. | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Знания: |  |
| - основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - типы и правила графического изображения и составления электрических схем; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - основные элементы электрических сетей; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - способы экономии электроэнергии; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - правила сращивания, спайки и изоляции проводов; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - виды и свойства электротехнических материалов; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - правила техники безопасности при работе с электрическими приборами; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - основные законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области по энергосбережению; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - традиционные и альтернативные виды энергии; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной политики при использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании энергопотребления; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и тепловых нагрузок; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - правила рационального использования электрической и тепловой энергии; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - основы повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии при применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях уменьшения потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, применение которых значительно уменьшает потери тепла; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| - об основных энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и оборудовании в конкретных областях профессиональной деятельности; например, об энергоэффективности и энергосбережении на транспорте, в коммунальном и сельском хозяйстве, энергоемких производствах различных отраслей промышленности, в строительстве. | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |

Изучение дисциплины позволяет формировать у обучающихся следующие общие и профессиональные компетенции:

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Изложение теоретического материала. Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. - проявление ответственности за работу подчиненных. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОКР 1. Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной безопасности | - работает с объектами информатизации соблюдая требования информационной безопасности; | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. |
| ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и коммуникаций. | - контролировать выполнение заземления, зануления; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; | Изложение теоретического материала. Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и приемке его из ремонта. | - пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности при. ремонте оборудования и установок. | - правила техники безопасности при работе с электрическими приборами; правила сращивания, спайки и изоляции проводов; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных условиях. | - пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно -измерительных приборов. | - снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, горюче-смазочных материалов. | - сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. | - способы экономии электроэнергии; правила сращивания, спайки и изоляции проводов; виды и свойства электротехнических материалов; правила техники безопасности при работе с электрическими приборами; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| РК 2. Умеет действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. | - применяет на производстве энергосберегающие технологии и оборудование. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. |