Приложение 22

к основной образовательной программе

(программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

среднего профессионального образования по профессии

18.01.27. Машинист технологических насосов и компрессоров

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

2020

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 18.01.27. Машинист технологических насосов и компрессоров, утвержденного приказом № 917 от 2 августа 2013г., зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29547.

Организация-разработчик:

1.  «Тюменский Государственный нефтегазовый университет» филиал «Тобольский индустриальный институт» отделение СПО.

2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчики:

1.  Усманова А.Р., преподаватель «ТюмГНГУ» филиал «ТИИ» отделение СПО.

2. Халитова Р.Д., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического направления

Протокол № 9 от «20» мая 2020 г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /Паршакова Т.Ю./

«Согласовано»

Методист ______________/Симанова И.Н./

СОДЕРЖАНИЕ

| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ профессионального модуля | 4 |
| --- | --- |
| # результаты освоения профессионального модуля | 5 |
| # СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 6 |
| # условия реализации программы профессионального модуля | 19 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля | 22 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

1.1.Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 18.01.27. Машинист технологических насосов и компрессоров (утвержденного приказом № 917 от 2 августа 2013г., зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29547) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа; и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выявляет и устраняет неисправности в работе оборудования и коммуникаций.

ПК 1.2. Выводит технологическое оборудование в ремонт, участвует в сдаче и приемке его из ремонта.

ПК 1.3. Соблюдает правила безопасности при ремонте оборудования и установок.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18.01.27. Машинист технологических насосов и компрессоров.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Программа профессионального модуля включена в профессиональный цикл профессиональной подготовки.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

Иметь практический опыт:

- Технического обслуживания и ремонта;

- Выполнения слесарных работ;

- Обеспечения безопасных условий труда;

Уметь:

- Выполнять правила технического обслуживания насосов, компрессоров, оборудования осушки газа;

- Готовить оборудование к ремонту;

- Проводить ремонт оборудования и установок;

- Соблюдать правила пожарной и электрической безопасности;

- Предупреждать и устранять неисправности в работе насосов, компрессоров, оборудования осушки газа;

- Осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки;

- Осуществлять выполнение требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при ремонте оборудования и установок;

- Оценивать состояние техники безопасности, экологии на установках осушки газа, в насосных и компрессорных установках;

- Оформлять техническую документацию;

Знать:

- Устройство и принцип действия оборудования и коммуникаций;

- Правила технического обслуживания;

- Схемы расположения трубопроводов цеха и межцеховых коммуникаций;

- Правила и инструкции по производству огневых и газоопасных работ;

- Правила ведения технической документации;

- Технологию слива и перекачки жидкостей, осушки газа;

- Правила подготовки к ремонту и ремонт оборудования, установок;

- Трубопроводы и трубопроводную арматуру;

- Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе насосов, компрессоров, аппаратов осушки газа;

- Правила безопасности труда при ремонте.

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП

| Название учебной дисциплины | Количество часов | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа | 40+20=60 | Решение цикловой комиссии: с целью восполнения недостатка времени отведенного на изучение профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа |

2. результаты освоения профессионального модуля

ПМ. 01. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности (ВД) – техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа, в том числе профессиональными и общими компетенциями:

| Код компетенции | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выявляет и устраняет неисправности в работе оборудования и коммуникаций. |
| ПК 1.2. | Выводит технологическое оборудование в ремонт, участвует в сдаче и приемке его из ремонта. |
| ПК 1.3. | Соблюдает правила безопасности при ремонте оборудования и установок. |
| ОК 1 | Понимает сущность и социальную значимость будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывает собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществляет поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работает в команде, эффективно общается с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполняет воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 01. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

| Коды профессиона-льных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | Теоретич. занятия, ч. | Практические занятия, часов | Всего, часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ПМ. 01. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа | 1033 | 214 | 116 | 94 | 103 | 288 | 432 |
|  | МДК 01.01. Техническое обслуживание и ремонт оборудования и установок | 313 | 214 | 116 | 94 | 103 |  |  |
| ПК 1.1. | Раздел 1. Трубопроводная арматура, насосные и компрессорные установки. | 339 | 82 | 62 | 20 | 41 | 72 | 144 |
| ПК 1.1. | Раздел 2. Неисправности в работе оборудования и коммуникаций. | 228 | 32 | 6 | 26 | 16 | 72 | 108 |
| ПК 1.3. ПК 1.2. | Раздел 3. Правила подготовки к ремонту и ремонт оборудования, насосных и компрессорных установок. Правила безопасности и охраны труда при ремонте | 474 | 100 | 48 | 52 | 50 | 144 | 180 |
|  | Всего: | 1033 | 930 | 116 | 94 | 103 | 288 | 432 |

# 3.2. Содержание  профессионального модуля

# ПМ. 01. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| # ПМ. 01. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа |  |  |  | 1033 |  |
| МДК 01.01. Техническое обслуживание и ремонт оборудования и установок. |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Трубопроводная арматура, насосные и компрессорные установки |  |  |  | 82 |  |
| Введение. Общие сведения |  | Содержание |  | 2 |  |
|  |  | Введение в профессиональный модуль ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа. Квалификационные характеристики машиниста технологических насосов и компрессоров. Общие сведения о насосах и компрессорах. |  | 2 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа (презентация) «Общие сведения о насосах и компрессорах». |  | 1 1 |  |
| Тема 1.1 Основы гидравлики и термодинамики |  |  |  | 16 |  |
|  |  | Содержание |  | 12 |  |
|  |  | 1.1. Основные сведения о жидкостях. Основные свойства и характеристики жидкостей. |  | 2 | 2 |
|  |  | 1.2. Основы гидростатики и гидродинамики. |  | 2 | 2 |
|  |  | 1.3. Движение жидкостей и газов по трубам. |  | 2 | 2 |
|  |  | 1.4. Истечение жидкостей и газов через отверстия и насадки |  | 2 | 2 |
|  |  | 1.5. Общие сведения из технической термодинамики. |  | 2 | 2 |
|  |  | 1.6. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. |  | 2 | 2 |
|  |  | Практические работы |  | 4 |  |
|  |  | 1 | Законы гидростатики и гидродинамики и их практическое применение. | 2 |  |
|  |  | 2 | Законы термодинамики и их практическое применение. | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа (презентация) «Основные свойства и характеристики жидкостей» (сообщение) «Практическое применение законов гидростатики и гидродинамики» (презентация) «Режимы движения жидкости» (сообщение) «Гидравлический удар в трубопроводах» (презентация) «Основы термодинамики» (сообщение) «Практическое применение законов термодинамики в технике» |  | 8 1 1 1 2 1 2 |  |
| Тема 1.2. Насосы и насосные установки |  |  |  | 10 |  |
|  |  | Содержание |  | 6 |  |
|  |  | 2.1. Классификация насосов. Устройство, принцип действия и характеристики насосов. Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе насосов и насосных установок. |  | 2 | 2 |
|  |  | 2.2. Насосы центробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Общие технические требования. |  | 2 | 2 |
|  |  | 2.3. Насосы центробежные нефтяные для магистральных трубопроводов. Типы и основные параметры |  | 2 | 2 |
|  |  | Практические работы |  | 4 |  |
|  |  | 3 | Изучение насосов. | 2 |  |
|  |  | 4 | Изучение насосных установок. | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа (презентация) «Назначение и классификация насосов». (опорный конспект) «Сборочный чертеж насоса». (опорный конспект) «Технологическая схема обвязки насосов». |  | 5 1 2 2 |  |
| Тема 1.3. Компрессоры и компрессорные установки |  |  |  | 18 |  |
|  |  | Содержание |  | 14 |  |
|  |  | 3.1. Назначение и классификация компрессоров. Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе компрессоров. |  | 2 | 2 |
|  |  | 3.2.Принцип действия объемных компрессоров. Принцип действия динамических компрессоров. |  | 2 | 2 |
|  |  | 3.3. Поршневые компрессоры. Газомоторные компрессоры. |  | 2 | 2 |
|  |  | 3.4. Конструкционные элементы поршневых насосов. Вспомогательная аппаратура. |  | 2 | 2 |
|  |  | 3.5. Центробежные компрессорные машины. Устройство центробежных компрессорных машин. |  | 2 | 2 |
|  |  | 3.6. Осевые компрессоры. Приводы для компрессоров. |  | 2 | 2 |
|  |  | 3.7. Классификация и характеристика различных видов приводов. Выбор типа привода для компрессоров. |  | 2 | 2 |
|  |  | Практические работы |  | 4 |  |
|  |  | 5 | Изучение компрессоров. | 2 |  |
|  |  | 6 | Изучение компрессорных установок. | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа (презентация) «Классификация компрессоров» (презентация) «Принцип действия объемных и динамических компрессоров» (опорный конспект) «Характеристики поршневых и газомоторных компрессоров» (сообщение) «Системы смазки и охлаждения компрессоров» (опорный конспект) «Характеристики центробежных компрессорных машин» (презентация) «Типы и виды приводов» (сообщение) «Вспомогательное оборудование электроприводного агрегата» |  | 9 1 1 1 1 1 2 2 |  |
| Тема 1. 4. Трубопровод и арматура |  |  |  | 18 |  |
|  |  | Содержание |  | 14 |  |
|  |  | 4.1. Общие сведения о трубопроводной арматуре. Основные определения трубопроводов и арматуры. |  | 2 | 2 |
|  |  | 4.2. Классификация трубопроводной арматуры. Особенности технологических трубопроводов. |  | 2 | 2 |
|  |  | 4.3. Насосно-компрессорные трубы. Условия связи насоса и компрессора с трубопроводной системой. |  | 2 | 2 |
|  |  | 4.4. Фасонные части труб. Трубопроводная арматура. Способы крепления трубопроводов. |  | 2 | 2 |
|  |  | 4.5. Условные обозначения трубопроводной арматуры. Схемы расположения трубопроводов цеха и межцеховых коммуникаций. |  | 2 | 2 |
|  |  | 4.6. Технологические трубопроводы компрессорной станции и их назначение. Газопроводы. |  | 2 | 2 |
|  |  | 4.7. Вспомогательные трубопроводы. Испытание трубопроводов и арматуры. |  | 2 | 2 |
|  |  | Практические работы |  | 4 |  |
|  |  | 7 | Трубопровод и арматура. | 2 |  |
|  |  | 8 | Составление и чтение схем трубопроводов. | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа (презентация) «Конструкционные материалы оборудования для перемещения жидкостей и газов» (сообщение) «Требования оборудования для перемещения жидкостей и газов». (презентация) «Принципы выбора оборудования для перемещения жидкостей и газов». (сообщение) «Обслуживание вентилей, кранов, обратных клапанов». (сообщение) «Обслуживание запорной арматуры». (презентация) «Условные обозначения трубопроводной арматуры» (опорный конспект) «Оформление технической документации на принятые в эксплуатацию трубопроводы» |  | 9 1 1 1 1 1 2 2 |  |
| Тема 1.5. Аппараты, вспомогательное оборудование насосных и компрессорных станций |  |  |  | 18 |  |
|  |  | Содержание |  | 14 |  |
|  |  | 5.1. Вспомогательное оборудование, его назначение. Оборудование для очистки газа от пыли и жидкости. |  | 2 | 2 |
|  |  | 5.2. Аппараты воздушного охлаждения (АВО) газа и масла. Оборудование системы топливного, пускового, импульсного газа. |  | 2 | 2 |
|  |  | 5.3. Оборудование системы подпитки антифризом. Оборудование системы подготовки, потребления сжатого воздуха. |  | 2 | 2 |
|  |  | 5.4. Оборудование системы обеспечения маслом. Оборудование системы технического водоснабжения. |  | 2 | 2 |
|  |  | 5.5. Система энергоснабжения и средства пожаротушения. КИП. Средства автоматизации технологического процесса. |  | 2 | 2 |
|  |  | 5.6. Средства измерения расхода и количества жидкостей. Средства измерения расхода и количества транспортируемого газа. |  | 2 | 2 |
|  |  | 5.7. КИП агрегата. Контроль вибрации агрегата. Приборы для измерения частоты вращения. Приборы для измерения электрических величин. |  | 2 | 2 |
|  |  | Практические работы |  | 4 |  |
|  |  | 9 | Изучение вспомогательного оборудования компрессорных станций. Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе вспомогательного оборудования компрессорных станций. | 2 |  |
|  |  | 10 | Изучение КИП. Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе КИП. | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа (презентация) «Оборудование для очистки газа от пыли и жидкости». (сообщение) «Адсорберы и их назначение». (опорный конспект) «Трубопроводы входа и нагнетания». (сообщение) «Состав агрегатной системы». (сообщение) «Автономные аварийные источники электроснабжения» (презентация) «Средства измерения расхода и количества жидкостей и транспортируемого газа». (презентация) «КИП для измерения электрических величин» |  | 9 1 1 1 1 1 2 2 |  |
| Учебная практика |  |  |  | 72 |  |
| - Вводное занятие. Техника безопасности в слесарной мастерской. |  |  |  | 6 |  |
| - Плоскостная и пространственная разметка металла. |  |  |  | 6 |  |
| - Рубка металла. |  |  |  | 6 |  |
| - Правка и гибка металла. |  |  |  | 6 |  |
| - Резка металлов и труб. |  |  |  | 6 |  |
| - Сверление, развертывание и зенкование отверстий. |  |  |  | 6 |  |
| - Нарезание резьбы. |  |  |  | 6 |  |
| - Заклепочные соединения и инструменты. |  |  |  | 6 |  |
| - Шабрение и притирка поверхностей. Паяние и лужение. |  |  |  | 6 |  |
| - Ремонт запорной арматуры. |  |  |  | 6 |  |
| - Контрольно-измерительные приборы. |  |  |  | 6 |  |
| - Техническое обслуживание насосного оборудования, трубопроводов и трубопроводной запорной арматуры |  |  |  | 6 |  |
| Производственная практика |  |  |  | 144 |  |
| - Вводное занятие. Инструктаж по безопасному ведению работ. Ознакомление с предприятием. |  |  |  | 6 |  |
| - Изучение устройства насосов. Техническое обслуживание насосов. |  |  |  | 6 |  |
| - Выявление и участие в устранении неисправностей в работе насосов. |  |  |  | 6 |  |
| - Изучение устройства насосных установок. Техническое обслуживание насосных установок. |  |  |  | 6 |  |
| - Выявление и участие в устранении неисправностей в работе насосных установок. |  |  |  | 6 |  |
| - Изучение устройства компрессоров для компрессорных станций. Техническое обслуживание компрессоров. |  |  |  | 6 |  |
| - Выявление и участие в устранении неисправностей в работе компрессоров. |  |  |  | 6 |  |
| - Изучение устройства приводов компрессоров. Техническое обслуживание приводов компрессоров. |  |  |  | 6 |  |
| - Выявление и участие в устранении неисправностей в работе приводов компрессоров. |  |  |  | 6 |  |
| - Изучение устройства компрессорных станций. Техническое обслуживание компрессорных станций. |  |  |  | 6 |  |
| - Выявление и участие в устранении неисправностей в работе компрессорных станций. |  |  |  | 6 |  |
| - Ознакомление с трубопроводами компрессорных станций. Техническое обслуживание трубопроводов компрессорных станций. |  |  |  | 6 |  |
| - Выявление и участие в устранении неисправностей в работе трубопроводов компрессорных станций. |  |  |  | 6 |  |
| - Ознакомление с трубопроводной арматурой компрессорных станций. Техническое обслуживание трубопроводной арматуры. |  |  |  | 6 |  |
| - Выявление и участие в устранении неисправностей в работе трубопроводной арматурой компрессорных станций. |  |  |  | 6 |  |
| - Ознакомление со вспомогательным оборудованием компрессорных станций. Техническое обслуживание вспомогательного оборудования. |  |  |  | 6 |  |
| - Выявление и участие в устранении неисправностей в работе вспомогательным оборудованием компрессорных станций. |  |  |  | 6 |  |
| - Ознакомление с приборами контроля. Техническое обслуживание приборов контроля. |  |  |  | 6 |  |
| - Выявление и участие в устранении неисправностей в работе приборов контроля. |  |  |  | 6 |  |
| - Ознакомление с приборами защиты машин и аппаратов. Техническое обслуживание приборов защиты машин и аппаратов. |  |  |  | 6 |  |
| - Выявление и участие в устранении неисправностей в работе приборами защиты машин и аппаратов. |  |  |  | 6 |  |
| - Ознакомление с оборудованием для осушки газа. Техническое обслуживание оборудования для осушки газа. |  |  |  | 6 |  |
| - Техническое обслуживание оборудования для осушки газа. |  |  |  | 6 |  |
| - Оформление технической документации. |  |  |  | 6 |  |
|  | 2 курс |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Техническое обслуживание и ремонт оборудования и установок. |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Неисправности в работе оборудования и коммуникаций. |  |  |  | 32 |  |
| Тема 2.1. Износ деталей и машин |  |  |  | 10 |  |
|  |  | Содержание |  | 2 |  |
|  |  | 2.1.1. | Характерные виды износа деталей.. Классификаций дефектов | 1 | 1 |
|  |  | 2.1.2 | Надежность машин, анализ надежности Диагностика технического состояния машин | 1 |  |
|  |  | Практические работы |  | 8 | 2 |
|  |  |  | Контроль работоспособности компрессоров и насосов (контроль деталей) | 2 |  |
|  |  |  | Контроль работоспособности поршневого и центробежного компрессоров | 2 |  |
|  |  |  | Контроль работоспособности центробежного и поршневого насосов | 2 |  |
|  |  |  | Контроль работоспособности вспомогательных механизмов и устройств, адсорбера для осушки газа, теплообменников, трубопроводной арматуры | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа (презентация) «Классификация восстанавливаемых деталей» |  | 5 5 | 3 |
| Тема 2.2. Ремонт и сборка разъемных и неразъемных соединений |  |  |  | 22 |  |
|  |  | Содержание |  | 4 |  |
|  |  | 2.2.1. | Организация ремонтной службы предприятия. Система технического обслуживания и ремонта. Этапы технологического процесса ремонта. | 2 | 1 |
|  |  | 2.2.2 | Ремонт разъемных и неразъемных соединений Ремонт трубопроводов. | 2 | 2 |
|  |  | Практические работы |  | 18 | 3 |
|  |  | 5. | Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию и ремонту | 2 |  |
|  |  | 6. | Правила и нормы безопасного выполнения сборочных работ | 2 |  |
|  |  | 7. | Подготовка деталей к разборке и сборке | 2 |  |
|  |  | 8. | Неподвижные неразъемные соединения, их ремонт и сборка | 2 |  |
|  |  | 9. | Неподвижные разъемные соединения, их ремонт и сборка | 2 |  |
|  |  | 10. | Механизмы вращательного движения, их ремонт и сборка | 2 |  |
|  |  | 11. | Механизмы передачи движения, их ремонт и сборка | 2 |  |
|  |  | 12. | Основы электромонтажных работ | 2 |  |
|  |  | 13. | Безопасное проведение ремонтных работ | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа (презентация) «Сборка соединительных муфт и фланцевых соединений» ( презентация) «Ремонт трубопроводов и трубопроводной арматуры» |  | 11 5 6 |  |
| Учебная практика |  |  |  | 72 |  |
| - Заклепочные соединения, их ремонт и сборка |  |  |  | 6 |  |
| - Паянные соединения, их ремонт |  |  |  | 6 |  |
| - Клеевые соединения, их ремонт |  |  |  | 6 |  |
| - Соединение методом пластической деформации (вальцевание) |  |  |  | 6 |  |
| - Соединение с гарантированным натягом |  |  |  | 6 |  |
| - Болтовое и винтовое соединения, их ремонт и сборка |  |  |  | 6 |  |
| - Шпоновое и штифтовое соединения их ремонт и сборка |  |  |  | 6 |  |
| - Резьбовые и шпилечные соединения их ремонт и сборка |  |  |  | 6 |  |
| - Сборка соединительных муфт и составных валов |  |  |  | 6 |  |
| - Подшипниковые узлы их ремонт и сборка |  |  |  | 6 |  |
| - Ремонт кривошипно-шатунного механизма и его сборка |  |  |  | 6 |  |
| - Ремонт кулачкового механизма и его сборка |  |  |  | 6 |  |
| Производственная практика |  |  |  | 108 |  |
| - Вводное занятие. Инструктаж по безопасному ведению работ. Ознакомление с предприятием. |  |  |  | 6 |  |
| - Заклепочные соединения, их ремонт и сборка |  |  |  | 6 |  |
| - Паянные соединения, их ремонт |  |  |  | 6 |  |
| - Клеевые соединения, их ремонт |  |  |  | 6 |  |
| - Соединение методом пластической деформации (вальцевание) |  |  |  | 12 |  |
| - Соединение с гарантированным натягом |  |  |  | 12 |  |
| - Болтовое и винтовое соединения, их ремонт и сборка |  |  |  | 6 |  |
| - Шпоновое и штифтовое соединения их ремонт и сборка |  |  |  | 6 |  |
| - Резьбовые и шпилечные соединения их ремонт и сборка |  |  |  | 12 |  |
| - Сборка соединительных муфт и составных валов |  |  |  | 12 |  |
| - Подшипниковые узлы их ремонт и сборка |  |  |  | 12 |  |
| - Ремонт кривошипно-шатунного механизма и его сборка |  |  |  | 6 |  |
| - Ремонт кулачкового механизма и его сборка |  |  |  | 6 |  |
| МДК 01.01. Техническое обслуживание и ремонт оборудования и установок. |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Правила подготовки к ремонту и ремонт оборудования, насосных и компрессорных установок. Правила безопасности и охраны труда при ремонте оборудования и установок |  |  |  | 100 |  |
| Тема 3.1. Правила технического обслуживания оборудования и установок |  |  |  | 40 |  |
|  |  | Содержание |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 3.1.1 | Общие сведения о техническом обслуживании. Порядок проведения технического обслуживания. | 1 |  |
|  |  | 3.1.2 | Очистка деталей и аппаратов | 1 |  |
|  |  | 3.1.3 | Эксплуатация смазочных систем | 1 |  |
|  |  | 3.1.4 | Виды смазки для насосов и компрессоров Прокладочные и набивные | 1 |  |
|  |  | 3.1.5 | Надежность насосов | 1 |  |
|  |  | 3.1.6 | Техническое обслуживание компрессоров | 1 |  |
|  |  | 3.1.7 | Испытания и наладка компрессоров | 1 |  |
|  |  | 3.1.8 | Техническое обслуживание насосов | 1 |  |
|  |  | 3.1.9 | Неисправности агрегатов, причины их появления и способы устранения (таблицы) | 1 |  |
|  |  | 3.1.10 | Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт электроприводов | 1 |  |
|  |  | 3.1.11 | Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт приводных поршневых двигателей внутреннего сгорания | 1 |  |
|  |  | 3.1.12 | Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт приводных паротурбинных и газотурбинных установок | 1 |  |
|  |  | 3.1.13 | Техническое обслуживание , эксплуатация адсорберов для осушки газов, теплообменников, фильтров | 1 |  |
|  |  | 3.1.14 | Контроль и снижение вибрации | 1 |  |
|  |  | 3.1.15 | Повышение эффективности эксплуатации компрессорных установок Интенсификация компрессорных машин | 1 |  |
|  |  | 3.1.16 | Проверка подвижности клапанов, штоков и уплотнителей. | 1 |  |
|  |  | 3.1.17 | Проверка давления и температуры газа. Проверка давления температуры коренных подшипников и других трущихся деталей, обмоток электропривода. | 1 |  |
|  |  | 3.1.18 | Контроль параметров работы смазочных систем. Контроль давления и подачи охлаждающей воды. | 1 |  |
|  |  | 3.1.19 | Контроль параметров работы КИП и системы автоматизации НУ и КУ | 1 |  |
|  |  | 3.1.20 | Плановая и аварийная остановка машин. Способы предотвращения аварийной остановки. | 1 |  |
|  |  | Практические работы |  | 20 | 2 |
|  |  | 14 | Техническое обслуживание насосов. | 2 | 3 |
|  |  | 15 | Предупреждение и устранение неисправностей в работе насосов. | 2 |  |
|  |  | 16 | Техническое обслуживание компрессоров. | 2 |  |
|  |  | 17 | Предупреждение и устранение неисправностей в работе компрессоров. | 2 |  |
|  |  | 18 | Испытание и наладка компрессоров | 2 |  |
|  |  | 19 | Контроль параметров работы КИП и системы автоматизации НУ и КУ | 2 |  |
|  |  | 20 | Техническое обслуживание оборудования осушки газа. | 2 |  |
|  |  | 21 | Предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования осушки газа. | 2 |  |
|  |  | 22 | Проверка давления и температуры | 2 |  |
|  |  | 23 | Плановая и аварийная остановка машин | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа (презентация) «Общие сведения о техническом обслуживании. Порядок проведения технического обслуживания». (презентация) «Испытания и наладка компрессоров». (сообщение) «Последовательность операций при пуске агрегата и принятии нагрузки». (сообщение) «Контроль температуры, давления и подачи охлаждающей воды». (презентация) «Контроль параметров работы КИП и системы автоматизации НУ и КУ». (опорный конспект) «Эксплуатация смазочных систем». (презентация) «Признаки и отклонения от нормальной работы». (сообщение) « Способы предотвращения аварийной остановки». (опорный конспект) « Аварийная и плановая остановки агрегата». |  | 20 4 2 2 2 2 2 2 2 2 |  |
| Тема 3.2. Правила подготовки к ремонту и ремонт насосного и компрессорного оборудования. |  |  |  | 40 |  |
|  |  | Содержание |  | 20 | 1 |
|  |  | 3.2.1 | Классификация ремонтов. | 1 |  |
|  |  | 3.2.2 | Методы ремонтов компрессоров | 1 |  |
|  |  | 3.2.3 | Организация ремонта компрессоров на химическом предприятии. | 1 |  |
|  |  | 3.2.4 | Порядок подготовки оборудования к ремонту | 1 |  |
|  |  | 3.2.5 | Ремонт сальников. Ремонт клапанов. | 1 |  |
|  |  | 3.2.6 | Ремонт цилиндров. Ремонт поршней и поршневых колец. | 1 |  |
|  |  | 3.2.7 | Ремонт кривошипно-шатунного механизма. Ремонт валов и подшипников. | 1 |  |
|  |  | 3.2.8 | Ремонт лабиринтных уплотнений и думиссов | 1 |  |
|  |  | 3.2.9 | Ремонт маслонасосов и маслосистемы. | 1 |  |
|  |  | 3.2.10 | Ремонт и обслуживание вспомогательного оборудования и аппаратов для осушки газа | 1 |  |
|  |  | 3.2.11 | Ремонт поршневых и центробежных компрессоров | 1 |  |
|  |  | 3.2.12 | Ремонт винтовых компрессоров | 1 |  |
|  |  | 3.2.13 | Ремонт нагнетателей и газодувок | 1 |  |
|  |  | 3.2.14 | Ремонт центробежных насосов | 1 |  |
|  |  | 3.2.15 | Ремонт деталей и узлов | 1 |  |
|  |  | 3.2.16 | Балансировка роторов центробежных машин Центровка поршневых и центробежных машин | 1 |  |
|  |  | 3.2.17 | Снижение вибрации и шума насосов | 1 |  |
|  |  | 3.2.18 | Методы повышения эффективности ремонтных работ | 1 |  |
|  |  | 3.2.19 | Испытания компрессоров и насосов Пуск после ремонта, останов и сдача в эксплуатацию компрессорных и насосных машин. | 1 |  |
|  |  | 3.2.20 | Повышение надежности компрессорных установок Модернизация в условиях эксплуатации | 1 |  |
|  |  | Практические работы |  | 20 | 2 |
|  |  | 24. | Виды ремонтов насосного оборудования. Проведение ремонтных работ. | 2 |  |
|  |  | 25. | Правила вывода насосного и компрессорного оборудования в ремонт. | 2 |  |
|  |  | 26. | Ремонт сальников. Ремонт клапанов. | 2 |  |
|  |  | 27. | Ремонт цилиндров. Ремонт поршней и поршневых колец. | 2 |  |
|  |  | 28. | Ремонт кривошипно-шатунного механизма. Ремонт валов и подшипников. | 2 |  |
|  |  | 29. | Ремонт неподвижных соединений. Ремонт трубопроводов. | 2 |  |
|  |  | 30. | Ремонт маслонасосов и маслосистемы. Центровка поршневых и центробежных машин. | 2 |  |
|  |  | 31. | Балансировка роторов центробежных машин. Ремонт вспомогательного оборудования. | 2 |  |
|  |  | 32. | Восстановление изношенных деталей. Понятие о модернизации оборудования. | 2 |  |
|  |  | 33. | Пути и средства повышения долговечности оборудования. Пуск после ремонта и сдача в эксплуатацию компрессорных и насосных машин. | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа (презентация) «Классификация ремонтов. Организация ремонта оборудования на химическом предприятии». (сообщение) «Правила безопасности труда при ремонте». (презентация) «Ремонт сальников. Ремонт клапанов». (презентация) « Ремонт цилиндров. Ремонт поршней и поршневых колец». (презентация) «Ремонт валов и подшипников». (сообщение) « Ремонт неподвижных соединений. Ремонт трубопроводов». (опорный конспект) «Ремонт маслонасосов и маслосистемы. Центровка поршневых и центробежных машин». (сообщение) «Балансировка роторов центробежных машин. Ремонт вспомогательного оборудования». (сообщение) «Восстановление изношенных деталей. Понятие о модернизации оборудования». (сообщение) «Пути и средства повышения долговечности оборудования. Пуск после ремонта и сдача в эксплуатацию компрессорных и насосных машин». |  | 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 |
| Тема 3.3. Правила и инструкции по производству огневых и газоопасных работ |  |  |  | 4 | 1 |
|  |  | Содержание |  | 2 |  |
|  |  | 3.3.1 | Правила и инструкции по производству огневых и газоопасных работ. | 2 |  |
|  |  | Практические работы |  | 2 | 2 |
|  |  | 34. | Правила и инструкции по производству огневых и газоопасных работ. | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа (презентация) «Правила и инструкции по производству огневых и газоопасных работ». |  | 2 2 | 3 |
| Тема 3.4. Технология слива и перекачки жидкостей, осушки газа |  |  |  | 4 | 1 |
|  |  | Содержание |  | 2 |  |
|  |  | 3.4.1. | Наливные и сливные операции. Сливоналивные устройства и эстакады | 1 |  |
|  |  | 3.4.2 | Технологическая схема адсорбции газа для его осушки | 1 |  |
|  |  | Практические работы |  | 2 | 2 |
|  |  | 35. | Контроль за образующимися при производстве отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа (презентация) «Технология слива и перекачки жидкостей, осушки газа» |  | 2 2 | 3 |
| Тема 3.5. Правила ведения технической документации |  |  |  | 4 | 1 |
|  |  | Содержание |  | 2 |  |
|  |  | 3.5.1. | Правила ведения технической документации на ремонт | 2 |  |
|  |  | Практические работы |  | 2 | 2 |
|  |  | 36. | Оформление технической документации | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа (опорный конспект) «Правила ведения технической документации». |  | 2 2 |  |
|  |  |  |  |  | 3 |
| Тема 3.6. Основные требования промышленной безопасности и охраны труда. Техника безопасности, экологии в работе с оборудованием и на установках |  |  |  | 8 | 1 |
|  |  | Содержание |  | 2 |  |
|  |  | 3.6. 1. | Техника безопасности, экологии в работе с оборудованием и на установках. Правила безопасности труда при эксплуатации установок, ремонте оборудования и установок. Электробезопасность | 1 |  |
|  |  | 3.6.2 | Основные требования к квалификационной характеристике машиниста компрессорных и насосных установок | 1 |  |
|  |  | Практические работы |  | 6 | 2 |
|  |  | 37. | Правила пожарной и электрической безопасности. | 2 |  |
|  |  | 38. | Требования охраны труда, промышленной безопасности при ремонте оборудования и установок | 2 |  |
|  |  | 39. | Оценка состояния ТБ, экологии на установках осушки газа, в насосных и компрессорных установках | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа (презентация) «Опасные и вредные производственные факторы. Производственный травматизм. Профилактика несчастных случаев на производстве. Контроль за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную среду». |  | 4 4 | 3 |
| Учебная практика |  |  |  | 144 |  |
| - Вводное занятие. Инструктаж по безопасному ведению работ. |  |  |  | 6 |  |
| - Техническое обслуживание насосов. |  |  |  | 6 |  |
| - Техническое обслуживание насосных установок. |  |  |  | 6 |  |
| - Техническое обслуживание компрессоров. |  |  |  | 6 |  |
| - Техническое обслуживание компрессорных установок. |  |  |  | 6 |  |
| - Техническое обслуживание оборудования осушки газа. |  |  |  | 6 |  |
| - Предупреждение и устранение неисправностей в работе насосов. |  |  |  | 6 |  |
| - Предупреждение и устранение неисправностей в работе насосных установок. |  |  |  | 6 |  |
| - Предупреждение и устранение неисправностей в работе компрессоров. |  |  |  | 6 |  |
| - Предупреждение и устранение неисправностей в работе компрессорных установок. |  |  |  | 6 |  |
| - Предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования осушки газа. |  |  |  | 6 |  |
| - Подготовка насосов к ремонту. |  |  |  | 6 |  |
| - Подготовка насосных установок к ремонту. |  |  |  | 6 |  |
| - Подготовка компрессоров к ремонту. |  |  |  | 6 |  |
| - Подготовка компрессорных установок к ремонту. |  |  |  | 6 |  |
| - Подготовка вспомогательного оборудования к ремонту. |  |  |  | 6 |  |
| - Подготовка оборудования для осушки газа к ремонту. |  |  |  | 6 |  |
| - Ремонт насосов. |  |  |  | 6 |  |
| - Ремонт насосных установок. |  |  |  | 6 |  |
| - Ремонт компрессоров. |  |  |  | 6 |  |
| - Ремонт компрессорных установок. |  |  |  | 6 |  |
| - Ремонт вспомогательного оборудования. |  |  |  | 6 |  |
| - Ремонт оборудования для осушки газа. |  |  |  | 6 |  |
| - Оформление технической документации. |  |  |  | 6 |  |
| Производственная практика |  |  |  | 180 |  |
| - Вводное занятие. Инструктаж по безопасному ведению работ. |  |  |  | 6 |  |
| - Техническое обслуживание насосов. |  |  |  | 6 |  |
| - Техническое обслуживание насосных установок. |  |  |  | 6 |  |
| - Техническое обслуживание компрессоров. |  |  |  | 6 |  |
| - Техническое обслуживание компрессорных установок. |  |  |  | 6 |  |
| - Техническое обслуживание оборудования осушки газа. |  |  |  | 6 |  |
| - Предупреждение и устранение неисправностей в работе насосов. |  |  |  | 6 |  |
| - Предупреждение и устранение неисправностей в работе насосных установок. |  |  |  | 6 |  |
| - Предупреждение и устранение неисправностей в работе компрессоров. |  |  |  | 6 |  |
| - Предупреждение и устранение неисправностей в работе компрессорных установок. |  |  |  | 6 |  |
| - Предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования осушки газа. |  |  |  | 6 |  |
| - Подготовка насосов к ремонту. |  |  |  | 6 |  |
| - Подготовка насосных установок к ремонту. |  |  |  | 6 |  |
| - Подготовка компрессоров к ремонту. |  |  |  | 6 |  |
| - Подготовка компрессорных установок к ремонту. |  |  |  | 6 |  |
| - Подготовка вспомогательного оборудования к ремонту. |  |  |  | 6 |  |
| - Подготовка оборудования для осушки газа к ремонту. |  |  |  | 6 |  |
| - Ремонт насосов. |  |  |  | 12 |  |
| - Ремонт насосных установок. |  |  |  | 12 |  |
| - Ремонт компрессоров. |  |  |  | 12 |  |
| - Ремонт компрессорных установок. |  |  |  | 12 |  |
| - Ремонт вспомогательного оборудования. |  |  |  | 12 |  |
| - Ремонт оборудования для осушки газа. |  |  |  | 12 |  |
| - Оформление технической документации. |  |  |  | 6 |  |
| Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | Максимальная учебная нагрузка обучающегося |  | 313 |  |
|  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | 210 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | 103 |  |
|  |  | Учебная практика обучающегося |  | 288 |  |
|  |  | Производственная практика обучающегося |  | 432 |  |

4. условия реализации программы

профессионального модуля

# ПМ. 01. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

МДК 01.01. Техническое обслуживание и ремонт оборудования и установок

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия:

- учебных лабораторий:

оборудования насосных и компрессорных установок;

гидромеханических и тепловых процессов;

автоматизации технологических процессов.

- мастерской: слесарной и ремонтной.

- библиотеки,

- читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- доска;

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- учебно-методический комплекс;

- наглядные пособия Стенд «Принципиальная схема манометрического термометра»;

- схемы;

- натуральные образцы трубопроводной арматуры.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- экран.

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:

- верстак слесарный индивидуальный с защитным краном;

- поворотные тиски;

- комплекты рабочих ручных слесарных инструментов;

- комплекты измерительных и разметочных инструментов;

- плита разметочная;

- сверлильный станок.

Оборудование лабораторий: гидромеханических и тепловых процессов и автоматизации технологических процессов:

- учебный стенд «Гидропривод и автоматика»;

- образцы контрольно-измерительных приборов: средства для измерения давления и разрежения (манометр пружинный), средства измерения температуры (термометр термоэлектрический), средства измерения расхода и количества вещества (расходомеры типа РП);

- лабораторный комплект «Капелька».

- стенд «Пневматический преобразователь силовой компенсации»;

- комплект плакатов «Автоматизация производства», «Приборы автоматического контроля», «Системы автоматического управления»;

Оборудование лаборатории оборудования насосных и компрессорных установок:

- образцы трубопроводной арматуры: отводы фланцевые, тройник фланцевый, вентиль фланцевый, межфланцевые дисковые затворы, обратные клапаны межфланцевые двустворчатые, фланцевые сварные соединения;

- насосы линейные моноблочные (ЛМ32-6,3/20ОУХЛЧ),

- двигатели асинхронные (тип АДМ80А2ЖУ2).

# Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / О.Н. Брюханов, А.Т. Мелик-Аракелян, В.И. Коробко. – 5-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 240 с.

- Веригин, И.С. Компрессорные и насосные установки: учебник для нач. проф. образования  /  И.С.  Веригин.  –  М.:  Издательский  центр  «Академия»,  2017.  –  288 с.

- Воронкин, Ю. Н.   Методы  профилактики  и  ремонта  промышленного оборудования: учебник для студ.  учреждений СПО / Ю. Н. Воронкин , Н. В. Поздняков. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 240 с.

- Иванов Б.К. Слесарь  по контрольно-измерительным  приборам  и  автоматике:  учебное  пособие  /  Б.К. Иванов. – Ростов н/Дону: Феникс, 2015. –  345  с.

- Краснов В. И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей: Учебное пособие.- М.: ИНФРА - М, 2015.- 334с. - ( Среднее профессиональное образование).

- Ухин Б.В. Гидравлические машины. Насосы, вентиляторы, компрессоры и гидропривод: учебное пособие для студ.учреждений высш.проф.образования / Б.В.Ухин - М.: ИНФРА-М, 2016 – 320 с.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондинционирование воздуха: учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования / Ю.Д. Сибикин. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 336 с.

Дополнительные источники:

- Вавилин А.Я. Машинист компрессорных установок: учебное пособие / А.Я.Вавилин. – 2-е изд.испр. и доп. М.: ГУЦ «Профессионал», 2009 – 72 с.

- Ведерников М.И. Машинист компрессорных и насосных установок в химической промышленности: учебное пособие для проф.тех.училищ / М.И.Ведерников. – 2 изд., испр. – М.: «Высшая школа», 1965. – 388.

- Шандров, Б.В. Автоматизация производства (металлообработка): учебник для нач.  проф.  образования  /  Б.В.  Шандров,  А.А.  Шапарин,  А.Д.  Чудаков.  -  М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.

- Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова]. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 416 с.

Нормативные документы:

- Федеральный  закон  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»  (с изменениями).

- Федеральный  закон  от  21.07.1997  №  116-ФЗ  «О  промышленной  безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями).

- Постановление  Правительства  РФ  от  31.08.2002  №  653  «О  формах  документов, необходимых  для  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  производстве,  и  обособенностях расследования несчастных случаев на производстве».

- Постановление  Правительства  РФ  от  15.09.2009  №  753  «Об  утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования» (с изменениями).

- Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий  рабочих.

Выпуск  36.  Раздел  «Переработка  нефти,  нефтепродуктов,  газа,  сланцев,  угля  и обслуживание  магистральных  трубопроводов»  (утв.  Постановлением  Госкомтруда  СССР  и ВЦСПС от 07.06.1984 № 171/10-109) (с изменениями и дополнениями).

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Основная  профессиональная  образовательная  программа  должна  обеспечиваться  учебно-методической  документацией  по  всем  дисциплинам,  междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ООП.

Внеаудиторная  работа  должна  сопровождаться  методическим  обеспечением  и обоснованием  времени,  затрачиваемого  на  ее  выполнение.  Реализация  основных профессиональных  образовательных  программ  должна  обеспечиваться  доступом каждого обучающегося  к  базам  данных  и  библиотечным  фондам,  формируемым  по полному  перечню  дисциплин  (модулей)  основной  профессиональной образовательной программы.

Во  время  самостоятельной  подготовки  обучающиеся  должны  быть  обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый  обучающийся  должен  быть  обеспечен  не  менее,  чем  одним  учебным печатным  и/или  электронным  изданием  по  каждой  дисциплине общепрофессионального  цикла  и  одним  учебно-методическим  печатными/или электронным  изданием  по  каждому  междисциплинарному  курсу  (включая электронные базы периодических изданий).

Практика  является  обязательным  разделом  ООП.  Она  представляет  собой  вид учебных  занятий,  обеспечивающих  практико-ориентированную  подготовку обучающихся.  При  реализации  ООП  СПО  предусматриваются  следующие  виды практик:  учебная  практика  и  производственная практика.

Учебная  практика  и  производственная  практика проводятся  образовательным  учреждением  при  освоении  обучающимися профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и  могут реализовываться,  как  концентрированно  в  несколько  периодов так,  и рассредоточено, чередуясь  с  теоретическими  занятиями  в  рамках профессиональных модулей.

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с  учетом  (или  на основании)  результатов,  подтвержденных  документами  соответствующих организаций.

Консультации  для  обучающихся  очной  формы  получения  образования предусматриваются  образовательным  учреждением  в объеме  100  часов на  учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования  для  лиц, обучающихся  на  базе  основного общего образования.

Формы  проведения  консультаций  (групповые,  индивидуальные,  письменные, устные) определяются образовательным учреждением.

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин:

ОП.01. Техническое черчение;

ОП.02. Электротехника;

ОП.03. Охрана труда;

ОП.04. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ;

ОП.05. Основы технической механики.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)  кадров, обеспечивающих  обучение  по  междисциплинарному  курсу:  среднее профессиональное  или  высшее  профессиональное  образование,  соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-преподаватели профессионального цикла «Компрессорные и насосные установки», «Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа», а также общепрофессиональных дисциплин: «Техническое черчение», «Электротехника», «Охрана труда», «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ», «Основы технической механики».

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

4.5. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ и инвалидов (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места):

Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), КИМы/КОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

Образовательное  учреждение,  реализующее  подготовку  по  программе  профессионального  модуля,  обеспечивает  организацию  и  проведение  текущего  и итогового  контроля  индивидуальных  образовательных  достижений  – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий  контроль  проводится  преподавателем  в  процессе  обучения. Итоговый  контроль  проводится  экзаменационной  комиссией  после  обучения  по междисциплинарному курсу.

Обучение  по  профессиональному  модулю  завершается  промежуточной аттестацией,  которую  проводит  экзаменационная  комиссия.  В  состав экзаменационной  комиссии  могут  входить  представители  общественных организаций обучающихся.

Формы  и  методы  текущего  и  итогового  контроля  по  профессиональному модулю  самостоятельно  разрабатываются  образовательным  учреждением  и доводятся  до  сведения  обучающихся  не  позднее  начала  двух  месяцев  от  начала обучения.

Для  текущего  и  итогового  контроля  образовательными  учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные  для  определения  соответствия  (или  несоответствия) индивидуальных  образовательных  достижений  основным  показателям  результатов подготовки (таблицы).

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| Выполняет правила технического обслуживания насосов, компрессоров, оборудования осушки газа. | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Готовит оборудование к ремонту. | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Проводит ремонт оборудования и установок. | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Соблюдает правила пожарной и электрической безопасности. | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Предупреждает и устраняет неисправности в работе насосов, компрессоров, оборудования осушки газа. | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Осуществляет контроль за образующимися при производстве продукции отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки. | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Осуществляет выполнение требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при ремонте оборудования и установок. | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Оценивает состояние техники безопасности, экологии на установках осушки газа, в насосных и компрессорных установках. | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Оформляет техническую документацию. | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Знания: |  |
| Устройство и принцип действия оборудования и коммуникаций; | Текущий контроль в форме: устный опрос и тестирование. Самостоятельная работа |
| Правила технического обслуживания; | Текущий контроль в форме: устный опрос и тестирование. Самостоятельная работа |
| Схемы расположения трубопроводов цеха и межцеховых коммуникаций; | Текущий контроль в форме: устный опрос и тестирование. Самостоятельная работа |
| Правила и инструкции по производству огневых и газоопасных работ; | Текущий контроль в форме: устный опрос и тестирование. Самостоятельная работа |
| Правила ведения технической документации; | Текущий контроль в форме: устный опрос и тестирование. Самостоятельная работа |
| Технологию слива и перекачки жидкостей, осушки газа; | Текущий контроль в форме: устный опрос и тестирование. Самостоятельная работа |
| Правила подготовки к ремонту и ремонт оборудования, установок; | Текущий контроль в форме: устный опрос и тестирование. Самостоятельная работа |
| Трубопроводы и трубопроводную арматуру; | Текущий контроль в форме: устный опрос и тестирование. Самостоятельная работа |
| Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе насосов, компрессоров, аппаратов осушки газа; | Текущий контроль в форме: устный опрос и тестирование. Самостоятельная работа |
| Правила безопасности труда при ремонте. | Текущий контроль в форме: устный опрос и тестирование. Самостоятельная работа |

Изучение профессионального модуля позволяет формировать у обучающихся следующие общие и профессиональные компетенции:

| Результаты обучения (развитие профессиональных и общих компетенций) |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Шифр | Наименование |  |
| ОК 1. | Понимает сущность и социальную значимость будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес. | Самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. |
| ОК 2. | Организовывает собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. Работа проектных групп, направленная на оценку общих компетенций, связанных с навыками управления рабочей группой. |
| ОК 3. | Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей работы. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. |
| ОК 4. | Осуществляет поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. |
| ОК 5. | Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. |
| ОК 6. | Работает в команде, эффективно общается с коллегами, руководством, клиентами. | Работа проектных групп, направленная на оценку общих компетенций, связанных с навыками управления рабочей группой. Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. |
| ОК 7. | Исполняет воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. |
| ПК 1.1. | Выявляет и устраняет неисправности в работе оборудования и коммуникаций. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. Количественная оценка - направлена на оценку количественных результатов практической деятельности. |
| ПК 1.2. | Выводит технологическое оборудование в ремонт, участвует в сдаче и приемке его из ремонта. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. Количественная оценка - направлена на оценку количественных результатов практической деятельности. |
| ПК 1.3. | Соблюдает правила безопасности при ремонте оборудования и установок. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. Количественная оценка - направлена на оценку количественных результатов практической деятельности. |