Приложение 4

к основной образовательной программе

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по профессии

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Тобольск, 2021г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Электротехника» составлена в соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 №917 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29547).

Разработчик:

Логинова Т.А., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического отделения (г.Тобольск) 
Протокол № 10 от «28» июня  2021 г.

Председатель цикловой комиссии ________________/Смирных М.Г./

«Согласовано»

Методист _____________/Симанова И.Н./

# СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| # УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 14 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

  - Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехника является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих технического направления.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Уметь:

- контролировать выполнение заземления, зануления;

- производить контроль параметров работы электрооборудования;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ

Знать:

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- основные законы электротехники;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- методы расчета электрических цепей;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия правила пуска, остановки;

- способы экономии электроэнергии;

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов;

- виды и свойства электротехнических материалов;

-   правила техники безопасности при работе с электрическими приборами

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие и профессиональные компетенции:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и коммуникаций.

ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и приемке его из ремонта.

ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и установок.

ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных условиях.

ПК 2.2. Контролировать регулировать режимы работы технологического оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов.

ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, горюче-смазочных материалов.

ПК 2.4.Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

В рамках программы учебной дисциплины формируются личностные результаты

| ичностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |  |
| --- | --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны | ЛР 1 |  |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2 |  |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |  |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |  |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России | ЛР 5 |  |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях | ЛР 6 |  |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |  |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства | ЛР 8 |  |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9 |  |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |  |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры | ЛР 11 |  |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |  | ЛР 13 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |  | ЛР 14 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |  | ЛР 15 |
| Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности |  | ЛР 16 |
| Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |  | ЛР 17 |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108   часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72   часов;

- самостоятельной работы обучающегося 36  часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 108 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| в том числе: |  |
| лекционные занятия | 28 |
| лабораторно-практические занятия | 44 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 36 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Уровень освоения | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. | Электрические и магнитные цепи. | 60 |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала | 6 | 2 |  |
|  | 1.Основные понятия и определения теории электрических цепей. Параметры электрических схем и единицы их измерения. Топологические параметры: ветвь, узел, контур. Пассивные и активные элементы. | 2 |  | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 3.3 ЛР 1-17 |
|  | 2. Последовательное, параллельное и смешанное соединения электроприемников. Сборка электрических схем. Источники напряжения и тока, их свойства, характеристики и схемы замещения. Закон Ома. Основные законы электротехники. Простые и сложные цепи. Режимы работы цепей, баланс мощностей. | 2 |  |  |
|  | 3.Анализ и расчет линейных цепей постоянного тока. Расчет простых электрических цепей. Методы расчета сложных электрических цепей постоянного тока: метод непосредственного применения законов Кирхгофа. | 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 10 |  |  |
|  | Лабораторная работа. Техника безопасности при выполнении лабораторных работ. Тренировочные упражнения в сборке электрических схем. Использование цветовой кодировки для определения значения сопротивлений. Выбор электроизмерительной аппаратуры для заданных условий работы. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении конденсаторов». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Расчет по законам Кирхгофа» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Исследование режимов работы в электрических цепях». | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Последовательное и параллельное соединения сопротивлений». | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Законы Кирхгофа» https://docviewer.yandex.ru/view/49438225/?page=4&*= | 6 |  |  |
| Тема 1.2. Электромагнетизм | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 3.3 ЛР 1-17 |
|  | Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. | 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Расчет магнитных цепей» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Гистерезис https://docviewer.yandex.ru/view/49438225/?page=4&*= | 8 |  |  |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока. | Содержание учебного материала | 4 | 2 |  |
|  | 1. Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока. Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. Неразветвленные электрические RС и RL-цепи переменного тока. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Коэффициент мощности. Баланс мощностей. Неразветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, | 2 |  | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 3.3 ЛР 1-17 |
|  | 2. Многофазные системы. Получение трехфазной ЭДС. Схемы соединения обмоток генератора и фаз потребителя "звездой". Симметричная и несимметричная нагрузка. Четырех- и трехпроводные системы. Фазные, линейные напряжения и токи, соотношения между ними. Векторные диаграммы. Мощность трехфазной цепи. Напряжение смещения нейтрали при соединении звездой. Роль нулевого провода. Топографическая диаграмма. Схемы соединения обмоток генератора фаз потребителя "треугольником". Мощность цепи при различных соединениях нагрузки. | 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 16 |  |  |
|  | Лабораторное занятие «Исследование последовательной и параллельной RC-цепи» | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие «Исследование последовательной и параллельной RL –цепи» | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие «Исследование режимов работы неразветвленных цепей переменного тока. Резонанс напряжений». | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие «Исследование режимов работы неразветвленных цепей переменного тока. Резонанс токов» | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие «Исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении приемников "звездой". | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие «Исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении приемников "треугольником". | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Расчет неразветвленных электрических цепей переменного тока» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Расчет трехфазных цепей переменного тока» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, подготовка презентации на темы «Разветвленные электрические RС и RL-цепи переменного тока. Резонансhttps://docviewer.yandex.ru/view/49438225/?page=4&*= | 6 |  |  |
| РАЗДЕЛ 2 | Электротехнические устройства. | 48 |  |  |
| Тема 2.1. Электрические измерения. | Содержание учебного материала | 4 | 2 |  |
|  | 1.Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация электроизмерительных приборов. | 2 |  | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 3.3 ЛР 1-17 |
|  | 2.Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический измерительный механизм, электромагнитный измерительный механизм. Приборы и схемы для измерения электрического напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров. Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов. | 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 8 |  |  |
|  | Лабораторное занятие «Использование цифрового мультиметра в качестве амперметра, вольтметра, омметра». | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие «Поверка амперметра» | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие «Поверка вольтметра» | 2 |  |  |
|  | Практическая занятие «Расчет погрешностей при прямых методах измерений». | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «ЭИП» https://docviewer.yandex.ru/view/49438225/?page=4&*= | 8 |  |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 6 | 2 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 3.3 ЛР 1-17 |
|  | 1. Назначение и применение трансформаторов. Устройство однофазного трансформатора | 2 |  |  |
|  | 2.Принцип действия однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора | 2 |  |  |
|  | 3.Сварочный трансформатор. Автотрансформаторы | 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 4 |  |  |
|  | Практическая занятие «Исследование устройства и работы однофазного трансформатора» | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие «Исследование однофазного трансформатора» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, подготовка презентации на тему «Трансформатор» https://docviewer.yandex.ru/view/49438225/?page=4&*= | 4 |  |  |
| Тема 2.3. Электрические машины. | Содержание учебного материала | 6 | 2 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 3.3 ЛР 1-17 |
|  | 1. Электрические машины переменного тока: конструктивная схема, принцип работы, ЭДС и электромагнитный момент, области применения Работа машины в режиме генератора: схемы возбуждения, характеристика холостого хода, внешняя характеристика | 2 |  |  |
|  | - Электрические машины переменного тока. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя. Устройство и принцип работы синхронного двигателя. Основные характеристики машин переменного тока | 2 |  |  |
|  | - Электрические машины постоянного тока. Особенности пуска двигателя постоянного тока, двигатель с последовательным возбуждением и универсальные коллекторные двигатели. | 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 4 |  |  |
|  | Лабораторное занятие «Пуск и реверсирование асинхронных двигателей» | 2 |  |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, подготовка презентации на тему «Машины переменного тока https://docviewer.yandex.ru/view/49438225/?page=4&*= | 4 |  |  |
| Всего часов |  | 108 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| лекционные занятия |  | 28 |  |  |
| лабораторно-практические занятия |  | 44 |  |  |
| внеаудиторная самостоятельная работа |  | 36 |  |  |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

3 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены:

- ФГОС СПО по профессии 240101.02 Машинист технологических насосов и компрессоров, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 №917 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29547);

- учебный план по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров;

- паспорт кабинета.

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники, библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет.

Лаборатория «Электротехники», оснащенная оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- 	учебное оборудование «Теоретические основы электротехники ТОЭЗ-Н-Р»

- учебное оборудование «Электрические цепи и основы электроники»

- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров электрических цепей;

техническими средствами обучения:

- мультимедийный компьютер;

- мультимедийный проектор;

- экран.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

3.2.1. Печатные издания

- Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018 -480с.

2. Фуфаева Л,И, Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.И.Фуфаева. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 384 с. 3. Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.М.Кацман – 15-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.	Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник / Немцов М.В. — Москва: КноРус, 2018. — 560 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06079-7. — URL: https://book.ru/book/927855Электронный ресурс книг по теоретическим основам электротехники Форма доступа: http://www.toroid.ru/toe.html

2.  Мартынова, И.О. Электротехника.: учебник / Мартынова И.О. — Москва: КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06730-7. — URL: https://book.ru/book/930233

3. 	Электронный ресурс «Электронная электротехническая библиотека». Форма доступа:  http://www.electrolibrary.info/

4. Электронный ресурс «Электрик. Электричество и энергетика». Форма доступа:   http://www.electrik.org/

5.	Электронный ресурс «Новости электротехники». Форма доступа:  http://news.elteh.ru/

- Электронный ресурс «Новости электротехники». Форма доступа:  http://netelectro.ru/

- Электронный ресурс «Псоледние автоновости России ». Форма доступа: http://www.informelectro.ru/

- Электронный ресурс «Научно-технический каталог». Форма доступа: http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm

3.2.3. Дополнительные источники

- Электротехника и электроника Немцов М.В. Немцова М.Л. М.: Издательский центр «Академия», 2012

- Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах Прянишников В.А. СПб., Корона-Век, 2016

- Задачник по электротехнике и электронике Полещук В.И. М., Академия, 2013

- Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники Данилов И.А., Иванов П.М М.: Мастерство, 2012

- Ярочкина Г. В. Основы электротехники: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Г. Я. Ярочкина. - 3-е изд., стер. - М: Издательский центр "Академия", 2015. - 240 с.

- Электротехника 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО С.А. Миленина, С.К. Миленин М.: Юрайт, 2017

4. Контроль и оценка результатов освоения

# УЧЕБНОЙ Дисциплины ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения |  | Критерии оценки | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Знания: - основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; - сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; - типы и правила графического изображения и составления электрических схем; - условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; - основные элементы электрических сетей; - принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки; -способы экономии электроэнергии; -правила сращивания, спайки и изоляции проводов; - виды и свойства электротехнических материалов; - правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. |  | Успешность освоения знаний соответствует выполнению следующих требований: обучающийся свободно владеет теоретическим материалом, без затруднений излагает его и использует на практике, знает оборудование правильно выполняет технологические операции владеет приемами самоконтроля соблюдает правила безопасности | Тестирование, фронтальный опрос, решение ситуационных задач Текущий контроль в форме защиты практических и лабораторных работ |  |
| Умения: - контролировать выполнение заземления, зануления; - производить контроль параметров работы электрооборудования; - пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; - рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; - снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; -проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ |  | Успешность освоения умений и умений соответствует выполнению следующих требований: Обучающийся умеет готовить оборудование к работе выполнять лабораторные и практические работы в соответствии с методическими указаниями к ним правильно организовывать свое рабочее место и поддерживать его в порядке на протяжении выполняемой лабораторной работы умеет самостоятельно пользоваться справочной литературой | Оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ |  |
| Перечень рефератов (презентаций) для обучающихся гр. МТН 20-1Т по дисциплине ОП.02 Электротехника, к дифференцированному зачету |  |  |  |  |
| 1 | Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении конденсаторов. |  |  |  |
| 2 | Расчет электрических цепей постоянного тока с одним источником Э.Д.С. |  |  |  |
| 3 | Расчет электрических цепей постоянного тока с несколькими источниками Э.Д.С. |  |  |  |
| 4 | Расчет магнитных цепей (прямая и обратная задачи) |  |  |  |
| 5 | Расчет неразветвленных электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм |  |  |  |
| 6 | Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм |  |  |  |
| 7 | Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока методом проводимостей. |  |  |  |
| 8 | Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока без определения проводимостей |  |  |  |
| 9 | Расчет цепей переменного тока символическим методом. |  |  |  |
| 10 | Расчет трехфазных цепей переменного тока |  |  |  |
| 11 | Расчет погрешностей при прямых методах измерений. |  |  |  |
| 12 | Расчет погрешностей при косвенных методах измерений. |  |  |  |
| 13 | Расчет параметров и характеристик электрического поля |  |  |  |
| 14 | Расчет работы и мощности электрических цепей постоянного тока |  |  |  |
| 15 | Расчет последовательного и параллельного соединения резисторов |  |  |  |
| 16 | Расчет характеристик магнитной цепи |  |  |  |
| 17 | Расчет основных параметров переменного тока однофазной и трехфазной цепи |  |  |  |
| 18 | Расчет резонанса токов и напряжений в цепи синусоидального тока |  |  |  |
| 19 | Законы Ома. Смешанное соединение резисторов |  |  |  |
| 20 | Мощность при симметричной нагрузке |  |  |  |
| 21 | Мощность при несимметричной нагрузке |  |  |  |
| 22 | Исследование устройства и работы однофазного трансформатора |  |  |  |
| 23 | Расчет по законам Кирхгофа |  |  |  |
| 24 | Расчет потери энергии и КПД машин постоянного тока |  |  |  |
| 25 | Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм |  |  |  |

Контрольная работа №1

1-вариант

1.  Что такое электрический ток?

A.  графическое изображение элементов.

B.  это устройство для измерения ЭДС.

C.  упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

E.  совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления.

2.  Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком

A.  электреты

B.  источник

C.  резисторы

D.  реостаты

E.  конденсатор

3.  Закон Джоуля – Ленца

A.  работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи.

B.  определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением.

C.  пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы.

D.  количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник.

E.  прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению.

4.   Прибор

A.  резистор

B.  конденсатор

C.  реостат

D.  потенциометр

5.  Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В.

A.  570 Ом.

B.  488 Ом.

C.  523 Ом.

D.  446 Ом.

E.  625 Ом.

6.  Преобразуют энергию топлива в электрическую энергию.

A.  Атомные электростанции.

B.  Тепловые электростанции

C.  Механические электростанции

D.  Гидроэлектростанции

E.  Ветроэлектростанции.

7.  Реостат применяют для регулирования в цепи…

A.  напряжения

B.  силы тока

C.  напряжения и силы тока

D.  сопротивления

E.  мощности

8.  В цепь с напряжением 250 В включили последовательно две лампы, рассчитанные на это же напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а другая мощностью 25 Вт. Определите сопротивление цепи.

A.  2625 Ом.

B.  2045 Ом.

C.  260 Ом.

D.  238 Ом.

E.  450 Ом.

9.  Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:

A.  124,8 А

B.  115,2 А

C.  0,04 А

D.  0,5 А

E.  25 A

10.  Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора q=4* Кл. Определить напряжение на обкладках.

A.  0,4 В;

B.  4 мВ;

C.  4∙ В;

D.  4∙ В;

11. Источники электрической энергии (активные элементы)- определение, условные обозначения, основные режимы работы

12. Виды соединения резисторов.

Контрольная работа "Постоянный ток"

2-вариант

1.  Что такое электрическая цепь?

A.  это устройство для измерения ЭДС.

B.  графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер соединение элементов.

C.  упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

D.  совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока.

E.  совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления.

2.  ЭДС источника выражается формулой:

A.  I= Q/t

B.  E= Au/q

C.  W=q*E*d

D.

E.  U=A/q

3.  Прибор

A.  реостат

B.  резистор

C.  батарея

D.  потенциометр

4.  Конденсатор имеет электроемкость С=5 пФ. Какой заряд находится на каждой из его обкладок, если разность потенциалов между ними U=1000 В?

A.  5,9∙ Кл

B.  5∙ Кл

C.  4,5∙ Кл

D.  4,7∙ Кл

5.  Какая величина равна отношению электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения?

A.  сила тока

B.  напряжение

C.  сопротивление

D.  работа тока

E.  энергия

6.  Единица измерения потенциала точки электрического поля…

A.  Ватт

B.  Ампер

C.  Джоуль

D.  Вольт

7.  Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 100 Ом, а ток приёмника 5 мА.

A.  500 Вт

B.  20 Вт

C.  0,5 Вт

D.  2500 Вт

E.  0,0025 Вт

8.  Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора Q= 4∙ Определить напряжение на обкладках.

A.  0,4 В;

B.  4 мВ;

C.  4∙ В;

D.  4∙ В;

E.  0,04 В.

9.  Выберите правильное утверждение:

A.  ток в замкнутой цепи прямо пропорционален ЭДС и обратно пропорционален сопротивлению всей цепи.

B.  ток в замкнутой цепи прямо пропорционален сопротивлению всей цепи и обратно пропорционален ЭДС.

C.  сопротивление в замкнутой цепи прямо пропорционально току всей цепи и обратно пропорционально ЭДС.

D.  ЭДС в замкнутой цепи прямо пропорциональна сопротивлению всей цепи и обратно пропорциональна току.

E.  ЭДС в замкнутой цепи прямо пропорциональна.

10.  Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:

A.  576 А

B.  115,2 А

C.  124,8 А

D.  0,04 А

E.  54 A

11. Пассивные элементы электрической цепи - конденсатор, резистор, катушка индуктивности.

12. Виды соединения конденсаторов

Контрольная работа №2

1-вариант

1. Магнитное поле и его характеристики. Определения магнитной индукции единицы измерения.

2. Понятие потокосцепления. Индуктивность. Явление самоиндукции. Взаимоиндукция.

3. Правило левой руки для F.

4. Что такое магнитная проницаемость? Магнитный поток, единица измерения

5. Определить магнитный поток в сердечнике, площадь поперечного сечения которого 2*, а магнитная индукция 0,8Тл

2-вариант

1. Характеристика ферромагнитных материалов и их применение в технике. Явление Гистерезиса.

2. Взаимодействие магнитного поля с проводником с током. Понятие электромагнитной индукции и магнитной проницаемости.

3. Правило правой руки для ЭДС.

4. Понятие магнитной индукции. Единица измерения

5. В однородном магнитном поле помещен проводник длиной 70см. перпендикулярно линиям поля. Определить электромагнитную силу F если индукция поля 0,04Тл, при токе 5А

Контрольная работа №3

1-вариант

1. Однофазный переменный ток. Определение, временная диаграмма,  период, частота.

2. Источники переменного тока

3. Активная и полная  мощность в цепях переменного тока

4. Выражения для мгновенных значений  силы тока и эдс.

5. Соединение звездой в трехфазных цепях переменного тока

6. Реактивная мощность  в трехфазных цепях переменного тока

7. Амперметр, подключенный  в электрическую цепь, показывает 10 А. Вычислить максимальное значение силы тока. Зарисовать схему.

2-вариант

1. Однофазный переменный ток. Определение, временная диаграмма,  период, частота.

2. Реактивная  мощность  в цепях переменного тока. Коэффициент мощности

3. Источники переменного тока

4. Выражения для мгновенных значений  напряжения  и мощности.

5. Соединение треугольником в трехфазных цепях переменного тока

6. Активная и полная мощность  в трехфазных цепях переменного тока

7. Вольтметр, подключенный  к зажимам  электрической  цепи, показывает 127 В. Вычислить максимальное значение напряжения. Зарисовать схему.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не оценивается |

.