Приложение 15

к основной образовательной программе

(программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

по профессии среднего профессионального образования

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

«Согласовано»

____________________

____________________

____________________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа учебной практики

ПМ.02. Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

форма обучения – очная

нормативный срок обучения –  10 месяцев

Тобольск, 2022г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 18.01.27. Машинист технологических насосов и компрессоров, утвержденного приказом № 917 от 2 августа 2013г., зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29547; протокола цикловой комиссии технического отделения №7 от 24.03.2016г.

Организация-разработчик:

1.  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчики:

1. Халитова Р.Д., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».

2. Паршакова Т.Ю., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

3. Саитмометов Р.М., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического отделения

Протокол № 9 от «31» мая 2022 г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /М.Г. Смирных/

«Согласовано»

Методист ____________/И.Н. Симанова/

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| # 3. условия реализации УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 10 |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.02 Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.27. Машинист технологических насосов и компрессоров.

1.2. Цели и задачи учебной практики

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии обучающийся в ходе освоения учебной практики должен

иметь практический опыт:

ведения процесса транспортировки жидкостей и газов в соответствии с установленным режимом;

регулирования параметров процесса транспортировки жидкостей и газов на обслуживаемом участке;

ведения процесса осушки газа;

регулирования технологического режима осушки газа;

эксплуатации электротехнического оборудования;

обеспечения безопасной эксплуатации производства;

В результате реализации рабочей программы формируются личностные результаты

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России | ЛР 5 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях | ЛР 6 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства | ЛР 8 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры | ЛР 11 |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 13 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 14 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 15 |
| Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | ЛР 16 |
| Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | ЛР 17 |

1.3 Количество часов на освоение учебной практики:  162 часов.

Учебная  практика  в рамках профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа проводится на первом курсе (2 семестр):

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.02. Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

  - Тематический план учебной практики

| Коды компетенций | Наименования разделов | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 семестр | 2 семестр |
| ПК.2.1-ПК.2.4 ОК 1-ОК 7 | Раздел 1 Эксплуатация приборов в насосных и компрессорных установках | 30 |  |
|  | Раздел 2 Эксплуатация насосов и компрессоров | 30 |  |
|  | Раздел 3 Эксплуатация вспомогательного оборудования | 30 | 36 |
|  | Раздел 4 Эксплуатация оборудования для осушки газа |  | 36 |
|  | Итого: | 90 | 72 |
|  | Всего: | 162 |  |

2.2. Содержание учебной практики

| Наименование профессионального модуля, тем | Тема урока учебной практики | Содержание учебного материала | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ.02 Эксплуатация оборудования для транспортирования газа, жидкостей и осушки газа |  |  | 162 |
|  | 1 семестр |  | 90 |
| Раздел 1 Эксплуатация приборов в насосных и компрессорных установках |  |  | 30 |
| Тема 2.1.1 | Инструктаж по электробезопасности, пожаробезопасности при эксплуатации оборудования, транспортирования газа и жидкости | Инструктаж по электробезопасности, пожаробезопасности при эксплуатации оборудования, транспортирования газа и жидкости | 6 |
| Тема 2.1.2 | Инструктаж по безопасным условиям труда при осушке газа | Инструктаж по безопасным условиям труда при осушке газа | 6 |
| Тема 2.1.3 | Электромонтажные работы. Пайка, лужение, разделка проводов. | Электромонтажные работы. Пайка, лужение, разделка проводов | 6 |
| Тема 2.1.4. | Ознакомление с приборами для измерения давления. | Ознакомление с приборами для измерения давления. | 6 |
| Тема 2.1.5 | Эксплуатация приборов для измерения давления. | Эксплуатация приборов для измерения давления, | 6 |
| Тема 2.1.6. | Ознакомление с приборами для измерения температуры. | Ознакомление с приборами для измерения температуры. | 6 |
| Тема 2.1.7 | Обслуживание приборов для измерения температуры. | Обслуживание приборов для измерения температуры. | 6 |
| Тема 2.1.8 | Ознакомление с приборами для измерения расхода. | Ознакомление с приборами для измерения расхода. | 6 |
| Тема 2.1.9 | Обслуживание приборов для измерения расхода. | Обслуживание приборов для измерения расхода. | 6 |
| Тема 2.1.10 | Ознакомление с устройством автоматической защиты, сигнализации и блокировки | Ознакомление с устройством автоматической защиты, сигнализации и блокировки. | 6 |
| Тема 2.1.11 | Эксплуатация устройств автоматической защиты, сигнализации и блокировки | Эксплуатация устройств автоматической защиты, сигнализации и блокировки. | 6 |
| Раздел 2 Эксплуатация насосов и компрессоров |  |  | 30 |
| Тема 2.2.1 | Инструктаж по эксплуатации насосов и компрессоров. | Инструктаж по эксплуатации насосов и компрессоров. | 6 |
| Тема 2.2.2 | Эксплуатация центробежных насосов, регулирование напора | Эксплуатация центробежных насосов, регулирование напора | 6 |
| Тема 2.2.3 | Порядок останова и подготовки насоса к ремонту | Порядок останова и подготовки насоса к ремонту | 6 |
| Тема 2.2.4 | Пуск центробежного насоса после ремонта | Пуск центробежного насоса после ремонта | 6 |
| Тема 2.2.5 | Эксплуатация центробежного компрессора, регулирование параметров процесса | Эксплуатация центробежного компрессора, регулирование параметров процесса | 6 |
| Тема 2.2.6 | Порядок останова и подготовки компрессора к ремонту | Порядок останова и подготовки компрессора к ремонту | 6 |
| Тема 2.2.7 | Порядок пуска центробежного компрессора после ремонта | Порядок пуска центробежного компрессора после ремонта | 6 |
| Тема 2.2.8 | Эксплуатация поршневых насосов, регулирование напора | Эксплуатация поршневых насосов, регулирование напора | 6 |
| Тема 2.2.9 | Порядок останова поршневых насосов и подготовки к ремонту | Порядок останова поршневых насосов и подготовки к ремонту | 6 |
| Тема 2.2.10 | Порядок пуска поршневого насоса после ремонта | Порядок пуска поршневого насоса после ремонта | 6 |
| Тема 2.2.11 | Обслуживание поршневых компрессоров, регулирование давления | Обслуживание поршневых компрессоров, регулирование давления | 6 |
| Тема 2.2.12 | Порядок останова и пуска поршневого компрессора | Порядок останова поршневого компрессора | 6 |
| Тема 2.2.13 | Дифференцированный зачет: выполнение проверочной работы «Эксплуатация поршневого компрессора» | Эксплуатация поршневого компрессора | 6 |
|  | 2 семестр |  | 30 |
| Раздел 3 Эксплуатация вспомогательного оборудования |  |  | 60 |
| Тема 2.3.1 | Инструктаж по технике безопасности при эксплуатации теплообменников. Виды теплообменников, их устройство | Инструктаж по технике безопасности при эксплуатации теплообменников. Виды теплообменников, их устройство | 6 |
| Тема 2.3.2 | Принципы работы теплообменников | Принципы работы теплообменников | 6 |
| Тема 2.3.3 | Эксплуатация кожухотрубчатых теплообменников | Эксплуатация кожухотрубчатых теплообменников | 6 |
| Тема 2.3.4 | Эксплуатация теплообменников «Труба в трубе» | Эксплуатация теплообменников «Труба в трубе» | 6 |
| Тема 2.3.5 | Эксплуатация пластинчатых теплообменников | Эксплуатация пластинчатых теплообменников | 6 |
| Тема 2.3.6 | Вывод теплообменников в ремонт | Вывод теплообменников в ремонт | 6 |
| Тема 2.3.7 | Пуск теплообменников после ремонта | Пуск теплообменников после ремонта | 6 |
| Тема 2.3.8 | Порядок подачи пара в систему | Порядок подачи пара в систему | 6 |
| Тема 2.3.9 | Порядок подачи хладоагента в систему | Порядок подачи хладоагента в систему | 6 |
| Тема 2.3.10 | Эксплуатация вентиляторов, газодувок, турбокомпрессоров | Эксплуатация вентиляторов, газодувок, турбокомпрессоров | 6 |
| Раздел 4 Эксплуатация оборудования для осушки газа |  |  | 36 |
| Тема 2.4.1 | Инструктаж по технике безопасности при эксплуатации оборудования для осушки газа | Инструктаж по технике безопасности при эксплуатации оборудования для осушки газа | 6 |
| Тема 2.4.2 | Сущность и способы осушки и очистки газа | Сущность и способы осушки и очистки газа | 6 |
| Тема 2.4.3 | Устройство абсорберов, принцип действия | Устройство абсорберов, принцип действия | 6 |
| Тема 2.4.4 | Устройство адсорберов, принцип действия | Устройство адсорберов, принцип действия | 6 |
| Тема 2.4.5 | Процесс десорбции | Процесс десорбции | 6 |
| Тема 2.4.6 | Эксплуатация адсорберов | Эксплуатация адсорберов | 6 |
| Тема 2.4.7 | Виды адсорбентов и абсорбентов, их свойства | Виды адсорбентов и абсорбентов, их свойства | 6 |
| Тема 2.4.8 | Параметры процесса, их регулирование | Параметры процесса, их регулирование | 6 |
| Тема 2.4.9 | Изучение технологической схемы процесса | Изучение технологической схемы процесса | 6 |
| Тема 2.4.10 | Порядок останова установки | Порядок останова установки | 6 |
| Тема 2.4.11 | Контроль за работоспособностью адсорберов, насосов, компрессоров | Контроль за работоспособностью адсорберов, насосов, компрессоров | 6 |
| Тема 2.4.12 | Контроль за системами сигнализации | Контроль за системами сигнализации | 6 |
| Тема 2.4.13 | Контроль за контрольно-измерительными приборами | Контроль за контрольно-измерительными приборами | 6 |
| Тема 2.4.14 | Дифференцированный зачет: выполнение проверочной работы «Эксплуатация насосной установки» | Эксплуатация насосной установки | 6 |
|  |  | Всего: | 162 |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.02. Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Учебная практики по профессии 18.01.27. Машинист технологических насосов и компрессоров представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.

Учебная практика в рамках профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация оборудования для транспортирования газа, жидкостей и осушки газа проводится во 5 и 6 семестрах в Лаборатории гидромеханических и тепловых процессов, в Лаборатории оборудования насосных и компрессорных установок, автоматизации технологических процессов.

Оборудование рабочих мест в лабораториях:

| №п/п | Наименование лабораторий |
| --- | --- |
|  | Лаборатория гидромеханических и тепловых процессов |
|  | Учебный стенд «Гидропривод и автоматика» |
|  | Инструкции к проведению лабораторных работ |
|  | Компьютеры |
|  | Образцы контрольно-измерительных приборов: средства для измерения давления и разрежения (манометр пружинный), средства измерения температуры (термометр термоэлектрический), средства измерения расхода и количества вещества (расходомеры типа РП) |
|  | Лабораторный комплект «Капелька». |
|  | Учебный стенд «Пневматический преобразователь силовой компенсации». |
|  | Комплект плакатов «Автоматизация производства», «Приборы автоматического контроля», «Системы автоматического управления». |
|  | Лаборатория оборудования насосных и компрессорных установок |
|  | Гидроаккумулятор |
|  | Компрессор |
|  | Насосы линейные моноблочные (ЛМ32-6,3/20ОУХЛЧ), |
|  | Двигатели асинхронные (тип АДМ80А2ЖУ2). |
|  | Образцы трубопроводной арматуры: отводы фланцевые, тройник фланцевый, вентиль фланцевый, межфланцевые дисковые затворы, обратные клапаны межфланцевые двустворчатые, фланцевые сварные соединения |
|  | Лаборатория автоматизации технологических процессов |
|  | Приборы для измерения давления |
|  | Приборы для измерения температуры |
|  | Приборы для измерения уровня |
|  | Приборы для измерения расхода |

3.2. Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:

- Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / О.Н. Брюханов, А.Т. Мелик-Аракелян, В.И. Коробко. – 5-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 240 с.

- Веригин, И.С. Компрессорные и насосные установки: учебник для нач. проф. образования  /  И.С.  Веригин.  –  М.:  Издательский  центр  «Академия»,  2019.  –  288 с.

- Воронкин, Ю. Н.   Методы  профилактики  и  ремонта  промышленного оборудования: учебник для студ.  учреждений СПО / Ю. Н. Воронкин , Н. В. Поздняков. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2019. - 240 с.

- Иванов Б.К. Слесарь  по контрольно-измерительным  приборам  и  автоматике:  учебное  пособие  /  Б.К. Иванов. – Ростов н/Дону: Феникс, 2018. –  345  с.

- Краснов В. И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей: Учебное пособие.- М.: ИНФРА - М, 2019.- 334с. - ( Среднее профессиональное образование).

- Ухин Б.В. Гидравлические машины. Насосы, вентиляторы, компрессоры и гидропривод: учебное пособие для студ.учреждений высш.проф.образования / Б.В.Ухин - М.: ИНФРА-М, 2019 – 320 с.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондинционирование воздуха: учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования / Ю.Д. Сибикин. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 336 с.

Дополнительные источники:

- Вавилин А.Я. Машинист компрессорных установок: учебное пособие / А.Я.Вавилин. – 2-е изд.испр. и доп. М.: ГУЦ «Профессионал», 2009 – 72 с.

- Ведерников М.И. Машинист компрессорных и насосных установок в химической промышленности: учебное пособие для проф.тех.училищ / М.И.Ведерников. – 2 изд., испр. – М.: «Высшая школа», 1965. – 388.

- Шандров, Б.В. Автоматизация производства (металлообработка): учебник для нач.  проф.  образования  /  Б.В.  Шандров,  А.А.  Шапарин,  А.Д.  Чудаков.  -  М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.

- Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова]. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 416 с.

Нормативные документы:

- Федеральный  закон  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»  (с изменениями).

- Федеральный  закон  от  21.07.1997  №  116-ФЗ  «О  промышленной  безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями).

- Постановление  Правительства  РФ  от  31.08.2002  №  653  «О  формах  документов, необходимых  для  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  производстве,  и  обособенностях расследования несчастных случаев на производстве».

- Постановление  Правительства  РФ  от  15.09.2009  №  753  «Об  утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования» (с изменениями).

- Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий  рабочих.

Выпуск  36.  Раздел  «Переработка  нефти,  нефтепродуктов,  газа,  сланцев,  угля  и обслуживание  магистральных  трубопроводов»  (утв.  Постановлением  Госкомтруда  СССР  и ВЦСПС от 07.06.1984 № 171/10-109) (с изменениями и дополнениями).

Интернет-ресурсы:

- http://www.rabotka.ru/infoworker/0042.php - Справочник профессии

- http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

Учебно – наглядные пособия:

|  | Учебно – наглядные пособия |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебная и учебно – методическая документация | Федеральный государственный образовательный стандарт |
|  |  | Учебный план |
|  |  | Рабочая программа учебной и производственной практики |
|  |  | Контрольно измерительные материалы (КИМы) (материалы текущего контроля) |
|  |  | Контрольно оценочные средства (КОСы) (перечень заданий к дифференцированному зачету по практике, задания для квалификационного экзамена) |
| 2 | Информационное обеспечение обучения | Нормативные документы |
|  |  | - ГОСТы, СанПиН, Комплект документов по охране труда и технике безопасности (сборник инструкций, журнал и т.д.) |
|  |  | Основные источники |
|  |  | Учебники (в том числе электронные издания) |
|  |  | Дополнительные источники |
|  |  | Справочники, учебные пособия и т.д. |
|  |  | Средства информации |
|  |  | Квалификационная характеристика |
|  |  | Критерии оценок по практике |
|  |  | Правила безопасности труда в учебной лаборатории |
|  |  | Инструкции по безопасной работе на каждом виде оборудования |
|  |  | Правила противопожарной безопасности |
|  |  | Правила поведения обучающихся в учебной лаборатории |
| 3 | Методические материалы по организации урочной и внеурочной деятельности | Учебно – методический комплекс (в печатном или электронном виде) по профессиональному модулю |
|  |  | Методические разработки |

3.3. Общие требования к организации учебной практики

Учебная практика по ПМ.02 Эксплуатация оборудования для транспортирования газа, жидкостей и осушки газа (8 недель) проводится на базе Тобольского многопрофильного техникума, т.е. в лабораториях гидромеханических и тепловых процессов, оборудования насосных и компрессорных установок, автоматизации технологических процессов.

Результатами учебных практик являются дифференцированные зачеты в каждом семестре.

Требования к квалификации мастера производственного обучения – наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

3.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики, виды работ, задания  и место прохождения устанавливаются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 г № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности» (зарегистрирован Минюст РФ 2 апреля 2014г., №31801).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.02. Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных занятий.

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести практический опыт, умения, общие и профессиональные компетенции:

Практический опыт:

ведения процесса транспортировки жидкостей и газов в соответствии с установленным режимом;

регулирования параметров процесса транспортировки жидкостей и газов на обслуживаемом участке;

ведения процесса осушки газа;

регулирования технологического режима осушки газа;

эксплуатации электротехнического оборудования;

обеспечения безопасной эксплуатации производства;

Освоенные умения:

| Результаты обучения (освоенные умения) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| эксплуатировать оборудование для транспортировки жидкости, газа и осушки газа | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| осуществлять контроль расхода транспортируемых продуктов по показаниям КИП | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| отбирать пробы на анализ | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| проводить розлив, затаривание и транспортировку продукции на склад | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| вести учет расхода продукции, эксплуатируемых и горюче-смазочных материалов, энергоресурсов | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| вести отчетно-техническую документацию | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| выполнять правила экологической безопасности | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |

Развитие общих компетенций:

| Результаты обучения (развитие общих компетенций) |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Шифр | Наименование |  |
| ОК 1. | Понимает сущность и социальную значимость будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес. | Самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. |
| ОК 2. | Организовывает собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. Работа проектных групп, направленная на оценку общих компетенций, связанных с навыками управления рабочей группой. |
| ОК 3. | Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей работы. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. |
| ОК 4. | Осуществляет поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. |
| ОК 5. | Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. |
| ОК 6. | Работает в команде, эффективно общается с коллегами, руководством, клиентами. | Работа проектных групп, направленная на оценку общих компетенций, связанных с навыками управления рабочей группой. Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. |
| ОК 7. | Исполняет воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. |

Освоенные профессиональные компетенции:

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных условиях. ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов. ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, горюче-смазочных материалов. ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. | Умение готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных условиях. Контролировать и регулировать режимы работы технологического оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, горюче-смазочных материалов. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. | Устный опрос Тестирование Практическая работа Экспертная оценка |