Приложение 7

к ООП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

по специальности

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт

двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Вагай, 2020 г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника разработана на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО). Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный № 44946); примерной основной образовательной программы по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. (Организация разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный агарный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 2017)

Рассмотрена на заседании

ЦК агротехнологического отделения

Протокол № _____от «___» __________2020 г.

Председатель ЦК __________/Т.М. Каренгина /

Организация – разработчик: ГАПОУ  «Тобольский многопрофильный техникум»

Разработчик:________________, преподаватель ___________квалификационной категории ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 11 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 17 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 18 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП 03 Электротехника и электроника»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП. 03 Электротехника и электроника» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Учебная дисциплина «ОП. 03 Электротехника и электроника» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК)

ОК 01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,  применительно  к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке  с  учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  в процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК01, ОК02, ОК05, ОК 07 ПК 1.3 ПК 3.3 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 | Пользоваться электроизмерительными приборами; проводить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; пользоваться электрооборудованием для ремонта и технического обслуживания систем автомобиля. | Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей; компонентов автомобильных электронных устройств; методов электрических измерений; устройство и принципы действия электрических машин. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Обязательные аудиторные учебные занятия | 134 |
| в том числе: |  |
| теоретические занятия | 72 |
| практические занятия | 44 |
| лабораторные занятия | 18 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 6 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет. |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1. | Электротехника |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07 ОК 10 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Электрическое поле (основные свойства и характеристики) Закон Кулона и условия его применения Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля Влияние электрического поля на проводники и диэлектрики Конденсаторы и их соединения |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики Пассивные и активные элементы электрической цепи Электрическое сопротивление. Электрическая проводимость. Соединение резисторов Законы Ома. Законы Кирхгофа Режимы работы электрической цепи Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей КПД. Расчет электрических цепей постоянного тока |  |  |
| Тема 1. 3. Электромагнетизм | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Магнитное поле. Основные свойства и характеристики Закон Ампера и условия его применения Индуктивность. Физический смысл понятия. Электромагнитная индукция. Закон Ленца. Его физический смысл. Электродвижущая сила в проводнике, движущемся в магнитном поле. |  |  |
| Тема 1.4 Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Генератор переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока Параметры цепей синусоидального тока и их сущность (активное сопротивление, реактивное емкостное, индуктивное и полное сопротивления) Мощность (активная, реактивная, емкостная). Коэффициент мощности. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока Фазовые соотношения между напряжением и током на отдельных участках цепи Резонанс напряжений, резонанс токов: физическая сущность явлений. Условия возникновения Трехфазные электрические цепи |  |  |
| Тема 1.5. Электрические измерения. | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Роль и значение электротехнических измерений в науке и технике. Погрешности измерений (абсолютная, относительная, приведенная) Классификация электроизмерительных приборов Измерение тока и напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров. Измерение мощности. Измерение электрической энергии Измерение электрического сопротивления |  |  |
| Тема 1.6. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Устройство и принцип работы однофазного трансформатора. Режимы работы однофазного трансформатора. Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение, токи обмоток. КПД трансформатора. Типы трансформаторов и их применение (трехфазные, многообмоточные, измерительные, автотрансформаторы) |  |  |
| Тема 1.7. Электрические машины переменного тока. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Электрические машины переменного тока. Назначение, классификация. Устройство и принцип действия Принцип обратимости машин переменного тока Асинхронный двигатель. Синхронный генератор Способы пуска в ход электрических машин. Способы регулирования частоты вращения ротора. |  |  |
| Тема 1.8. Электрические машины постоянного тока. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Машины постоянного тока. Назначение, классификация. Устройство и принцип действия Принцип обратимости машин постоянного тока Генераторы постоянного тока Двигатели постоянного тока Пуск в ход, регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. Потери энергии и КПД машин постоянного тока. |  |  |
| Тема 1.9. Основы электропривода | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Понятие об электроприводе. Уравнение движения электропривода. Механические характеристики нагрузочных устройств. Расчет мощности электродвигателя при различных режимах работы. Аппаратура для управления электроприводом. |  |  |
| Тема 1.10. Передача и распределение электрической энергии. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. Трансформаторные подстанции и распределительные пункты. Назначение и устройство. Электрические сети промышленных предприятий. Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление, защитное зануление. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ по разделу 1 | 22 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | 1. Практическая работа № 1. «Электрическое поле». | 1 |  |
|  | 2. Практическая работа № 2. «Расчет общей емкости конденсаторов, соединенных последовательно, параллельно, смешанно». | 2 |  |
|  | 3. Практическая работа № 3. «Эквивалентные преобразования пассивных участков электрической цепи». | 1 |  |
|  | 4. Практическая работа № 4. «Электрические цепи постоянного тока». | 1 |  |
|  | 5. Практическая работа № 5. «Расчет электрических цепей постоянного тока с применением законов Кирхгофа». | 2 |  |
|  | 6. Практическая работа № 6. «Расчёт напряженности, магнитной индукции и магнитного потока». | 1 |  |
|  | 7. Практическая работа № 7. «Расчет цепей переменного тока и построение векторных диаграмм токов и напряжений» | 2 |  |
|  | 8. Практическая работа № 8. «Расчет цепей переменного тока при параллельном соединении реактивных сопротивлений». | 2 |  |
|  | 9. Практическая работа № 9. «Определение абсолютной, относительной и приведенной погрешностей, класса точности, цены деления и чувствительности электроизмерительных приборов» | 1 |  |
|  | 10. Лабораторная работа № 1. «Электрические измерения» | 1 |  |
|  | 11. Лабораторная работа № 2. «Однофазный трансформатор» | 1 |  |
|  | 12. Практическая работа № 10. «Расчет параметров трансформатора» | 2 |  |
|  | 13. Практическая работа № 11. «Машины переменного тока» | 1 |  |
|  | 14. Практическая работа № 12. «Расчет параметров асинхронного двигателя». | 1 |  |
|  | 15. Практическая работа № 13. «Расчет параметров электрической машины постоянного тока». | 2 |  |
|  | 16. Практическая работа № 14. «Проектирование и расчет защитного заземления». | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: | - |  |
|  | 1. Составление глоссария по теме «Электромагнетизм» |  |  |
|  | 2. Проект. Электроизмерительные приборы. |  |  |
|  | 3. Составление опорного конспекта «Конденсаторы» |  |  |
|  | 4. Реферат на тему Трансформаторы | 1 |  |
|  | 5. Составление опорного конспекта. Классификация исполнений электродвигателей. |  |  |
| Раздел 2. | Электроника. |  |  |
| Тема 2.1. Физические основы электроники. Электронные приборы. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость. Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область применения. Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип действия, назначение, маркировка, область применения, схемы включения. Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка. Фотоэлектрические полупроводниковые приборы. |  |  |
| Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Электронные выпрямители. Основные параметры. Сглаживающие фильтры. Основные требования, предъявляемые к сглаживающим фильтрам. Электронные стабилизаторы напряжения и тока. Основные параметры. |  |  |
| Тема 2.3. Электронные усилители | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Электронные усилители. Схемы усилителей электрических сигналов. Основные технические характеристики. Обратная связь в усилителях. Многокаскадные усилители. Температурная стабилизация режима работы. Усилители постоянного тока |  |  |
| Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Колебательный контур. Электронный генератор. Структурная схема, принцип работы, применение. Электронный вольтметр. Осциллограф. Принцип работы. |  |  |
| Тема 2.5. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. Электромагнитное реле. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ по разделу 2 | 16 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | 1. Лабораторная работа № 3. «Полупроводниковые приборы» | 4 |  |
|  | 2. Лабораторная работа № 4. «Электронные выпрямители» | 6 |  |
|  | 3. Лабораторная работа № 5. «Электронные усилители и генераторы» | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа: | - |  |
|  | 1. Реферат Полупроводниковые приборы в автомобильных устройствах. | 1 |  |
|  | 2. Составление опорного конспекта: Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. | 1 |  |
| Раздел 3. | Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту. |  |  |
| Тема 3.1. Политика и законодательство РФ, Тюменской области в направлении использования ВИЭ, энергоэффективности и энергосбережения. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-07, ОК 10 ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 2.3 |
|  | Вопросы энергоэффективности в стратегических документах РФ. Законодательно-нормативная база энергосбережения в Российской Федерации. Основные направления реализации энергосбережения. Энергетическая стратегия России до 2030 года. Закон РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и основные нормативные документы в области энергосбережения. Основы государственного управления в сфере энергосбережения. Государственные программы «Энергосбережение». Экономические и финансовые механизмы энергосбережения. Государственный контроль и надзор за использование топливно-энергетических ресурсов. Стандарты по энергоэффективности. Международные проекты по энергосбережению, имеющие приоритетное значение для Российской Федерации. Основы энергоаудита различных объектов. Законодательно-нормативная база энергосбережения в Тюменской области. |  |  |
| Тема 3.2. Характеристика энергетических ресурсов, традиционные технологии производства электроэнергии | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Энергия и ее виды. Назначение и использование. Топливные и энергетические ресурсы и их классификация. Природопользование, рациональное использование природных ресурсов и проблемы использования ограниченных природных ресурсов. Производство электроэнергии на электростанциях: тепловых, гидро- и атомных электростанциях. |  |  |
| Тема 3.3. Не возобновляемые энергоресурсы: использование, основные направления энергоресурс сбережения. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Ископаемые топливные и энергетические ресурсы, не возобновляемые природные энергоносители: органические и ядерное топливо. Использование не возобновляемых минеральных и энергетических ресурсов (уголь, нефть и газ, ядерное топливо, атомная энергия в системе энергетики, особенности ядерного топлива, состояние и дальнейшее развитие атомной энергетики России). Ограничения на использование не возобновляемых источников энергии. Ресурсы мировой энергетики. Энергетика индустриально развитых стран. Система топливно-энергетического комплекса (ТЭК). ТЭК России: проблемы и основные направления энергоресурс сбережения. Структура энергопотребления в России и ее особенности в промышленности. Топливные характеристики. Влияние качественных характеристик угольного топлива на работу ТЭС. Основные показатели работы ТЭС, зависящие от качества сжигаемого топлива. Вторичные виды энергоресурсов: классификация, определение выхода и использования. Определение экономии топлива от использования ВЭР. Технологии использования ВЭР при эксплуатации и их учет при проектировании. |  |  |
| Тема 3.4. Возобновляемые источники энергии. Мировой опыт энергосбережения и энергоэффективности. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Классификация возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Перспективы развития ВИЭ. Опыт энергосберегающей политики США, России, Японии, Дании. Перспективные виды топлив и технологий: Синтетическое топливо из углей. Горючие сланцы. Битуминозные породы. Спиртовые топлива. Водородная энергетика. Азотная энергетика. Биотехнологические методы получения энергии: фотобиотехнология, фитобиотехнология, биоконверсии отходов производства, получение метана и других углеводородов, получение водорода. «Прорывные технологии». |  |  |
| Тема 3.5. Энергосберегающие технологии в народном хозяйстве. Энергосбережение в системах электроснабжения, электропотребления, водоснабжения и водоотведения предприятий. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Энергетический баланс и энергетическое хозяйство промышленных предприятий. Графики электрических и тепловых нагрузок. Способы регулирования электрических и тепловых нагрузок. Применение автоматизированных систем контроля и учета потребления энергии. Основы тарифной политики при использовании тепловой и электрической энергии. Методы утилизации вторичных энергетических ресурсов. Тепловые сети. Потери тепловой энергии при передаче и способы их снижения. Экономическое стимулирование энергосбережения. Нормирование энергопотребления |  |  |
| Тема 3.6. Бытовое энергосбережение. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Стандарты на бытовое энергосбережение. Бытовые приборы регулирования, учета и контроля расхода тепла, электроэнергии, холодной и горячей воды, газа. Световой режим в помещениях различного назначения. Энергосберегающие источники света, их характеристики. Приборы и методы определения освещенности в помещениях. Электронагревательные приборы, их коэффициент полезного действия и эффективное использование. Приемы экономии и рационального использования воды, газа, электроэнергии и тепла в быту. Повышение эффективности систем отопления Автономные энергоустановки. |  |  |
| Тема 3.7. Энергосбережение в зданиях и сооружениях. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Тепловые потери в зданиях и сооружениях Теплоизоляционные материалы, их свойства. Тепловая изоляция зданий и сооружений. Тепловые завесы. Суточное и сезонное регулирование теплового режима зданий. Энергетический аудит. Экскурсия на ближайший объект энергетического производства (электростанция, трансформаторная подстанция и т.п.). |  |  |
| Тема 3.8.Технические и технологические меры энергосбережения на транспорте. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | Энергосбережение и энергоэффективное оборудование на транспорте (по видам). Энергоэффективные виды транспорта. Основные направления и пути снижения вредных выбросов автотранспорта. Экономия топлива. Введение присадок в топливо. Использование комбинированных и новых видов топлива. Разработка альтернативных видов автотранспорта. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ по разделу 3 | 24 | ОК 01-07 ОК 09-10 ПК 1.1 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
|  | 1. Практическая работа № 15: Невозобновляемые виды первичной энергии. Четыре стадии трансформации первичных энергоресурсов: извлечение, добыча или прямое использование, переработка, преобразование, использование энергии. | 4 |  |
|  | 2. Практическая работа № 16: Водородное топливо и водородные топливные элементы. | 4 |  |
|  | 3. Практическая работа № 17. Определение КПД нагревательных приборов. | 4 |  |
|  | 4. Практическая работа № 18.Ознакомление с моделями и принципом действия приборов контроля и регулирования температуры, давления, уровня жидкости и т.д. | 4 |  |
|  | 5. Практическая работа № 19. Расчет баланса потребления электрической энергии объекта (квартиры, учебного кабинета, комнаты общежития) и разработка мероприятий по снижению ее расхода. | 4 |  |
|  | 6. Практическая работа № 20: Бытовые и осветительные приборы с низким потреблением электрической энергии. Системы автоматического управления освещением. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: | - |  |
|  | 1. Реферат. Комплексная программа и распоряжения Тюменской области по энергосбережению | 1 |  |
|  | 2. Реферат Перспективы развития топливного и энергетического секторов экономики в свете устойчивого развития России. | 1 |  |
|  | 3. Реферат. Энергетические ресурсы, основные виды и характеристики. Традиционные технологии производства электроэнергии. | 1 |  |
|  | 4. Презентация: Рекуперация энергии и использование тепла отработанных энергетических ресурсов в тепло насосных установках | - |  |
|  | 5. Презентация. Технические и технологические меры энергосбережения на транспорте. | - |  |
| дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| Всего: |  | 134 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники и электроники; лаборатории электротехники и электроники; библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета:

- Рабочее место студента (по количеству обучающихся).

- Рабочее место преподавателя.

- Компьютерный стол.

- Доска.

- Стенд «уголок по технике безопасности».

- Стенд «Основы электротехники».

- Стенд «Информация».

- Стенд по Инженерной графике.

- Стенд по Электронные системы управления автомобилем.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- Экран.

- Видеопроектор.

- Моноблоки.

- Учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров электрических цепей.

- Лабораторный комплект (набор) по электротехнике.

- Лабораторный комплект (набор) по электронике.

- Плакаты по темам лабораторно-практических занятий.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

3.2.1. Основные источники:

- Кудрин Б.И. Электроснабжение: учебник для студ.  учреждений высш. образования Б.И.Кудрин.- 4-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 352 с

- Мартынова, И.О. Электротехника. : учебник / Мартынова И.О. — Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06730-7. — URL: https://book.ru/book/930233  - Текст : электронный

- Гальперин, М. В. Электротехника и электроника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104802-3.. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987378 - Текст : электронный

3.2.2. Дополнительные источники:

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по

- электротехнике: учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2012- 318с.

- Новиков П.Н., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике. – М.: Издательский центр Академия, 2012. -200с.

- Мартынова И.О. Электротехника: лабораторно-практические работы. – М.:

- Кнорус, 2011. -256с.

- Бутырин П.А. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. Образования 2010. -196с.

- П.А. Бутырин, О.В. Толчеев: Издательский центр «Академия», 2013.-272 с.

- Бутырин П.А.Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ Под ред. П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Бутырина. - 12-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 284 с. количество - 0,48

- Берикашвили В. Ш. Основы электроники: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Ш. Берикашвили. - 3-е изд., стер.  - М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 208 с. (Рецензия № 323 от 07 июля 2015 г. ФГАУ "ФИРО")    количество  - 0,8

- Ярочкина Г. В. Основы электротехники: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Г. Я. Ярочкина. - 4-е изд., стер. - М: Издательский центр "Академия", 2017. - 240 с. (Рецензия 683 от 16 декабря 2015 г. ФГАУ "ФИРО") количество – 0,12

- Контрольные материалы по электротехнике и электронике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/[Ю. Г. Лапынин, В. Ф, Атарщиков, Е. И. Макаренко, А. Н. Макаренко] - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия",  2016. - 128 с. количество – 0,04 (планируется приобрести 09.2019).

3.2.3. Интернет – ресурсы

- База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/

- Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/

- Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ Электротехника [Электронный ресурс ФЦИОР]. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.240407.01/p/page.html?fv-type=I&fv-class=OMS количество – 1

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс]; Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация «Диполь», - 2012. – 1 электрон.диск (CD-ROM) - Система требований: 450 МHz, 128 МВ RAM, CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска количество – 1

- Электротехника и электроника (таблицы, схемы). Наглядные пособия http://nashol.com/2014041976907/elektronika-i-elektrotehnika-naglyadnie-posobiya-tablici-shemi.html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (развитие профессиональных и общих компетенций) |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Шифр | Наименование |  |
| ПК 1.2 | Осуществляет технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств | Самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических (графических) работ. |
| ПК 1.3 | Разрабатывает технологические процессы ремонта узлов и деталей | Самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических (графических) работ. |
| ПК 2.3 | Организовывает безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта | Самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических (графических) работ. |
| ОК 1. | Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. Оценка результатов выполнения заданий и самостоятельной работы по разделам 3-5. |
| ОК 2. | Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. | Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических (графических) работ и заданий самостоятельной работы. Обратная связь, направленная на анализ и обсуждение результатов деятельности, выявление сильных/слабых компетенций студента. |
| ОК 3. | Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических (графических) работ и заданий самостоятельной работы. Диагностика, направленная на выявление типовых способов принятия решений. Кейс – метод, направленный на оценку способностей к анализу, контролю и принятию решений |
| ОК 4. | Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических (графических) работ и заданий самостоятельной работы. |
| ОК 5. | Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических (графических) работ и заданий самостоятельной работы. |
| ОК 6. | Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, руководством, потребителями. | Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических (графических) работ и заданий самостоятельной работы при организации работы в группах. |
| ОК 7. | Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. Работа проектных групп, направленная на оценку общих компетенций, связанных с навыками управления рабочей группой. |
| ОК 8. | Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. | Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических (графических) работ и заданий самостоятельной работы. Анализ достижений, направленный на анализ результатов деятельности за определенный период, выявления зоны ближайшего развития студента. |
| ОК 9. | Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических (графических) работ и заданий самостоятельной работы. Качественная оценка, направленная на оценку уровня общих компетенций по таким параметрам как уровень сложности решаемых задач, отбор методов решения задач, соотнесение идеального и реального конечного результата деятельности. Приемы решения задач, направленные на оценку навыков решения задач с использованием инновационных приемов и методов. |
| ОК 10. | Исполняет воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических (графических) работ и заданий самостоятельной работы. |
| ОК.11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических (графических) работ и заданий самостоятельной работы при организации работы в группах. |