Приложение 32

к ООП СПО по профессии

13.01.10. Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Тобольск, 2023г.

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.02 «Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования» разработана

в соответствии с требованиями:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2023 №316, зарегистрирован в Минюсте России 05 июня 2023 г. № 73728);

с учетом:

- Проекта профессионального стандарта «Электромонтёр» (организация-разработчик ГБОУ ДПОПКС «Центр профессионального образования Самарской области»);

- Профессионального стандарта «Слесарь-электрик», утверждённого приказом Минтруда России от 28.09.2020 N660н (Зарегистрирован в Минюсте России 22.10.2020 N60530);

- Региональных требований к результатам образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Разработчики:

- Логинова Т.А., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

- Халилов Р.Р., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического отделения (г.Тобольск) 
Протокол № 10 от 30 июня 2023 г.

Председатель цикловой комиссии ________________/Смирных М.Г./

«Согласовано»

Методист _____________/Симанова И.Н./

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ профессионального модуля | 4 |
| - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| # СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля # условия реализации программы профессионального модуля # Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 6 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ профессионального модуля

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

1.1.   Область применения программы

Программа профессионального модуля  ПМ.02 «Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение проверочных и наладочных работ  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК. 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК.2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК.2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- заполнение технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами.

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям.

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося 334 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа;

самостоятельной работы обучающегося 4 часа;

учебной практики 36 часа;

производственной практики 144 часа.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.02 «Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования» является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнения проверки и наладки электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1 В рамках освоения программы профессионального модуля ПМ.02 «Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования»  обучающимися осваиваются компетенции, умения и знания

| 1.2.1. Общие компетенцииКод компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: описывать значимость своей профессии; применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |

1.2.2.	Профессиональные компетенции

| ВД.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | Практический опыт: заполнения технологической документации; Умения: выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; проводить электрические измерения; снимать показания приборов Знания: общую классификацию измерительных приборов; схемы включения приборов в электрическую цепь |
| --- | --- | --- |
|  | ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. | Практический опыт: работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; Умения: проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям Знания: документацию на техническое обслуживание приборов; систему эксплуатации и поверки приборов; общие правила технического обслуживания измерительных приборов |
|  | ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах. | Практический опыт: заполнения технологической документации; работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; Умения: проводить электрические измерения; снимать показания приборов; Знания: документацию на техническое обслуживание приборов; систему эксплуатации и поверки приборов; общие правила технического обслуживания измерительных приборов |

- 1.2.3 В рамках программы учебной дисциплины формируются личностные результаты

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. | ЛР 5 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. | ЛР 6 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. | ЛР 8 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-сложных или стремительно меняющихся ситуациях. | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. | ЛР 11 |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 13 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 14 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 15 |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

3.1. Структура профессионального модуля ПМ.02 «Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования»

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (макс.учебная нагрузка и практика) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудитория учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотре-на рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Раздел ПМ.02 «Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования» |  |  |  |  |  |  |
| ПК.2.1- 2.2 | МДК.02.01 Организация технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования | 104 | 102 | 64 | 2 |  |  |
| ПК.2.1.-2.3 | МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы | 70 | 68 | 44 | 2 |  |  |
| ПК.2.1- 2.3 | УП.02.01 Учебная практика | 36 |  |  |  | 36 |  |
| ПК.2.1- 2.3 | ПП.02.01 Производственная практика | 144 |  |  |  |  | 144 |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 360 | 170 | 108 | 4 | 36 | 144 |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

2 Проводится в форме: дифференциальный зачет.

3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 «Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.02 «Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования» |  | 360 |  |  |
| МДК.02.01 Организация технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования |  | 104 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
| Тема 1.1. Производство, передача и распределение электрической энергии | Содержание | 4 2 2 |  |  |
|  | - Общая схема электроснабжения; - Электрические сети; |  |  |  |
|  | Практическая работа | 2 2 |  |  |
|  | 1. Схемы электроснабжения |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Действующие электроустановки» | 1 |  |  |
| Тема 1.2. Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок | Содержание | 4 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | - Организация ТО электроустановок. - Организация ремонта электроустановок. | 2 2 |  |  |
|  | Практическая работа | 2 2 |  |  |
|  | 1. Текущее обслуживание электроустановок |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Применение аппаратов защиты» | 1 |  |  |
| Тема 1.3. Проверка и контроль воздушных линий | Содержание | 4 2 2 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | - Опоры, провода, изоляторы воздушных линий; - Проверка и контроль воздушных линий; |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 4 2 2 |  |  |
|  | 1. Вязка проводов на линейные изоляторы, определение исправности изоляторов. 2. Выбор марки провода, мероприятия по защите ВЛ от наледи, грозы, вибрации. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Проверка ВЛ» | 1 |  |  |
| Тема 1.4. Испытания и проверка кабельных линий электропередачи | Содержание | 4 2 2 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | - Особенности конструкции кабельных линий и приемка их в эксплуатацию; - Определение мест повреждения кабельных линий; - Контроль за нагрузкой и нагревом. Испытания и проверка кабельных линий; |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 10 2 2 1 1 2 2 |  |  |
|  | - Разделка концов кабелей - Прозвонка кабелей - Измерение сопротивления заземлений у концевых муфт - Измерение сопротивления изоляции; - Фазирование кабелей - Схемы определения места повреждения кабеля |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Измерения при проверке кабеля» |  |  |  |
| Тема 1.5. Проверка и обслуживание осветительных электроустановок | Содержание | 4 2 2 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1. Виды электропроводок 2. Электрические схемы включения ламп |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 8 2 2 2 2 |  |  |
|  | - Измерение напряжения в цепи при последовательном и параллельном соединении ламп - Измерение силы тока в цепи при последовательном и параллельном соединении ламп - Проверка электрической схемы включения люминесцентной лампы - Проверка работоспособности стартера и дросселя светильника дневного света |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Схема включения люминесцентной лампы» |  |  |  |
| Тема 1.6. Проверка и наладка коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В | Содержание | 2 1 1 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | - Проверка аппаратов защиты (Реле тепловое, реле токовое, автоматические выключатели, АП-50, предохранители); - Проверка пускорегулирующей аппаратуры (контакторы, пускатели, кнопочные посты, разъединители). |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 8 2 2 1 1 1 1 |  |  |
|  | - Проверка комплектности автомата АП-50 - Проверка комплектности воздушного выключателя - Проверка работоспособности электромагнитного реле - Проверка комплектности магнитного пускателя - Проверка комплектности теплового реле - Прозвонка и измерение сопротивления контактов мультиметром |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Технические характеристики различных реле» |  |  |  |
| Тема 1.7 Проверка, профилактические испытания и эксплуатация электродвигателей | Содержание | 4 1 1 1 1 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1. Назначение, устройство и принцип работы АД с короткозамкнутым ротором 2. Назначение, устройство и принцип работы АД с фазным ротором 2. Характеристики двигателя при работе 3. Проверка двигателя перед пуском |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 8 2 2 2 1 1 |  |  |
|  | 1. Изучение электрической схемы нереверсивного пуска АД 2. Изучение электрической схемы реверсивного пуска АД 3. Соединение обмоток двигателя «треугольником» и «звездой» 4. Подключение двигателя в 3-х фазную сеть 5. Измерение частоты вращения ротора АД при помощи тахометра |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Проверка и испытания электродвигателя» |  |  |  |
| Тема 1.8 Проверка, профилактические испытания и эксплуатация генераторов и синхронных компенсаторов | Содержание | 2 1 1 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1. Устройство, принцип работы генераторов и синхронных компенсаторов 2. Осмотры и проверки генераторов |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 6 2 2 2 |  |  |
|  | 1. Разборка, проверка и сборка синхронных генераторов 2. Расчет характеристик и КПД генераторов 3. Проверка работы генераторов при ненормальных условиях работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Проверка синхронных компенсаторов» |  |  |  |
| Тема 1.9 Проверка, профилактические испытания и эксплуатация трансформаторов | Содержание | 4 2 1 1 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1. Назначение, устройство, принцип работы и виды трансформаторов 2. Характеристики трансформаторов при работе 3. Проверка и испытания трансформаторов; |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 4 2 2 |  |  |
|  | - Измерение напряжения, тока на вторичной обмотке трансформатора при помощи приборов - Проверка режимов работы трансформаторов (Х.Х., параллельное включение) |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Проверка трансформаторов различных видов» |  |  |  |
| Тема 1.10 Нагрев электрооборудования и контроль контактов | Содержание | 2 1 1 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1. Тепловые режимы работы электрооборудования 2. Методы измерения температуры электроустановок 3. Контроль за состоянием контактов |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 4 2 2 |  |  |
|  | 1. Определение влияния отклонений параметров тока на работу электроустановок 2. Расчеты нагрузок и потерь электроэнергии |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Устройство и принцип работы приборов для измерения температуры электрооборудования» |  |  |  |
| Тема 1.11 Проверка электрооборудования распределительных устройств (РУ) | Содержание | 4 1 1 1 1 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1. Требования к распределительным устройствам напряжением до 1000 В 2. Требования к распределительным устройствам напряжением выше 1000 В 3. Проверка электрооборудования напряжением до 1000 В 4. Проверка электрооборудования напряжением выше 1000 В |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 8 2 2 1 1 1 1 |  |  |
|  | 1. Проверка правильности работы электрических схем 2. Проверка работоспособности магнитного контактора 3. Проверка работоспособности разъединителя; 4. Проверка работоспособности воздушного автоматического выключателя; 5. Проверка работоспособности АП-50; 6. Проверка работоспособности магнитного пускателя; |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Оборудование РП и ТП» |  |  |  |
|  | Итоговая аттестация в форме зачета | 1 |  |  |
|  | Максимальная учебная нагрузка Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося Теоретические занятия ЛПЗ Самостоятельная работа | 104 102 38 64 2 |  |  |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Количество часов | Уровень освоения | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы. |  |  | 70 |  |  |
| Тема 2.1. Государственная система приборов. | Содержание учебного материала |  | 5 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | Классификация средств измерения электрических и неэлектрических сигналов и автоматизации. Стандартизация и сертификация. |  | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Государственная система приборов https://booksee.org/book/1213933, https://vk.com/club194573184 |  | 1 |  |  |
| Тема 2.2. Электрические измерения. | Содержание учебного материала |  | 13 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1 2 | Понятие об электрических измерениях. Виды и методы измерений. Способы измерения Классы точности измерений. Погрешности измерений. | 4 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |  |
|  | 1 | Вычисление погрешностей измерения. | 4 |  |  |
|  | 2 | Расчет погрешностей при прямых методах измерений. | 2 |  |  |
|  | 3 | Расчет погрешностей при косвенных методах измерений. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Электрические измерения https://booksee.org/book/1213933, https://vk.com/club194573184 |  | 1 |  |  |
| Тема 2.3. Измерительные приборы. | Содержание учебного материала |  | 14 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1 2 | Приборы измерительные: электромеханические, электронно-лучевые, светолучевые, самопишущие, измерительные магнитографы, цифровые. Устройство, принцип работы, назначение приборов. Схемы включения электроизмерительных приборов для различных измерений. Понятие об измерительных преобразованиях, их классификация, схемы включения. Условные обозначения приборов. | 6 |  |  |
|  | Практические работы |  | 8 |  |  |
|  | 1.Изучение электроизмерительных приборов |  | 2 |  |  |
|  | 2.Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов |  | 2 |  |  |
|  | 3.Определение цены деления и показаний приборов расчетным путем |  | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Измерительные приборы. https://booksee.org/book/1213933, https://vk.com/club194573184 |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Мостовые методы измерений | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1 | Мостовые методы измерений. Схемы мостов. Автоматические мосты и потенциометры | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Мостовые методы измерений https://booksee.org/book/1213933, https://vk.com/club194573184 |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Расширение пределов измерения | Содержание учебного материала |  | 8 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1 | Сущность расширения пределов измерений. Шунты и добавочные сопротивления. Расширение пределов измерения ТТ и ТН | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |  |
|  | 1 | Расчёт шунтов и добавочного сопротивления | 4 |  |  |
|  | 2 | Изучение характеристик электромеханических измерительных приборов | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Расширение пределов измерения. Составить опорный конспект на тему «Приборы электродинамической системы» https://booksee.org/book/1213933, https://vk.com/club194573184 |  |  |  |  |
| Тема 2.6. Подготовка электроизмерительных приборов. | Содержание учебного материала |  | 12 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | 1 | Технические характеристики электроизмерительных приборов. Подготовка приборов к работе. Подключение электроизмерительных приборов. Поверка электроизмерительных приборов. Ввод электроизмерительных приборов в эксплуатацию. | 2 |  |  |
|  | Практические работы |  | 10 4 |  |  |
|  | 1 | Подключение трехфазного счетчика |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1 | Поверка амперметров | 4 |  |  |
|  | 2 | Поверка вольтметров | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Подготовка электроизмерительных приборов Составить опорный конспект на тему «Приборы вибрационной системы» https://booksee.org/book/1213933, https://vk.com/club194573184 |  |  |  |  |
| Тема 2.7. Измерение электрических величин | Содержание учебного материала |  | 12 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | Измерение тока. Измерение напряжения. Измерение сопротивления. Измерение мощности. Измерение других электрических величин (частоты, угла сдвига фаз, сопротивление изоляции, электрической энергии и др.) |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 10 |  |  |
|  | 1 | Использование цифрового мультиметра в качестве амперметра, вольтметра, омметра | 2 |  |  |
|  | 2 | Измерение мегомметром сопротивления изоляции проводов | 2 |  |  |
|  | 3 | Прямое измерение напряжения | 2 |  |  |
|  | 4 | Измерение параметров электрических сигналов с помощью универсального осциллографа | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Измерение электрических величин. Составить опорный конспект на тему «Приборы ферродинамической системы» https://booksee.org/book/1213933, https://vk.com/club194573184 |  |  |  |  |
| Тема 2.8. Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 | ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 |
|  | Документация на техническое обслуживание электроизмерительных приборов. Общие правила технического обслуживания. Возможные неисправности и способы их устранения. Ремонт электроизмерительных приборов. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов, подготовка рефератов, презентаций по теме Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов https://booksee.org/book/1213933 , https://vk.com/club194573184 |  |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| Максимальная учебная нагрузка Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося Теоретические занятия ЛПЗ Самостоятельная работа |  |  | 70 68 28 44 2 |  |  |

# Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.02 Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

| Коды профессио-нальных компетенций | Наименование разделов и тем | Содержание видов работ | Выполняемые работы | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 36 |  |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.1 Введение. Инструктаж по охране труда и технике безопасности | Инструктаж о прохождении учебной практики. Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. Организация рабочего места, использование инструмента, электрооборудования. Требования к выполнению практических работ, порядок оценивания. | Изучение инструкций по безопасности труда и пожарной безопасности. Организация рабочего места. | 6 | 1 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.2 Проверка и монтаж светильников дневного света | Изучение схемы дневного света с люминесцентными лампами Монтаж светильников дневного света | Изучение схемы светильников дневного света с люминесцентными лампами. Монтаж схемы светильников дневного света. | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.3 Разделка концов кабеля | Разделка концов кабеля и подключение к трехфазной сети | Разделка концов кабеля. Установка наконечников на жилы кабеля. Подключение кабеля к трехфазной сети. | 6 | 1 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.4 Проверка пускорегулирующей аппаратуры, поиск неисправностей | Устройство и принцип работы пускорегулирующей аппаратуры Проверка пускорегулирующей аппаратуры | Устройство и принцип работы пускорегулирующей аппаратуры Проверка исправности работы пускорегулирующей аппаратуры, поиск неисправностей Подключение к сети | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.5 Монтаж схемы нереверсивного пуска асинхронного двигателя | Монтаж схемы нереверсивного пуска асинхронного двигателя на учебных стендах | Монтаж схемы нереверсивного пуска асинхронного двигателя на учебных стендах | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.6 | Дифференцированный зачет: проверочная работа | Проверочная работа: Монтаж схемы последовательного соединения ламп. Измерение сопротивления изоляции проводов. | 6 | 2 |
| ИТОГО УП: |  |  |  | 36 |  |

# Тематический план и содержание производственной практики по ПМ.02 Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

| Коды профессио-нальных компетенций | Наименование разделов и тем | Содержание видов работ | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Проверка и наладка коммутационных и электроизмерительных приборов до 1000 В |  |  | 54 |  |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.1.1 Вводный инструктаж, Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии. | Инструктаж о прохождении производственной практики. Ознакомление с предприятием, его типом и структурой. Знакомство с организацией охраны труда и противопожарной защиты на предприятии. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии. Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.1.2 Организация рабочего места | Знакомство с материально-технической базой предприятия, правилами внутреннего распорядка. Изучение правил и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии, правил личной гигиены. Организация рабочего места | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.1.3 ТБ и ОТ при эксплуатации коммутационных и электроизмерительных приборов | ТБ и ОТ при эксплуатации коммутационных и электроизмерительных приборов. Порядок подготовки прибора к работе | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.1.4 Проверка и ремонт кабельных линий | Проверка состояния изоляции кабельных линий и измерение величины ее сопротивления. Ремонт кабельных линий | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.1.5 Проверка и ремонт коммутационных аппаратов | Проверка, ремонт и наладка коммутационных аппаратов: магнитных пускателей, теплового и электромагнитного реле, автоматических выключателей | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.1.6 Проверка и ремонт систем защиты и блокировок | Проверка, ремонт и наладка систем защиты и электромагнитных блокировок. | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.1.7 Техническое обслуживание электроизмерительных приборов | Техническое обслуживание и наладка электроизмерительных приборов, проверка работы, проведение измерений напряжения, тока и сопротивления и сравнение с паспортными данными | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.1.8 Измерение напряжения и тока электроустановок | Проведение измерений напряжения и тока электроустановок, сравнение с паспортными данными | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.1.9 Измерение сопротивления заземлений электроустановок | Проверка заземляющих устройств и выполнение измерений сопротивления заземлений электроустановок | 6 | 3 |
| Раздел 2 Проверка и наладка электродвигателей |  |  | 54 |  |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.2.1 Правила эксплуатации электродвигателей, ТБ и ОТ | Правила эксплуатации электродвигателей, ТБ и ОТ | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.2.2 Проверка электродвигателей | Проверка механической части электродвигателей; проверка соединения корпуса двигателя с заземляющим устройством | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.2.3 Техническое обслуживание электродвигателей | Разборка двигателей для смазки подшипников | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.2.4 Ремонт электродвигателей | Замена смазки в подшипниках или замена подшипников | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.2.5 Проверка электродвигателей | Измерение сопротивления изоляции обмоток и сопротивления заземления | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.2.6 Подготовка и пуск электродвигателей | Подготовка и пуск электродвигателей, изучение электрических схем пуска двигателей | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.2.7 Испытание электродвигателя | Выполнение измерений температуры нагрева двигателя методом термометра | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.2.8 Проверка электродвигателя в рабочем режиме | Выполнение измерений температуры нагрева двигателя методом сопротивления | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.2.9 Проверка генераторов | Осмотры и проверка генераторов и синхронных компенсаторов; проверка совпадения чередования фаз, синхронизация и набор нагрузки | 6 | 2 |
| Раздел 3 Проверка и наладка трансформаторов |  |  | 36 |  |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.3.1 Правила эксплуатации трансформаторов, ТБ и ОТ | Правила эксплуатации трансформаторов, ТБ и ОТ | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.3.2 Проверка работы трансформаторов; | Проверка вводов, изоляторов, сопротивление между контактами переключающего устройства РПН трансформаторов; | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.3.3 Контроль качества трансформаторного масла по техническим характеристикам | Контроль качества трансформаторного масла по техническим характеристикам | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.3.4 Подготовка трансформаторов к испытанию | Подготовка трансформаторов к и испытанию включению в работу. | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.3.5 Заполнение технической документации при сдаче электрооборудования в эксплуатацию | Заполнение технической документации при сдаче электрооборудования в эксплуатацию | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ЛР 1-15 | Тема 2.3.6 Дифференцированный зачет: проверочная работа | Проверочная работа: Проверка и наладка электрооборудования | 6 | 3 |
| Всего ПП |  |  | 144 |  |
| Квалификационный экзамен |  |  | 6 |  |
| Максимальная учебная нагрузка Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося Теоретические занятия ЛПЗ Самостоятельная работа Учебная практика Производственная практика Квалификационный экзамен Итого |  |  | 174 170 62 108 4 36 144 6 360 |  |

# 4. условия реализации программы профессионального модуля ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

4.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены:

- ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2023 №316, зарегистрирован в Минюсте России 05 июня 2023 г. № 73728);

- учебный план по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

- паспорт кабинета.

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники, библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет.

Реализация программы модуля предполагает наличие:

кабинета

- электротехники;

лабораторий

- контрольно-измерительных приборов;

- технического обслуживания электрооборудования;

- информационных технологий

мастерских

электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета электротехники:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- Учебное оборудование "Электробезопасность в электроустановках до 1000В ЭБЭУ»;

- Учебное оборудование "Распределительные сети систем электроснабжения РССЭС-Н-Р";

- ЭУМК "Электромонтер";

- ЭУМК "Электротехнические измерения";

- Учебное оборудование "Электрические цепи и основы электроники ЭЦОЭ-1Н-Р";

- Учебное оборудование "Теоретические основы электротехники ТОЭЗ-Н-Р";

- ЭУМК "Электробезопасность II и III групп";

- наглядные пособия (таблицы, схемы, чертежи, макеты, стенды) по соответствующим разделам и/или темам модуля.

Технические средства обучения кабинета: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

Лаборатория технического обслуживания электрооборудования:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтаж и наладка релейно-контакторных систем»;

- Учебное оборудование "Электромонтаж в жилых и офисных помещениях ЭМЖП1-Н-Р";

- Стационарный лабораторный стенд СЭМ-У2 (6 комплектов);

- Наборы инструментов для электромонтажных работ (6 комплектов);

- Тренажерный комплекс "Монтаж и проверка работоспособности расчетного поста учета электроэнергии 0,4 кВ и измерительными трансформаторами тока", версия локальной сети;

- электроустановки, электрооборудование (натурные, стенды, макеты, имитаторы);

- комплект инструментов, приспособлений, материалов для проведения проверочно-наладочных работ электрических машин и электрооборудования;

- комплекты рабочей и технической документации для проведения работ на электрооборудовании;

- огнетушитель;

- набор наглядных пособий по охране труда, устройству электрических машин и электрооборудования и их электрических схем.

Лаборатория информационных технологий:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- автоматизированные рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- сетевое периферийное оборудование;

- периферийное оборудование для ввода и вывода информации;

- мультимедийное оборудование;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест:

- рабочее место мастера с комплектами личного технологического и контрольно-измерительного инструмента;

- рабочие места обучающихся, оборудованные для проведения практических работ (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся);

- огнетушитель;

- набор плакатов по охране труда;

- комплекты чертежей и схем для выполнения практических работ (по количеству обучающихся);

- инструкционные карты для выполнения практических работ (по количеству обучающихся);

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно в конце освоения модуля на реальных рабочих местах в условиях организаций и промышленных предприятий.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2021. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1220172

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1771886

- Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 412 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012526-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1574101

- Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ [С. А. Зайцев, Д. Д. Грибанов, А. Н. Толстов., Р. В. Меркулов]. - 10-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2018. - 464 с. 15

- Шишмарёв В. Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования/ В. Ю. Шишмарёв. - 11-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 352 с.  (Рецензия 315 от 23 июня 2012 г. ФГАУ "ФИРО")

- Шишмарев, В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов : учебник / Шишмарев В.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 406 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06455-9. — URL: https://book.ru/book/929997 — Текст: электронный

- Молдабаева, М.Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики : учеб. пособие / М. Н. Молдабаева. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 332 с. -  ISBN 978-5-9729-0327-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048719

Дополнительные источники:

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студ. учреждений СПО/ В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов.–12-е изд., стер.–М.: Академия, 2015.–592с.

- Шишмарёв В. Ю. Электротехнические измерения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Шишмарёв. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 304 с.

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений СПО / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котелец, Н.И. Сентюрихин, под общ. ред. Н.Ф. Котеленца.–12-е изд., стер.–М.: Академия, 2015.–304с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн 2: Учебник для студ. учреждений СПО / Ю. Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.- 256 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учебник для студ. учреждений СПО /Е.М.Соколова.– –9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.- 224 с.

Электронные ресурсы:

- Шишмарев, В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов : учебник / Шишмарев В.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 406 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06455-9. — URL: https://book.ru/book/929997 — Текст : электронный

- Записки электрика. Форма доступа :   http://podvi.ru/

- Практикум по электромонтажу [Электронный ресурс]. Учебное электронное издание. МарГТУ, Лаборатория систем мультимедиа, г.Йошкар-Ола. – 1 электр. опт. диск (СД-ROM). – Загл. с экр.

- Сам себе электрик/ Всё об электричестве. Форма доступа: http://trigada.ucoz.com/

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс];  Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация  «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM).

- Система моделирования электрических схем Multisim. – Форма доступа: http://www.ni.com/academic/multisim.htm

- Система моделирования электрических схем LTspice IV. – Форма доступа:  http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp

- Система моделирования электрических схем PSIM. - Форма доступа: http://www.powersimtech.com/

- ФЦИОР. – Форма доступа: http://fcior.edu.ru/

- Школа для электрика. – Форма доступа: http://electricalschool.info/

Нормативные и директивные документы:

- ПОТ Р М-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

- Правила устройства электроустановок. – 2002

- РД 34.03.604-81. Руководящие указания по защите персонала, обслуживающего РУ и ВЛ электропередачи напряжением 400, 500 и 750 кВ, от воздействия электрического поля

- ГОСТ 12.0.02 и изменения к нему ССБТ. Термины и определения

- ГОСТ 12.1.009-88. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения

- ГОСТ 12.1.019 и изменения к нему. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования

- ГОСТ 1516.2-95. Межотраслевой стандарт «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»

- ГОСТ 15.16.3-84. Межотраслевой стандарт «Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

- ГОСТ 10434 и изменения к нему. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

- ГОСТ11516. Межгосударственный стандарт «Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний

- ГОСТ 20493-2000. Указатели напряжения. Общие технические условия

- ГОСТ Р 51853-94. Заземления переносные для электроустановок. Общие технические условия

- ГОСТ 12.4.155-85. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие требования.

- ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86). Электроустановки зданий. Приемосдаточные испытания

- ГОСТ Р 50699-94. Электроснабжение и электробезопасность

- МЭК 1200-53. Требования к устройству электроустановок зданий

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете электротехники и в лабораториях контрольно-измерительных приборов, технического обслуживания электрооборудования, информационных технологий.

Учебная практика проводится в электромонтажной мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику предполагается проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества  обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в лаборатории по информационным технологиям с использованием мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний. Освоению данного модуля предшествует изучение учебных дисциплин «Техническое черчение», «Основы технической механики и слесарных работ», «Электротехника», «Материаловедение», «Охрана труда» и профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования».

Мастера производственного обучения: наличие высшего или среднетехнического образования по профилю, наличие  квалификационного разряда по профессии на 1-2 ступени выше, чем предусмотрено ФГОС для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю и информационно-коммуникационным технологиям не реже одного раза в 3 года.

4.5. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ и инвалидов (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места)

- Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), ФОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

- Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

- Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

5.15.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).

Критерии оценивания компетенций:

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и практических  занятий, лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований .

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | - обоснованный выбор инструментов, оборудования; материалов - проверка принимаемого в эксплуатацию электрооборудования на соответствие чертежам и схемам; - проверка соответствия принятого в эксплуатацию электрооборудования утвержденным нормативам его эксплуатации; - демонстрация навыков работы с технологической документацией; - выполнение технологического процесса приемки в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включения его в работу; - соблюдение правил охраны труда, техники безопасности при выполнении работ по приемке в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включении его в работу | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - обоснованный выбор приборов, оборудования для проведения испытаний, пробного пуска машин; - обоснованный выбор технико-технологических параметров электрооборудования для проведения испытаний и пробного пуска машин - соблюдение правильной последовательности выполнения рабочих операций при испытаниях и пробном пуске электрических машин. - соблюдение правил и норм проведения испытаний. - проведение своевременных и правильных снятий показаний приборов - соблюдение правил охраны труда ТБ при выполнении испытаний и пробном пуске электрических машин. | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - соответствие настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов условиям эксплуатации. - соответствие настройки и регулировки измерительного прибора цели проводимых измерений - соблюдение правил охраны труда, ТБ при работе с контрольно-измерительными приборами. | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| -ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | - активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения профессиональной деятельности; | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
|  | - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства; | - экспертная оценка участия в конкурсах |
|  | - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения; | - экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, указаниями, технологическими картами и т. д.; | - наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ, видов работ учебной и производственной практик; |
|  | - обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач при проверке и наладке электрооборудования; | экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами; | наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ, видов работ учебной и производственной практик; |
|  | - самоанализ и корректировка результатов собственной работы; | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
|  | - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы; | - экспертная оценка результатов письменного опроса; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе. | - демонстрация оперативности поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; | - наблюдение и экспертная оценка оперативности поиска информации |
|  | - владение различными способами поиска информации; | - экспертная оценка результатов тестирования; - наблюдение и экспертная оценка владения способами поиска информации |
|  | - демонстрация адекватности оценки полезности информации; | - экспертная оценка на основе наблюдения |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; | - экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
|  | - работа с различными прикладными программами | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); | - наблюдение и экспертная оценка использования коммуникации при освоении образовательной программы |
|  | - полнота понимания и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса; - наблюдение и экспертная оценка прохождения практики |
|  | - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; | - характеристика с производственной практики; |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); | - наблюдение и экспертная оценка использования коммуникации при освоении образовательной программы |
|  | - полнота понимания и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса; - наблюдение и экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); | - наблюдение и экспертная оценка использования коммуникации при освоении образовательной программы |
|  | - полнота понимания и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса; - наблюдение и экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); | - наблюдение и экспертная оценка использования коммуникации при освоении образовательной программы |
|  | - полнота понимания и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса; - наблюдение и экспертная оценка прохождения практики |
| ОКР 1. Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной безопасности | - работает с объектами информатизации соблюдая требования информационной безопасности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. |