Приложение 31

К ООП СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Электротехника и электроника

2020

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Электротехника и электроника разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное производство (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 N 360, ред. от 09.04.2015, зарегистрирован в Минюсте России 27.06.2014 N 32877).

Организация-разработчик:

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчики:

- Капустин И.Ф преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».

- Халитов Д.С., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».

СОДЕРЖАНИЕ

| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| # УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной Дисциплины |  |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Электротехника и электроника

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное производство (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 N 360, ред. от 09.04.2015, зарегистрирован в Минюсте России 27.06.2014 N 32877).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит к общепрофессиональный цикл; и включает региональный компонент ПРК.2. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов энергосберегающих технологий оборудования (Письмо ДОН № 342 от 26.01.2009).

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- производить расчеты простых электрических цепей;

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями.

- описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов государственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие приоритетное значение для государства и Тюменского региона;

- описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях производства, народного хозяйства;

- описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок;

- использовать простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и сооружениях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей;

- основные законы электротехники;

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

- параметры электрических схем и единицы их измерения;

- принцип выбора электрических и электронных приборов;

- принципы составления простых электрических и электронных цепей;

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей;

- основные законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области по энергосбережению;

- традиционные и альтернативные виды энергии;

- о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов;

- об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной политики при использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании энергопотребления;

- о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и тепловых нагрузок;

- правила рационального использования электрической и тепловой энергии;

- основы повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии при применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок;

- о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях уменьшения потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, применение которых значительно уменьшает потери тепла;

- об основных энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и оборудовании в конкретных областях профессиональной деятельности; например, об  энергоэффективности  и  энергосбережении  на  транспорте,  в  коммунальном  и сельском хозяйстве, энергоемких производствах различных отраслей промышленности, в строительстве.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;

самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09. Электротехника и электроника

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 96 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 64 |
| в том числе: |  |
| лекционные занятия | 35 |
| практические занятия | 29 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 32 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

# Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.09  Электротехника и электроника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Электротехника | 22 |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле и электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.1.1. Основные свойства и характеристики электрическое поле. | 2 | 2 |
|  | 1.1.2. Параметры электрического поля: напряженность, потенциал, напряжение |  | 2 |
|  | 1.1.3. Основные свойства и характеристики электрического поля |  | 2 |
|  | 1.1.4. Электроемкость. Конденсаторы |  | 2 |
|  | 1.1.5. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов |  | 2 |
|  | 1.1.6. Электрическая цепь, ее элементы |  | 2 |
|  | 1.1.7. Характеристики электрической цепи |  | 2 |
|  | 1.1.8. Постоянный ток, его характеристики, свойства |  | 2 |
|  | 1.1.9. Источники тока. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца |  | 2 |
|  | 1.1.10. Законы Ома. Последовательное и параллельное соединение резисторов |  | 2 |
|  | Практическая работа № 1. Расчет параметров и характеристик электрического поля. Расчет электрических цепей постоянного тока | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Заполнить таблицы по темам «Электрические величины» и «Основные элементы электрической цепи и их условные обозначения, применяемые на схемах» | 2 |  |
| Тема 1.2. Магнитные цепи и электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.2.1. Магнитное поле: понятие, характеристики, свойства. Магнитная цепь. | 2 | 2 |
|  | 1.2.2. Магнитные свойства веществ. Основные характеристики магнитной цепи |  | 2 |
|  | 1.2.3. Переменный ток, его характеристики, свойства |  | 2 |
|  | 1.2.4. Простейшие цепи переменного тока с активным, индуктивным, емкостным сопротивлением: понятие, характеристики, соединение, графическое изображение |  | 2 |
|  | 1.2.5. Резонанс токов и напряжений |  | 2 |
|  | 1.2.6. Трехфазная электрическая цепь |  | 2 |
|  | 1.2.7. Соединение обмоток трехфазного генератора по схеме «треугольник» и «звезда» |  | 2 |
|  | 1.2.8. Мощность трехфазной цепи переменного тока |  | 2 |
|  | Практическая работа № 2. Расчет характеристик магнитной цепи. Расчет основных параметров цепей переменного тока | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Заполнить таблицы «Сравнительный анализ электрического и магнитного полей» и «Сравнительный анализ постоянного и переменного токов» | 2 |  |
| Тема 1. 3. Электрические измерения и электроизмерительные приборы. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1.3.1. Виды измерений. Классификация измерительных приборов | 4 | 2 |
|  | 1.3.2. Технические характеристики электроизмерительных приборов. |  | 2 |
|  | 1.3.3. Измерение напряжения и силы тока |  | 2 |
|  | 1.3.4. Безопасные условия труда при проведении измерений |  | 2 |
|  | 1.4.1. Назначение и применение трансформаторов |  | 2 |
|  | 1.4.2. Устройство однофазного трансформатора |  | 2 |
|  | 1.4.3. Принцип действия однофазного трансформатора |  | 2 |
|  | 1.4.4. Режимы работы трансформатора |  | 2 |
|  | 1.4.5. Виды трансформаторов |  | 2 |
|  | Практическая работа № 3. Расчет погрешностей измерения электроизмерительных приборов. Расчет характеристик однофазного трансформатора | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составить опорные конспекты по теме «Расчет шунтов и добавочных сопротивлений» и «Измерительные трансформаторы» | 3 |  |
| Тема 1.4. Электрические машины постоянного и переменного тока | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1.5.1. Генератор постоянного тока, устройство, пуск в работу | 4 | 2 |
|  | 1.5.2. Двигатель постоянного тока, устройство, пуск в работу |  | 2 |
|  | 1.5.3. Способы возбуждения генераторов |  | 2 |
|  | 1.5.4. Основные характеристики машин постоянного тока |  | 2 |
|  | 1.6.1. Классификация машин переменного тока |  | 2 |
|  | 1.6.2. Получение вращающегося магнитного поля |  | 2 |
|  | 1.6.3. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя |  | 2 |
|  | 1.6.4. Устройство и принцип работы синхронного двигателя |  | 2 |
|  | 1.6.5. Основные характеристики машин |  | 2 |
|  | Практическая работа № 4. Пуск и реверсирование асинхронных двигателей. Расчет потери энергии и КПД машин постоянного тока | 4 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа Подготовить сообщение по теме «Область применения электрических машин постоянного и переменного тока» | 4 |  |
| Раздел 2. | Электроника | 2 |  |
| Тема 2.1. Электронные приборы и устройства | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 2.1.1. Физические основы электроники | 4 | 2 |
|  | 2.1.2. Полупроводниковые диоды. |  | 2 |
|  | 2.1.3. Назначение и, устройство, принцип действия, область применения диодов и транзисторов. |  | 2 |
|  | 2.1.4. Вольт-амперные характеристики полупроводниковых приборов. |  | 2 |
|  | 2.1.5. Выбор рабочих режимов работы полупроводниковых приборов. |  | 2 |
|  | 2.1.6. Расчет простейших схем в которых используются диоды и транзисторы. |  | 2 |
|  | Практическая работа № 5. Расчет полупроводниковых приборов | 2 |  |
|  | Практическая работа № 6. Устройство электронных приборов и устройств приборов | 4 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа Подготовить сообщение на тему «Применение, виды, маркировка электронных приборов» | 5 |  |
| Раздел 3. | Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту | 32 |  |
| Тема 3.1. Политика и законодательство РФ, Тюменской области в направлении использования ВИЭ, энергоэффективности и энергосбережения | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 3.1.1. Законодательно-нормативная база энергосбережения в Российской Федерации. | 2 |  |
|  | 3.1.2. Вопросы энергоэффективности в стра-тегических документах РФ. |  |  |
|  | 3.1.3. Законодательно-нормативная база энергосбережения в Тюменской области | 1 |  |
|  | Практическая работа № 6. Изучение основных нормативных документов в области энергосбережения РФ. | 2 |  |
|  | Практическая работа № 7. Изучение основных нормативных документов в области энергосбережения Тюменской области. | 1 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа Подготовить сообщение на тему: «Актуальность энергосбережения» Подготовить сообщение на тему: «Топливно-энергетического комплекс России: проблемы и основные направления энергоресурсосбережения». | 3 |  |
| Тема 3.2. Топливные и энергетические ресурсы. Технологии производства электроэнергии | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 3.2.1. Топливные и энергетические ресурсы и их классификация. | 4 |  |
|  | 3.2.2. Невозобновляемые природные энергоресурсы: органические и ядерное топливо. |  |  |
|  | 3.2.3. Возобновляемые источники энергии. Вторичные виды энергоресурсов. Способы получения новых видов топливных и энергетических ресурсов. | 1 |  |
|  | Практическая работа № 8. Изучение процессов, лежащих в основе энергосберегающих технологий. | 2 |  |
|  | Практическая работа № 9. Изучение энергосберегающих технологий в различных отраслях производства, народного хозяйства. | 1 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа Составить схему на тему «Классификация используемых топливных и энергетических ресурсов». Подготовить сообщение на тему: «Способы получения новых видов топливных и энергетических ресурсов» | 4 |  |
| Тема 3.3. Бытовое энергосбережение | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 3.3.1. Стандарты на бытовое энергосбережение. Бытовые приборы регулирования, учета и контроля расхода тепла, электроэнергии, холодной и горячей воды, газа. | 2 |  |
|  | 3.3.2. Электронагревательные приборы, их коэффициент полезного действия и эффективное использование. | 4 |  |
|  | Практическая работа № 10. Ознакомление с бытовыми приборами контроля и учета расхода тепла, электроэнергии, холодной и горячей воды, газа. | 2 |  |
|  | Практическая работа № 11. Ознакомление с искусственными источниками света, электронагревательными приборами, автономными энергоустановками. | 2 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа Составить опорный конспект на тему: «Способы уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и тепловых нагрузок» Подготовить сообщение на тему: «Правила рационального использования электрической и тепловой энергии» | 5 |  |
| Тема 3.4. Энергосбережение в зданиях и сооружениях предприятий | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 3.4.1. Способы регулирования электрических и тепловых нагрузок. Методы утилизации вторичных энергетических ресурсов (ВЭР). Потери тепловой энергии при передаче и способы их снижения. | 3 |  |
|  | 3.4.2. Основы тарифной политики при использовании тепловой и электрической энергии. Экономическое стимулирование энергосбережения. Нормирование энергопотребления |  |  |
|  | 3.4.3. Технические и технологические меры энергосбережения в зданиях и сооружениях предприятий. Способы уменьшения расхода топлива за счет графиков электрических и тепловых нагрузок | 1 |  |
|  | Практическая работа № 12. Изучение нормирования энергопотребления и мер энергосбережения в торговых предприятиях города Тобольска и Тобольского района. | 2 |  |
|  | Практическая работа № 13. Изучение методов снижения тепловых потерь в зданиях и сооружениях. | 2 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа Подготовить сообщение на тему: «Энергосбережение в электро-, тепло-, газоснабжении, горячем и холодном водоснабжении». Подготовить сообщение на тему: «Основные энергоэффективные и энергосберегающие технологии, и оборудование в зданиях и сооружениях предприятий» | 4 |  |
| Всего: | Максимальная нагрузка | 96 |  |
|  | Аудиторная нагрузка | 64 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа | 32 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

ОП.09 Электротехника и электроника

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и электроники, библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет.

- Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий.

- Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бутырин, П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования /  П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. П.А. Бутырина. - М.: Академия, 2015. -  272 с.

Дополнительные источники:

- Данилов, Н.И., Щелоков, Я.М. Основы энергосбережения: учебник /; под ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. - 2010. - 564 с.

- Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. -  432 с.

- Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. Образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 4-е изд., стер.  - М.: Академия, 2010. - 592 с.

- Ольшанский,  А.  И.  Основы  энергосбережения  :  курс  лекций  /  А.  И.  Ольшанский, В. И. Ольшанский, Н. В. Беляков ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2007. – 223 с.

- Электротехника и электроника: Учебник для сред. проф. образования/ Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенников и др.; Под ред. Б.И. Петленко. – 2-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2011.- 320 с.

- Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: электронный курс / коллектив кафедры тепломаслообменных процессов и установок под руководством О.Л. Данилова. Москва: Московский энергетический институт,  2002. – 188 с.

- Кузнецов М.И. Основы электротехники. Учебное пособие. Изд. 10-е перераб «Высшая школа», 1970. – 368с.

- Поляков В. А. Практикум по электротехнике 9 – 10 кл. – М.:  «Просвещение». 1969. – 296с.

- Ярочкина Г.В. Электротехника: рабочая тетрадь: учеб.пособие для нач.проф.образования / Г.В. Ярочкина, А.А. Володарская. – 4-е изд., стер. – М.: Изд.центр «Академия», 2006. – 96с.

Законодательная база

Федеральные документы

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.

- Закон РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

- План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Региональные документы

# Комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области» на 2010-2020 годы» Приложение от  11 октября 2010г. № 1521-рп к распоряжению Правительства Тюменской области от 26.10.2009 № 1565-рп "Об утверждении комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010-2020 годы"

# Распоряжение Правительства Тюменской области от 27.02.2010 N 141-рп  (ред. от 19.07.2010) "О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Тюменской области, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- Интернет - ресурсы:

- В мире электричества - http://www.eltray.com/in_world2.php;

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс]; Учебно-методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация «Диполь», - 2012. – 1 электрон. Диск (CD-ROM) – Система требований: 450 МHz, 128 MB RAM, CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска http://tacis-dipol.ru/elektrotexnika-i-elektronika/

- Основы электротехники - http://stoom.ru/content/category/4/15/83;

- Основы электротехники - http://www.radio-schemy.ru/beginner/lesson-radio/485-lesson4-radio.html;

- Основы электротехники. Электронный учебник - http://www.motor-remont.ru/books/2/;

- Школа для Электрика  - http://electricalschool.info/electroteh;

- Электротехника для начинающих - http://www.eleczon.ru/class.html;

- Электротехника. Наглядные  пособия (электронный вариант, 2011г.) - http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html;

- Учебники, справочники, задачники, практикумы по электротехники (скачать бесплатно) - http://www.ph4s.ru/index.html;

- Электротехника (конспекты лекций) - http://www.for-stydents.ru/details/elektrotehnika.-konspekt-lekciy.html;

- Электротехника (конспекты)  - http://www.ceccuu.net/modules/news/article.php?storyid=1015.

- Данилов, Н.И., Щелоков, Я.М. Основы энергосбережения: учебник /; под ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. - 2010. - 564 с. [PDF-формат текста] - http://www.teplocat.net/lib/?adv_id=145

- http://portal-energo.ru Портал энерго, энергоэффективность и энергосбережение

- (Законодательная база. Стандарты в сфере энергосбережения. Программы энергосбережения. Опыт энергосбережения, Энергосберегающие материалы)

- http://energosber.info/Энергоэффективная Россия/ Многофункциональный общественный портал (энергосберегающие решения, альтернативная энергия, энергосберегающие материалы, лучший опыт энергосбережения, видеолекции. Мультипликация, пресса об энергосбережении и т.д.)

- http://www.energosber18.ru/АНО  «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики»

- http://interenergoportal.ru / Информационно-аналитический портал энергетической отрасли России  ИнтерЭнерго  (Документы. Новости. Статьи. Конференции)

- www.twirpx.com/files/tek/energy_saving (лекции по энергосбережению)

- www.ines-ur.ru /Институт энергосбережения Свердловской области,

- www.sinergi.ru /Раздел «Энергосбережение» (Законодательная и нормативно-методическая база)

- http://solex-un.ru/energo/ Тематическое сообщество «Энергоэффективность и Энергосбережение».

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

ОП.09 Электротехника и электроника

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| Выбирает электрические, электронные приборы и электрооборудование; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Правильно эксплуатирует электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Производит расчеты простых электрических цепей; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Рассчитывает параметры различных электрических цепей и схем; | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Снимает показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. | Текущий контроль в форме: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Самостоятельная работа |
| Знания: |  |
| Классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Основные законы электротехники; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Параметры электрических схем и единицы их измерения; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Принцип выбора электрических и электронных приборов; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Принципы составления простых электрических и электронных цепей; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Способы получения, передачи и использования электрической энергии; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |
| Характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей. | Текущий контроль в форме: устный опрос; тестирование. Самостоятельная работа |

Изучение дисциплины позволяет формировать у обучающихся следующие общие и профессиональные компетенции:

| Результаты обучения (развитие профессиональных и общих компетенций) |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Шифр | Наименование |  |
| ОК 1. | Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес. | Самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. |
| ОК 2. | Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. |
| ОК 3. | Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность. | Количественная оценка - направлена на оценку количественных результатов практической деятельности. |
| ОК 4. | Осуществляет поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Количественная оценка - направлена на оценку количественных результатов практической деятельности. |
| ОК 5. | Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Качественная оценка - направлена на оценку качественных результатов практической деятельности. |
| ОК 6. | Работает в коллективе и команде, обеспечивает ее сплочение; эффективно общается с коллегами, руководством, потребителями. | Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных и групповых результатов участников. Социометрия - направлена на оценку командного взаимодействия и ролей участников. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. |
| ОК 8. | Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. | Самооценка, направленная на самостоятельную оценку студентом результатов деятельности. |
| ОК 9. | Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Метод обобщения независимых характеристик, направленный на оценку данных, полученных в результате наблюдения за деятельностью студента в различных ситуациях. |
| ПКР 2. | Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. | Текущая аттестация в форме: - устный опрос; - тестовый контроль; - экспертная оценка выполнения практических занятий; - экспертная оценка выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной работы; - защите практических работ. Промежуточная аттестация в форме: - диф. зачет по ОП.09. Электротехника и электроника |