Приложение 33

к ООП СПО по профессии

13.01.10. Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Рабочая ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования

2024 г.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования разработана  на основе

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2023 №316, зарегистрирован в Минюсте России 05 июня 2023 г. № 73728);

с учетом:

- Проекта профессионального стандарта «Электромонтёр» (организация-разработчик ГБОУ ДПОПКС «Центр профессионального образования Самарской области»);

- Профессионального стандарта «Слесарь-электрик», утверждённого приказом Минтруда России от 28.09.2020 N660н (Зарегистрирован в Минюсте России 22.10.2020 N60530);

Региональных требований к результатам образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Организация-разработчик:  государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

Разработчики:

- Халилов Р.Р., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического направления

Протокол № 9 от 31 мая 2024 г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /Смирных М.Г./

«Согласовано»

Методист ______________/Симанова И.Н./

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ профессионального модуля | 4 |
| - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| # СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 6 |
| # условия реализации программы профессионального модуля | 10 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 11 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ профессионального модуля

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

1.1.    Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по профессии СПО

13.1.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение организационных работ по техническому обслуживанию электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования.

ПК 3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования.

ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования.

1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающихся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных предприятий: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств.

уметь:

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей.

знать:

- задачи службы технического обслуживания;

- виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего (с учетом практики) –300 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа;

учебной практики – 36 часов.

производственной практики – 144 часа

квалификационный экзамен -6.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, устранение и предупреждение аварий и  неполадок электрооборудования,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Виды деятельности | Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. ПК 3,2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования. |

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: описывать значимость своей профессии; применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |

- 1.2.2  В рамках программы учебной дисциплины формируются личностные результаты

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. | ЛР 5 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. | ЛР 6 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. | ЛР 8 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-сложных или стремительно меняющихся ситуациях. | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. | ЛР 11 |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 13 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 14 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 15 |

3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (максимальная учебная нагрузка и практика) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудитория учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ПМ.03 Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования |  |  |  |  |  |  |
| ПК.3.1 -3.3 | МДК.03.01 Технология выполнения работ по ремонту и предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования | 144 | 112 | 70 | 2 |  |  |
| ПМ 1 – ПМ 3 | Учебная практика | 36 |  |  |  | 36 |  |
| ПМ 1 – ПМ 3 | Производственная практика | 144 |  |  |  |  | 144 |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 300 | 112 | 70 | 2 | 36 | 144 |

  - Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень усвоения | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ. 03. Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования |  | 144 | 2 | ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 |
| МДК.03.01. Технология выполнения работ по ремонту и предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования |  | 144 |  |  |
| Тема 1.1. Организация эксплуатации оборудования подстанций. | Содержание | 8 |  |  |
|  | - Конструктивное исполнение оборудования - Виды технического обслуживания - Классификация ремонтов оборудования - Классификация помещений с электроустановками | 2 2 2 2 |  |  |
|  | Практические работы | 8 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание электрооборудования; - Текущий ремонт электрооборудования; - Средний ремонт электрооборудования; - Капитальный ремонт электрооборудования. | 2 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Оборудование подстанций», «Организация эксплуатации оборудования». |  |  |  |
| Тема 1.2. Техническое обслуживание и ремонт кабельных ЛЭП и ВЛ. | Содержание | 6 | 2 | ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 |
|  | - Анализ аварийных режимов и отказов оборудования - Техническое обслуживание электрических аппаратов - Ремонт электрических аппаратов | 2 2 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 12 2 2 2 2 2 2 |  |  |
|  | - Провести анализ аварийных режимов и отказов оборудования; - Произвести выбор аппаратуры защиты; - Выполнить техническое обслуживание электрооборудования; - Ремонт и замена кабельных муфт; - Ответвления и соединения жил кабеля при ремонте; - Электромонтажные инструменты, приспособления и механизмы. |  |  |  |
| Тема 1.3. Техническое обслуживание электрических машин | Содержание | 6 | 2 | ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 |
|  | - Неисправности электрических машин и их проявление; - Техническое обслуживание электрических машин; - Планирование ремонтов электрических машин | 2 2 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 16 2 2 2 2 2 2 2 2 |  |  |
|  | - Выполнить структурно-технологическую схему ремонта электрических машин; - Основные неисправности электродвигателей; - Выполнить разборку электродвигателя; - Произвести дефектацию деталей и узлов электрических машин - Сушка обмоток двигателей; 6. Порядок сборки электрических машин после ремонта; 7. Выполнить сборку электродвигателя; - Выполнить испытание электрических машин после ремонта; |  |  |  |
| Тема 1.4 Техническое обслуживание трансформаторов | Содержание | 8 | 2 | ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 |
|  | - Организация обслуживания трансформаторов; - Оперативное обслуживание трансформаторов; - Техническое обслуживание трансформаторов; - Текущий ремонт трансформаторов; | 2 2 2 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 16 2 2 2 2 2 2 2 2 |  |  |
|  | - Выполнить типовую структурно-технологическую схему ремонта трансформатора; - Произвести диагностику состояния и дефектацию трансформатора; - Материалы, инструменты и приспособления для ремонта; - Последовательность разборки трансформаторов в зависимости от конструкции; - Ремонт трансформатора; - Последовательность сборки после ремонта и сушка трансформатора; - Испытание трансформатора после ремонта; - Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при ремонте трансформатора. |  |  |  |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание электрических аппаратов | Содержание | 8 | 2 | ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 |
|  | - Текущий ремонт электрических аппаратов; - Классификация контактов и причины их повреждений; - Проверка электрических цепей аппаратов; - Разборка, сборка электрических аппаратов; | 2 2 2 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 12 2 2 2 2 2 2 |  |  |
|  | - Виды неисправностей электромагнитных, коммутационных аппаратов; - Проверка электрических цепей аппаратов; - Разборка электрических аппаратов; - Текущий ремонт электрических аппаратов; - Сборка электрических аппаратов; - Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении ремонта частей аппаратов. |  |  |  |
| Тема 1.6. Автоматизация и релейная защита в системах электроснабжения объектов. | Содержание | 8 | 2 | ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 |
|  | - Назначение релейной защиты и автоматики; основные требования; - Защита плавкими предохранителями, автоматическими переключателями; - Защита кабельных линий, воздушных линий электропередач (ВЛ); - Защита трансформаторов, асинхронных электродвигателей. | 2 2 2 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 12 2 2 2 2 2 2 |  |  |
|  | - Выполнить схемы автоматического повторного включения (АПВ); - Выполнить схемы автоматического включения резервного питания (АВР); - Выполнить схему АВР на контакторных станциях; - Настройка уставок и защит в системах электроснабжения; - Выполнить описание работы схем - Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении работ в системах автоматизация и релейных защит. |  |  |  |
| Тема 1.7. Дизельные электрические станции. | Содержание | 8 | 2 | ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 |
|  | - Назначение и основные характеристики дизельных электростанций; - Устройство дизельных электростанций (ДЭС); - Основное оборудование дизельных электростанций (ДЭС); - Принципиальные схемы электрических соединений резервной ДЭС | 2 2 2 2 |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 14 2 2 2 2 2 2 2 |  |  |
|  | - Классификация дизельных электростанций; - Начертить принципиальные схемы электрических соединений ДЭС; - Выполнить классификацию ДЭС; - Составить план ремонта генератора; - Выявление дефектов и ремонт узлов и механизмов двигателя; - Материалы, инструменты, приспособления, механизмы для ремонта электрических машин; - Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при ремонте электрических машин. |  |  |  |
|  | Итоговая аттестация в форме экзамена | 6 |  |  |
|  | Максимальная учебная нагрузка Теоретические занятия ЛПЗ Самостоятельная работа | 142 52 90 2 |  |  |

Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.03 Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования

| Коды профессио-нальных компетенций | Наименование разделов и тем | Содержание видов работ | Выполняемые работы | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 36 |  |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 1.1. Введение. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Организация технического обслуживания электроустановок и контроль их состояния | Содержание: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Организация технического обслуживания электроустановок и контроль их состояния. | Изучение инструкций по безопасности труда и пожарной безопасности. Организация рабочего места. | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 12. Техническое обслуживание и ремонт квартирной проводки, вводного распределительного устройства. | Содержание: Техническое обслуживание и ремонт квартирной проводки, вводного распределительного устройства. | Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств квартирной проводки, вводного распределительного устройства | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 13. Техническое обслуживание и ремонт трансформатора. | Содержание: Техническое обслуживание и ремонт трансформатора. | Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств трансформатора. | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 1.4. Техническое обслуживание и ремонт генератора постоянного тока. | Содержание: Техническое обслуживание и ремонт генератора постоянного тока. | Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств генератора постоянного тока. | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 1.5 Техническое обслуживание и ремонт электродвигателей переменного тока. | Содержание: Техническое обслуживание и ремонт электродвигателей переменного тока. | Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств электродвигателей переменного тока. | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 1.6 | Дифференцированный зачет: проверочная работа | Проверочная работа: Проверка исправности работы машин постоянного тока. | 6 | 3 |
| ИТОГО: |  |  |  | 36 |  |

Тематический план и содержание производственной практики по ПМ.03 Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования

| Коды профессио-нальных компетенций | Наименование разделов и тем | Содержание видов работ | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Техническое обслуживание и несложный ремонт кабельных и воздушных ЛЭП. |  |  | 36 |  |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 1.1 Вводный инструктаж, Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии. | Инструктаж о прохождении производственной практики. Ознакомление с предприятием, его типом и структурой. Знакомство с организацией охраны труда и противопожарной защиты на предприятии. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии. Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 1.2 Обходы и осмотры воздушных линий | Участие при проведении обходов и осмотров воздушных линий; | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 1.3 Контроль состояния опор, проводов, подвесных и натяжных гирлянд изоляторов, грозозащитных тросов, ограничителей перенапряжений, фундаментов | Участие при проведении контроля состояния опор, проводов, подвесных и натяжных гирлянд изоляторов, грозозащитных тросов, ограничителей перенапряжений, фундаментов; | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 1.4 Замена отдельных элементов воздушных линий и опор | Участие при проведении замены отдельных элементов воздушных линий и опор; | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 1.5 Измерения и испытания, направленные на повышение уровня технического обслуживания воздушных линий | Участие при проведении измерений и испытаний, направленных на повышение уровня технического обслуживания воздушных линий; | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 1.6 Мероприятия по охране линий, чистке изоляции и др. | Участие при проведении мероприятий по охране линий, чистке изоляции и др. | 6 | 2 |
| Раздел 2. Техническое обслуживание и несложный ремонт электрических машин. |  |  | 18 |  |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 2.1 Оценка технического состояния электрических машин | Внешний осмотр. Оценка технического состояния. Проверка исправности заземления. | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 2.2 Проверка изоляции электрических машин | Проверка изоляции выходных концов. Проверка контактных соединений в коробке выводов. | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 2.2 Измерение сопротивления заземлений электроустановок электрических машин | Проверка состояния щеточного механизма электродвигателей с фазным ротором. Проверка работы электродвигателя. | 6 | 3 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание и несложный ремонт оборудования подстанций и трансформаторов. |  |  | 36 |  |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 3.1 Правила эксплуатации оборудования подстанций и трансформаторов, ТБ и ОТ | Правила эксплуатации электродвигателей, ТБ и ОТ | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 3.2 Визуальный осмотр оборудования подстанций и трансформаторов. | Визуальный осмотр. Осуществление замеров электротехнических параметров. | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 3.3 Проверку состояния | Проверку состояния керамических изоляторов, контура заземления ТП и заземлителей; | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 3.4 Замеры сопротивления изоляции | Замеры сопротивления изоляции; контроль автоматических выключателей; | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 3.5 Измерения петли «фаза-ноль» и тока КЗ | Измерения петли «фаза-ноль» и тока КЗ; | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 3.6 Контроль срабатывания устройств автоматического ввода резервного питания | Контроль срабатывания устройств автоматического ввода резервного питания; | 6 | 2 |
| Раздел 4. Техническое обслуживание и несложный ремонт электрических аппаратов. |  |  | 24 |  |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 4.1 Техническое состояние контактов электрических аппаратов | Зачистка контактов от загрязнений, окислов, подплавлений и регулировка одновременности их замыкания и размыкания; | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 4.2 Проверка работы устройств сигнализации | Проверка работы устройств сигнализации | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 4.3 Проверка исправности электропроводки, заземляющих устройств, кожухов, рукояток | Проверка исправности электропроводки, заземляющих устройств, кожухов, рукояток | 6 |  |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 4.4 Правила эксплуатации трансформаторов, ТБ и ОТ | Контроль нагрева контактов, катушек и других токопроводящих элементов | 6 | 2 |
| Раздел 5. Техническое обслуживание и несложный ремонт автоматических выключателей. |  |  | 18 |  |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 5.1 Контроль качества автоматических выключателей | Очистка автоматического выключателя. Проверка механической системы выключателя. | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 5.2 Проверка состояния автоматических выключателей | Проверка состояния дугогасительных камер. Проверка состояния контактных соединений. | 6 | 2 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 5.3 Проверка работы автоматических выключателей | Измерение сопротивления изоляции Проверка работы автоматического выключателя | 6 | 2 |
| Раздел 6. Техническое обслуживание и несложный ремонт контакторов и магнитных пускателей. |  |  | 12 |  |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Тема 6.1 Внешний осмотр контакторов и магнитных пускателей, ревизия, ремонт. | Внешний осмотр. Ревизия механической части. Ремонт магнитного пускателя | 6 | 3 |
| ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 ЛР 1-15 | Дифференцированный зачет: Проверка работы контакторов и магнитных пускателей | Проверочная работа: Проверка работы контакторов и магнитных пускателей | 6 | 3 |
| Всего |  |  | 144 |  |
| Квалификационный экзамен |  |  | 6 |  |
| Максимальная учебная нагрузка Теоретические занятия ЛПЗ Самостоятельная работа Учебная практика Производственная практика Квалификационный экзамен Итого |  |  | 112 42 70 2 36 144 6 300 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:

кабинета

- электротехники;

лабораторий

- технического обслуживания электрооборудования;

- информационных технологий

мастерских

- электромонтажной мастерской

Оборудование учебного кабинета электротехники:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- Учебное оборудование "Электробезопасность в электроустановках до 1000В ЭБЭУ»;

- Учебное оборудование "Распределительные сети систем электроснабжения РССЭС-Н-Р";

- ЭУМК "Электромонтер";

- ЭУМК "Электротехнические измерения";

- Учебное оборудование "Электрические цепи и основы электроники ЭЦОЭ-1Н-Р";

- Учебное оборудование "Теоретические основы электротехники ТОЭЗ-Н-Р";

- ЭУМК "Электробезопасность II и III групп";

- наглядные пособия (таблицы, схемы, чертежи, макеты, стенды) по соответствующим разделам и/или темам модуля.

Технические средства обучения кабинета: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

Лаборатория технического обслуживания электрооборудования:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтаж и наладка релейно-контакторных систем»;

- Учебное оборудование "Электромонтаж в жилых и офисных помещениях ЭМЖП1-Н-Р";

- Стационарный лабораторный стенд СЭМ-У2 (6 комплектов);

- Наборы инструментов для электромонтажных работ (6 комплектов);

- Тренажерный комплекс "Монтаж и проверка работоспособности расчетного поста учета электроэнергии 0,4 кВ и измерительными трансформаторами тока", версия локальной сети;

- электроустановки, электрооборудование (натурные, стенды, макеты, имитаторы);

- комплект инструментов, приспособлений, материалов для проведения проверочно-наладочных работ электрических машин и электрооборудования;

- комплекты рабочей и технической документации для проведения работ на электрооборудовании;

- огнетушитель;

- набор наглядных пособий по охране труда, устройству электрических машин и электрооборудования и их электрических схем.

Лаборатория информационных технологий:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- автоматизированные рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- сетевое периферийное оборудование;

- периферийное оборудование для ввода и вывода информации;

- мультимедийное оборудование;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест:

- рабочее место мастера с комплектами личного технологического и контрольно-измерительного инструмента;

- рабочие места обучающихся, оборудованные для проведения практических работ (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся);

- огнетушитель;

- набор плакатов по охране труда;

- комплекты чертежей и схем для выполнения практических работ (по количеству обучающихся);

инструкционные карты для выполнения практических работ (по количеству обучающихся);

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно в конце освоения модуля на реальных рабочих местах в условиях организаций и промышленных предприятий.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие / Н.К. Полуянович. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112060

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1771886

- Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 412 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012526-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1574101

Дополнительные источники:

- Москаленко В. В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/В. В. Москаленко. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 368 с. (Рецензия 786 от 26 декабря 2012 г. ФГАУ "ФИРО") (10 экз. из акта № 001693)

- Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студ. учреждений проф. образования/ В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. - 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 592 с.

- Сидорова Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ Л. Г. Сидорова. - М.: Издательский центр "Академия", 2016. - 320 с. (Рецензия № 485 от 12 ноября ФГАУ "ФИРО")

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. Д. Сибикин. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. – 208 с.

- Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования  и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. Д. Сибикин. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 256 с.

- Акимова Н. А.  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник студ. учреждений сред. проф. образования. – 11-е изд.. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студ. учреждений СПО/ В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов.–12-е изд., стер.–М.: Академия, 2015.–592с.

Электронные ресурсы:

- Записки электрика. Форма доступа :   http://podvi.ru/

- Корпорация "возрождение". Форма доступа: http://www.rns-group.ru/

- Практикум по электромонтажу [Электронный ресурс]. Учебное электронное издание. МарГТУ, Лаборатория систем мультимедиа, г.Йошкар-Ола. – 1 электр. опт. диск (СД-ROM). – Загл. с экр.

- Сам себе электрик/ Всё об электричестве. Форма доступа: http://trigada.ucoz.com/

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс];  Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация  «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM).

- Система моделирования электрических схем Multisim. – Форма доступа: http://www.ni.com/academic/multisim.htm

- Система моделирования электрических схем LTspice IV. – Форма доступа:  http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp

- Система моделирования электрических схем PSIM. - Форма доступа: http://www.powersimtech.com/

- ФЦИОР. – Форма доступа: http://fcior.edu.ru/

- Школа для электрика. – Форма доступа: http://electricalschool.info/

- Электрические сети. Форма доступа: http://leg.co.ua/

- Электричество дома и на даче. Библиотека обучающей и информационной литературы. – Форма доступа: http://www.razlib.ru/sdelai_sam/yelektrichestvo_doma_i_na_dache/

- Энергетика: Оборудование документация. Форма доступа: http://forca.ru/

4.3. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ и инвалидов (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места)

- Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), ФОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

- Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

- Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

# 4.4. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете электротехники и в лабораториях контрольно-измерительных приборов, технического обслуживания электрооборудования, информационных технологий.

Учебная практика проводится в электромонтажной мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику предполагается проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества  обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в лаборатории по информационным технологиям с использованием мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний. Освоению данного модуля предшествует изучение учебных дисциплин «Техническое черчение», «Основы технической механики и слесарных работ», «Электротехника», «Материаловедение», «Охрана труда» и профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций», «Проверка и наладка электрооборудования».

# 4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты дипломированные специалисты, имеющие среднее или высшее профессиональное образование по специальностям электротехнического производства.

Требования к квалификации мастера производственного обучения: наличие высшего или среднетехнического образования по профилю, наличие  квалификационного разряда по профессии на 1-2 ступени выше, чем предусмотрено ФГОС для выпускников.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю и информационно-коммуникационным технологиям не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

ПМ. 03. Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | - соблюдение графика ППР; - демонстрация качества осмотра внешнего вида электрооборудования; - правильность выявления характера неисправностей; - правильность выявления степени износа металлических и пластмассовых деталей электрооборудования; - соблюдение своевременности выявления дефектов в работе электрооборудования - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении осмотров электрооборудования | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 3.2 Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. | - выбор инструментов для обслуживания электрооборудования в соответствии с видом и характером работ; - соблюдение своевременности, последовательности, качества выполнения работ по техническому обслуживанию; - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования в соответствии с содержанием технологических карт; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении технического обслуживания | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 3.3 Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования. | - соблюдение требований к составлению дефектной ведомости с указанием деталей и узлов, не подлежащих ремонту; - к составлению требования на получение деталей и узлов со склада на замену электрооборудования; - демонстрация работы электрооборудования после замены неисправных деталей; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении замены электрооборудования | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не оценивается |