Приложение 31

к ООП СПО по профессии

13.01.10. Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Рабочая  ПРОГРАММа Профессионального модуля

ПМ.01. Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

Тобольск, 2024

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.01. Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям), разработана на основе

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2023 №316, зарегистрирован в Минюсте России 05 июня 2023 г. № 73728);

с учетом:

- Проекта профессионального стандарта «Электромонтёр» (организация-разработчик ГБОУ ДПОПКС «Центр профессионального образования Самарской области»);

- Профессионального стандарта «Слесарь-электрик», утверждённого приказом Минтруда России от 28.09.2020 N660н (Зарегистрирован в Минюсте России 22.10.2020 N60530);

- Региональных требований к результатам образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Организации-разработчики:

- ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».

Разработчики:

- Халилов Р.Р., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

- Тартаимов К.А., преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии технического отделения (г.Тобольск) 
Протокол № 9 от 31 мая 2024 г.

Председатель цикловой комиссии ________________/Смирных М.Г./

«Согласовано»

Методист _____________/Симанова И.Н./

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

  - Область применения программы

Программа профессионального модуля разработана в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2023 № 316, зарегистрирован 05.06.2023 №73728 (далее – ФГОС СПО).

1.2.      Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения электромонтажных работ;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

иметь практический опыт:

- выполнения электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 330 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –134 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;

учебной практики – 72 часа;

производственной практики – 108 часов

квалификационный экзамен -6.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Виды деятельности | Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей. ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование. ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования. |

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционно-го поведения | Умения: описывать значимость своей профессии; применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |

- 1.2.2  В рамках программы учебной дисциплины формируются личностные результаты

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. | ЛР 5 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. | ЛР 6 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. | ЛР 8 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-сложных или стремительно меняющихся ситуациях. | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. | ЛР 11 |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 13 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 14 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 15 |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1, ПК 1.2 | Раздел 1. Сборка, монтаж и установка электрических сетей, устройств электроснабжения и электрооборудования | 72 | 64 | 50 | 8 |  |  |
| ПК 1.1 – ПК 1.3 | Раздел 2. Наладка, испытания и оперативные переключения устройств электроснабжения и электрооборудования | 72 | 70 | 48 | 4 |  |  |
| ПК 1.1 – ПК 1.4 | Учебная практика | 72 |  |  |  | 72 |  |
| ПК 1.1 – ПК 1.4 | Производственная практика | 108 |  |  |  |  | 108 |
| Всего: |  | 324 | 134 | 98 | 12 | 72 | 108 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.01)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| МДК 1. 01 Сборка, монтаж и установка электрических сетей, устройств электроснабжения и электрооборудования |  |  |  | 72 |  |  |
| Раздел 1. Освоение основ электромонтажных работ |  |  |  | 72 |  |  |
| Тема 1.1. Основы электромонтажных работ | Содержание |  |  | 4 | 2 | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ЛР 1-15 |
|  | 1. | Организация труда при выполнении электромонтажных работ Понятие об электромонтажных работах, назначение и сущность. Организация рабочего места при выполнении электромонтажных работ. Технологическая документация при выполнении электромонтажных работ. Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ. |  |  |  |  |
|  | 2. | Последовательность выполнения электромонтажных работ Виды и последовательность выполнения операций при выполнении электромонтажных работ |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 18 |  |  |
|  | 1. | Ознакомление с технической документацией для выполнения электромонтажных работ |  |  |  |  |
|  | 2. | Основные виды электромонтажных механизмов, инструментов, приспособлений, правила пользования. |  |  |  |  |
|  | 3. | Монтажные изделия для крепления. Изоляторы, их классификация, виды и назначение |  |  |  |  |
|  | 4. | Виды электромонтажных материалов. Назначение, конструкция и маркировка проводов и кабелей. |  |  |  |  |
|  | 5. | Подбор инструментов и материалов для ведения электромонтажных работ (ФЦИОР) |  |  |  |  |
|  | 6. | Чтение маркировки установочных и монтажных проводов |  |  |  |  |
|  | 7. | Чтение маркировки контрольных и силовых кабелей |  |  |  |  |
|  | 8. | Монтаж скрытых беструбных электропроводок |  |  |  |  |
|  | 9. | Инструменты и приспособления для механизации электромонтажных работ. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 |  |  |
|  | 1. | Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Конструкция и маркировка проводов и кабелей», «Инструменты и приспособления для электромонтажных работ». |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Выполнение соединений проводов и кабелей | Содержание |  |  | 4 | 2 | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ЛР 1-15 |
|  | 1. | Разделка проводов и кабелей Основные требования к электрическому контакту. Выбор инструментов и приспособлений для разделки проводов и кабелей. Правила и техника разделки проводов и кабелей. |  |  |  |  |
|  | 2. | Соединение жил проводов и кабелей Болтовое соединение жил проводов. Виды скрутки жил проводов и кабелей. Достоинства и недостатки соединений. Виды и способы пайки, материалы для пайки жил проводов и кабелей. Назначение и способы лужения, материалы для лужения. Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении соединений проводов и кабелей. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 12 |  |  |
|  | 1. | Инструменты, приспособления и механизмы для соединения жил проводов и кабелей. |  |  |  |  |
|  | 2. | Разделка проводов и кабелей. |  |  |  |  |
|  | 3. | Скрутка жил проводов и кабелей. |  |  |  |  |
|  | 4. | Соединение опрессовкой и оконцеванием жил проводов и кабелей. |  |  |  |  |
|  | 5. | Соединение жил проводов сваркой. |  |  |  |  |
|  | 6. | Пайка медных одножильных и многожильных проводов. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |  |
|  | 1. | Составление технологической последовательности разделки и соединения проводов и кабелей в зависимости от марки проводника |  |  |  |  |
|  | 2. | Составление технологической последовательности опрессовки. |  |  |  |  |
|  | 3. | Составление технологической карты по сварке контактных соединений |  |  |  |  |
|  | 4. | Соединение и оконцевание жил проводов опресовкой |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  |
|  | 1. | Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Освещение», «Ремонт осветительной аппаратуры». |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Монтаж открытых и закрытых электропроводок | Содержание |  |  | 6 |  |  |
|  |  | Подготовка и организация монтажа электропроводок Классификация и виды электропроводок. Требования и условия прокладки. Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении монтажа электропроводок. |  |  |  |  |
|  | 2. | Монтаж открытых электропроводок Монтаж электропроводки на изоляторах, монтаж открытых электропроводок защищенными кабелями и трубчатыми проводами, монтаж тросовых электропроводок, монтаж электропроводок в лотках, коробах, трубах. |  |  |  |  |
|  | 3. | Монтаж закрытых электропроводок Прокладка плоских проводов, прокладка проводов в каналах строительных конструкций. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |  |
|  | 1. | Составление монтажных схем электропроводки |  |  |  |  |
|  | 2. | Выбор марок и сечения проводов по нагрузке и условиям монтажа |  |  |  |  |
|  | 3. | Расчет длины провода по условиям монтажа электропроводки |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 6 |  |  |
|  | 1. | Разметка трасс и мест установки крепежных деталей, пробивные работы для установки крепежных деталей, крепежные работы. |  |  |  |  |
|  | 2. | Монтаж цепей с двухпроводной электрической сетью |  |  |  |  |
|  | 3. | Монтаж двухпроводной электрической сети с системой заземления TN-C-S |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  |
|  | 1. | Составить принципиальную и монтажную схему электропроводки квартиры |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Составить схему нагрузок бытовых потребителей и провести анализ 2 Изучение современных способов соединения жил проводов. 3. Изучение современных методов монтажа электропроводки |  |  |  |  |  | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ЛР 1-15 |
| Максимальная учебная нагрузка Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося Теоретические занятия ЛПЗ Самостоятельная работа |  |  |  | 72 64 14 50 8 |  |  |
| МДК. 01.02 Наладка, испытания и оперативные переключения устройств электроснабжения и электрооборудования |  |  |  | 72 |  |  |
| Раздел 2. Монтаж, наладка, испытания и ремонт электрооборудования промышленных организаций |  |  |  | 72 |  |  |
| Тема 3.1. Монтаж, наладка, испытания и ремонт осветительных электроустановок | Содержание |  |  | 4 | 2 | ОК 1-9 ПК 1.1-1.4 ЛР 1-15 |
|  | 1. | Электрические источники света Виды источников света, устройство, принципы работы Электрические схемы управления источниками света. |  |  |  |  |
|  | 2 | Монтаж, наладка, испытания осветительных электроустановок Назначение осветительных электроустановок. Виды и системы освещения, конструкция и монтаж осветительных шинопроводов, светильников, электроустановочных изделий, осветительных щитов и электрических аппаратов. Электрические схемы освещение жилых, административных и промышленных зданий; Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при монтаже осветительных электроустановок. |  |  |  |  |
|  | 3 | Ремонт осветительных электроустановок Классификация и объем ремонтных работ; технологический процесс, операции и методы ремонта осветительных электроустановок. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при ремонте осветительных электроустановок. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 12 |  |  |
|  | 1 | Монтаж и наладка групповой двухпроводной электрической сети освещения и розеток в квартире |  |  |  |  |
|  | 2 | Монтаж, наладка групповой электрической сети освещения и розеток офисе с системой заземления TN-C-S |  |  |  |  |
|  | 3 | Монтаж и наладка цепи электрического освещения с датчиком движения. |  |  |  |  |
|  | 4 | Монтаж и наладка цепи электрического освещения с фотореле |  |  |  |  |
|  | 5 | Монтаж и наладка цепи электрического освещения с таймером |  |  |  |  |
|  | 6 | Монтаж и наладка электрической сети освещения и розеток в квартире с системой заземления TN-C-S |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |
|  | 1. | Составление и чтение электрических схем осветительных электроустановок и их элементов. |  |  |  |  |
|  | 2. | Монтаж светильников |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Монтаж, наладка, испытания и ремонт линий электропередач | Содержание |  |  | 4 | 2 | ОК 1-9 ПК 1.1-1.4 ЛР 1-15 |
|  | 1. | Монтаж, наладка, испытания и ремонт кабельных линий Конструкция и виды кабельных линий (КЛ). Электромонтажные инструменты, приспособления и механизмы. Электромонтажные материалы и изделия. Подготовка и организация монтажа КЛ. Технология монтажа КЛ. Ремонт и замена кабельных муфт. Ответвления и соединения жил кабеля при ремонте. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при монтаже и ремонте КЛ. |  |  |  |  |
|  | 2. | Монтаж, наладка, испытания и ремонт воздушных линий Устройство и классификация воздушных линий (ВЛ). Монтаж ВЛ: установка опор ВЛ, монтаж изоляторов и арматуры изоляторов; соединение и натяжение проводов и кабелей, закрепление на изоляторах. Электромонтажные инструменты, приспособления и механизмы. Классификация и объемы ремонтных работ. Проверка состояния опор; смена, подтяжка бандажей опор; замена и выправка опор; замена изоляторов; замена и натягивание проводов и кабелей; проверка, испытания и замена заземляющих устройств; Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при монтаже и ремонте ВЛ. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |  |
|  | 1. | Изучение условных обозначений кабельных и воздушных линий на чертежах, планах и схемах. |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение защитных покровов и конструкций кабелей в зависимости от условий прокладки. |  |  |  |  |
|  | 3. | Воздушные линии электропередач. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 1 |  |  |
|  | 1. | Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Воздушные линии электропередач 0,4/10 кВ», «Кабельные линии электропередач 0,4/10 кВ», «Ремонт ВЛ-10/0,4 кВ», «Ремонт КЛ-10/0,4 кВ». |  |  |  |  |
| Тема 3.3. Монтаж, наладка, испытания и ремонт трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций | Содержание |  |  | 4 | 2 | ОК 1-9 ПК 1.1-1.4 ЛР 1-15 |
|  | 1. | Монтаж, наладка, испытания трансформаторов Конструкция и технические характеристики силовых трансформаторов. Погрузка и транспортировка трансформаторов. Ревизия и контроль состояния трансформатора. Материалы, инструменты и приспособления для монтажа. Сборка и установка. Технологическая документация. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при монтаже трансформаторов. |  |  |  |  |
|  | 2. | Монтаж, наладка, испытания комплектных трансформаторных подстанций Основные сведения о комплектных трансформаторных подстанциях (КТП): назначение, конструкция подстанций. Устройство и установка КТП. Материалы, инструменты, приспособления и механизмы для монтажа КТП. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при монтаже комплектной трансформаторной подстанции. |  |  |  |  |
|  | 3. | Ремонт, наладка, испытания силовых трансформаторов малой и средней мощности Повреждения основных частей трансформаторов. Подготовка трансформаторов к ремонту. Материалы, инструменты и приспособления для ремонта. Последовательность разборки трансформаторов в зависимости от конструкции. Ремонт магнитопровода. Ремонт обмоток. Ремонт переключателей. Ремонт вводов. Ремонт бака расширителя и арматуры. Последовательность сборки после ремонта и сушка трансформатора. Ремонт сухих трансформаторов. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при ремонте трансформаторов. |  |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия |  |  | 6 |  |  |
|  | 1. | Определение группы соединения обмоток силового трансформатора. |  |  |  |  |
|  | 2. | Описание видов и марок трансформаторного масла и подбор по мощности |  |  |  |  |
|  | 3. | Плановый ремонт силового трансформатора |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 1 |  |  |
|  | 1. | Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Силовые трансформаторы», «Ремонт силовых трансформаторов». |  |  |  |  |
| Тема 3.4. Монтаж, наладка, испытания и ремонт распределительных устройств | Содержание |  |  | 4 | 2 | ОК 1-9 ПК 1.1-1.4 ЛР 1-15 |
|  | 1. | Монтаж, наладка, испытания аппаратов управления, защиты и коммутации Назначение, устройство, сборка, монтаж, регулировка воздушных и масляных выключателей, высоковольтных и низковольтных предохранителей, контакторов, контроллеров, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, устройств релейной защиты. Регулировка проходных и опорных изоляторов; монтаж, регулировка приводов выключателей. Материалы, инструменты и приспособления для монтажа. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении монтажа аппаратов управления, защиты и коммутации. |  |  |  |  |
|  | 2. | Ремонт частей аппаратов управления, защиты и коммутации Виды и объемы ремонтных работ. Виды неисправностей электромагнитных, коммутационных аппаратов. Ремонт подвижных ножей и контактов, пластин, губок, тяги, рукоятки, сердечника, привода,, дугогасительных камер, контактных наконечников, маслонаполненных вводов, траверсов с подвижными контактами, устройств защиты и коммутации. Основные сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, применяемых при ремонте частей электрических аппаратов. Последовательность операций при ремонте. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении ремонта частей аппаратов управления, защиты и коммутации |  |  |  |  |
|  | 3. | Монтаж, наладка, испытания и ремонт комплектных распределительных устройств (КРУ) Виды распределительных устройств. конструкция и установка щитов, шкафов и пультов управления. Установка шин, установка заземляющего устройства. Устройство и монтаж измерительных трансформаторов. Выполнения подключений линий и устройств. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при монтаже КРУ. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 6 |  |  |
|  | 1 |  | Монтаж и ремонт распределительного щита управления, защиты и коммутации КРУ. |  |  |  |
|  | 2 |  | Монтаж и наладка распределительного шкафа квартиры с системой заземления TN-C-S. |  |  |  |
|  | 3 |  | Монтаж и наладка распределительного шкафа офиса с системой заземления TN-C-S. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |  |
|  | 1. |  | Изучение устройства и принципа работы автоматических выключателей, контакторов, реле. |  |  |  |
|  | 2. |  | Проверка работы магнитного пускателя, контактора, кнопок. |  |  |  |
|  | 3. |  | Распределительные устройства напряжением до 1 кВ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 1 |  |  |
|  | 1. |  | Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Пускорегулирующая аппаратура», «Ремонт пускорегулирующей аппаратуры». |  |  |  |
| Тема 3.5. Монтаж, наладка, испытания и ремонт электрических машин | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Монтаж, наладка, испытания электрических машин постоянного и переменного тока Хранение и транспортировка. Проверка фундамента. Сушка обмоток двигателей. Материалы, инструменты и приспособления для монтажа электрических машин. Сборка и установка машин малой, средней и большой мощности. Заземление двигателей, первый пуск на х. х. и испытания машины. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении монтажа электрических машин. | 4 | 2 | ОК 1-9 ПК 1.1-1.4 ЛР 1-15 |
|  | 2. |  | Ремонт, наладка, испытания электрических машин постоянного и переменного тока Основные неисправности электродвигателей. Способы устранения неисправностей. Материалы, инструменты, приспособления, механизмы для разборки и ремонта электрических машин. Порядок разборки электрических машин. Выявление дефектов и ремонт узлов и механизмов двигателя. Подшипники качения и скольжения. Ремонт подшипниковых щитов, вала, зажимов и выводов. Балансировка ротора и якоря. Пайка элементов обмотки. Восстановление поврежденных обмоток, ремонт щеткодержателей; контактных колец и коллектора. Порядок сборки электрических машин после ремонта. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при ремонте электрических машин. |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 8 |  |  |
|  | 1. |  | Управление асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска. |  |  |  |
|  | 2. |  | Управление асинхронным двигателем с обеспечением его пуска с помощью автотрансформатора |  |  |  |
|  | 3. |  | Управление асинхронным двигателем с обеспечением его пуска с переключением обмотки статора со звезды на треугольник. |  |  |  |
|  | 4. |  | Управление асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска и динамического торможения в функции времени. |  |  |  |
|  | 5. |  | Управление асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска и реверса. Работа тепловой защиты асинхронного двигателя, основанной на использовании электротеплового реле. |  |  |  |
|  | 6. |  | Работа максимальной токовой защиты асинхронного двигателя, основанной на использовании автоматического выключателя. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 1 |  |  |
|  | 1. |  | Составление опорных конспектов, подготовка рефератов и презентации на тему «Асинхронные двигатели», «Двигатели постоянного тока». |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий Правила безопасности при выполнении монтажа и ремонта осветительных установок, пускорегулирующей аппаратуры, электрических машин, трансформаторов, распределительных устройств, подстанций Изучение систем грозозащиты Изучение наружных сетей распределения электрической энергии Расчет заземляющего устройства силового потребителя Составление последовательность технологических операций для монтажа установочной аппаратуры Выбор сечения медных проводов для двигателя мощностью 5 кВт, 380В Чтение электрических схем Изучение способов монтажа электрических аппаратов, электрических машин, трансформаторов Изучение требований по выбору электрических аппаратов в зависимости от токов нагрузки и напряжения сети Составление таблицы «Типичные неисправности электрических машин» |  |  |  |  |  | ОК 1-9 ПК 1.1-1.4 ЛР 1-15 |
| Максимальная учебная нагрузка Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося Теоретические занятия ЛПЗ Самостоятельная работа |  |  |  | 72 68 20 48 4 |  |  |

Тематический план и содержание учебной практики  ПМ.01  Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

| Коды профессио-нальных компетен ций | Наименование разделов и тем | Содержание видов работ | Выполняемые работы | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 72 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.1 Введение. Инструктаж по охране труда и технике безопасности | Инструктаж о прохождении учебной практики. Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности Организация рабочего места, использование инструмента, электрооборудования. Требования к выполнению практических работ, порядок оценивания | Изучение инструкций по безопасности труда и пожарной безопасности. Организация рабочего места. | 6 | 2 |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.2 Светильники с лампами накаливания | Устройство светильников с лампами накаливания | Изучение устройства светильников с лампами накаливания Разборка, проверка, сборка и подключение | 6 | 2 |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.3 Монтаж, поиск неисправностей квартирной проводки | Монтаж, поиск неисправностей квартирной проводки | Монтаж и поиск неисправностей квартирной проводки с лампами накаливания, выключателем, розеткой | 6 | 2 |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.4 Проведение измерений тока | Проверка и настройка электроизмерительных приборов | Проверка и настройка электроизмерительных приборов | 6 | 2 |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.5 Проверка параметров тока при помощи электроизмери-тельных приборов | Проверка параметров тока при помощи электроизмерительных приборов | Подключение к сети Проверка параметров тока при помощи электроизмерительных приборов | 6 | 2 |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.6 Проверка работы, поиск неисправностей трансформатора | Проверка работы, поиск неисправностей трансформатора | Изучение устройства и принципа работы трансформатора Проверка работы, поиск неисправностей трансформатора | 6 | 2 |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.7 Пуск двигателя постоянного тока | Пуск двигателя постоянного тока | Изучение способов пуска машин постоянного тока Пуск двигателя постоянного тока | 6 | 2 |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.8 Проверка исправности работы, поиск неисправностей синхронного двигателя | Проверка исправности работы, поиск неисправностей синхронного двигателя | Изучение устройства и принципа работы синхронного двигателя Проверка исправности работы, поиск неисправностей синхронного двигателя | 6 | 2 |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.9 Ревизия магнитного пускателя, поиск неисправностей | Ревизия магнитного пускателя, поиск неисправностей | Устройство и принцип работы магнитного пускателя. Разборка, дефектовка, поиск неисправностей, устранение неисправностей, сборка пускателя. Подключение пускателя к сети и проверка работоспособности. | 6 | 2 |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.10 Монтаж квартирной электропроводки | Монтаж осветительной электропроводки с параллельным соединением ламп и подключением электросчетчика | Монтаж осветительной электропроводки с параллельным соединением ламп. Изучение устройства электросчетчика. Подключение электросчетчика | 6 | 2 |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.11 Проверка исправности работы, поиск неисправностей машин постоянного тока | Проверка исправности работы, поиск неисправностей машин постоянного тока | Изучение устройства и принципа работы машин постоянного тока Проверка исправности работы, поиск неисправностей машин постоянного тока | 6 | 2 |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.12 | Дифференцированный зачет: проверочная работа | Проверочная работа: Монтаж и поиск неисправностей квартирной проводки с лампами дневного света | 6 | 2 |
| ИТОГО УП: |  |  |  | 72 |  |

Тематический план и содержание производственной практики  ПМ.01  Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям).

| Коды профессио-нальных компетен ций | Наименование разделов и тем | Содержание видов работ | Объем часов | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |
|  |  |  | 108 |  |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.1 Вводный инструктаж, Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии. | Инструктаж о прохождении производственной практики. Ознакомление с предприятием, его типом и структурой. Знакомство с организацией охраны труда и противопожарной защиты на предприятии. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии. Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.2 Организация рабочего места | Знакомство с материально-технической базой предприятия, правилами внутреннего распорядка. Изучение правил и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии, правил личной гигиены. Организация рабочего места | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.3 ТБ и ОТ при эксплуатации коммутационных и электроизмерительных приборов | ТБ и ОТ при эксплуатации коммутационных и электроизмерительных приборов. Порядок подготовки прибора к работе | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.4 Проверка и ремонт кабельных линий | Проверка состояния изоляции кабельных линий и измерение величины ее сопротивления. Ремонт кабельных линий | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.5 Проверка и ремонт коммутационных аппаратов | Проверка, ремонт и наладка коммутационных аппаратов: магнитных пускателей, теплового и электромагнитного реле, автоматических выключателей | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.6 Проверка и ремонт систем защиты и блокировок | Проверка, ремонт и наладка систем защиты и блокировок | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.7 Техническое обслуживание электроизмерительных приборов | Техническое обслуживание и наладка электроизмерительных приборов, проверка работы, проведение измерений напряжения, тока и сопротивления и сравнение с паспортными данными | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.8 Измерение напряжения и тока электроустановок | Проведение измерений напряжения и тока электроустановок, сравнение с паспортными данными | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.9 Измерение сопротивления заземлений электроустановок | Проверка заземляющих устройств и выполнение измерений сопротивления заземлений электроустановок | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.10 Проверка электродвигателей | Проверка механической части электродвигателей; проверка соединения корпуса двигателя с заземляющим устройством | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.11 Техничекое обслуживание электродвигателей | Разборка двигателей для смазки подшипников | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.12 Ремонт электродвигателей | Замена смазки в подшипниках или замена подшипников | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.13 Проверка электродвигателей | Измерение сопротивления изоляции обмоток и сопротивления заземления | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.14 Подготовка и пуск электродвигателей | Подготовка и пуск электродвигателей, изучение электрических схем пуска двигателей | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.15 Испытание электродвигателя | Выполнение измерений температуры нагрева двигателя методом термометра | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.16 Проверка электродвигателя в рабочем режиме | Выполнение измерений температуры нагрева двигателя методом сопротивления | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Тема 1.17 Проверка генераторов | Осмотры и проверка генераторов и синхронных компенсаторов; проверка совпадения чередования фаз, синхронизация и набор нагрузки | 6 | 2 |  |
| ПК.1.1-ПК.1.4 | Дифференцированный зачет: проверочная работа | Проверочная работа: Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования | 6 | 2 |  |
| ИТОГО ПП: |  |  | 108 |  |  |
| Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося |  |  | 132 |  |  |
| Самостоятельной работы обучающегося |  |  | 12 |  |  |
| Учебной практики |  |  | 72 |  |  |
| Производственной практики |  |  | 108 |  |  |
| Квалификационный экзамен |  |  | 6 |  |  |
| Всего |  |  | 330 |  |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:

кабинета

- электротехники;

лабораторий

- технического обслуживания электрооборудования;

- информационных технологий

мастерских

- слесарно-механической мастерской

- электромонтажной мастерской

Оборудование учебного кабинета электротехники:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- Учебное оборудование "Электробезопасность в электроустановках до 1000В ЭБЭУ»;

- Учебное оборудование "Распределительные сети систем электроснабжения РССЭС-Н-Р";

- ЭУМК "Электромонтер";

- ЭУМК "Электротехнические измерения";

- Учебное оборудование "Электрические цепи и основы электроники ЭЦОЭ-1Н-Р";

- Учебное оборудование "Теоретические основы электротехники ТОЭЗ-Н-Р";

- ЭУМК "Электробезопасность II и III групп";

- наглядные пособия (таблицы, схемы, чертежи, макеты, стенды) по соответствующим разделам и/или темам модуля.

Технические средства обучения кабинета: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

Лаборатория технического обслуживания электрооборудования:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтаж и наладка релейно-контакторных систем»;

- Учебное оборудование "Электромонтаж в жилых и офисных помещениях ЭМЖП1-Н-Р";

- Стационарный лабораторный стенд СЭМ-У2 (6 комплектов);

- Наборы инструментов для электромонтажных работ (6 комплектов);

- Тренажерный комплекс "Монтаж и проверка работоспособности расчетного поста учета электроэнергии 0,4 кВ и измерительными трансформаторами тока", версия локальной сети;

- электроустановки, электрооборудование (натурные, стенды, макеты, имитаторы);

- комплект инструментов, приспособлений, материалов для проведения проверочно-наладочных работ электрических машин и электрооборудования;

- комплекты рабочей и технической документации для проведения работ на электрооборудовании;

- огнетушитель;

- набор наглядных пособий по охране труда, устройству электрических машин и электрооборудования и их электрических схем.

Лаборатория информационных технологий:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- автоматизированные рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- сетевое периферийное оборудование;

- периферийное оборудование для ввода и вывода информации;

- мультимедийное оборудование;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест:

- рабочее место мастера с комплектами личного технологического и контрольно-измерительного инструмента;

- рабочие места обучающихся, оборудованные для проведения практических работ (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся);

- огнетушитель;

- набор плакатов по охране труда;

- комплекты чертежей и схем для выполнения практических работ (по количеству обучающихся);

- инструкционные карты для выполнения практических работ (по количеству обучающихся);

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно в конце освоения модуля на реальных рабочих местах в условиях организаций и промышленных предприятий.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела: учебное пособие / В. Р. Карпицкий. — 2-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 400 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004755-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1140650

ИНФРА-М, 2021. — 400 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004755-3. -

- Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 412 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012526-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1574101

- Лихачев, В. Л. Основы слесарного дела: учебное пособие / В. Л. Лихачев. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 608 с. - ISBN 978-5-91359-184-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227719

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1771886

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск: Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2021. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1220172

- Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 412 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012526-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1574101

Дополнительные источники:

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений СПО / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котелец, Н.И. Сентюрихин, под общ. ред. Н.Ф. Котеленца.–12-е изд., стер.–М.: Академия, 2015.–304с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студ. учреждений СПО/ В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов.–12-е изд., стер.–М.: Академия, 2015.–592с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн 1: Учебник для студ. учреждений СПО / Ю. Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.- 208 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн 2: Учебник для студ. учреждений СПО / Ю. Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.- 256 с.

Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учебник для студ. учреждений СПО /Е.М.Соколова.– –9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.- 224 с.

- Покровский Б.С.  Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования/ Б.С. Покровский. - 3-е изд., перераб.  – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 320с.

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования / Б. С. Покровский. - 7-е изд., стер. – М.: Академия,  2013. - 352 с.

Электронные ресурсы:

- Записки электрика. Форма доступа:   http://podvi.ru/

- Корпорация "возрождение". Форма доступа: http://www.rns-group.ru/

- Практикум по электромонтажу [Электронный ресурс]. Учебное электронное издание. МарГТУ, Лаборатория систем мультимедиа, г.Йошкар-Ола. – 1 электр. опт. диск (СД-ROM). – Загл. с экр.

- Сам себе электрик/ Всё об электричестве. Форма доступа: http://trigada.ucoz.com/

- Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс];  Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация  «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM).

- Система моделирования электрических схем Multisim. – Форма доступа: http://www.ni.com/academic/multisim.htm

- Система моделирования электрических схем LTspice IV. – Форма доступа:  http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp

- Система моделирования электрических схем PSIM. - Форма доступа: http://www.powersimtech.com/

- ФЦИОР. – Форма доступа: http://fcior.edu.ru/

- Школа для электрика. – Форма доступа: http://electricalschool.info/

- Электрические сети. Форма доступа: http://leg.co.ua/

- Электричество дома и на даче. Библиотека обучающей и информационной литературы. – Форма доступа: http://www.razlib.ru/sdelai_sam/yelektrichestvo_doma_i_na_dache/

- Энергетика: Оборудование документация. Форма доступа: http://forca.ru/

4.3. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  обучающихся с ОВЗ и инвалидов (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями).

Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места)

- Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), ФОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик.

- Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования).

- Активные технические средства: тренажеры, обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением.

# 4.4.   Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете электротехники и в лабораториях технического обслуживания электрооборудования, информационных технологий.

Учебная практика проводится в слесарной и электромонтажной мастерских рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику предполагается проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества  обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в лаборатории по информационным технологиям с использованием мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний. Освоению данного модуля предшествует изучение учебных дисциплин «Техническое черчение», «Основы технической механики и слесарных работ», «Электротехника», «Материаловедение», «Охрана труда».

# 4.5.  Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

Требования к квалификации мастера производственного обучения: наличие высшего или среднетехнического образования по профилю, наличие  квалификационного разряда по профессии на 1-2 ступени выше, чем предусмотрено ФГОС для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю и информационно-коммуникационным технологиям не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | - выбор слесарных инструментов, приспособлений, материалов в соответствии с видом и характером работ; - выполнение точного расчета расходов материала; - соблюдение последовательности выполнения операций слесарных и слесарно-сборочных работ; - обработка материалов, деталей в соответствии с требованиями; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 1. 2 Выполнять монтаж электрических сетей | -- выбор слесарных инструментов, приспособлений, материалов в соответствии с видом и характером работ; - соответствие изготовленных приспособлений требованиям; - выполнение технологического процесса в соответствии с требованиями; - соблюдение норм времени на изготовление приспособлений для сборки и ремонта; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 1.3 Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование | - обоснованность выбора средств для проверки электрооборудования в процессе ремонта; - выполнение технологического процесса выявления дефектов при эксплуатации и ремонте электрооборудования в соответствии с требованиями; - выполнение технологического процесса устранения дефектов при эксплуатации и ремонте электрооборудования в соответствии с требованиями; - выполнение технологического процесса сборки узлов электрооборудования в соответствии с требованиями; - соблюдение норм времени на изготовление приспособлений для сборки и ремонта; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении слесарно сборочных работ | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 1.4 Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования | - выбор комплекта дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования; - демонстрация навыков оформления дефектных ведомостей; - соответствие требованиям составленных дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования; - расчет расходов комплектующих материалов на ремонт электрооборудования согласно дефектным ведомостям. | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения профессиональной деятельности; | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
|  | - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства; | - экспертная оценка участия в конкурсах |
|  | - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения; | - экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, указаниями, технологическими картами и т. д.; | - наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ, видов работ учебной и производственной практик |
|  | - обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач при освоении модуля | - экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами; | - наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ, видов работ учебной и производственной практик |
|  | - самоанализ и корректировка результатов собственной работы; | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
|  | - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы | - экспертная оценка результатов письменного опроса; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - демонстрация оперативности поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; | - наблюдение и экспертная оценка оперативности поиска информации |
|  | - владение различными способами поиска информации; | - экспертная оценка результатов тестирования; - наблюдение и экспертная оценка владения способами поиска информации |
|  | - демонстрация адекватности оценки полезности информации; | - экспертная оценка на основе наблюдения |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; | - наблюдение и экспертная оценка выполнения практических и лабораторных работ |
|  | - работа с различными прикладными программами | - наблюдение и экспертная оценка выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); | - наблюдение и экспертная оценка использования коммуникации при освоении образовательной программы |
|  | - понимание и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса; - наблюдение и экспертная оценка прохождения практики |
|  | - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе | - характеристика с производственной практики |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной полученной профессии; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса |
|  | - применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); | - наблюдение и экспертная оценка использования коммуникации при освоении образовательной программы |
|  | - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе | - характеристика с производственной практики |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - понимание и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса; - наблюдение и экспертная оценка прохождения практики |
|  | - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе | - характеристика с производственной практики |
| ОКР 1. Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной безопасности | - работает с объектами информатизации соблюдая требования информационной безопасности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. |

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не оценивается |

*